Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за

урбанизам и заштиту животне средине

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719  Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs|www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 140-404-132/2017-02-П2   ДАТУМ: 25.05.2017. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У 2017. ГОДИНИ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,

ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ, ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1-2

И ТО ЗА:

ПАРТИЈУ 2: НАБАВКА ДОБАРА УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX)

ЈН ОП 14/2017

Мај 2017. године

ИНФОРМАЦИЈА - ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –

ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У 2017. ГОДИНИ,

ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ, ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1-2

И ТО ЗА:

ПАРТИЈУ 2: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX)

Ред. бр.  ЈН ОП 14/2017

Наручилац је дана 25.05.2017. године, уочио техничку грешку у Конкурсној документацији број: 140-404-132/2017-02-П2  од 22.05.2017. године, за ПАРТИЈУ 2: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX), и то:

-НА  СТРАНИ 7/49, ПОГЛАВЉЕ 1. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ МОГАО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ОБРАЗАЦ 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН, ТАЧКА 9 – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

| 9 | технички капацитет |
| --- | --- |
|  | - да је овлашћени дистрибутер и сервисер опреме која је предмет јавне набавке; - да поседује важећи сертификат који је издат од акредитоване и овлашћене институције, у складу са којим је уведен систем менаџмента квалитетом за продају, инсталирање и одржавање опреме за праћење квалитета животне средине, опреме за лабораторијску и научну употребу и пост продајни сервис опреме, а према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 |

-НА СТРАНИ 8/49, ПОГЛАВЉЕ 3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81. ЗЈН, ДА БИ МОГАО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ОБРАЗАЦ 3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН, ТАЧКА 9 – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

| 9 | технички капацитет |
| --- | --- |
|  | - да је овлашћени дистрибутер и сервисер опреме која је предмет јавне набавке; - да поседује важећи сертификат који је издат од акредитоване и овлашћене институције, у складу са којим је уведен систем менаџмента квалитетом за продају, инсталирање и одржавање опреме за праћење квалитета животне средине, опреме за лабораторијску и научну употребу и пост продајни сервис опреме, а према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008; |

-НА СТРАНИ 9/49, ПОГЛАВЉЕ 4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - СТРАНИ 10/49  ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПККУ ЈАВНЕ НАНАБКЕ - и 11/49  ТАЧКА 9 – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

| 9. | технички капацитет |
| --- | --- |
|  | - писмени доказ произвођача опреме да је понуђач ауторизовани дистрибутер/сервисер опреме која је предмет јавне набавке; - Доказ да поседује важећи сертификат који је издат од акредитоване и овлашћене институције, у складу са којим је уведен систем менаџмента квалитетом за продају, инсталирање и одржавање опреме за праћење квалитета животне средине, опреме за лабораторијску и научну употребу и пост продајни сервис опреме, а према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008; |

Комисија за јавну набавку  је  дана 25.05.2017. године, извршила исправку уочене техничке грешке  у конкурсној документацији  како је то напред наведено, те сходно одредбама члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 1.

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –

ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У 2017. ГОДИНИ,

ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ, ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1-2

И ТО ЗА:

ПАРТИЈУ 2: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX)

Ред. бр.  ЈН ОП 14/2017

- Мења се Конкурсна документација број: 140-404-132/2017-02-П2  од 22.05.2017. године и сада гласи:

-НА  СТРАНИ 7/49, ПОГЛАВЉЕ 1. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ МОГАО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ОБРАЗАЦ 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН, ТАЧКА 9 – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

| 9. | технички капацитет |
| --- | --- |
|  | - да је овлашћени дистрибутер и сервисер опреме која је предмет јавне набавке; |

-НА СТРАНИ 8/49, ПОГЛАВЉЕ 3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81. ЗЈН, ДА БИ МОГАО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ОБРАЗАЦ 3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН, ТАЧКА 9 – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

| 9. | технички капацитет |
| --- | --- |
|  | - да је овлашћени дистрибутер и сервисер опреме која је предмет јавне набавке; |

-НА СТРАНИ 9/49, ПОГЛАВЉЕ 4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - СТРАНИ 10/49  ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПККУ ЈАВНЕ НАНАБКЕ - и СТРАНИ 11/49  ТАЧКА 9 – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

| 9. | технички капацитет |
| --- | --- |
|  | - писмени доказ произвођача опреме да је понуђач ауторизовани дистрибутер/сервисер опреме која је предмет јавне набавке; |

- Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Рок за подношење понуда је 22.06.2017. године до 10:00 часова.

- Ова информација  - исправка техничке грешке у Конкурсној документацији, сходно одредбама 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца - ekourb@vojvodina.gov.rs.

- Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ