Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за

урбанизам и заштиту животне средине

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719  Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs|www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ:  140-404-132/2017-02-П2       ДАТУМ: 12.06.2017. година

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР. 3

У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У 2017. ГОДИНИ,

ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ, ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1-2

И ТО ЗА:

ПАРТИЈУ 2: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX)

ЈНОП 14/2017

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима за

ПАРТИЈУ 2: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX)

Заинтересовано лице је, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015), тражило дана    12.06.2017. године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара за ПАРТИЈУ 2: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX), ЈНОП 14/2017, у оквиру кога је поставило следећe питањe:

„Поштовани,

Молим вас да одговорите на следеће питање у вези јавне набавке ЈН ОП 14/2017.

Да ли је прихватљив метод мерења PM2,5 и PM10 употребом BAM методе (beta ray attenuation method?

У питању је метода која је званично прихваћена од стране EPA као EPA class IIIPM2,5 and PM 10 Federal Equivalent Method (FEM).“

Одговор:

Наручилац је јасно истакао да је предмет ове Јавне набавке по партији 2 „Набавка добара уређаја за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха са потрошним мaтeријалом за годину дана: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NО/NО2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PМ10/PМ2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SО2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BТЕX)“, искључиво набавка стандардног референтног узоркивача ваздуха за одређивање суспендованих честица (PМ10/PМ2.5).

Метода мерења која је предмет Вашег питања није предмет ове јавне набавке.

Додатне информације/појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,  објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.ekourb.vojvodina.gov.rs у року од три дана од дана пријема захтева.

Комисија за јавну набавку