Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за

урбанизам и заштиту животне средине

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719  Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs|www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 140-404-264/2019-02             ДАТУМ:01.11.2019. године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС "бр.124/2012,14/2015 и 68/2015),комисија за јавне набавке доставља:

ОДГОВОР НА ПИТАЊА

ЈН МВ  БР. 24/2019- НАБАВКА АНАЛИЗАТОРА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ЛОКАЛНУ МРЕЖУ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Заинтересованo лице је упутило дана 31.10.2019. год. путем мејла питања у вези јавне набавке број 24/2019:

ПИТАЊЕ БР.1

Postavljeni  uslov u Tenderskoj dokumentaciji  (Tehnicke specifikacije):

•           Displej: LCD - displej  u boji osetljiv na dodir, sa prikazom  mernih vrednosti,  upravljackih ii  statusnih funkcija, šeme protoka  unutar analizatora

Tenderska dokumetacija nalaže da je potrebno da se ispuni iznad navedena  tehnicka karakteristika aparata - Kako ni po jednom EN standardu nije zahtevano da displej analizatora  prikazuje šeme protoka  unutar analizatora i kako tu mogucnost ima samo jedan proizvodjac opreme molimo vas da ovu zahtevanu karakteristiku izbrisete iz dokumentacije.

ОДГОВОР БР.1

Стандард СРПС ЕН 14211 који је наведен у конкурсној документацији односи се на мерну методу уређаја за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида хемилуминисценцијом стога и не дефинише техничке карактеристике и напредне функције самог уређаја.

Напредне функције и компоненте уређаја које омогућавају брз и једноставан приказ мерних вредности, управљачких и статусних функција шеме протока како наводите, али и друге напредне функције, треба да омогуће једноставније процедуре приликом сервисних интервенција, поузданију контролу исправности уређаја као и брзу дијагностику и контролу рада уређаја.

Захтеваним техничким карактеристикама Наручилац је дефинисао потребу за најмодернијим и функционално најсвеобухватнијим референтним уређајем за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида хемилуминисценцијом за који је истраживањем тржишта утврђено да је доступан на тржишту што апсолутно не ограничава ни Вас као потенцијалног Понуђача, нити друге потенцијалне Понуђаче да овакав уређај набави и испоручи према дефинисаним условима.

ПИТАЊЕ БР.2

Postavljeni  uslov u Tenderskoj dokumentaciji  (Tehnicke specifikacije):

•           Povezivost:   Ethernet (RJ45,  UDP protokol,  Modbus  TCP), USB port, eksterna  kontrola  zero/span jedinica za funkcionalnu  kontrolu, rnogucnost prosirenja wifi  modulom, RS232 interfejsom,  RS485 interfejsom

Obzirom da će analizator biti povezan sa dataloggerom, pojasnite da Ii Wifi modul mora biti uključen u ponudu  i ako je modul  nepohodan zbog cega je neophodan

ОДГОВОР БР. 2

У техничкој спецификацији је наведено да је потребно да анализатор има могућност проширења „WiFi“ модулом стога је јасно да испорука овога модула није обавеза Понуђача у предметној јавној набавци.

Могућност проширења „WiFi“ модулом сходно будућим плановима за развој мерне опреме Наручиоца треба да омогући успостављање комуникације анализатора и неких других компоненти које су саставни део опреме која се користи за мониторинг амбијенталног ваздуха.

ПИТАЊЕ БР. 3

Postavljeni  uslov u Tenderskoj dokumentaciji  (Tehnicke specifikacije):

•           Analizator mora imati integrisani web server sa memorijom za čuvanje najmanje 4 proseka  mernih vrednosti  unutar jednog časa u periodu od najmanje  1 godinu

Posto je analizator povezan sa dataloggerom, molimo vas da prihvatite takodje  da internu memoriju za najmanje 4 proseka vrednosti merenja u toku jednog sata, najmanje jednu  godinu,  preuzmete preko Etherneta iii Wifi-interfejsa. Ako ne, molim  vas da objasnite neophodnost Web servera jer je ova karakteristika jedinstvena za jednog  prolzvodaca i  nema nikakve veze sa funkcionalnoscu analizatora niti se tražl bilo koji zahtev ove funkcije u bilo kojem relevantnom EN standardu.

ОДГОВОР БР. 3

Стандард СРПС ЕН 14211 који је наведен у конкурсној документацији односи се на мерну методу уређаја за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида хемилуминисценцијом стога и не дефинише услове чувања мерних вредности.

У претходном периоду у мрежи Наручиоца долазило је често до прекида комуникације између локалних јединица за прикупљање података и анализатора а утврђен разлог је неодговарајући квалитет и недостатак функција локалних јединица за прикупљање података што је узроковало губитак података.

Наручилач стога уређајем са адекватном интерном меморијом за складиштење података, односно интегрисаним wеб сервером за преглед и преузимање података осигурава континуитет чувања и безбедност података.

Захтеваним техничким карактеристикама Наручилац је дефинисао потребу за најмодернијим и функционално најсвеобухватнијим референтним уређајем за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида хемилуминисценцијом за који је истраживањем тржишта утврђено да је доступан на тржишту што апсолутно не ограничава ни Вас као потенцијалног Понуђача, нити друге потенцијалне Понуђаче да овакав уређај набави и испоручи према дефинисаним условима.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ