	UREDBA

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2014. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 85/2014)

	


Član 1 

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program monitoringa statusa voda za 2014. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Član 2 

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje: 

1) nadzorni monitoring je monitoring koji se vrši radi obezbeđenja kompletnog pregleda statusa voda i davanja informacija o dugoročnim trendovima; 

2) operativni monitoring je monitoring koji se vrši radi ustanovljavanja ili potvrđivanja statusa onih vodnih tela koja su identifikovana kao rizična u smislu nemogućnosti ispunjenja zadatih ciljeva životne sredine i procenjivanja svake promene statusa ovih vodnih tela kao rezultata programa mera. 

Član 3 

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama, broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje količine i nivoa podzemnih voda, način i broj merenja količine i nivoa površinskih voda i podzemnih voda, način i postupak ispitivanja kvaliteta voda, broj i uslove u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i sadržina izveštaja o utvrđenom kvalitetu voda utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe. 

Član 4 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

GODIŠNJI PROGRAM
MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2014. GODINU 

  

HIDROLOŠKI OSMATRAČKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE 

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije za monitoring statusa voda čini državna mreža hidroloških stanica. 

Državne mreže hidroloških stanica obuhvataju mreže: 

1) hidroloških reonskih stanica; 

2) hidroloških stanica površinskih voda; 

3) hidroloških stanica podzemnih voda; 

4) stanica za kvalitet površinskih voda; 

5) stanica za kvalitet podzemnih voda. 

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice površinskih voda dele se na: 

1) glavne hidrološke stanice; 

2) stanice I reda, i 

3) stanice II reda. 

Minimalni program rada na glavnoj hidrološkoj stanici površinskih voda sadrži: 

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava; 

2) merenje temperature vode; 

3) hidrometrijska merenja protoka vode; 

4) hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa; 

5) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala; 

6) svakodnevno izveštavanje o vodostajima, temperaturi vode i ledu. 

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih voda I reda sadrži: 

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava; 

2) hidrometrijska merenja protoka vode; 

3) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala. 

U program rada stanica površinskih voda I reda mogu biti uključena i druga merenja i osmatranja, ali njihov obim ne sadrži sve stavke predviđene minimalnim programom rada na glavnim hidrološkim stanicama. 

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih voda II reda sadrži osmatranje vodostaja i ledenih pojava. 

I. MONITORING POVRŠINSKIH VODA 

1. Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama 

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama dat je u Tabeli 1. Broj i položaj mernih profila 

Tabela 1. Broj i položaj mernih profila 

	Redni broj 
	Naziv stanice 
	Vodotok 
	Šifra vodnog tela 
	Rang stanice 
	Koordinate položaja stanice 

	
	
	
	
	
	x 
	y 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	1. 
	Bezdan 
	Dunav 
	D10 
	gl 
	5081087 
	7334237 

	2. 
	Apatin 
	Dunav 
	D10 
	II 
	5061128 
	7342181 

	3. 
	Bogojevo 
	Dunav 
	D9 
	I 
	5044644 
	7350386 

	4. 
	Bačka Palanka 
	Dunav 
	D9 
	II 
	5011246 
	7373352 

	5. 
	Novi Sad 
	Dunav 
	D8 
	gl 
	5012925 
	7410579 

	6. 
	Slankamen 
	Dunav 
	D7 
	II 
	5000360 
	7441895 

	7. 
	Zemun 
	Dunav 
	D6 
	II 
	4967339 
	7453963 

	8. 
	Pančevo 
	Dunav 
	D5 
	II 
	4967735 
	7471726 

	9. 
	Smederevo 
	Dunav 
	D5 
	I 
	4946916 
	7494142 

	10. 
	Banatska Palanka 
	Dunav 
	D4 
	II 
	4964700 
	7527250 

	11. 
	Veliko Gradište 
	Dunav 
	D3 
	II 
	4958325 
	7541475 

	12. 
	Golubac 
	Dunav 
	D3 
	II 
	4945725 
	7550475 

	13. 
	Donji Milanovac 
	Dunav 
	D3 
	II 
	4925350 
	7592350 

	14. 
	Brza Palanka 
	Dunav 
	D2 
	II 
	4925625 
	7615950 

	15. 
	Prahovo 
	Dunav 
	D1 
	II 
	4907025 
	7626700 

	16. 
	Novi Kneževac 
	Tisa* 
	TIS_2 
	gl 
	5100900 
	7429900 

	17. 
	Senta 
	Tisa* 
	TIS_2 
	II 
	5087875 
	7430275 

	18. 
	Padej ustava 
	Tisa 
	TIS_2 
	II 
	5074500 
	7434300 

	19. 
	Novi Bečej 
	Tisa 
	TIS_2 
	II 
	5049450 
	7432900 

	20. 
	Novi Bečej brana g.v. 
	Tisa 
	TIS_2 
	II 
	5048325 
	7431725 

	21. 
	Novi Bečej brana d.v. 
	Tisa 
	TIS_1 
	II 
	5048300 
	7431700 

	22. 
	Titel 
	Tisa 
	TIS_1 
	II 
	5006175 
	7446350 

	23. 
	Vrbica 
	Zlatica 
	ZLA 
	II 
	5095200 
	7449875 

	24. 
	Padej ustava 
	Zlatica 
	ZLA 
	II 
	5074500 
	7434300 

	25. 
	Feketić 
	Krivaja 
	KRIVJ_1 
	II 
	5058625 
	7399525 

	26. 
	Riđica 
	Plazović 
	PLAZ 
	II 
	5095550 
	7353000 

	27. 
	Hetin 
	Stari Begej 
	STBEG 
	I 
	5056500 
	7484725 

	28. 
	Srpski Itebej g.v. 
	Plovni Begej 
	PLBEG 
	I 
	5048400 
	7481350 

	29. 
	Srpski Itebej d.v. 
	Plovni Begej 
	PLBEG 
	II 
	5048400 
	7481350 

	30. 
	Klek 
	Begej 
	PLBEG 
	II 
	5033075 
	7458100 

	31. 
	Jamena 
	Sava 
	SA_3 
	I 
	4972196 
	7349028 

	32. 
	Sremska Mitrovica 
	Sava** 
	SA_2 
	gl 
	4981225 
	7390155 

	33. 
	Šabac 
	Sava** 
	SA_2 
	I 
	4959150 
	7397450 

	34. 
	Beljin 
	Sava 
	SA_1 
	II 
	4943500 
	7416300 

	35. 
	Beograd 
	Sava 
	SA_1 
	II 
	4963650 
	7456875 

	36. 
	Bajina Bašta 
	Drina 
	DR_3 
	I 
	4871100 
	7383450 

	37. 
	Radalj 
	Drina 
	DR_1 
	I 
	4921075 
	7352975 

	38. 
	Brodarevo 
	Lim 
	LIM_4 
	I 
	4788425 
	7396450 

	39. 
	Prijepolje 
	Lim 
	LIM_4 
	gl 
	4805150 
	7390050 

	40. 
	Priboj 
	Lim 
	LIM_2 
	I 
	4827375 
	7381225 

	41. 
	Prijepolje 
	Mileševka 
	MIL_1 
	I 
	4806000 
	7391250 

	42. 
	Bistrica 
	Bistrica 
	LIM_3 
	I 
	4814550 
	7392850 

	43. 
	Čedovo 
	Vapa 
	VAP 
	I 
	4796150 
	7420650 

	44. 
	Zavlaka 
	Jadar 
	JAD_3 
	I 
	4924250 
	7380125 

	45. 
	Lešnica 
	Jadar 
	JAD_1 
	I 
	4944575 
	7363525 

	46. 
	Batrovci 
	Bosut 
	BOS 
	I 
	4991475 
	7352600 

	47. 
	Morović 
	Studva 
	BOS 
	I 
	4986290 
	7359858 

	48. 
	Valjevo 
	Kolubara 
	KOL_6 
	I 
	4903325 
	7411575 

	49. 
	Slovac 
	Kolubara 
	KOL_4 
	I 
	4910975 
	7427150 

	50. 
	Beli Brod 
	Kolubara 
	KOL_3 
	gl 
	4914330 
	7436750 

	51. 
	Draževac 
	Kolubara 
	KOL_1 
	I 
	4939050 
	7438150 

	52. 
	Obrenovac 
	Kolubara 
	KOL_1 
	II 
	4945675 
	7438375 

	53. 
	Rakovica 
	Topčiderska 
	TOPC_1 
	I 
	4956450 
	7456650 

	54. 
	Sedlare 
	Jablanica 
	JAB_1 
	I 
	4902025 
	7407700 

	55. 
	Belo Polje 
	Obnica 
	OB_1 
	I 
	4903675 
	7409775 

	56. 
	Degurić 
	Gradac 
	GRAD 
	I 
	4900625 
	7411350 

	57. 
	Mionica 
	Ribnica 
	RIB_2 
	I 
	4901450 
	7427600 

	58. 
	Bogovađa 
	Ljig 
	LJIG_1 
	I 
	4909850 
	7437125 

	59. 
	Zeoke 
	Peštan 
	PEST_1 
	I 
	4919300 
	7442750 

	60. 
	Koceljeva 
	Tamnava 
	TAMN_2 
	I 
	4925925 
	7406175 

	61. 
	Ćemanov most 
	Tamnava 
	TAMN_2 
	I 
	4929325 
	7429575 

	62. 
	Ub 
	Ub 
	UB_1 
	I 
	4924100 
	7426500 

	63. 
	Jaša Tomić 
	Tamiš 
	TAM_2 
	I 
	5031950 
	7489150 

	64. 
	Sečanj 
	Tamiš 
	TAM_2 
	II 
	5023750 
	7482450 

	65. 
	Pančevo 
	Tamiš 
	TAM_1 
	II 
	4969650 
	7471750 

	66. 
	Varvarin 
	Velika Morava 
	VMOR_3 
	I 
	4842275 
	7530500 

	67. 
	Ćuprija 
	Velika Morava 
	VMOR_3 
	II 
	4865950 
	7530100 

	68. 
	Bagrdan 
	Velika Morava 
	VMOR_3 
	gl 
	4880375 
	7516250 

	69. 
	Žabarski most 
	Velika Morava 
	VMOR_2 
	II 
	4910750 
	7510225 

	70. 
	Ljubičevski most 
	Velika Morava 
	VMOR_2 
	gl 
	4937900 
	7510950 

	71. 
	Ćićevac 
	Jovanovačka 
	JOV_2 
	II 
	4843650 
	7536175 

	72. 
	Paraćin 
	Crnica 
	CRN_1 
	I 
	4857175 
	7532875 

	73. 
	Ćuprija 
	Ravanica 
	RAV_1 
	I 
	4865070 
	7530850 

	74. 
	Majur 
	Lugomir 
	LUG_1 
	I 
	4866650 
	7522915 

	75. 
	Jagodina 
	Belica 
	BEL_1 
	I 
	4869725 
	7521375 

	76. 
	Batočina 
	Lepenica 
	LEP 
	I 
	4889075 
	7507250 

	77. 
	Manastir Manasija 
	Resava 
	RES_2 
	I 
	4884100 
	7538125 

	78. 
	Svilajnac 
	Resava 
	RES_1 
	I 
	4898150 
	7516250 

	79. 
	Donja Šatornja 
	Jasenica 
	JAS_3 
	I 
	4894125 
	7468650 

	80. 
	Smed. Palanka 
	Jasenica 
	JAS_2 
	I 
	4911300 
	7496025 

	81. 
	Smed. Palanka 
	Kubršnica 
	KUBR_1 
	I 
	4912650 
	7497175 

	82. 
	Vranjski Priboj 
	Južna Morava 
	JMOR_6 
	I 
	4717825 
	7583625 

	83. 
	Vladičin Han 
	Južna Morava 
	JMOR_6 
	I 
	4729675 
	7587400 

	84. 
	Grdelica 
	Južna Morava 
	JMOR_5 
	gl 
	4750175 
	7587225 

	85. 
	Korvingrad 
	Južna Morava 
	JMOR_3 
	I 
	4786425 
	7568475 

	86. 
	Aleksinac 
	Južna Morava 
	JMOR_2 
	I 
	4820575 
	7557850 

	87. 
	Mojsinje 
	Južna Morava 
	JMOR_1 
	I 
	4831925 
	7539600 

	88. 
	Vranjska Banja 
	Banjska 
	BANJJM_1 
	I 
	4711950 
	7582875 

	89. 
	Tupalovce 
	Kozarska 
	KOZ_1 
	I 
	4752825 
	7588300 

	90. 
	Svođe 
	Vlasina 
	VL_3 
	I 
	4759700 
	7603600 


	91. 
	Vlasotince 
	Vlasina 
	VL_1 
	I 
	4758750 
	7592600 

	92. 
	Svođe 
	Lužnica 
	LUZVL_1 
	I 
	4760775 
	7603725 

	93. 
	Leskovac 
	Veternica 
	VET_1 
	I 
	4761375 
	7577500 

	94. 
	Sijerinska Banja 
	Jablanica 
	BANJ_ JBL 
	I 
	4737075 
	7549650 

	95. 
	Pečenjevce 
	Jablanica 
	JBL_JM_1 
	I 
	4773525 
	7575750 

	96. 
	Pukovac 
	Pusta 
	PUS_1 
	I 
	4780550 
	7570150 

	97. 
	Donja Selova 
	Toplica 
	TOP_3 
	I 
	4785125 
	7510225 

	98. 
	Magovo 
	Toplica 
	TOP_4 
	I 
	4789125 
	7504725 

	99. 
	Pepeljevac 
	Toplica 
	TOP_2 
	I 
	4778175 
	7525050 

	100. 
	Prokuplje 
	Toplica 
	TOP_2 
	I 
	4787425 
	7548050 

	101. 
	Doljevac 
	Toplica 
	TOP_1 
	I 
	4784575 
	7567925 

	102. 
	Merćez 
	Lukovska 
	LUKTOP 
	I 
	4788050 
	7505325 

	103. 
	Visoka 
	Kosanica 
	KOSAN 
	I 
	4771300 
	7525450 

	104. 
	Dimitrovgrad 
	Nišava 
	NIS_3 
	I 
	4764500 
	7644200 

	105. 
	Pirot 
	Nišava 
	NIS_3 
	I 
	4780650 
	7629600 

	106. 
	Bela Palanka 
	Nišava 
	NIS_3 
	I 
	4788450 
	7607500 

	107. 
	Niš 
	Nišava 
	NIS_1 
	I 
	4798350 
	7573575 

	108. 
	Mrtvine 
	Gaberska 
	GAB 
	I 
	4762975 
	7644925 

	109. 
	Strazimirovci 
	Jerma 
	JER_3 
	I 
	4739750 
	7618750 

	110. 
	Trnski Odorovci 
	Jerma 
	JER_2 
	I 
	4755050 
	7633200 

	111. 
	Staničenje 
	Temska 
	TEM 
	I 
	4786375 
	7623525 

	112. 
	Radikine Bare 
	Kutinska 
	KUT 
	I 
	4790925 
	7581525 

	113. 
	Brajćevci 
	Visočica 
	VIS_3 
	I 
	4777000 
	7652525 

	114. 
	Visočka Ržana 
	Dojkinačka 
	DOJK_1 
	I 
	4780825 
	7647875 

	115. 
	Gornja Toponica 
	Toponička 
	TPN_2 
	I 
	4806875 
	7565850 

	116. 
	Žučkovac 
	Moravica 
	SOKMOR_3 
	I 
	4835650 
	7564975 

	117. 
	Kratovska stena 
	Zapadna Morava 
	ZMOR_3 
	I 
	4858975 
	7429650 

	118. 
	Čačak 
	Zapadna Morava 
	ZMOR_2 
	I 
	4861650 
	7448500 

	119. 
	Miločaj 
	Zapadna Morava 
	ZMOR_2 
	I 
	4848000 
	7470400 

	120. 
	Trstenik 
	Zapadna Morava 
	ZMOR_1 
	II 
	4830900 
	7500250 

	121. 
	Jasika 
	Zapadna Morava 
	ZMOR_1 
	I 
	4829350 
	7524250 

	122. 
	Šengolj 
	Đetinja 
	DJ_2 
	I 
	4851975 
	7420850 

	123. 
	Kosjerić 
	Skrapež 
	SKR_2 
	I 
	4873375 
	7412650 

	124. 
	Požega 
	Skrapež 
	SKR_1 
	I 
	4855350 
	7423275 

	125. 
	Gradina 
	Moravica 
	MOR_3 
	I 
	4836200 
	7428100 

	126. 
	Arilje 
	Moravica 
	MOR_2 
	I 
	4846750 
	7428450 

	127. 
	Rokci 
	Nošnica 
	NOS_1 
	I 
	4820800 
	7436900 

	128. 
	Bedina varoš 
	Lučka 
	LUC 
	I 
	4825000 
	7440475 

	129. 
	Kruščica 
	Veliki Rzav 
	VRZ_2 
	I 
	4840250 
	7414450 

	130. 
	Radobuđa 
	Veliki Rzav 
	VRZ_2 
	I 
	4844550 
	7423850 

	131. 
	Kruščica 
	Mali Rzav 
	MRZ_2 
	I 
	4839100 
	7418250 

	132. 
	Guča 
	Bjelica 
	BJEL_1 
	I 
	4848850 
	7438375 

	133. 
	Prijevor 
	Kamenica 
	KAM 
	I 
	4864350 
	7440200 

	134. 
	Gornja Gorevnica 
	Čemernica 
	CEM_2 
	I 
	4869900 
	7442250 

	135. 
	Preljina 
	Čemernica 
	CEM_1 
	I 
	4862850 
	7452600 

	136. 
	Brđani 
	Dičina 
	DIC 
	I 
	4869825 
	7452175 

	137. 
	Batrage 
	Ibar 
	IB_6 
	I 
	4754625 
	7451700 

	138. 
	Prelez 
	Ibar 
	IB_4 
	I 
	4751100 
	7481100 

	139. 
	Leposavić 
	Ibar 
	IB_3 
	I 
	4772650 
	7484075 

	140. 
	Raška 
	Ibar 
	IB_3 
	gl 
	4794750 
	7469150 

	141. 
	Ušće 
	Ibar 
	IB_2 
	I 
	4813475 
	7469800 

	142. 
	Lopatnica lakat 
	Ibar*** 
	IB_2 
	gl 
	4835200 
	7465250 

	143. 
	Kraljevo 
	Ibar*** 
	IB_1 
	II 
	4842200 
	7474750 

	144. 
	Novi Pazar 
	Raška 
	RSK_2 
	I 
	4777400 
	7461275 

	145. 
	Raška 
	Raška 
	RSK_1 
	I 
	4793350 
	7469400 

	146. 
	Požega 
	Ljudska 
	LJUD 
	I 
	4779300 
	7453425 

	147. 
	Biljanovac 
	Jošanica 
	JOSIB_1 
	I 
	4806225 
	7474125 

	148. 
	Devići 
	Studenica 
	STU_2 
	I 
	4809125 
	7450050 

	149. 
	Mlanča 
	Studenica 
	STU_2 
	I 
	4816400 
	7452600 

	150. 
	Ušće 
	Studenica 
	STU_1 
	I 
	4812700 
	7467850 

	151. 
	Bogutovac 
	Lopatnica 
	LOP 
	I 
	4834250 
	7464125 

	152. 
	Ribnica 
	Ribnica 
	RIBN 
	I 
	4835950 
	7475550 

	153. 
	Guberevac 
	Gruža 
	GRU_1 
	I 
	4856700 
	7482250 

	154. 
	Brus 
	Rasina 
	RAS_3 
	I 
	4804875 
	7502700 

	155. 
	Ravni 
	Rasina 
	RAS_3 
	I 
	4802050 
	7514650 

	156. 
	Bivolje 
	Rasina 
	RAS_1 
	I 
	4827250 
	7528175 

	157. 
	Žagubica 
	Mlava 
	ML_7 
	I 
	4894420 
	7563100 

	158. 
	Gornjak 
	Mlava 
	ML_4 
	I 
	4902850 
	7543650 

	159. 
	Veliko selo 
	Mlava 
	ML_3 
	I 
	4927875 
	7524200 

	160. 
	Bratinac 
	Mlava 
	ML_ST 
	II 
	4944800 
	7519875 

	161. 
	Kula 
	Vitovnica 
	VIT_2 
	I 
	4929750 
	7530500 

	162. 
	Novi Bečej ustava 
	DTD 
	CAN_BP-NB 
	II 
	5049300 
	7433650 

	163. 
	Kajtasovo g.v. 
	DTD 
	CAN_BP-NB 
	II 
	4970750 
	7521800 

	164. 
	Kajtasovo d.v. 
	DTD 
	CAN_BP-NB 
	II 
	4970750 
	7521850 

	165. 
	Kusić 
	Nera 
	NER_2 
	I 
	4969700 
	7538775 

	166. 
	Vračev Gaj 
	Nera 
	NER_2 
	II 
	4969313 
	7529550 

	167. 
	Markovićevo 
	Brzava 
	BRZ 
	I 
	5020175 
	7502800 

	168. 
	Konak 
	Brzava 
	BRZ 
	II 
	5018100 
	7493600 

	169. 
	Vatin 
	Moravica 
	MORBAN 
	I 
	5009800 
	7520300 

	170. 
	Vršac 
	Mesić 
	MES_1 
	II 
	4998300 
	7522425 

	171. 
	Kuštilj 
	Karaš 
	KAR 
	I 
	4987650 
	7530400 

	172. 
	Dobričevo 
	Karaš 
	KAR 
	I 
	4983350 
	7528100 

	173. 
	Kučevo 
	Pek 
	PEK_3 
	I 
	4926575 
	7552175 

	174. 
	Kusiće 
	Pek 
	PEK_2 
	I 
	4952550 
	7542850 

	175. 
	Crnajka 
	Crnajka 
	CRNAJ_1 
	I 
	4904600 
	7591875 

	176. 
	Crnajka 
	Šaška 
	SAS_1 
	I 
	4907750 
	7590750 

	177. 
	Bogovina 
	Crni Timok 
	CTIM_3 
	I 
	4859650 
	7576550 

	178. 
	Gamzigrad 
	Crni Timok 
	CTIM_2 
	I 
	4865100 
	7594650 

	179. 
	Zlot 
	Zlotska 
	ZLOT 
	I 
	4873600 
	7579925 

	180. 
	Knjaževac 
	Beli Timok 
	BTIM_3 
	I 
	4826500 
	7602150 

	181. 
	Vratarnica 
	Beli Timok 
	BTIM_2 
	I 
	4849725 
	7605550 

	182. 
	Zaječar 
	Beli Timok 
	BTIM_1 
	I 
	4861650 
	7604350 

	183. 
	Čokonjar 
	Veliki Timok 
	TIM_3 
	I 
	4875025 
	7609200 

	184. 
	Rgošte 
	Svrljiški Timok 
	STIM_1 
	I 
	4823125 
	7599100 

	185. 
	Grlište 
	Grliška 
	GRL_1 
	I 
	4852900 
	7600625 

	186. 
	Donja Kamenica 
	Trgoviški Timok 
	TTIM 
	I 
	4816900 
	7607950 

	187. 
	Ribarce 
	Dragovištica 
	  
	I 
	4698275 
	7626150 

	188. 
	Bosilegrad 
	Ljubatska 
	  
	I 
	4707050 
	7619600 

	189. 
	Ribarce 
	Brankovačka 
	  
	I 
	4698025 
	7625350 

	190. 
	Barbace 
	Pčinja 
	  
	I 
	4690800 
	7578400 


Napomena: *, **, *** stanice koje u paru ostvaruju program rada glavne hidrološke stanice 

2. Način i broj merenja vodostaja i protoka površinskih voda 

Merenje vodostaja (nivoa) površinskih voda vrši se svakodnevno u propisanim terminima osmatranjem na vodomernoj letvi i uređajima za merenje i registrovanje (beleženje) vodostaja. Za potrebe ovog programa, osmatranja vodostaja sa vrše na stanicama državne mreže hidroloških stanica površinskih voda ili na najbližoj stanici na vodotoku. Osmatranje vodostaja na vodomernoj letvi vrši se po pravilu najmanje jednom dnevno u terminu 6:00 UTC. Kada je stanica opremljena digitalnim uređajem za registrovanje vodostaja, vodostaj se meri i registruje na svakih sat vremena ili češće. Kada je stanica opremljena analognim uređajem za registrovanje vodostaja, vodostaj se meri i registruje kontinualno. 

Merenja protoka vode na stanicama koje pripadaju državnoj mreži hidroloških stanica površinskih voda vrše se najmanje pet puta godišnje na rekama Dunavu, Tisi i Savi, a na ostalim vodotocima iz Tabele 1. i 2. najmanje osam puta godišnje. 

Na profilima monitoringa statusa voda koji se ne poklapaju sa profilima državne mreže hidroloških stanica površinskih voda merenja protoka vode se vrše pri uzorkovanju za ocenu hemijskog statusa voda kada uslovi za merenje protoka i uslovi bezbednosti to dozvoljavaju. Na profilima monitoringa statusa voda koji se poklapaju sa profilima državne mreže hidroloških stanica površinskih voda protok vode za potrebe ovog programa određuje se računski, uzimajući u obzir propagaciju talasa, u slučaju da merenje protoka vode i uzorkovanje za ocenu hemijskog statusa voda nije izvršeno istovremeno. 

Hidrometrijska merenja protoka vode vrše se po godišnjem planu i mesečnim planovima, ravnomerno raspoređena po vremenu i amplitudi, po pravilu jedno merenje mesečno. U slučaju vanrednih hidroloških pojava hidrometrijska merenja protoka vode se mogu izvršavati više puta mesečno. 

Hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa vrše se najmanje pet puta godišnje. Hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa vrše se po godišnjem planu i mesečnim planovima, ravnomerno raspoređena po vremenu i amplitudi, po pravilu jedno merenje mesečno. U slučaju vanrednih hidroloških pojava hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa se mogu izvršavati više puta mesečno. 

Snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala vrši se po pravilu jednom godišnje, a u slučaju vanrednih hidroloških pojava i češće. Prilikom snimanja poprečnog profila vrši se kontrola referentne tačke - "nule vodomera" preko za tu svrhu utvrđenih stalnih tačaka - "staničnih belega". Kontrola stalnih tačaka vrši se najmanje jedanput u pet godina nivelisanjem u odnosu na repere referentne nivelmanske mreže Republike Srbije i lokalne nivelmanske referentne mreže. 

Svakodnevno izveštavanje o vodostajima, temperaturi vode i ledu na rekama podrazumeva dostavljanje podataka nadležnoj službi jedanput dnevno, a prema važećim uputstvima u slučaju ekstremnih hidroloških pojava i češće. Podaci sa stanica koje su opremljene uređajima za merenje, registrovanje vodostaja i prenos podataka prikupljaju se preko računarsko-telekomunikacionog sistema Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 

Merenje vodostaja i protoka vode na hidrološkim stanicama površinskih voda vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu primene metoda hidroloških merenja i osmatranja ("Službeni glasnik RS", broj 20/13). 

U Tabeli 2. data je vrsta monitoringa koji se obavlja na pojedinačnim stanicama, kao i vrsta merenja kvantiteta i nivoa površinskih voda koja se vrše na datoj stanici. 

Tabela 2. Vrsta monitoringa i program rada stanica za merenje količine i nivoa površinskih voda 

	Redni broj 
	Naziv stanice 
	Vodotok 
	Rang
stanice 
	PROGRAM RADA STANICE 
	Vrsta
monitoringa 

	
	
	
	
	Osmatranje
vodostaja 
	Registrovanje vodostaja analogno 
	Registrovanje vodostaja digitalno 
	Merenje protoka 
	Snimanje poprečnog profila 
	Snimanje pada vodnog ogledala 
	Merenje temperature vode 
	Pronos suspendovanog nanosa 
	Osmatranje pojave i stanja leda 
	Svakodnevno izveštavanje 
	Nadzorni 
	Operativni 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 

	1. 
	Bezdan 
	Dunav 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	2. 
	Apatin 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	3. 
	Bogojevo 
	Dunav 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 

	4. 
	Bačka Palanka 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	5. 
	Novi Sad 
	Dunav 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	6. 
	Slankamen 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 

	7. 
	Zemun 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	8. 
	Pančevo 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	9. 
	Smederevo 
	Dunav 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	10. 
	Banatska Palanka 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	11. 
	Veliko Gradište 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	12. 
	Golubac 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	13. 
	Donji Milanovac 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	14. 
	Brza Palanka 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 

	15. 
	Prahovo 
	Dunav 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	16. 
	Novi Kneževac 
	Tisa* 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	17. 
	Senta 
	Tisa* 
	II 
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	18. 
	Padej ustava 
	Tisa 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	19. 
	Novi Bečej 
	Tisa 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 

	20. 
	Novi Bečej brana g.v. 
	Tisa 
	II 
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	21. 
	Novi Bečej brana d.v. 
	Tisa 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	22. 
	Titel 
	Tisa 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	23. 
	Vrbica 
	Zlatica 
	II 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	+ 

	24. 
	Padej ustava 
	Zlatica 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	25. 
	Feketić 
	Krivaja 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	26. 
	Riđica 
	Plazović 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	27. 
	Hetin 
	Stari Begej 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	28. 
	Srpski Itebej g.v. 
	Plovni Begej 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	29. 
	Srpski Itebej d.v. 
	Plovni Begej 
	II 
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	30. 
	Klek 
	Begej 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	31. 
	Jamena 
	Sava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	32. 
	Sremska Mitrovica 
	Sava** 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  

	33. 
	Šabac 
	Sava** 
	I 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	34. 
	Beljin 
	Sava 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	35. 
	Beograd 
	Sava 
	II 
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	36. 
	Bajina Bašta 
	Drina 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 

	37. 
	Radalj 
	Drina 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	38. 
	Brodarevo 
	Lim 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	39. 
	Prijepolje 
	Lim 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  

	40. 
	Priboj 
	Lim 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	41. 
	Prijepolje 
	Mileševka 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	42. 
	Bistrica 
	Bistrica 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	43. 
	Čedovo 
	Vapa 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	+ 

	44. 
	Zavlaka 
	Jadar 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	45. 
	Lešnica 
	Jadar 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	46. 
	Batrovci 
	Bosut 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	47. 
	Morović 
	Studva 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	48. 
	Valjevo 
	Kolubara 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  

	49. 
	Slovac 
	Kolubara 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  

	50. 
	Beli Brod 
	Kolubara 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 

	51. 
	Draževac 
	Kolubara 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  

	52. 
	Obrenovac 
	Kolubara 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	53. 
	Rakovica 
	Topčiderska 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	54. 
	Sedlare 
	Jablanica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	55. 
	Belo Polje 
	Obnica 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	56. 
	Degurić 
	Gradac 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	57. 
	Mionica 
	Ribnica 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	58. 
	Bogovađa 
	Ljig 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  

	59. 
	Zeoke 
	Peštan 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	60. 
	Koceljeva 
	Tamnava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	61. 
	Ćemanov most 
	Tamnava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	62. 
	Ub 
	Ub 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	63. 
	Jaša Tomić 
	Tamiš 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	64. 
	Sečanj 
	Tamiš 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	65. 
	Pančevo 
	Tamiš 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 

	66. 
	Varvarin 
	Velika Morava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	67. 
	Ćuprija 
	Velika Morava 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	68. 
	Bagrdan 
	Velika Morava 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	69. 
	Žabarski most 
	Velika Morava 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	70. 
	Ljubičevski most 
	Velika Morava 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	71. 
	Ćićevac 
	Jovanovačka 
	II 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	72. 
	Paraćin 
	Crnica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	73. 
	Ćuprija 
	Ravanica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	+ 

	74. 
	Majur 
	Lugomir 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	75. 
	Jagodina 
	Belica 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	76. 
	Batočina 
	Lepenica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	77. 
	Manastir Manasija 
	Resava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 

	78. 
	Svilajnac 
	Resava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 

	79. 
	Donja Šatornja 
	Jasenica 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	80. 
	Smed. Palanka 
	Jasenica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  

	81. 
	Smed. Palanka 
	Kubršnica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  

	82. 
	Vranjski Priboj 
	Južna Morava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	83. 
	Vladičin Han 
	Južna Morava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	84. 
	Grdelica 
	Južna Morava 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	  

	85. 
	Korvingrad 
	Južna Morava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	86. 
	Aleksinac 
	Južna Morava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	87. 
	Mojsinje 
	Južna Morava 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	88. 
	Vranjska Banja 
	Banjska 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	89. 
	Tupalovce 
	Kozarska 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	90. 
	Svođe 
	Vlasina 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	91. 
	Vlasotince 
	Vlasina 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 

	92. 
	Svođe 
	Lužnica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	93. 
	Leskovac 
	Veternica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	94. 
	Sijerinska Banja 
	Jablanica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	95. 
	Pečenjevce 
	Jablanica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	96. 
	Pukovac 
	Pusta 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	97. 
	Donja Selova 
	Toplica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	98. 
	Magovo 
	Toplica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	99. 
	Pepeljevac 
	Toplica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	100. 
	Prokuplje 
	Toplica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	101. 
	Doljevac 
	Toplica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	102. 
	Merćez 
	Lukovska 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	103. 
	Visoka 
	Kosanica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	104. 
	Dimitrovgrad 
	Nišava 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 

	105. 
	Pirot 
	Nišava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	106. 
	Bela Palanka 
	Nišava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  

	107. 
	Niš 
	Nišava 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	108. 
	Mrtvine 
	Gaberska 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 

	109. 
	Strazimirovci 
	Jerma 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	110. 
	Trnski Odorovci 
	Jerma 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	  

	111. 
	Staničenje 
	Temska 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	112. 
	Radikine Bare 
	Kutinska 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	113. 
	Brajćevci 
	Visočica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  

	114. 
	Visočka Ržana 
	Dojkinačka 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	115. 
	Gornja Toponica 
	Toponička 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	116. 
	Žučkovac 
	Moravica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	117. 
	Kratovska stena 
	Zapadna Morava 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	  

	118. 
	Čačak 
	Zapadna Morava 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	119. 
	Miločaj 
	Zapadna Morava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  

	120. 
	Trstenik 
	Zapadna Morava 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  

	121. 
	Jasika 
	Zapadna Morava 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 

	122. 
	Šengolj 
	Đetinja 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	123. 
	Kosjerić 
	Skrapež 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	124. 
	Požega 
	Skrapež 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	+ 

	125. 
	Gradina 
	Moravica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  

	126. 
	Arilje 
	Moravica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	127. 
	Rokci 
	Nošnica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	128. 
	Bedina varoš 
	Lučka 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	129. 
	Kruščica 
	Veliki Rzav 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	130. 
	Radobuđa 
	Veliki Rzav 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	131. 
	Kruščica 
	Mali Rzav 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	132. 
	Guča 
	Bjelica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	133. 
	Prijevor 
	Kamenica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	134. 
	Gornja Gorevnica 
	Čemernica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	135. 
	Preljina 
	Čemernica 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	136. 
	Brđani 
	Dičina 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	137. 
	Batrage 
	Ibar 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 

	138. 
	Prelez 
	Ibar 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	139. 
	Leposavić 
	Ibar 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	140. 
	Raška 
	Ibar 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	141. 
	Ušće 
	Ibar 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	142. 
	Lopatnica lakat 
	Ibar*** 
	gl 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	  

	143. 
	Kraljevo 
	Ibar*** 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	144. 
	Novi Pazar 
	Raška 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	145. 
	Raška 
	Raška 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	146. 
	Požega 
	Ljudska 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	147. 
	Biljanovac 
	Jošanica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	148. 
	Devići 
	Studenica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	149. 
	Mlanča 
	Studenica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	150. 
	Ušće 
	Studenica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	151. 
	Bogutovac 
	Lopatnica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	152. 
	Ribnica 
	Ribnica 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	153. 
	Guberevac 
	Gruža 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	154. 
	Brus 
	Rasina 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	155. 
	Ravni 
	Rasina 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	156. 
	Bivolje 
	Rasina 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	+ 

	157. 
	Žagubica 
	Mlava 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	158. 
	Gornjak 
	Mlava 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	159. 
	Veliko selo 
	Mlava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  

	160. 
	Bratinac 
	Mlava 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 

	161. 
	Kula 
	Vitovnica 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	162. 
	Novi Bečej ustava 
	DTD 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	163. 
	Kajtasovo g.v. 
	DTD 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	+ 

	164. 
	Kajtasovo d.v. 
	DTD 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	165. 
	Kusić 
	Nera 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	166. 
	Vračev Gaj 
	Nera 
	II 
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	167. 
	Markovićevo 
	Brzava 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	168. 
	Konak 
	Brzava 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	169. 
	Vatin 
	Moravica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	170. 
	Vršac 
	Mesić 
	II 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	171. 
	Kuštilj 
	Karaš 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	172. 
	Dobričevo 
	Karaš 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	173. 
	Kučevo 
	Pek 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	+ 

	174. 
	Kusiće 
	Pek 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	+ 
	  

	175. 
	Crnajka 
	Crnajka 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	176. 
	Crnajka 
	Šaška 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	177. 
	Bogovina 
	Crni Timok 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	178. 
	Gamzigrad 
	Crni Timok 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  

	179. 
	Zlot 
	Zlotska 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	180. 
	Knjaževac 
	Beli Timok 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  

	181. 
	Vratarnica 
	Beli Timok 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	182. 
	Zaječar 
	Beli Timok 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 

	183. 
	Čokonjar 
	Veliki Timok 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	184. 
	Rgošte 
	Svrljiški Timok 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	185. 
	Grlište 
	Grliška 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	186. 
	Donja Kamenica 
	Trgoviški Timok 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	187. 
	Ribarce 
	Dragovištica 
	I 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  

	188. 
	Bosilegrad 
	Ljubatska 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  

	189. 
	Ribarce 
	Brankovačka 
	I 
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	+ 
	  
	+ 
	  
	+ 
	  
	  
	  

	190. 
	Barbace 
	Pčinja 
	I 
	+ 
	  
	  
	+ 
	+ 
	  
	  
	  
	+ 
	  
	  
	  


Napomena: *, **, *** stanice koje u paru ostvaruju program rada glavne hidrološke stanice. 

3. Način i postupak ispitivanja, broj i uslovi u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta površinskih voda 

3a. Nadzorni monitoring površinskih voda 

Nadzorni monitoring se vrši na 51 mernoj stanici. Rezultati ovog monitoringa daju pregled sveobuhvatnog ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i omogućavaju klasifikaciju vodnih tela u pet klasa, dopunjuju i potvrđuju procedure procene uticaja, omogućavaju efikasnu i efektivnu izradu budućih programa monitoringa, daju procenu dugoročnih promena prirodnih uslova koje su posledica rasprostranjenih antropogenih aktivnosti. 

Nadzorni monitoring se sprovodi najmanje godinu dana u toku perioda Plana upravljanja rečnim slivom. 

Izbor parametara izvršen je na osnovu sledećih kriterijuma: 

- parametri koji su indikativni za sve biološke elemente kvaliteta, 

- parametri koji su indikativni za sve hidromorfološke elemente kvaliteta, 

- parametri koji su indikativni za sve opšte fizičko-hemijske elemente kvaliteta, 

- prioritetna grupa zagađujućih supstanci koje se ispuštaju u rečne slivove ili podslivove, i 

- ostale zagađujuće supstance koje se ispuštaju u značajnim količinama u rečne slivove ili podslivove. 

3b. Operativni monitoring površinskih voda 

Operativni monitoring se sprovodi na 84 stanice na svim vodnim telima površinskih voda za koja je utvrđeno, na osnovu rezultata monitoringa i analize uticaja, da postoji rizik nepostizanja ciljeva životne sredine i na onim vodnim telima u koje se ispuštaju supstance sa prioritetne liste. 

Za određivanje veličine pritisaka kojima su vodna tela površinske vode izložena, ispituju se: 

- parametri koji su pokazatelji onog biološkog elementa kvaliteta, ili više njih, koji su najosetljiviji na pritiske kojima su vodna tela izložena, 

- prioritetne supstance i druge zagađujuće supstance ispuštene u značajnim količinama, 

- parametri koji su pokazatelji onog hidromorfološkog elementa kvaliteta koji je najosetljiviji na razmatrani pritisak. 

Tabela 3. Pregled stanica nadzornog i operativnog monitoringa, elementi kvaliteta koji se ispituju i učestalost ispitivanja površinskih voda 

	Red.
broj 
	Naziv stanice 
	Vodotok 
	Šifra
vodnog
tela 
	Tip vodotoka 
	Vrsta monitoringa 
	Biološki elementi kvaliteta 
	Specifične zagađujuće supstance 
	Mikrobiološki parametri 

	
	
	
	
	
	Nadzorni 
	Operativni 
	Fitoplankton 
	Fitobentos 
	Makroinver-
tebrate 
	Prateći fiz-hem. parametri 
	Prioritetne
i prioritetne
hazardne
supstance 1)
	Ostale
zagađujuće
supstance 2)
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	1. 
	Bezdan 
	Dunav 
	D10 
	Tip 1 
	x 
	x 
	6 
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/12 
	4 

	2. 
	Bogojevo 
	Dunav 
	D9 
	Tip 1 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	0/4 
	4/4/0 
	0 

	3. 
	Novi Sad 
	Dunav 
	D8 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	6/12 
	12/6/4 
	4 

	4. 
	Slankamen 
	Dunav 
	D7 
	Tip 1 
	  
	x 
	  
	  
	  
	12 
	0/4 
	4/4/0 
	0 

	5. 
	Zemun 
	Dunav 
	D6 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	4 

	6. 
	Smederevo 
	Dunav 
	D5 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	4/12 
	12/6/2 
	0 

	7. 
	Banatska Palanka 
	Dunav 
	D4 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/12 
	12 

	8. 
	Tekija 
	Dunav 
	D3 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	9. 
	Brza Palanka 
	Dunav 
	D2 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	4/12 
	12/4/2 
	0 

	10. 
	Radujevac 
	Dunav 
	D1 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/12 
	12 

	11. 
	Bratinac 
	Mlava 
	ML_1 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	0 

	12. 
	Kusići 
	Pek 
	PEK_1 
	Tip 2 
	x 
	  
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	0 

	13. 
	Blagojev Kamen 
	Pek 
	PEK_5 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	14. 
	Mosna 
	Porečka Reka 
	POR_1 
	Tip 3 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	0/12 
	12/6/0 
	2 

	15. 
	Miloševa Kula 
	Porečka Reka 
	POR_2 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	2 

	16. 
	Srbovo 
	Timok 
	TIM_1 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/4/4 
	4 

	17. 
	Bogovina 
	Crni Timok 
	CTIM_3 
	Tip 2 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/2 
	4 

	18. 
	Jablanica 
	Crni Timok 
	CTIM_4 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/2 
	4 

	19. 
	Zaječar 2 
	Beli Timok 
	BTIM_1 
	Tip 2 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/4/0 
	0 

	20. 
	Niševac 
	Svr. Timok 
	STIM_3 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	21. 
	Martonoš 
	Tisa 
	TIS_2 
	Tip 1 
	x 
	x 
	6 
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/12 
	4 

	22. 
	Novi Bečej 
	Tisa 
	TIS_1 
	Tip 1 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	4 

	23. 
	Titel 
	Tisa 
	TIS_1 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	4 

	24. 
	Jaša Tomić 
	Tamiš 
	TAM_2 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	6 

	25. 
	Pančevo 
	Tamiš 
	TAM_1 
	Tip 1 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/6/2 
	4 

	26. 
	Vrbica 
	Zlatica 
	ZLA 
	Tip 5 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	6 

	27. 
	Žabalj 
	Jegrička 
	JEGR 
	Tip 5 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/6/0 
	0 

	28. 
	Hetin 
	Stari Begej 
	STBEG 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	6 

	29. 
	Srpski Itebej 
	Plovni Begej 
	PLBEG 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	6 

	30. 
	Stajićevo 
	Plovni Begej 
	PLBEG 
	Tip 1 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/6/0 
	0 

	31. 
	Markovićevo 
	Brzava 
	BRZ 
	Tip 5 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	6 

	32. 
	Vatin 
	Moravica 
	MORBAN 
	Tip 5 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	6 

	33. 
	Dobričevo 
	Karaš 
	KAR 
	Tip 5 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	6 

	34. 
	Kusić 
	Nera 
	NER_2 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	6 

	35. 
	Ruski krstur 
	Kanali DTD 
	CAN_COS-MS 
	*VVT 
	  
	x 
	6** 
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	4 

	36. 
	Sombor 
	Kanali DTD 
	CAN_VR- BEZ 
	*VVT 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/6/0 
	2 

	37. 
	Bač 
	Kanal BP-Kar 
	CAN_BP-KAR 
	*VVT 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/6 
	6/4/0 
	2 

	38. 
	Bačko Gradište 
	Kanali DTD 
	CAN_ BEC- BOG 
	*VVT 
	  
	x 
	  
	  
	  
	12 
	6/6 
	6/4/0 
	2 

	39. 
	Srpski Miletić 
	Kanali DTD 
	CAN_ BEC- BOG 
	*VVT 
	  
	x 
	6** 
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	4 

	40. 
	DTD kanal Odžaci-Sombor 
	Kanali DTD 
	CAN_OD-SO 
	*VVT 
	  
	x 
	6** 
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	4 

	41. 
	Novi Sad 1 
	Kanali DTD 
	CAN_NS-SS 
	*VVT 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/6 
	6/4/2 
	2 

	42. 
	Novo Miloševo 
	Kanali DTD 
	CAN_KIK 
	*VVT 
	  
	x 
	6 
	1 
	1 
	12 
	6/6 
	6/6/0 
	2 

	43. 
	Melenci 
	Kanali DTD 
	CAN_BP-NB 
	*VVT 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/6 
	6/4/0 
	2 

	44. 
	Kajtasovo 
	Kanali DTD 
	CAN_BP-NB 
	*VVT 
	  
	x 
	6** 
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	4 

	45. 
	Bački Breg 1 
	Bajski Kanal 
	CAN_BAJ 
	*VVT 
	x 
	x 
	6 
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/12 
	4 

	46. 
	Bački Breg 2 
	Plazović 
	PLAZ 
	Tip 5 
	x 
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/12 
	4 

	47. 
	Jamena 
	Sava 
	SA_3 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	12/12 
	12/12/12 
	4 

	48. 
	Šabac 
	Sava 
	SA_2 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	4/6 
	6/4/2 
	4 

	49. 
	Ostružnica 
	Sava 
	SA_1 
	Tip 1 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	50. 
	Prijepolje 
	Lim 
	LIM_4 
	Tip 2 
	x 
	  
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	4 

	51. 
	Čedovo 
	Vapa 
	VAP 
	Tip 4 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	4 

	52. 
	Badovinci 
	Drina 
	DR_1 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	4 

	53. 
	Bajina Bašta 
	Drina 
	DR_3 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	4 

	54. 
	Lešnica 
	Jadar 
	JAD_1 
	Tip 3 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	0 

	55. 
	Mislođin 
	Kolubara 
	KOL_1 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	4 

	56. 
	Beli Brod 
	Kolubara 
	KOL_3 
	Tip 2 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	4/6 
	6/6/0 
	0 

	57. 
	Ljubičevski Most 
	Velika Morava 
	VMOR_1 
	Tip 1 
	x 
	x 
	6 
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	4 

	58. 
	Trnovče 
	Velika Morava 
	VMOR_2 
	Tip 1 
	  
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	12/12 
	12/12/2 
	4 

	59. 
	Bagrdan 
	Velika Morava 
	VMOR_3 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	4 

	60. 
	Ćuprija 
	Ravanica 
	RAV_1 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	61. 
	Svilajnac 
	Resava 
	RES_1 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	2 

	62. 
	Manastir Manasija 
	Resava 
	RES_2 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	63. 
	Bošnjane 
	Crnica 
	CRN_2 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	64. 
	Gugaljski Most 
	Zapadna Morava 
	ZMOR_4 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	2 

	65. 
	Kraljevo 
	Zapadna Morava 
	ZMOR_2 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	4 

	66. 
	Maskare 
	Zapadna Morava 
	ZMOR_1 
	Tip 2 
	  
	x 
	  
	  
	  
	12 
	0/4 
	4/4/0 
	0 

	67. 
	Zaselje selo 
	Skrapež 
	SKR_2 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	68. 
	Arilje 
	Veliki Rzav 
	VRZ_1 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	69. 
	Batrage 
	Ibar 
	IB_6 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	2 

	70. 
	Raška 
	Ibar 
	IB_3 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	71. 
	Kraljevo 
	Ibar 
	IB_1 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/2 
	4 

	72. 
	Ristovac 
	Južna Morava 
	JMOR_6 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	73. 
	Korvingrad 
	Južna Morava 
	JMOR_3 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/6/0 
	0 

	74. 
	Mojsinje 
	Južna Morava 
	JMOR_1 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	2 

	75. 
	Pepeljevac 
	Toplica 
	TOP_2 
	Tip 3 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	0 

	76. 
	Lebane 1- u gradu most 
	Jablanica 
	JBL-JM_3 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	77. 
	Lebane 2 -Šilovo 
	Jablanica 
	JBL-JM_4 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	78. 
	Gornji Orah - selo 
	Vlasina 
	VL_2 
	Tip 3 
	  
	x 
	  
	2 
	2 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	79. 
	Bujanovac 
	Binačka Morava 
	  
	Tip 3 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	80. 
	Dimitrovgrad 
	Nišava 
	NIS_3 
	Tip 3 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	12/12 
	12/12/4 
	4 

	81. 
	Niš 
	Nišava 
	NIS_1 
	Tip 2 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/0 
	0 

	82. 
	Mrtvine 
	Gaberska 
	GAB 
	Tip 3 
	x 
	x 
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	2 

	83. 
	Trnski Odorovci 
	Jerma 
	JER_2 
	Tip 4 
	x 
	  
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	2 

	84. 
	Krivi Dol 
	Visočica 
	VIS_1 
	Tip 4 
	x 
	  
	  
	1 
	1 
	12 
	6/12 
	12/12/4 
	2 


* VVT - veštačka vodna tela.
** Od parametara fitoplanktona ispituje se samo hlorofil a.
1) U kolonama: prioritetne i prioritetne hazardne supstancama prvi broj odnosi se na učestalost ispitivanja organskih polutanata u vodi, a drugi broj na učestalost ispitivanja rastvorenih teških metala u vodi (Pb, Ni, Cd i Hg).
2) U kolonama: ostale zagađujuće supstance prvi broj odnosi se na učestalost ispitivanja ukupnih teških metala, drugi na ostale zagađujuće supstance i treći broj na β-radioaktivnost. 
3v. Pregled elemenata kvaliteta za procenu statusa 

Opšta procena statusa zasniva se na: 

- proceni ekološkog statusa (biološki elementi kvaliteta, prateći fizičko-hemijski i hidromorfološki elementi kvaliteta), 

- proceni hemijskog statusa za specifične zagađujuće supstance (prioritetne supstance i ostale supstance za koje je utvrđeno da se ispuštaju u vodna tela u značajnim količinama). 

3g. Biološki elementi kvaliteta 

Biološki elementi kvaliteta vode koji se koriste za klasifikaciju ekološkog statusa u rekama i jezerima su: fitoplankton, makrofite i fitobentos, kao delovi vodene flore, zatim makroinvertebrate i ribe. Biološki elementi kvaliteta i njihovi parametri definisani su u Tabeli 4. 

Tabela 4. Biološki elementi kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala i parametri koji se koriste za te elemente kvaliteta 

	Biološki element kvaliteta 
	Parametar 
	Jedinica 
	Tip vodotoka 

	Fitoplankton 
	zastupljenost Cyanobacteria 
	% 
	Tip 1, jezera, akumulacije, VVT 

	
	zastupljenost Chrysophyta 
	% 
	jezera, akumulacije, VVT 

	
	zastupljenost Bacillariophyta 
	% 
	Tip 1, jezera, akumulacije, VVT 

	
	zastupljenost Xanthophyta 
	% 
	jezera, akumulacije, VVT 

	
	zastupljenost Pyrrhophyta 
	% 
	

	
	zastupljenost Euglenophyta 
	% 
	Tip 1, jezera, akumulacije, VVT 

	
	zastupljenost Chlorophyta 
	% 
	

	
	abundanca 
	ćelija ml-1
	Tip 1, jezera, akumulacije, VVT 

	
	biomasa fitoplanktona, hlorofil a 
	µg l-1
	

	Fitobentos 
	1IPS indeks 
	  
	Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT 

	
	2CEE indeks 
	  
	

	
	3EPI-D indeks 
	  
	

	Makroinvertebrate 
	saprobni indeks (Zelinka & Marvan) 
	  
	Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT 

	
	BMWP skor 
	  
	Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera, akumulacije i VVT 

	
	ASPT skor 
	  
	Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera preko 200m n.m. 

	
	Indeks divrziteta (metoda Shannon-Weaver) 
	  
	Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera, akumulacije, VVT 

	
	BNBI indeks 
	  
	Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 jezera, akumulacije 

	
	zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae 
	% 
	Svi tipovi vodotoka, jezera i akumulacije i VVT 

	
	EPT indeks 
	  
	Tip 2, 3, 4, 6 jezera preko 200m n.m, akumulacije na vodnim telima 2, 3, 4 

	
	broj osetljivih taksona 
	  
	Tip 1, 2, 4, 5, 6 jezera preko 200m n.m. 

	
	ukupan broj taksona 
	  
	Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT 

	
	ukupan broj familija 
	  
	Tip 3 

	
	ukupan broj rodova 
	  
	  

	
	broj vrsta školjki 
	  
	Tip 1, jezera do 200m n. m, akumulacije na vodnim telima tipa 1 

	
	broj vrsta Gastropoda 
	  
	Tip 1, 5 jezera do 200m n.m, akumulacije na vodnim telima tipa 1 

	Dodatni parametar za jezera i akumulacije 
	TSI-indeks trofičnosti 
	  
	Jezera i akumulacije 


1 IPS (Coste in Cemagref 1982) "Indice de polluo-sensibilite"
2 CEE (Descy & Coste 1990)
3 EPI-D (Dell’Uomo 1999) "Diatom-based Eutrophication/Pollution Indeks" 
Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih voda, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Tabela 5. Mikrobiološki parametri za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala 

	Parametar 
	Jedinica 

	ukupni koliformi 
	broj/100 ml 

	fekalni koliformi 
	broj/100 ml 

	fekalne enterokoke 
	broj/100 ml 

	odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija-OB/HB 
	  

	broj aerobnih heterotrofa (metoda Kohl) 
	broj/1 ml 


Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih voda, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/ IEC 17025:2006. 

Koji parametri bioloških elemenata kvaliteta će se ispitivati u pojedinim tipovima reka, jezera, akumulacija i veštačkim vodnim telima definisano je propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda. 

3d. Fizičko hemijski parametri 

Opšti fizičko-hemijski elementi kvaliteta površinskih voda su: 

- termički uslovi, 

- uslovi oksidacije, 

- salinitet, 

- alkalitet i aciditet, 

- nutrijenti, a za jezera i akumulacije i prozirnost. 

Ovim programom su obuhvaćeni fizičko-hemijski parametri, koji podržavaju biološke elemente kvaliteta, prikazani u Tabeli 6. 

Tabela 6. Fizičko-hemijski parametri koji podržavaju biološke elemente kvaliteta 

	Redni
broj 
	Parametar 
	Jedinica 

	1. 
	Temperatura vode 
	°C 

	2. 
	Providnost 
	mm 

	3. 
	Mutnoća 
	NTU 

	4. 
	Suspendovane materije 
	mg/l 

	5. 
	Rastvoreni kiseonik 
	mgO2/l 

	6. 
	Zasićenost vode kiseonikom 
	% 

	7. 
	Alkalitet 
	mmol/l 

	8. 
	Ukupna tvrdoća kao CaCO3
	mg/l 

	9. 
	Slobodni CO2
	mg/l 

	10. 
	Karbonati - CO3--
	mg/l 

	11. 
	Bikarbonati - HCO3-
	mg/l 

	12. 
	Ukupni alkalitet - CaCO3
	mg/l 

	13. 
	pH 
	- 

	14. 
	Elektroprovodljivost 
	µS/cm 

	15. 
	Ukupne rastvorene supstance ( TDS) 
	mg/l 

	16. 
	Amonijum (NH4-N) 
	mg/l 

	17. 
	Nitriti (NO2-N) 
	mg/l 

	18. 
	Nitrati (NO3-N) 
	mg/l 

	19. 
	Organski azot (N) 
	mg/l 

	20. 
	Ukupni azot (N) 
	mg/l 

	21. 
	Ortofosfati (PO4-P) 
	mg/l 

	22. 
	Ukupni fosfor (P) 
	mg/l 

	23. 
	Silikati (SiO2) - rastvoreni 
	mg/l 

	24. 
	Kalcijum (Ca++) 
	mg/l 

	25. 
	Magnezijum (Mg++) 
	mg/l 

	26. 
	Hloridi (Cl-) 
	mg/l 

	27. 
	Sulfati (SO4--) 
	mg/l 

	28. 
	Biološka potrošnja kiseonika BPK-5 
	mg/l 

	29. 
	Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4
	mg/l 

	30. 
	Hemijska potrošnja kiseonika iz bihromata 
	mg/l 

	31. 
	Ukupni organski ugljenik -TOC 
	mg/l 

	32. 
	UV ekstinkcija (UV ekstinkcija (254nm) 
	cm-1


Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

3đ. Specifične zagađujuće supstance 

Ovim programom su obuhvaćene specifične zagađujuće supstance date u Tabeli 7. 

Tabela 7. Specifične zagađujuće supstance - Prioritetne i prioritetne hazardne supstance 

	Redni
broj 
	CAS broj 1 
	Naziv prioritetne supstance 

	1. 
	15972-60-8 
	Alahlor (Alachlor) 

	2. 
	120-12-7 
	Antracen (Anthracene) 

	3. 
	1912-24-9 
	Atrazin (Atrazine) 

	4. 
	7440-43-9 
	Kadmijum1(Cd) i njegova jedinjenja 

	5. 
	470-90-6 
	Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) 

	6. 
	2921-88-2 
	Hlorpirifos (Chlorpyrifos) 

	7-10. 
	Ciklodienski pesticidi 

	
	309-00-02 
	Aldrin2 (Aldrin) 

	
	60-57-1 
	Dieldrin2(Dieldrin) 

	
	72-20-8 
	Endrin (Endrin) 

	
	465-73-6 
	Izordin (Izodrin) 

	11. 
	/ 
	Ukupan DDT 2,4

	12. 
	50-29-3 
	Para-para-DDT2

	13. 
	330-54-1 
	Diuron (Diuron) 

	14. 
	115-29-7 
	Endosuflan (endosulfan) 

	15. 
	206-44-0 
	Fluoranten (Fluoranthene) 

	16. 
	118-74-1 
	Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene) 

	17. 
	87-68-3 
	Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene) 

	18. 
	Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) i 

	
	319-84-16 
	α- HCH 

	
	319-85-7 
	β- HCH 

	
	58-89-9 
	γ- HCH(Lindan) 

	
	608-73-1 
	δ- HCH 

	19. 
	34123-59-6 
	Izoproturon (Isoproturon) 

	20. 
	140-66-9 
	Oktifenoli 4 - (1,1,3,3 -tetrametilbutil) fenol 

	21. 
	7439-92-1 
	Olovo1(Pb) i njegova jedinjenja 

	22. 
	91-20-3 
	Naftalen (Naphthalene) 

	23. 
	7440-02-0 
	Nikal1 (Ni) i njegova jedinjenja 

	24. 
	104-40-5 
	4-(para)nonilfenol-(4-(para)nonylphenol) 

	25. 
	608-93-5 
	Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) 

	26. 
	87-86-5 
	Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) 

	27-31. 
	Poliaromatični ugljovodonici (PAH) 

	
	50-32-8 
	Benzo(a)piren (Benzo(a)pyrene) 

	
	205-99-2 
	Benzo(b)fluoranten (Benzo(b)fluoranthene) 

	
	191-24-2 
	Benzo(g,h,i)perilen (Benzo(g,h,i)perylene) 

	
	207-08-9 
	Benzo(k)fluoranten (Benzo(k)fluoranthene) 

	
	193-39-5 
	Indeno(1,2,3c,d)piren (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) 

	32. 
	1336-36-3 
	Polihlorovani bifenili (PCB):28,52,101,138,153,180 i 194 

	33. 
	122-34-9 
	Simazin (Simazine) 

	34. 
	1582-09-8 
	Trifluralin (Trifluralin) 

	35. 
	  
	Terbutrin (Terbutrin) 

	36. 
	7439-97-6 
	Živa1 (Hg) i njena jedinjenja 

	37. 
	76-44-8 
	Heptahlor (Heptahlor) 

	38. 
	1024-57-3 
	Heptahlor-epoksid (Heptahlor-epoksid) 

	39. 
	5915-41-3 
	Terbutilazin (Terbutilazin) 

	40. 
	139-40-2 
	Propazin (Propazin) 

	41. 
	330-55-2 
	Linuron (Linuron) 


Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006.
1 Specifične zagađujuće supstance - Prioritetne i prioritetne hazardne supstance pod rednim br. 4, 21, 23 i 36 radiće se kao rastvorena jedinjenja (rastvoreni teški metali).
2 Ova supstanca nije prioritetna supstanca već je jedna od ostalih zagađujućih supstanci za koje su SKŽS indentični onima utvrđenim u propisima EU koji su se primenjivali pre 13. januara 2009. godine.
4 Ukupni DDT obuhvata sumu izomera 1,1,1-trihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 50-29-3; EU broj 200-024-3); 1,1,1-trihlor-2 (o-hlorfenil)-2-(p-hlorfenil) etan (CAS broj 789-02-6, EU broj 212-332-5); 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etilen (CAS broj 72-55-9, EU broj 200-784-6); i 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 72-54-8; EU broj 200-783-0). 
Ostale zagađujuće supstance u površinskim vodama prate se u skladu sa propisom koji utvrđuje granične vrednosti zagađujućih materija (supstanci) u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Tabela 8.). 

Tabela 8. Specifične zagađujuće supstance - Ostale zagađujuće supstance 

	Redni broj 
	Naziv parametra 

	1. 
	Cink (Zn) 

	2. 
	Bakar (Cu) 

	3. 
	Aluminijum (Al) 

	4. 
	Gvožđe (Fe) 

	5. 
	Mangan (Mn) 

	6. 
	Hrom ukupni (Cr) 

	7. 
	Arsen (As) 

	8. 
	Bor (V) 

	9. 
	Površinski anijon aktivne supstance 

	10. 
	Naftni ugljovodonici 

	11. 
	Fenolni indeks 

	12. 
	Ukupna beta radioaktivnost 


Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/ IEC 17025 : 2006. 

* pecifične zagađujuće supstance - Ostale zagađujuće supstance pod rednim br. 1-8 radiće se kao ukupni teški metali. 
3e. Monitoring statusa akumulacija 

Elementi kvaliteta vode u akumulacijama ispituju se u skladu sa propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda. 

Tabela 9. Akumulacije obuhvaćene operativnim monitoringom i elementi kvaliteta koji se ispituju 

	Red.
br. 
	Naziv akumulacije 
	Vodotok 
	Šifra vodnog tela 
	Tip vodotoka
na kome je formirana 
	Biološki elementi kvaliteta 
	Prateći fiz-hem. elementi 
	Specifične zagađujuće supstance 

	
	
	
	
	
	Fitoplankton 
	Fitobentos 
	Makroinvertebrate 
	
	Prioritetne i prioritetne
hazardne supstance1)
	Ostale zagađujuće
supstance2)

	1. 
	Radoinja 
	Uvac 
	UV_4 
	Tip 3 
	4 
	2 
	2 
	4 
	4 
	4 

	2. 
	Bovan 
	Moravica 
	SOKMOR_2 
	Tip 3 
	4 
	2 
	2 
	4 
	4 
	4 

	3. 
	Ćelije 
	Rasina 
	RAS_2 
	Tip 3 
	4 
	2 
	2 
	4 
	4 
	4 

	4. 
	Gruža 
	Gruža 
	GRU_2 
	Tip 3 
	4 
	2 
	2 
	4 
	4 
	4 

	5. 
	Barje 
	Veternica 
	VET_3 
	Tip 3 
	1 
	  
	1 
	1 
	1 
	1 


*Sediment - uzorkovati jedanput godišnje na akumulacijama pod rednim br. 1, 2, 3 i 4 (period uzorkovanja jul/avgust). 
Zbog prostorne varijabilnosti fitoplanktona i podržavajućih fizičko-hemijskih elemenata kvaliteta vode, pri uzorkovanju, zahtevaju se horizontalni i vertikalni profili. Ispitivanja se obavljaju četiri puta godišnje, obavezno u periodu letnje stratifikacije, prolećne i jesenje cirkulacije. 

Odabir tačaka uzimanja uzoraka po horizontalnom profilu zavisi od morfometrije akumulacije i one će biti određene nakon preliminarnih terenskih merenja dubine, temperature, pH vrednosti, elektroprovodljivosti i rastvorenog kiseonika. Po odabiru tačaka uzimaju se uzorci po vertikalnom profilu. 

U periodu letnje stratifikacije uzorci za određivanje osnovnih fizičko-hemijskih parametara (temperature, pH, elektroprovodljivosti, rastvorenog kiseonika i % zasićenja vode kiseonikom) i hlorofila a uzimaju se na svakih 1.5 m u zoni epilimniona, na svakih 0.5 m u zoni metalimniona (termokline), a zatim na svakih 1.5 m u zoni hipolimniona do 15 m dubine, a posle na svakih 5 m. 

U periodu prolećne i jesenje cirkulacije uzorkovanje se vrši na svakih 1.5 m do dubine od 15 m, a zatim na svakih 5 m (uključujući 1 m ili na 10% dubine od dna akumulacije). Uzorci za određivanje abundance fitoplanktona uzimaju se na tri tačke po vertikalnom profilu (0.5 m ispod površine vode, u zoni termokline i zoni hipolimniona). Uzorci za određivanje ostalih fizičko-hemijskih parametara, specifičnih prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci i ostalih zagađujućih supstanci uzimaju se na navedene tri tačke. Monitoring sedimenta akumulacija obuhvata ispitivanje prisustva supstanci koje se vezuju za čvrstu fazu (Tabela 10. i 11.). Ispitivanje sedimenta akumulacija (Radoinja, Bovan, Ćelije i Gruža) obavlja se jednom godišnje na tri tačke. 

3ž. Analiza sedimenta 

Monitoring sedimenta obuhvata ispitivanje prisustva supstanci koje se vezuju za čvrstu fazu (Tabela 10. i 11.). Ispitivanje sedimenta obavlja se jedanput godišnje na stanicama površinskih voda navedenim u Tabeli 3. pod rednim brojevima: 1, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 45, 46, 47, 60, 62, 63, 67, 68, 76, 77, 78 i 80. 

Tabela 10. Specifične zagađujuće supstance u sedimentu-prioritetne i prioritetne hazardne supstance 

	Redni broj 
	CAS broj 1 
	Naziv prioritetne supstance 

	1. 
	15972-60-8 
	Alahlor (Alachlor) 

	2. 
	120-12-7 
	Antracen (Anthracene) 

	3. 
	1912-24-9 
	Atrazin (Atrazine) 

	4. 
	7440-43-9 
	Kadmijum (Cd) i njegova jedinjenja 

	5. 
	470-90-6 
	Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) 

	6. 
	2921-88-2 
	Hlorpirifos (Chlorpyrifos) 

	7-10. 
	Ciklodienski pesticidi 

	
	309-00-02 
	Aldrin2 (Aldrin) 

	
	60-57-1 
	Dieldrin2 (Dieldrin) 

	
	72-20-8 
	Endrin (Endrin) 

	
	465-73-6 
	Izordin (Izodrin) 

	11. 
	/ 
	Ukupan DDT 2,4 

	12. 
	50-29-3 
	Para-para-DDT2 

	13. 
	330-54-1 
	Diuron (Diuron) 

	14. 
	115-29-7 
	Endosuflan (endosulfan) 

	15. 
	206-44-0 
	Fluoranten (Fluoranthene) 

	16. 
	118-74-1 
	Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene) 

	17. 
	87-68-3 
	Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene) 

	18. 
	Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) i 

	
	319-84-16 
	α- HCH 

	
	319-85-7 
	β- HCH 

	
	58-89-9 
	γ- HCH G(Lindan) 

	
	608-73-1 
	δ- HCH 

	19. 
	34123-59-6 
	Izoproturon (Isoproturon) 

	20. 
	140-66-9 
	Oktifenoli 4 - (1,1,3,3 -tetrametilbutil) fenol 

	21. 
	7439-92-1 
	Olovo (Pb) i njegova jedinjenja 

	22. 
	91-20-3 
	Naftalen (Naphthalene) 

	23. 
	7440-02-0 
	Nikal (Ni) i njegova jedinjenja 

	24. 
	104-40-5 
	4-(para)nonilfenol (4-(para)nonylphenol) 

	25. 
	608-93-5 
	Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) 

	26. 
	87-86-5 
	Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) 

	27-31. 
	Poliaromatični ugljovodonici (PAH) 

	
	50-32-8 
	Benzo(a)piren (Benzo(a)pyrene) 

	
	205-99-2 
	Benzo(b)fluoranten (Benzo(b)fluoranthene) 

	
	191-24-2 
	Benzo(g,h,i)perilen (Benzo(g,h,i)perylene) 

	
	207-08-9 
	Benzo(k)fluoranten (Benzo(k)fluoranthene) 

	
	193-39-5 
	Indeno(1,2,3c,d)piren (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) 

	32. 
	1336-36-3 
	Polihlorovani bifenili (PCB): 28,52,101,138,153,180 i 194 

	33. 
	122-34-9 
	Simazin (Simazine) 

	34. 
	1582-09-8 
	Trifluralin (Trifluralin) 

	35. 
	  
	Terbutrin (Terbutrin) 

	36. 
	7439-97-6 
	Živa (Hg) i njena jedinjenja 

	37. 
	76-44-8 
	Heptahlor (Heptahlor) 

	38. 
	1024-57-3 
	Heptahlor-epoksid (Heptahlor-epoksid) 

	39. 
	5915-41-3 
	Terbutilazin (Terbutilazin) 

	40. 
	139-40-2 
	Propazin (Propazin) 

	41. 
	330-55-2 
	Linuron (Linuron) 


Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Tabela 11. Specifične zagađujuće supstance - Ostale zagađujuće supstance 

	Redni broj 
	Naziv parametra 

	1. 
	Cink (Zn) 

	2. 
	Bakar (Cu) 

	3. 
	Aluminijum (Al) 

	4. 
	Gvožđe (Fe) 

	5. 
	Mangan (Mn) 

	6. 
	Hrom ukupni (Cr) 

	7. 
	Arsen (As) 

	8. 
	Bor (V) 

	9. 
	Naftni ugljovodonici 

	10. 
	Ukupna ββ-radioaktivnost 


Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

3z. Hidromorfološki elementi kvaliteta 

Radi klasifikovanja ekološkog statusa, pored bioloških i fizičko-hemijskih elemenata kvaliteta, ispituju se i hidromorfološki elementi kvaliteta kao i parametri za određivanje ekološkog statusa/potencijala reka (Tabela 12). 

Tabela 12. Hidromorfološki elementi kvaliteta za reke 

	Elementi kvaliteta 
	Podelement 
	Parametar 

	Hidrološki režim 
	Količina i dinamika proticaja 
	- Istorijski podaci o proticajima
- Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem
- Aktuelni/mereni protoci 

	
	Veza sa podzemnim vodama 
	- Nivo vodenog ogledala
- Protok površinskih voda 

	Rečni kontinuitet 
	Neprekidnost rečnog toka - broj i vrsta pregrada 
	  

	
	Konstrukcije za osiguranje nesmetanog prolaza akvatičnih organizama 
	  

	Morfološki uslovi 
	Varijacije dubine i širine rečnog korita 
	- Poprečni presek rečnog korita
- Protok 

	
	Struktura i supstrat dna rečnog korita 
	- Poprečni presek
- Granulacija
- Prisustvo i lokacija velikih ostataka drveća 

	
	Struktura obalne zone 
	- Dužina/širina
- Sastav živog sveta
- Kontinuitet/zemljani pokrivač 

	
	Brzina strujanja 
	  

	
	Zakonitost kanalisanja 
	  


U Tabeli 13. su prikazani hidromorfološki elementi i parametri kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala jezera i akumulacija. 

Tabela 13. Hidromorfološki elementi kvaliteta za jezera i akumulacije 

	Elementi kvaliteta 
	Podelement 
	Parametri 

	Hidrološki režim 
	Količina i dinamika proticaja 
	- Istorijski podaci o proticajima
- Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem
- Aktuelni/mereni protoci
- Mešanje i zakonitosti cirkulacije 

	
	Veza sa podzemnim vodama 
	- Nivo vodenog ogledala
- Protok površinskih voda 

	
	Vreme zadržavanja vode 
	- Zapremina/Dubina
- Doticaj/Oticaj 

	Morfološki uslovi 
	Varijacije dubine jezera 
	- Površina
- Zapremina/dubina 

	
	Struktura i supstrat dna jezera 
	- Granulacija
- Sadržaj vode/gustina
- Sastav elemenata
- Brzina i starost sedimentacije 

	
	Struktura obale jezera 
	- Dužina
- Sastav priobalnih vrsta
- Pokrivenost vegetacijom
- Karakteristike obale 

	
	Struktura priobalne zone 
	- Dužina/Širina
- Sastav živog sveta
- Kontinuitet/zemljani pokrivač 


3i. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica na području grada Beograda 

Obim, vrsta i učestalost ispitivanja pokazatelja kvaliteta voda u mreži stanica na području grada Beograda prikazani su u Tabeli 14. 

Tabela 14. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica u zoni grada Beograda 

	Redni broj 
	Naziv stanice 
	Vodotok 
	Šifra vodnog tela 
	Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara 

	1. 
	Zemun 
	Dunav 
	D6 
	53 

	2. 
	Beograd - Vinča 
	Dunav 
	D5 
	53 

	3. 
	Smederevo 
	Dunav 
	D5 
	53 

	4. 
	Ostružnica 
	Sava 
	SA_1 
	53 


3j. Stanice sa svakodnevnim izveštavanjem 

Svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda vodotoka vrše se na stanicama navedenim u Tabeli 15. 

Tabela 15. Stanice na kojima se vrše svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda 

	Redni broj 
	Naziv stanice 
	Vodotok 
	Šifra vodnog tela 
	Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara (dan/godina) 

	1. 
	Bezdan 
	Dunav 
	D10 
	364 

	2. 
	Novi Sad 
	Dunav 
	D8 
	364 

	3. 
	Novi Kneževac 
	Tisa 
	TIS_2 
	364 

	4. 
	Jamena 
	Sava 
	SA_3 
	364 

	5. 
	Šabac 
	Sava 
	SA_2 
	364 

	6. 
	Beli Brod 
	Kolubara 
	KOL_3 
	364 

	7. 
	Prijepolje 
	Lim 
	LIM_2 
	364 

	8. 
	Bagrdan 
	Velika Morava 
	VMOR_3 
	364 

	9. 
	Ljubičevski most 
	Velika Morava 
	VMOR_1 
	364 

	10. 
	Kraljevo 
	Ibar 
	IB_1 
	364 

	11. 
	Raška 
	Ibar 
	IB_3 
	364 

	12. 
	Grdelica 
	Južna Morava 
	JMOR_4 
	364 

	13. 
	Dimitrovgrad 
	Nišava 
	NIS_3 
	364 


* na stanicama pod rednim brojem 10. i 11. pored opštih fizičko-hemijskih parametara radiće se i fenolni indeks. 

Prethodni
II. MONITORING PODZEMNIH VODA 

1. Broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje količine i nivoa podzemnih voda 

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice podzemnih voda dele se na: 

1) glavne hidrološke stanice; 

2) stanice I reda; 

3) stanice II reda. 

Minimalni program rada na glavnoj stanici podzemnih voda sadrži: 

1) svakodnevno merenje pijezometarskog nivoa izdani; 

2) svakodnevno merenje nivoa vode u povlatnim naslagama; 

3) merenje temperature vode; 

4) merenje dnevne sume padavina. 

Minimalni program rada na stanici podzemnih voda I reda sadrži: 

1) merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 5, 10, 15, 20. i 25. dana u mesecu; 

2) merenje temperature vode. 

Minimalni program rada na stanici podzemnih voda II reda sadrži merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 10. i 20. dana u mesecu; 

Količine i nivoi podzemnih voda osmatraju se prema broju i položaju mernih mesta za merenje koje su date u Tabeli 16. 

U Tabeli 16. definisane su stanice na kojima se sprovodi monitoring kvantitativnog statusa podzemnih voda. 

Tabela 16. Broj i položaj mernih mesta za merenje kvantitativnog statusa podzemnih voda 

	Redni
broj 
	Broj
vodnog
tela 
	Naziv vodnog tela podzemne vode 
	Šifra vodnog tela 
	Površina
vodnog
tela (km2) 
	Vodno područje 
	Naziv hidr. stanice podzemnih voda na kojoj
se vrši merenje 
	Šifra hidrološke
stanice na kojoj
se vrši merenje 
	Koordinate 

	
	
	
	
	
	
	
	
	y 
	x 

	1. 
	8 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Bačka i Banat 
	Sombor-GMS (S-1) 
	18NP0011 
	7356016 
	5070857 

	2. 
	8 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Bačka i Banat 
	Sombor (S-1/1) 
	18NP0011/1 
	7356018 
	5070855 

	3. 
	8 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Bačka i Banat 
	Sombor (S-1/2) 
	18NP0011/2 
	7356019 
	5070855 

	4. 
	8 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Bačka i Banat 
	Sombor (S-1/3) 
	18NP0011/3 
	7356021 
	5070854 

	5. 
	8 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Bačka i Banat 
	Sombor (S-1/D) 
	18NP0011/D 
	7356014 
	5070858 

	6. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Aleksa Šantić (AŠ-1) 
	18NP0021 
	7372000 
	5087934 

	7. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Aleksa Šantić (AŠ-1/1) 
	18NP0021/1 
	7371995 
	5087935 

	8. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Aleksa Šantić (AŠ-1/D) 
	18NP0021/D 
	7372002 
	5087933 

	9. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Aleksa Šantić (AŠ-1/d) 
	18NP0021/d 
	7372000 
	5087934 

	10. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Subotica-Mikićevo (M-1) 
	18NP0031 
	7395257 
	5096101 

	11. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Subotica-Mikićevo (M-1/1) 
	18NP0031/1 
	7395257 
	5096103 

	12. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Subotica-Mikićevo (M-1/2) 
	18NP0031/2 
	7395258 
	5096105 

	13. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Subotica-Mikićevo (M-1/3) 
	18NP0031/3 
	7395258 
	5096107 

	14. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Njegoševo (Nj-1) 
	18NP0041 
	7403334 
	5070163 

	15. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Njegoševo (Nj-1/1) 
	18NP0041/1 
	7403334 
	5070162 

	16. 
	9 
	Telečka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Bačka i Banat 
	Njegoševo (Nj-1/D) 
	18NP0041/D 
	7403338 
	5070163 

	17. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Sterijino (ST-1) 
	18NP0051 
	7424170 
	5073350 

	18. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Sterijino (ST-1/1) 
	18NP0051/1 
	7424170 
	5073348 

	19. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Sterijino (ST-1/D) 
	18NP0051/D 
	7424170 
	5073352 

	20. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Vrbas-farma (VR-1) 
	18NP0071 
	7396395 
	5049186 

	21. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Vrbas-farma (VR-1/1) 
	18NP0071/1 
	7396397 
	5049185 

	22. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Vrbas-farma (VR-1/2) 
	18NP0071/2 
	7396399 
	5049184 

	23. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Vrbas-farma (VR-1/D) 
	18NP0071/D 
	7396393 
	5049187 

	24. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Kanjiža (TKA-1/D) 
	18NP0381/D 
	7427850 
	5098500 

	25. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Kanjiža (TKA-2/D) 
	18NP0382/D 
	7426075 
	5100575 

	26. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Kanjiža (TKA-3) 
	18NP0383 
	7428000 
	5098550 

	27. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Kanjiža(TKA-4) 
	18NP0384 
	7427550 
	5099550 

	28. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Kanjiža(TKA-5) 
	18NP0385 
	7427150 
	5099025 

	29. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Kanjiža(TKA-6) 
	18NP0386 
	7426600 
	5099875 

	30. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Burza(TVR-2/D) 
	18NP040-2/D 
	7427200 
	5060200 

	31. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Burza(TVR-4) 
	18NP040-4 
	7428625 
	5060125 

	32. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Burza(TVR-5) 
	18NP040-5 
	7428275 
	5060125 

	33. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Burza(TVR-6) 
	18NP040-6 
	7426075 
	5060175 

	34. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Burza (TVR-1/D) 
	18NP0401/D 
	7429025 
	5060150 

	35. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Novi Kneževac (TK-1/1) 
	19NP0371/1 
	7427025 
	5105225 

	36. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Novi Kneževac (TK-1/D) 
	19NP0371/D 
	7426965 
	5105213 

	37. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Novi Kneževac (TK-2/1) 
	19NP0372/1 
	7428425 
	5104825 

	38. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Novi Kneževac (TK-2/D) 
	19NP0372/D 
	7428550 
	5104775 

	39. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Novi Kneževac (TK-3/D) 
	19NP0373/D 
	7430300 
	5104275 

	40. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Novi Kneževac (TK-4) 
	19NP0374 
	7427300 
	5105125 

	41. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Novi Kneževac (TK-5) 
	19NP0375 
	7427600 
	5105000 

	42. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	Novi Kneževac (TK-6) 
	19NP0376 
	7429400 
	5104375 

	43. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	B. Aranđelovo (BA-1) 
	19NP0101 
	7440321 
	5103107 

	44. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	B. Aranđelovo (BA-1/1) 
	19NP0101/1 
	7440319 
	5103106 

	45. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	B. Aranđelovo (BA-1/D) 
	19NP0101/D 
	7440324 
	5103110 

	46. 
	10 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Bačka i Banat 
	B. Aranđelovo (BA-1/d) 
	19NP0101/d 
	7440322 
	5103108 

	47. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Kikinda (Kinđa) (K-1) 
	19NP0111 
	7456745 
	5078281 

	48. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Kikinda (K-1/1) 
	19NP0111/1 
	7456744 
	5078279 

	49. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Kikinda (K-1/2) 
	19NP0111/2 
	7456742 
	5078278 

	50. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Kikinda (K-1/D) 
	19NP0111/D 
	7456747 
	5078282 

	51. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	N. Crnja - maš. radion. (NC-1) 
	19NP0121 
	7467955 
	5057411 

	52. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	N. Crnja - maš. radion. (NC-1/1) 
	19NP0121/1 
	7467955 
	5057409 

	53. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	N. Crnja - maš. radion. (NC-1/2) 
	19NP0121/2 
	7467956 
	5057407 

	54. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Padej (TP-1/1) 
	19NP0391/1 
	7434675 
	5072450 

	55. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Padej (TP-1/D) 
	19NP0391/D 
	7434668 
	5072449 

	56. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Padej (TP-2) 
	19NP0392 
	7435263 
	5072352 

	57. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Padej (TP-3) 
	19NP0393 
	7437225 
	5072250 

	58. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Padej (TP-4) 
	19NP0394 
	7434875 
	5072425 

	59. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Padej (TP-5) 
	19NP0395 
	7435800 
	5072600 

	60. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Padej (TP-6) 
	19NP0396 
	7436371 
	5072503 

	61. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Burza (TB-1) 
	19NP0401 
	7430650 
	5054875 

	62. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Burza (TB-2/D) 
	19NP0402/D 
	7432925 
	5054525 

	63. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Burza (TB-3/D) 
	19NP0403/D 
	7434850 
	5054275 

	64. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Burza (TB-4) 
	19NP0404 
	7432200 
	5054650 

	65. 
	11 
	Severni Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Bačka i Banat 
	Burza (TB-6) 
	19NP0406 
	7435750 
	5054250 

	66. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Nadalj (NA-1) 
	18NP0061 
	7416060 
	5041695 

	67. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Nadalj (NA-1/1) 
	18NP0061/1 
	7416058 
	5041695 

	68. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Nadalj (NA-1/2) 
	18NP0061/2 
	7416056 
	5041694 

	69. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Nadalj (NA-1/D) 
	18NP0061/D 
	7416062 
	5041695 

	70. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Bač (B-1) 
	18NP0081 
	7361298 
	5031605 

	71. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Bač (B-1/1) 
	18NP0081/1 
	7361297 
	5031603 

	72. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Bač (B-1/2) 
	18NP0081/2 
	7361297 
	5031601 

	73. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Bač (B-1/3) 
	18NP0081/3 
	7361296 
	5031599 

	74. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Novi Sad - GMS (RŠ-1) 
	18NP0091 
	7408616 
	5020357 

	75. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Novi Sad - (RŠ-1/1) 
	18NP0091/1 
	7408612 
	5020359 

	76. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Novi Sad - (RŠ-3) 
	18NP0093 
	7408582 
	5020445 

	77. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Čurug (325) 
	18NP114 
	7425715 
	5036929 

	78. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Gospođinci 
	18NP115 
	7420610 
	5029754 

	79. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Temerin (335) 
	18NP116 
	7412242 
	5030232 

	80. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Bački Jarak (362) 
	18NP117 
	7409532 
	5025444 

	81. 
	12 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Bačka i Banat 
	Ratkovo (314) 
	18NP314 
	7369649 
	5034989 

	82. 
	13 
	Donja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Bačka i Banat 
	Zrenjanin (GMS) (ZR-1) 
	19NP0141 
	7451606 
	5028447 

	83. 
	13 
	Donja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Bačka i Banat 
	Zrenjanin (ZR-1/1) 
	19NP0141/1 
	7451606 
	5028449 

	84. 
	13 
	Donja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Bačka i Banat 
	Zrenjanin (ZR-1/D) 
	19NP0141/D 
	7451606 
	5028441 

	85. 
	13 
	Donja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Bačka i Banat 
	Zrenjanin (ZR-1/d) 
	19NP0141/d 
	7451606 
	5028443 

	86. 
	13 
	Donja Tisa - prva izdan 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Bačka i Banat 
	Zrenjanin (ZR-1/d-1) 
	19NP0141/d-1 
	7451606 
	5028445 

	87. 
	14 
	Srednji Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_7 
	1013,72 
	Bačka i Banat 
	Krajišnik-fbr.(KR-1/1) 
	19NP0131/1 
	7478273 
	5033949 

	88. 
	14 
	Srednji Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_7 
	1013,72 
	Bačka i Banat 
	Krajišnik (KR-1/2) 
	19NP0131/2 
	7478271 
	5033949 

	89. 
	14 
	Srednji Banat - prva izdan 
	TIS_GW_SI_7 
	1013,72 
	Bačka i Banat 
	Krajišnik (KR-1/D) 
	19NP0131/D 
	7478275 
	5033949 

	90. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Debeljača- PIK (DB-1) 
	19NP0161 
	7469151 
	4993137 

	91. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Debeljača (DB-1/1) 
	19NP0161/1 
	7469153 
	4993141 

	92. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Debeljača (DB-1/2) 
	19NP0161/2 
	7469154 
	4993143 

	93. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Debeljača (DB-1/D) 
	19NP0161/D 
	7469151 
	4993137 

	94. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Kovin-Polj.škola (KO-1) 
	19NP0181 
	7499146 
	4957744 

	95. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Kovin (KO-1/1) 
	19NP0181/1 
	7499147 
	4957741 

	96. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Kovin (KO-1/D) 
	19NP0181/D 
	7499142 
	4957745 

	97. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Kovin (KO-1/d) 
	19NP0181/d 
	7499144 
	4957744 

	98. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Pločica 
	19NPCB44 
	7485700 
	4946883 

	99. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Dubovac 
	19NPLP1012 
	7520184 
	4961434 

	100. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Crvenački rit 
	19NPLP927 
	7503262 
	4957354 

	101. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Dubovac 
	19NPP8 
	7507348 
	4961692 

	102. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Kovin 
	19NPPD15 
	7501575 
	4958787 

	103. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Ivanovo 
	19NPPD25 
	7473665 
	4956910 

	104. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Starčevo 
	19NPPP721 
	7474082 
	4962987 

	105. 
	15 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Bačka i Banat 
	Kovin 
	19NPPP930 
	7501688 
	4958464 

	106. 
	19 
	Vršačke planine 
	D_GW_S_1 
	257,63 
	Bačka i Banat 
	Gudurica (GU-1) 
	19NP230 
	7534700 
	5003075 

	107. 
	19 
	Vršačke planine 
	D_GW_S_1 
	257,63 
	Bačka i Banat 
	Kusić (KU-1) 
	19NP372 
	7538800 
	4970250 

	108. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Lokve-kombinat (LK-1) 
	19NP0151 
	7501974 
	5001819 

	109. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Lokve (LK-1/1) 
	19NP0151/1 
	7501973 
	5001820 

	110. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Lokve (LK-1/2) 
	19NP0151/2 
	7501971 
	5001821 

	111. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Lokve (LK-1/3) 
	19NP0151/3 
	7501970 
	5001823 

	112. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	B.Karlovac (GMS)(BK-1) 
	19NP0171 
	7503330 
	4989543 

	113. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	B.Karlovac (BK-1/1) 
	19NP0171/1 
	7503329 
	4989542 

	114. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	B.Karlovac (BK-1/2) 
	19NP0171/2 
	7503329 
	4989540 

	115. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	B.Karlovac (BK-1/D) 
	19NP0171/D 
	7503331 
	4989545 

	116. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	B. Karlovac (BK-2) 
	19NP0172 
	7503380 
	4990089 

	117. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	B. Karlovac (BK-2/1) 
	19NP0172/1 
	7503378 
	4990090 

	118. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	B. Karlovac (BK-3) 
	19NP0173 
	7503224 
	4989054 

	119. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Sečanj (TL-3) 
	19NP0453 
	7478834 
	5026038 

	120. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Sečanj (TL-3/D) 
	19NP0453/D 
	7480099 
	5020750 

	121. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Sečanj (TL-1) 
	19NP045L1 
	7479525 
	5023225 

	122. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Sečanj (TL-2) 
	19NP045L2 
	7479750 
	5022700 

	123. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Sečanj (TL-5) 
	19NP045L5 
	7480100 
	5020775 

	124. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Vračev Gaj (NVG-2) 
	19NP0492 
	7530857 
	4972615 

	125. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Vračev Gaj (NVG-3) 
	19NP0493 
	7530875 
	4969728 

	126. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Dužine 
	19NP199 
	7500625 
	5016175 

	127. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Vatin (V-1) 
	19NP227 
	7520050 
	5009800 

	128. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Jermenovci (J-1) 
	19NP236/1 
	7503900 
	5004575 

	129. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Straža (ST-1) 
	19NP304/4 
	7524450 
	4981350 

	130. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Češko Selo (ČS-1) 
	19NP332 
	7529800 
	4978200 

	131. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Crvena Crkva (CC-1) 
	19NP340/A 
	7529425 
	4973075 

	132. 
	20 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Bačka i Banat 
	Banatska Palanka (BP-1) 
	19NP373/A 
	7526650 
	4966875 

	133. 
	23 
	Beograd - desna obala Save 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Beograd 
	Kolubara-ušće 
	5NP230A 
	7440255 
	4946772 

	134. 
	23 
	Beograd - desna obala Save 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Beograd 
	Obrenovac - alaska koliba 
	5NP232A 
	7439958 
	4947296 

	135. 
	23 
	Beograd - desna obala Save 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Beograd 
	Zabrežje - nasip 
	5NP233A 
	7438875 
	4948630 

	136. 
	23 
	Beograd - desna obala Save 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Beograd 
	Zabrežje-Savska 22 
	5NP234A 
	7437450 
	4949005 

	137. 
	23 
	Beograd - desna obala Save 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Beograd 
	Zabrežje - B. Markovića 169 
	5NP235A 
	7437200 
	4948220 

	138. 
	23 
	Beograd - desna obala Save 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Beograd 
	Ušće 
	5NP262 
	7420882 
	4943753 

	139. 
	23 
	Beograd - desna obala Save 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Beograd 
	Dren 
	5NP263 
	7424178 
	4941645 

	140. 
	29 
	Pančevački rit 
	D_GW_I_3 
	413,74 
	Beograd 
	Borča-dubok 
	9NP163 
	7458430 
	4970273 

	141. 
	29 
	Pančevački rit 
	D_GW_I_3 
	413,74 
	Beograd 
	Borča 
	9NP164 
	7458425 
	4970274 

	142. 
	29 
	Pančevački rit 
	D_GW_I_3 
	413,74 
	Beograd 
	Čuvarnica-dubok 
	9NP165 
	7457613 
	4967896 

	143. 
	29 
	Pančevački rit 
	D_GW_I_3 
	413,74 
	Beograd 
	Čuvarnica 
	9NP166 
	7457605 
	4967895 

	144. 
	31 
	Negotin Kladovo - aluvion 
	D_GW_I_6 
	462,86 
	Donji Dunav 
	Negotin (N-1) 
	14NPN-1 
	7623100 
	4900450 

	145. 
	31 
	Negotin Kladovo - aluvion 
	D_GW_I_6 
	462,86 
	Donji Dunav 
	Negotin (N-2) 
	14NPN-2 
	7623100 
	4900450 

	146. 
	31 
	Negotin Kladovo - aluvion 
	D_GW_I_6 
	462,86 
	Donji Dunav 
	Negotin (N-3) 
	14NPN-3 
	7623100 
	4900450 

	147. 
	31 
	Negotin Kladovo - aluvion 
	D_GW_I_6 
	462,86 
	Donji Dunav 
	Negotin (N-4) 
	14NPN-4 
	7623100 
	4900450 

	148. 
	39 
	Kličevac 
	D_GW_I_9 
	604,28 
	Donji Dunav 
	Ciglana 
	14NP601 
	7534969 
	4955386 

	149. 
	39 
	Kličevac 
	D_GW_I_9 
	604,28 
	Donji Dunav 
	Vlaški Gaj 
	14NP602 
	7535197 
	4954924 

	150. 
	39 
	Kličevac 
	D_GW_I_9 
	604,28 
	Donji Dunav 
	Carine 
	14NP603 
	7536025 
	4954427 

	151. 
	39 
	Kličevac 
	D_GW_I_9 
	604,28 
	Donji Dunav 
	Kumane 
	14NP604 
	7536942 
	4954033 

	152. 
	40 
	Kostolac 
	ML_GW_I_1 
	1005,37 
	Donji Dunav 
	Bradarac 
	6NP297 
	7517325 
	4950075 

	153. 
	40 
	Kostolac 
	ML_GW_I_1 
	1005,37 
	Donji Dunav 
	Bratinac 
	6NP303 
	7519608 
	4944637 

	154. 
	40 
	Kostolac 
	ML_GW_I_1 
	1005,37 
	Donji Dunav 
	Bratinac-selo 
	6NP304 
	7520459 
	4944635 

	155. 
	40 
	Kostolac 
	ML_GW_I_1 
	1005,37 
	Donji Dunav 
	Veliko Selo 
	6NP319 
	7523968 
	4928087 

	156. 
	48 
	Kučaj i Beljanica 
	CTIM_GW_K_1 
	726,52 
	Donji Dunav 
	Vrelo Mlave 
	133-66 
	7563125 
	4894410 

	157. 
	48 
	Kučaj i Beljanica 
	CTIM_GW_K_1 
	726,52 
	Donji Dunav 
	Krupajsko vrelo 
	133-376 
	7549250 
	4893400 

	158. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Osipaonica selo 
	1NP901A 
	7505427 
	4933941 

	159. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Osipaonica - vodna zajed. 
	1NP904A 
	7509794 
	4936914 

	160. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Markovački most 
	1NP935A 
	7512317 
	4897641 

	161. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Osipaonica-polje 
	1NP974 
	7506681 
	4934636 

	162. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Kulič 
	1NPPL-111 
	7502500 
	4950675 

	163. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Šalinac 
	1NPPL-112 
	7501550 
	4950150 

	164. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Šalinac 
	1NPPL-113 
	7501050 
	4949225 

	165. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Šalinac 
	1NPPL-114 
	7499600 
	4948900 

	166. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Šalinac 
	1NPPL-115 
	7498725 
	4948050 

	167. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Dubravica - Lipe 
	1NPPL-121 
	7503725 
	4946425 

	168. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Dubravica - Lipe 
	1NPPL-122 
	7502600 
	4946125 

	169. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Dubravica - Lipe 
	1NPPL-123 
	7501200 
	4945250 

	170. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Dubravica-Lipe 
	1NPPL-124 
	7499300 
	4944400 

	171. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Lozovik - Vlaški Do 
	1NPPL-132 
	7411150 
	4924425 

	172. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Lozovik - Vlaški Do 
	1NPPL-133 
	7509600 
	4924675 

	173. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Lozovik - Vlaški Do 
	1NPPL-134 
	7507202 
	4925384 

	174. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Lozovik - Vlaški Do 
	1NPPL-135 
	7504815 
	4924588 

	175. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	V.Plana - Žabari 
	1NPPL-141 
	7509400 
	4907150 

	176. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	V.Plana - Žabari 
	1NPPL-142 
	7508725 
	4907150 

	177. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	V.Plana - Žabari 
	1NPPL-143 
	7507025 
	4907075 

	178. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPL-151 
	7512650 
	4897700 

	179. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPL-152 
	7512454 
	4897622 

	180. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPL-153 
	7512260 
	4897593 

	181. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPL-154 
	7511950 
	4897450 

	182. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPL-155 
	7511483 
	4897172 

	183. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPL-156 
	7511186 
	4897034 

	184. 
	63 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPL-157 
	7510787 
	4896832 

	185. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Ljubičevo - ergela 
	1NP908A 
	7511669 
	4938752 

	186. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Ljubičevo - petlja 
	1NP909A 
	7512475 
	4939200 

	187. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Požarevac šećerana 
	1NP910A 
	7513050 
	4939725 

	188. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	D.Livadica 
	1NP929A 
	7512157 
	4911009 

	189. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Brežane 
	1NP966 
	7505988 
	4944990 

	190. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Ljubičevski most 
	1NP973 
	7510950 
	4937900 

	191. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Svilajnac 
	1NP977 
	7517439 
	4898787 

	192. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Požarevac 
	1NPP-1 
	7513625 
	4943425 

	193. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Požarevac 
	1NPP-2 
	7513625 
	4943425 

	194. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Požarevac 
	1NPP-3 
	7513625 
	4943425 

	195. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Dubravica - Lipe 
	1NPPD-121 
	7505600 
	4947800 

	196. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Dubravica - Lipe 
	1NPPD-122 
	7505700 
	4948075 

	197. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Dubravica - Lipe 
	1NPPD-123 
	7505775 
	4948375 

	198. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Dubravica - Lipe 
	1NPPD-124 
	7506200 
	4949075 

	199. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Dubravica - Lipe 
	1NPPD-125 
	7507737 
	4949676 

	200. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Lozovik - Vlaški Do 
	1NPPD-131 
	7513300 
	4926575 

	201. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Lozovik - Vlaški Do 
	1NPPD-132 
	7514600 
	4926650 

	202. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Lozovik - Vlaški Do 
	1NPPD-133 
	7515550 
	4926325 

	203. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Lozovik - Vlaški Do 
	1NPPD-134 
	7516825 
	4925925 

	204. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	V. Plana - Žabari 
	1NPPD-141 
	7510400 
	4910675 

	205. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	V. Plana - Žabari 
	1NPPD-143 
	7513028 
	4911255 

	206. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	V.Plana - Žabari 
	1NPPD-144 
	7514400 
	4911675 

	207. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR GW I 2 
	429,31 
	Morava 
	V.Plana - Žabari 
	1NPPD-145 
	7516716 
	4912435 

	208. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPD-151 
	7513617 
	4899311 

	209. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPD-152 
	7514255 
	4898242 

	210. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPD-153 
	7514500 
	4897825 

	211. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPD-154 
	7515550 
	4896200 

	212. 
	64 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Morava 
	Markovac - Svilajnac 
	1NPPD-155 
	7515550 
	4895050 

	213. 
	65 
	Levač 
	VMOR_GW_I_4 
	718,98 
	Morava 
	Varvarin - Ćićevac 
	1NPPL-194 
	7530600 
	4839925 

	214. 
	65 
	Levač 
	VMOR_GW_I_4 
	718,98 
	Morava 
	Varvarin - Ćićevac 
	1NPPL-195 
	7529626 
	4839826 

	215. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Striža - nova 
	1NP951A 
	7532498 
	4853803 

	216. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Čepure 
	1NP952A 
	7529740 
	4853978 

	217. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Potočac - selo 
	1NP954A 
	7526760 
	4852652 

	218. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Varvarin - most 
	1NP958A 
	7530750 
	4842300 

	219. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Ćuprija - park 
	1NP982 
	7530175 
	4865900 

	220. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Meteorološka stan. - Ćuprija 
	1NP983 
	7531001 
	4866283 

	221. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Jovac 
	1NP985 
	7527842 
	4863411 

	222. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Potočac-polje 
	1NP986 
	7527701 
	4853583 

	223. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Paraćin-Vrapče 
	1NP988 
	7533760 
	4855870 

	224. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Bukovče-Glogovac 
	1NPPD-161 
	7524125 
	4876200 

	225. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Bukovče - Glogovac 
	1NPPD-162 
	7524825 
	4876850 

	226. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Bukovče - Glogovac 
	1NPPD-163 
	7525825 
	4876850 

	227. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Bukovče - Glogovac 
	1NPPD-164 
	7526450 
	4876675 

	228. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Dvorica - V. Livadice 
	1NPPD-171 
	7529050 
	4861300 

	229. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Dvorica - V. Livadice 
	1NPPD-175 
	7531250 
	4861675 

	230. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Obrež - Ratare 
	1NPPD-181 
	7530475 
	4850200 

	231. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Obrež - Ratare 
	1NPPD-182 
	7531425 
	4850725 

	232. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Obrež - Ratare 
	1NPPD-183 
	7533400 
	4850725 

	233. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Obrež - Ratare 
	1NPPD-184 
	7534425 
	4850875 

	234. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Varvarin - Ćićevac 
	1NPPD-191 
	7533350 
	4841125 

	235. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Varvarin - Ćićevac 
	1NPPD-192 
	7533425 
	4841325 

	236. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Varvarin - Ćićevac 
	1NPPD-193 
	7534875 
	4840225 

	237. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Varvarin - Ćićevac 
	1NPPD-194 
	7535450 
	4840325 

	238. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Bukovče - Glogovac 
	1NPPL-161 
	7524000 
	4875775 

	239. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Bukovča - Glogovac 
	1NPPL-162 
	7523525 
	4875450 

	240. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Bukovče - Glogovac 
	1NPPL-163 
	7522425 
	4875275 

	241. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Bukovče - Glogovac 
	1NPPL-164 
	7521294 
	4875127 

	242. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Bukovče - Glogovac 
	1NPPL-165 
	7519475 
	4874175 

	243. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Dvorica - V. Livadice 
	1NPPL-171 
	7527387 
	4860391 

	244. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Dvorica - V. Livadice 
	1NPPL-172 
	7526555 
	4860633 

	245. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Dvorica - V. Livadice 
	1NPPL-173 
	7525991 
	4860800 

	246. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Obrež - Ratare 
	1NPPL-181 
	7529550 
	4848825 

	247. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Obrež - Ratare 
	1NPPL-182 
	7529075 
	4848750 

	248. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Obrež - Ratare 
	1NPPL-183 
	7527475 
	4848700 

	249. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Obrež - Ratare 
	1NPPL-184 
	7527100 
	4848575 

	250. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Varvarin - Ćićevac 
	1NPPL-191 
	7532725 
	4840550 

	251. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Varvarin - Ćićevac 
	1NPPL-192 
	7532350 
	4840550 

	252. 
	66 
	Velika Morava neogen - jug 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Morava 
	Varvarin - Ćićevac 
	1NPPL-193 
	7531881 
	4840232 

	253. 
	73 
	Kučaj - zapad 
	VMOR_GW_K_2 
	288,06 
	Morava 
	Veliko vrelo 
	129-201 
	7551750 
	4884700 

	254. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Donja Vrežina 
	3NP218 
	7577500 
	4798400 

	255. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Bobovište - selo(nasip) 
	3NP500 
	7553172 
	4823543 

	256. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Bobovište (plantaža) 
	3NP501 
	7553850 
	4823385 

	257. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Bobovište 
	3NP502 
	7554582 
	4823092 

	258. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Žitkovac - ciglana 
	3NP504 
	7557351 
	4819990 

	259. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Žitkovac - RO Moravica 
	3NP505 
	7557876 
	4820316 

	260. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Brzi Brod - Nišava 
	3NP506 
	7578547 
	4797321 

	261. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Brzi Brod - selo 
	3NP507 
	7578775 
	4796295 

	262. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Medoševac - selo 
	3NP509 
	7570526 
	4798222 

	263. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Medoševac - betonjerka 
	3NP510 
	7570375 
	4797621 

	264. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Popovac - selo 
	3NP511 
	7567014 
	4799143 

	265. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Popovac - F.K. Budućnost 
	3NP512 
	7566793 
	4798841 

	266. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Novo Selo - stara škola 
	3NP513 
	7566412 
	4797710 

	267. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Mramor 
	3NP514 
	7564375 
	4796795 

	268. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Doljevac 
	3NP533 
	7567948 
	4784623 

	269. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Doljevac - klanica 
	3NP534 
	7567757 
	4784739 

	270. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Doljevac - put za Orljane 
	3NP535 
	7567947 
	4785070 

	271. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Šarlinac - viseći most 
	3NP537 
	7565481 
	4783489 

	272. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Šarlinac 
	3NP538 
	7565614 
	4784069 

	273. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Žitorađa 
	3NP540 
	7558258 
	4783695 

	274. 
	83 
	Južna Morava neogen - sever 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Morava 
	Glašince 
	3NP541 
	7558501 
	4784283 

	275. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Klisura - selo 
	3NP515 
	7568570 
	4786390 

	276. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Čečina - selo 
	3NP516 
	7570898 
	4783643 

	277. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Doljevačka petlja 
	3NP517 
	7570030 
	4783615 

	278. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Pusta reka - Doljevac 
	3NP518 
	7568847 
	4783497 

	279. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Doljevac - selo 
	3NP519 
	7568199 
	4783492 

	280. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Turekovac - Jablanica 
	3NP520 
	7571867 
	4760406 

	281. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Turekovac - Dom zdravlja 
	3NP521 
	7572661 
	4759831 

	282. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Turekovac - raskrsnica 
	3NP522 
	7573202 
	4759091 

	283. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Pukovac - selo 
	3NP523 
	7569984 
	4780693 

	284. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Badinac 
	3NP527 
	7583214 
	4759047 

	285. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	ZIP Zaječar 
	3NP530 
	7585519 
	4759104 

	286. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Leskovac (L-1) 
	3NPL-1 
	7577962 
	4759875 

	287. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Leskovac (L-2) 
	3NPL-2 
	7577962 
	4759875 

	288. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Leskovac (L-3) 
	3NPL-3 
	7577962 
	4759875 

	289. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Leskovac (L-4) 
	3NPL-4 
	7577962 
	4759875 

	290. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Gornja Jajina 
	4NP379 
	7576021 
	4755002 

	291. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Brza 
	4NP386 
	7572094 
	4746159 

	292. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Todorovce 
	4NP388 
	7570686 
	4748282 

	293. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Gorina 
	4NP390 
	7569888 
	4745454 

	294. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Leskovac - KPD 
	4NP524 
	7577669 
	4758809 

	295. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Leskovac - KPD 
	4NP525 
	7578203 
	4758902 

	296. 
	85 
	Leskovac - neogen 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Morava 
	Leskovac - KPD - Rudare 
	4NP526 
	7578586 
	4758926 

	297. 
	89 
	Rasina 
	ZMOR_GW_I_1 
	497,41 
	Morava 
	Tobolac - s. Trstenik 
	2NP201 
	7510341 
	4823867 

	298. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Jasika (vodomer) 
	2NP195 
	7524262 
	4829338 

	299. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Stopanja - nasip 
	2NP198 
	7511618 
	4828003 

	300. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Stopanja 
	2NP199 
	7511650 
	4827325 

	301. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Stopanja - selo 
	2NP200 
	7512257 
	4826288 

	302. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Selište 
	2NP202 
	7513069 
	4828452 

	303. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Selište - skela 
	2NP203 
	7512663 
	4829254 

	304. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Selište - Velika Drenova 
	2NP204 
	7511854 
	4830575 

	305. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	V. Drenova - dom zdravlja 
	2NP205 
	7511042 
	4831246 

	306. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Ibar - Kraljevo 
	2NP206 
	7479605 
	4842157 

	307. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Sirča (viseći most) 
	2NP208 
	7477900 
	4843666 

	308. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Sirča - selo 
	2NP209 
	7477942 
	4844480 

	309. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Adrani (miločajski most) 
	2NP210 
	7470725 
	4847939 

	310. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Miločaj (miločajski most) 
	2NP212 
	7470685 
	4848075 

	311. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Mršinci 
	2NP214 
	7460143 
	4853842 

	312. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Kukići - Slatina (žel.stan.) 
	2NP216 
	7458483 
	4853372 

	313. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Stančići 
	2NP217 
	7455447 
	4858820 

	314. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Stančići - selo 
	2NP218 
	7455452 
	4859594 

	315. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Stančići - osnovna škola 
	2NP219 
	7455726 
	4860228 

	316. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Kruševac (K-1) 
	2 NPK-1 
	7524275 
	4829075 

	317. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Kruševac (K-2) 
	2 NPK-2 
	7524275 
	4829075 

	318. 
	108 
	Zapadna Morava - aluvion 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Morava 
	Kruševac (K-3) 
	2 NPK-3 
	7524275 
	4829075 

	319. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Drenovac 
	7NP11A 
	7398750 
	4968950 

	320. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Uzveće - selo 
	7NP18A 
	7390600 
	4971150 

	321. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Majur 
	7NP28A 
	7394500 
	4960275 

	322. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Petlovača 
	7NP33 
	7378789 
	4955364 

	323. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Šabac-Agencija JRB 
	7NP49 
	7397525 
	4959000 

	324. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Bogatić (B-1) 
	7NPB-1 
	7380247 
	4967093 

	325. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Bogatić (B-2) 
	7NPB-2 
	7380247 
	4967093 

	326. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Bogatić (B-3) 
	7NPB-3 
	7380247 
	4967093 

	327. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Bogatić (B-4) 
	7NPB-4 
	7380247 
	4967093 

	328. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Ravnje 
	7NPP-1 
	7374813 
	4978777 

	329. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Belotić (jezerac) 
	7NPP-12 
	7385950 
	4963875 

	330. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Štitar 
	7NPP-13 
	7389463 
	4962461 

	331. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Slepčević 
	7NPP-16 
	7387850 
	4958425 

	332. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Mišar - Sava 
	7NPP-17 
	7399550 
	4955175 

	333. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Duvanište 
	7NPP-18 
	7383375 
	4956100 

	334. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Bogosavac (ulaz u selo) 
	7NPP-19 
	7390150 
	4954525 

	335. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	G. Zasavica 
	7NPP-2 
	7382150 
	4979700 

	336. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Prnjavor 
	7NPP-20 
	7373942 
	4952479 

	337. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Lipolist 
	7NPP-21 
	7383975 
	4952950 

	338. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Noćajski Salaš 
	7NPP-3 
	7390525 
	4980300 

	339. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Čevrtnija 
	7NPP-4 
	7396075 
	4975925 

	340. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Radenković 
	7NPP-5 
	7377834 
	4973862 

	341. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Crna Bara 
	7NPP-6 
	7373822 
	4971934 

	342. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Banovo Polje 
	7NPP-7 
	7379004 
	4969316 

	343. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Glušci 
	7NPP-8 
	7385838 
	4972588 

	344. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Uzveće 
	7NPP-9 
	7391163 
	4971805 

	345. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Drenovac - poljana 
	7NPP-10 
	7398300 
	4972050 

	346. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	G. Zasavica 
	7NPPd-711 
	7385713 
	4982789 

	347. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	G. Zasavica 
	7NPPd-712 
	7385600 
	4982243 

	348. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Noćaj 
	7NPPd-713 
	7386350 
	4978100 

	349. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Noćaj 
	7NPPd-714 
	7384950 
	4977250 

	350. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Glušci 
	7NPPd-715 
	7384100 
	4970825 

	351. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Bogatić 
	7NPPd-716 
	7383213 
	4967638 

	352. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Klenje 
	7NPPd-717 
	7375783 
	4962055 

	353. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Badovinci 
	7NPPd-718 
	7374221 
	4960386 

	354. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Drenovac 
	7NPPd-722 
	7397150 
	4968600 

	355. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Pričinović 
	7NPPd-723 
	7394225 
	4968650 

	356. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Pričinović 
	7NPPd-724 
	7391550 
	4968650 

	357. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Metković 
	7NPPd-725 
	7387663 
	4968988 

	358. 
	116 
	Mačva - OVK 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Sava 
	Bogatić 
	7NPPd-726 
	7383625 
	4964900 

	359. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Obrenovac - Beopetrol 
	5NP236A 
	7437706 
	4945892 

	360. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Obrenovac - vodomer 
	5NP238A 
	7438644 
	4945523 

	361. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Barič - stara ž.stanica 
	5NP240A 
	7440589 
	4945471 

	362. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Mislođin 
	5NP241A 
	7438686 
	4944618 

	363. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Brgule 
	5NP247A 
	7437208 
	4932681 

	364. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Ćemanov most 
	5NP251A 
	7429644 
	4929422 

	365. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Ćemanov most - Jabuka 
	5NP252A 
	7429625 
	4929175 

	366. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Zvizdar 
	5NP829A 
	7422500 
	4922100 

	367. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Gunjevac - peskara 
	5NP831A 
	7425320 
	4923404 

	368. 
	119 
	Kolubara - neogen 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Sava 
	Beli-Brod (GHS) 
	5NP834A 
	7436670 
	4914330 

	369. 
	121 
	Valjevo 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Sava 
	Bogovađa 
	5NP830A 
	7437071 
	4909767 

	370. 
	121 
	Valjevo 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Sava 
	Bogovađa 
	5NP838A 
	7437195 
	4909860 

	371. 
	121 
	Valjevo 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Sava 
	Divci-Suvo polje 
	5NP839A 
	7423605 
	4906019 

	372. 
	121 
	Valjevo 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Sava 
	Divci 
	5NP840A 
	7423295 
	4906095 

	373. 
	121 
	Valjevo 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Sava 
	Valjevo - GMS 
	5NP841A 
	7413620 
	4903993 

	374. 
	121 
	Valjevo 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Sava 
	Valjevo - polj. škola 
	5NP842A 
	7413879 
	4904153 

	375. 
	122 
	Lelić-karst 
	KOL_GW_K_2 
	306,83 
	Sava 
	Vrelo Petnica 
	117-475 
	7415415 
	4900595 

	376. 
	123 
	Ljig 
	KOL_GW_P_1 
	565.82 
	Sava 
	Povlensko vrelo 
	117-459 
	7398200 
	4890200 

	377. 
	124 
	Mačva - OVK 
	DR_GW_I_1 
	243,87 
	Sava 
	Lozničko polje 
	7NP43 
	7359961 
	4935267 

	378. 
	124 
	Lozničko Polje 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Sava 
	Badovinci 
	7NP46 
	7373046 
	4961780 

	379. 
	124 
	Lozničko Polje 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Sava 
	Crnobarski Salaš 
	7NPP-11 
	7372657 
	4966823 

	380. 
	124 
	Lozničko Polje 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Sava 
	Badovinci 
	7NPP-15 
	7371126 
	4958874 

	381. 
	124 
	Lozničko Polje 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Sava 
	Straža 
	7NPP-22 
	7363358 
	4944034 

	382. 
	124 
	Lozničko Polje 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Sava 
	Lipnički šor 
	7NPP-23 
	7361979 
	4939121 

	383. 
	124 
	Lozničko Polje 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Sava 
	Loznica - polje 
	7NPP-24 
	7359428 
	4934386 

	384. 
	124 
	Lozničko Polje 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Sava 
	Šišinovača 
	7NPPd-7110 
	7370069 
	4956361 

	385. 
	124 
	Lozničko Polje 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Sava 
	Purevine 
	7NPPd-7111 
	7368886 
	4955804 

	386. 
	124 
	Lozničko Polje 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Sava 
	Gornje polje 
	7NPPd-719 
	7370640 
	4956553 

	387. 
	127 
	Povlen 
	DR_GW_K_2 
	322,37 
	Sava 
	Gvozdac vrelo 
	106-48 
	7389750 
	4884800 

	388. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Laćarak-GMS (L-1) 
	20NP0231 
	7386521 
	4985982 

	389. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Laćarak (L-1/1) 
	20NP0231/1 
	7386521 
	4985984 

	390. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Laćarak (L-1/2) 
	20NP0231/2 
	7386521 
	4985986 

	391. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Laćarak (L-1/D) 
	20NP0231/D 
	7386521 
	4985978 

	392. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Laćarak (L-1/d) 
	20NP0231/d 
	7386525 
	4985978 

	393. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Šid-ant.radio Šid (Š-1) 
	20NP0241 
	7360147 
	5000519 

	394. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Šid (Š-1/D) 
	20NP0241/D 
	7360144 
	5000515 

	395. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Šid (Š-1/d) 
	20NP0241/d 
	7360145 
	5000516 

	396. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Šid (Š-1/d-1) 
	20NP0241d1 
	7360146 
	5000518 

	397. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Sremska Mitrovica (67) 
	20NP67 
	7395075 
	4984550 

	398. 
	151 
	Zapadni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Srem 
	Sremska Mitrovica (85) 
	20NP85 
	7395300 
	4979825 

	399. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Maradik (MA-1) 
	20NP0191 
	7422143 
	4996104 

	400. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Maradik (MA-1/D) 
	20NP0191/D 
	7422144 
	4996102 

	401. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Nikinci-Ekonomija (NI-1) 
	20NP0221 
	7408625 
	4967567 

	402. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Nikinci (NI-1/1) 
	20NP0221/1 
	7408623 
	4967566 

	403. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Nikinci (NI-1/2) 
	20NP0221/2 
	7408622 
	4967564 

	404. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Nikinci (NI-1/D) 
	20NP0221/D 
	7408626 
	4967569 

	405. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Obrež (137) 
	20NP137 
	7418825 
	4955300 

	406. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Hrtkovci (142) 
	20NP142 
	7403275 
	4971275 

	407. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Prhovo (145) 
	20NP145 
	7421445 
	4971425 

	408. 
	152 
	Istočni Srem - pliocen 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Srem 
	Krnješevci 
	20NP146 
	7432150 
	4971647 


2. Način i broj merenja količine i nivoa podzemnih voda 

Merenje nivoa podzemnih voda se vrši u propisanim terminima, u zavisnosti od ranga stanice, a na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice. 

Merenje temperature podzemnih voda se vrši u propisanim terminima, u zavisnosti od ranga stanice, a na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice. 

Merenja količine vode na karstnim vrelima koja pripadaju državnoj mreži stanica podzemnih voda vrše se najmanje pet puta godišnje. Količine vode za potrebe ovog programa određuju se računski sa krive protoka i na osnovu propagacije. 

Merenje nivoa i temperature podzemnih voda vrši se u skladu sa međunarodnim standardima ISO 21413:2005 i ISO/TR23211:2009. 

U Tabeli 17. definisan je broj merenja i vrsta monitoringa (nadzorni ili operativni) kvantitativnog statusa popodzemnih voda u 2014. godini. 

Tabela 17. Broj merenja i vrsta monitoringa kvantitativnog statusa podzemnih voda 

	Redni broj 
	Naziv vodnog tela podzemne vode 
	Broj vodnog tela 
	Šifra vodnog tela 
	Površina
vodnog
tela (km2) 
	Tip poroznosti 
	Šifra
hidrološke stanice na kojoj se vrši merenje 
	Koordinate 
	Rang stanice 
	Broj
merenja
mesečno 
	Tip monitoringa 

	
	
	
	
	
	
	
	y 
	x 
	
	
	Nadzorni 
	Operativni 

	1. 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	8 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0011 
	7356016 
	5070857 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	2. 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	8 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0011/1 
	7356018 
	5070855 
	II 
	3 
	+ 
	  

	3. 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	8 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0011/2 
	7356019 
	5070855 
	II 
	3 
	+ 
	  

	4. 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	8 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0011/3 
	7356021 
	5070854 
	II 
	3 
	+ 
	  

	5. 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	8 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0011/D 
	7356014 
	5070858 
	I 
	6 
	  
	+

	6. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0021 
	7372000 
	5087934 
	II 
	3 
	+ 
	  

	7. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0021/1 
	7371995 
	5087935 
	II 
	3 
	+ 
	  

	8. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0021/D 
	7372002 
	5087933 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	9. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0021/d 
	7372000 
	5087934 
	II 
	3 
	+ 
	  

	10. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0031 
	7395257 
	5096101 
	I 
	6 
	+ 
	  

	11. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0031/1 
	7395257 
	5096103 
	II 
	3 
	+ 
	  

	12. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0031/2 
	7395258 
	5096105 
	II 
	3 
	+ 
	  

	13. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0031/3 
	7395258 
	5096107 
	II 
	3 
	+ 
	  

	14. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0041 
	7403334 
	5070163 
	II 
	3 
	+ 
	  

	15. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0041/1 
	7403334 
	5070162 
	II 
	3 
	+ 
	  

	16. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0041/D 
	7403338 
	5070163 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	17. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0051 
	7424170 
	5073350 
	I 
	6 
	+ 
	  

	18. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0051/1 
	7424170 
	5073348 
	II 
	3 
	+ 
	  

	19. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0051/D 
	7424170 
	5073352 
	I 
	6 
	+ 
	  

	20. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0071 
	7396395 
	5049186 
	I 
	6 
	+ 
	  

	21. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0071/1 
	7396397 
	5049185 
	II 
	3 
	+ 
	  

	22. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0071/2 
	7396399 
	5049184 
	II 
	3 
	+ 
	  

	23. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0071/D 
	7396393 
	5049187 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	24. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0381/D 
	7427850 
	5098500 
	I 
	6 
	  
	+ 

	25. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0382/D 
	7426075 
	5100575 
	II 
	3 
	+ 
	  

	26. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0383 
	7428000 
	5098550 
	I 
	6 
	  
	+ 

	27. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0384 
	7427550 
	5099550 
	II 
	3 
	+ 
	  

	28. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0385 
	7427150 
	5099025 
	II 
	3 
	+ 
	  

	29. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0386 
	7426600 
	5099875 
	II 
	3 
	+ 
	  

	30. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP040-2/D 
	7427200 
	5060200 
	II 
	3 
	  
	+ 

	31. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP040-4 
	7428625 
	5060125 
	I 
	6 
	  
	+ 

	32. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP040-5 
	7428275 
	5060125 
	II 
	3 
	  
	+ 

	33. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP040-6 
	7426075 
	5060175 
	II 
	3 
	  
	+ 

	34. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0401/D 
	7429025 
	5060150 
	I 
	6 
	+ 
	  

	35. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0371/1 
	7427025 
	5105225 
	I 
	6 
	+ 
	  

	36. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0371/D 
	7426965 
	5105213 
	I 
	6 
	+ 
	  

	37. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0372/1 
	7428425 
	5104825 
	II 
	3 
	+ 
	  

	38. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0372/D 
	7428550 
	5104775 
	II 
	3 
	+ 
	  

	39. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0373/D 
	7430300 
	5104275 
	II 
	3 
	+ 
	  

	40. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0374 
	7427300 
	5105125 
	II 
	3 
	+ 
	  

	41. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0375 
	7427600 
	5105000 
	II 
	3 
	+ 
	  

	42. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0376 
	7429400 
	5104375 
	II 
	3 
	+ 
	  

	43. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0101 
	7440321 
	5103107 
	I 
	6 
	+ 
	  

	44. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0101/1 
	7440319 
	5103106 
	II 
	3 
	+ 
	  

	45. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0101/D 
	7440324 
	5103110 
	I 
	6 
	+ 
	  

	46. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0101/d 
	7440322 
	5103108 
	II 
	3 
	+ 
	  

	47. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0111 
	7456745 
	5078281 
	I 
	6 
	+ 
	  

	48. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0111/1 
	7456744 
	5078279 
	II 
	3 
	+ 
	  

	49. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0111/2 
	7456742 
	5078278 
	II 
	3 
	+ 
	  

	50. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0111/D 
	7456747 
	5078282 
	I 
	6 
	+ 
	  

	51. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0121 
	7467955 
	5057411 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	52. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0121/1 
	7467955 
	5057409 
	II 
	3 
	+ 
	  

	53. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0121/2 
	7467956 
	5057407 
	II 
	3 
	+ 
	  

	54. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0391/1 
	7434675 
	5072450 
	I 
	6 
	+ 
	  

	55. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0391/D 
	7434668 
	5072449 
	I 
	6 
	  
	+ 

	56. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0392 
	7435263 
	5072352 
	II 
	3 
	+ 
	  

	57. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0393 
	7437225 
	5072250 
	II 
	3 
	+ 
	  

	58. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0394 
	7434875 
	5072425 
	II 
	3 
	+ 
	  

	59. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0395 
	7435800 
	5072600 
	II 
	3 
	+ 
	  

	60. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0396 
	7436371 
	5072503 
	II 
	3 
	+ 
	  

	61. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0401 
	7430650 
	5054875 
	I 
	6 
	+ 
	  

	62. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0402/D 
	7432925 
	5054525 
	I 
	6 
	+ 
	  

	63. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0403/D 
	7434850 
	5054275 
	II 
	3 
	+ 
	  

	64. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0404 
	7432200 
	5054650 
	II 
	3 
	+ 
	  

	65. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0406 
	7435750 
	5054250 
	II 
	3 
	+ 
	  

	66. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0061 
	7416060 
	5041695 
	II 
	3 
	+ 
	  

	67. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0061/1 
	7416058 
	5041695 
	II 
	3 
	+ 
	  

	68. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0061/2 
	7416056 
	5041694 
	II 
	3 
	+ 
	  

	69. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0061/D 
	7416062 
	5041695 
	II 
	3 
	+ 
	  

	70. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0081 
	7361298 
	5031605 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	71. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0081/1 
	7361297 
	5031603 
	II 
	3 
	  
	+ 

	72. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0081/2 
	7361297 
	5031601 
	II 
	3 
	+ 
	  

	73. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0081/3 
	7361296 
	5031599 
	II 
	3 
	+ 
	  

	74. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0091 
	7408616 
	5020357 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	75. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0091/1 
	7408612 
	5020359 
	I 
	6 
	+ 
	  

	76. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0093 
	7408582 
	5020445 
	I 
	6 
	+ 
	  

	77. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP114 
	7425715 
	5036929 
	II 
	3 
	+ 
	  

	78. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP115 
	7420610 
	5029754 
	II 
	3 
	+ 
	  

	79. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP116 
	7412242 
	5030232 
	II 
	3 
	+ 
	  

	80. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP117 
	7409532 
	5025444 
	II 
	3 
	+ 
	  

	81. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP314 
	7369649 
	5034989 
	II 
	3 
	  
	+ 

	82. 
	Donja Tisa - prva izdan 
	13 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0141 
	7451606 
	5028447 
	I 
	6 
	+ 
	  

	83. 
	Donja Tisa - prva izdan 
	13 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0141/1 
	7451606 
	5028449 
	II 
	3 
	+ 
	  

	84. 
	Donja Tisa - prva izdan 
	13 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0141/D 
	7451606 
	5028441 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	85. 
	Donja Tisa - prva izdan 
	13 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0141/d 
	7451606 
	5028443 
	II 
	3 
	+ 
	  

	86. 
	Donja Tisa - prva izdan 
	13 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0141/d-1 
	7451606 
	5028445 
	II 
	3 
	+ 
	  

	87. 
	Srednji Banat - prva izdan 
	14 
	TIS_GW_SI_7 
	1013,72 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0131/1 
	7478273 
	5033949 
	I 
	6 
	+ 
	  

	88. 
	Srednji Banat - prva izdan 
	14 
	TIS_GW_SI_7 
	1013,72 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0131/2 
	7478271 
	5033949 
	II 
	3 
	+ 
	  

	89. 
	Srednji Banat - prva izdan 
	14 
	TIS_GW_SI_7 
	1013,72 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0131/D 
	7478275 
	5033949 
	I 
	6 
	+ 
	  

	90. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0161 
	7469151 
	4993137 
	I 
	6 
	+ 
	  

	91. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0161/1 
	7469153 
	4993141 
	I 
	6 
	+ 
	  

	92. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0161/2 
	7469154 
	4993143 
	I 
	6 
	+ 
	  

	93. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0161/D 
	7469151 
	4993137 
	I 
	6 
	  
	+ 

	94. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0181 
	7499146 
	4957744 
	I 
	6 
	  
	+ 

	95. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0181/1 
	7499147 
	4957741 
	I 
	6 
	  
	+ 

	96. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0181/D 
	7499142 
	4957745 
	I 
	6 
	  
	+ 

	97. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0181/d 
	7499144 
	4957744 
	I 
	6 
	  
	+ 

	98. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NPCB44 
	7485700 
	4946883 
	II 
	3 
	+ 
	  

	99. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NPLP1012 
	7520184 
	4961434 
	II 
	3 
	+ 
	  

	100. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NPLP927 
	7503262 
	4957354 
	II 
	3 
	+ 
	  

	101. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NPP8 
	7507348 
	4961692 
	II 
	3 
	  
	+ 

	102. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NPPD15 
	7501575 
	4958787 
	II 
	3 
	  
	+ 

	103. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NPPD25 
	7473665 
	4956910 
	II 
	3 
	+ 
	  

	104. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NPPP721 
	7474082 
	4962987 
	II 
	3 
	  
	+ 

	105. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NPPP930 
	7501688 
	4958464 
	II 
	3 
	  
	+ 

	106. 
	Vršačke planine 
	19 
	D_GW_S_1 
	257,63 
	Složena poroznost 
	19NP230 
	7534700 
	5003075 
	II 
	3 
	  
	+ 

	107. 
	Vršačke planine 
	19 
	D_GW_S_1 
	257,63 
	Složena poroznost 
	19NP372 
	7538800 
	4970250 
	II 
	3 
	  
	+ 

	108. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0151 
	7501974 
	5001819 
	I 
	6 
	+ 
	  

	109. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0151/1 
	7501973 
	5001820 
	II 
	3 
	+ 
	  

	110. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0151/2 
	7501971 
	5001821 
	II 
	3 
	+ 
	  

	111. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0151/3 
	7501970 
	5001823 
	II 
	3 
	+ 
	  

	112. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0171 
	7503330 
	4989543 
	I 
	6 
	+ 
	  

	113. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0171/1 
	7503329 
	4989542 
	II 
	3 
	+ 
	  

	114. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0171/2 
	7503329 
	4989540 
	II 
	3 
	+ 
	  

	115. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0171/D 
	7503331 
	4989545 
	I 
	6 
	+ 
	  

	116. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0172 
	7503380 
	4990089 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	117. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0172/1 
	7503378 
	4990090 
	II 
	3 
	+ 
	  

	118. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0173 
	7503224 
	4989054 
	II 
	3 
	+ 
	  

	119. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0453 
	7478834 
	5026038 
	II 
	3 
	+ 
	  

	120. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0453/D 
	7480099 
	5020750 
	II 
	3 
	+ 
	  

	121. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP045L1 
	7479525 
	5023225 
	I 
	6 
	+ 
	  

	122. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP045L2 
	7479750 
	5022700 
	II 
	3 
	+ 
	  

	123. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP045L5 
	7480100 
	5020775 
	II 
	3 
	+ 
	  

	124. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0492 
	7530857 
	4972615 
	I 
	6 
	+ 
	  

	125. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0493 
	7530875 
	4969728 
	I 
	6 
	+ 
	  

	126. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP199 
	7500625 
	5016175 
	II 
	3 
	+ 
	  

	127. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP227 
	7520050 
	5009800 
	II 
	3 
	+ 
	  

	128. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP236/1 
	7503900 
	5004575 
	II 
	3 
	+ 
	  

	129. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP304/4 
	7524450 
	4981350 
	II 
	3 
	+ 
	  

	130. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP332 
	7529800 
	4978200 
	II 
	3 
	+ 
	  

	131. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP340/A 
	7529425 
	4973075 
	II 
	3 
	+ 
	  

	132. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP373/A 
	7526650 
	4966875 
	II 
	3 
	  
	+ 

	133. 
	Beograd - desna obala Save 
	23 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Intergranularna poroznost 
	5NP230A 
	7440255 
	4946772 
	I 
	3 
	+ 
	  

	134. 
	Beograd - desna obala Save 
	23 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Intergranularna poroznost 
	5NP232A 
	7439958 
	4947296 
	I 
	3 
	+ 
	  

	135. 
	Beograd - desna obala Save 
	23 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Intergranularna poroznost 
	5NP233A 
	7438875 
	4948630 
	I 
	3 
	+ 
	  

	136. 
	Beograd - desna obala Save 
	23 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Intergranularna poroznost 
	5NP234A 
	7437450 
	4949005 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	137. 
	Beograd - desna obala Save 
	23 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Intergranularna poroznost 
	5NP235A 
	7437200 
	4948220 
	I 
	3 
	+ 
	  

	138. 
	Beograd - desna obala Save 
	23 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Intergranularna poroznost 
	5NP262 
	7420882 
	4943753 
	II 
	3 
	  
	+ 

	139. 
	Beograd - desna obala Save 
	23 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Intergranularna poroznost 
	5NP263 
	7424178 
	4941645 
	II 
	3 
	+ 
	  

	140. 
	Pančevački rit 
	29 
	D_GW_I_3 
	413,74 
	Intergranularna poroznost 
	9NP163 
	7458430 
	4970273 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	141. 
	Pančevački rit 
	29 
	D_GW_I_3 
	413,74 
	Intergranularna poroznost 
	9NP164 
	7458425 
	4970274 
	I 
	3 
	+ 
	  

	142. 
	Pančevački rit 
	29 
	D_GW_I_3 
	413,74 
	Intergranularna poroznost 
	9NP165 
	7457613 
	4967896 
	I 
	6 
	+ 
	  

	143. 
	Pančevački rit 
	29 
	D_GW_I_3 
	413,74 
	Intergranularna poroznost 
	9NP166 
	7457605 
	4967895 
	I 
	6 
	+ 
	  

	144. 
	Negotin Kladovo - aluvion 
	31 
	D_GW_I_6 
	462,86 
	Intergranularna poroznost 
	14NPN-1 
	7623100 
	4900450 
	Gl. 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	145. 
	Negotin Kladovo - aluvion 
	31 
	D_GW_I_6 
	462,86 
	Intergranularna poroznost 
	14NPN-2 
	7623100 
	4900450 
	Gl. 
	svakod. 
	  
	+ 

	146. 
	Negotin Kladovo - aluvion 
	31 
	D_GW_I_6 
	462,86 
	Intergranularna poroznost 
	14NPN-3 
	7623100 
	4900450 
	Gl. 
	svakod. 
	  
	+ 

	147. 
	Negotin Kladovo - aluvion 
	31 
	D_GW_I_6 
	462,86 
	Intergranularna poroznost 
	14NPN-4 
	7623100 
	4900450 
	Gl. 
	svakod. 
	  
	+ 

	148. 
	Kličevac 
	39 
	D_GW_I_9 
	604,28 
	Intergranularna poroznost 
	14NP601 
	7534969 
	4955386 
	II 
	3 
	+ 
	  

	149. 
	Kličevac 
	39 
	D_GW_I_9 
	604,28 
	Intergranularna poroznost 
	14NP602 
	7535197 
	4954924 
	II 
	3 
	+ 
	  

	150. 
	Kličevac 
	39 
	D_GW_I_9 
	604,28 
	Intergranularna poroznost 
	14NP603 
	7536025 
	4954427 
	II 
	3 
	+ 
	  

	151. 
	Kličevac 
	39 
	D_GW_I_9 
	604,28 
	Intergranularna poroznost 
	14NP604 
	7536942 
	4954033 
	II 
	3 
	+ 
	  

	152. 
	Kostolac 
	40 
	ML_GW_I_1 
	1005,37 
	Intergranularna poroznost 
	6NP297 
	7517325 
	4950075 
	II 
	3 
	+ 
	  

	153. 
	Kostolac 
	40 
	ML_GW_I_1 
	1005,37 
	Intergranularna poroznost 
	6NP303 
	7519608 
	4944637 
	II 
	3 
	+ 
	  

	154. 
	Kostolac 
	40 
	ML_GW_I_1 
	1005,37 
	Intergranularna poroznost 
	6NP304 
	7520459 
	4944635 
	II 
	3 
	+ 
	  

	155. 
	Kostolac 
	40 
	ML_GW_I_1 
	1005,37 
	Intergranularna poroznost 
	6NP319 
	7523968 
	4928087 
	II 
	3 
	  
	+ 

	156. 
	Kučaj i Beljanica 
	48 
	CTIM_GW_K_1 
	726,52 
	Karstna poroznost 
	133-66
Vrelo Mlave 
	7563125 
	4894410 
	I 
	svakod. 
	  
	+ 

	157. 
	Kučaj i Beljanica 
	48 
	CTIM_GW_K_1 
	726,52 
	Karstna poroznost 
	133-376 Krupajsko vrelo 
	7549250 
	4893400 
	I 
	svakod. 
	  
	+ 

	158. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NP901A 
	7505427 
	4933941 
	II 
	3 
	  
	+ 

	159. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NP904A 
	7509794 
	4936914 
	II 
	3 
	+ 
	  

	160. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NP935A 
	7512317 
	4897641 
	II 
	3 
	+ 
	  

	161. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NP974 
	7506681 
	4934636 
	II 
	3 
	  
	+ 

	162. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-111 
	7502500 
	4950675 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	163. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-112 
	7501550 
	4950150 
	I 
	3 
	+ 
	  

	164. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-113 
	7501050 
	4949225 
	I 
	3 
	+ 
	  

	165. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-114 
	7499600 
	4948900 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	166. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-115 
	7498725 
	4948050 
	I 
	3 
	+ 
	  

	167. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-121 
	7503725 
	4946425 
	I 
	3 
	  
	+ 

	168. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-122 
	7502600 
	4946125 
	I 
	3 
	  
	+ 

	169. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-123 
	7501200 
	4945250 
	I 
	3 
	  
	+ 

	170. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-124 
	7499300 
	4944400 
	I 
	3 
	  
	+ 

	171. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-132 
	7411150 
	4924425 
	I 
	3 
	  
	+ 

	172. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-133 
	7509600 
	4924675 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	173. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-134 
	7507202 
	4925384 
	I 
	3 
	  
	+ 

	174. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-135 
	7504815 
	4924588 
	I 
	3 
	  
	+ 

	175. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-141 
	7509400 
	4907150 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	176. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-142 
	7508725 
	4907150 
	I 
	3 
	  
	+ 

	177. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-143 
	7507025 
	4907075 
	I 
	3 
	+ 
	  

	178. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-151 
	7512650 
	4897700 
	I 
	3 
	+ 
	  

	179. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-152 
	7512454 
	4897622 
	I 
	3 
	+ 
	  

	180. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-153 
	7512260 
	4897593 
	I 
	3 
	+ 
	  

	181. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-154 
	7511950 
	4897450 
	I 
	3 
	+ 
	  

	182. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-155 
	7511483 
	4897172 
	I 
	3 
	+ 
	  

	183. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-156 
	7511186 
	4897034 
	I 
	3 
	+ 
	  

	184. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-157 
	7510787 
	4896832 
	I 
	3 
	+ 
	  

	185. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NP908A 
	7511669 
	4938752 
	II 
	3 
	+ 
	  

	186. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NP909A 
	7512475 
	4939200 
	II 
	3 
	+ 
	  

	187. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NP910A 
	7513050 
	4939725 
	II 
	3 
	+ 
	  

	188. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NP929A 
	7512157 
	4911009 
	II 
	3 
	+ 
	  

	189. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NP966 
	7505988 
	4944990 
	II 
	3 
	+ 
	  

	190. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NP973 
	7510950 
	4937900 
	II 
	3 
	+ 
	  

	191. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NP977 
	7517439 
	4898787 
	II 
	3 
	+ 
	  

	192. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPP-1 
	7513625 
	4943425 
	I 
	svakod. 
	+ 
	  

	193. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPP-2 
	7513625 
	4943425 
	I 
	svakod. 
	+ 
	  

	194. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPP-3 
	7513625 
	4943425 
	I 
	svakod. 
	+ 
	  

	195. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-121 
	7505600 
	4947800 
	I 
	6 
	+ 
	  

	196. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-122 
	7505700 
	4948075 
	I 
	3 
	+ 
	  

	197. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-123 
	7505775 
	4948375 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	198. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-124 
	7506200 
	4949075 
	I 
	3 
	+ 
	  

	199. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-125 
	7507737 
	4949676 
	I 
	6 
	+ 
	  

	200. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-131 
	7513300 
	4926575 
	I 
	3 
	  
	+ 

	201. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-132 
	7514600 
	4926650 
	I 
	3 
	  
	+ 

	202. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-133 
	7515550 
	4926325 
	I 
	3 
	  
	+ 

	203. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-134 
	7516825 
	4925925 
	I 
	6 
	  
	+ 

	204. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-141 
	7510400 
	4910675 
	I 
	3 
	  
	+ 

	205. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-143 
	7513028 
	4911255 
	I 
	3 
	  
	+ 

	206. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-144 
	7514400 
	4911675 
	I 
	3 
	  
	+ 

	207. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-145 
	7516716 
	4912435 
	I 
	3 
	  
	+ 

	208. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-151 
	7513617 
	4899311 
	I 
	3 
	+ 
	  

	209. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-152 
	7514255 
	4898242 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	210. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-153 
	7514500 
	4897825 
	I 
	3 
	+ 
	  

	211. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-154 
	7515550 
	4896200 
	I 
	3 
	+ 
	  

	212. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-155 
	7515550 
	4895050 
	I 
	3 
	  
	+ 

	213. 
	Levač 
	65 
	VMOR_GW_I_4 
	718,98 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-194 
	7530600 
	4839925 
	I 
	3 
	  
	+ 

	214. 
	Levač 
	65 
	VMOR_GW_I_4 
	718,98 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-195 
	7529626 
	4839826 
	I 
	3 
	  
	+ 

	215. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NP951A 
	7532498 
	4853803 
	II 
	3 
	+ 
	  

	216. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NP952A 
	7529740 
	4853978 
	II 
	3 
	+ 
	  

	217. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NP954A 
	7526760 
	4852652 
	II 
	3 
	+ 
	  

	218. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NP958A 
	7530750 
	4842300 
	II 
	3 
	+ 
	  

	219. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NP982 
	7530175 
	4865900 
	II 
	3 
	+ 
	  

	220. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NP983 
	7531001 
	4866283 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	221. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NP985 
	7527842 
	4863411 
	II 
	3 
	+ 
	  

	222. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NP986 
	7527701 
	4853583 
	II 
	3 
	+ 
	  

	223. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NP988 
	7533760 
	4855870 
	II 
	3 
	+ 
	  

	224. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-161 
	7524125 
	4876200 
	I 
	3 
	+ 
	  

	225. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-162 
	7524825 
	4876850 
	I 
	3 
	  
	+ 

	226. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-163 
	7525825 
	4876850 
	I 
	6 
	  
	+ 

	227. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-164 
	7526450 
	4876675 
	I 
	3 
	  
	+ 

	228. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-171 
	7529050 
	4861300 
	I 
	3 
	+ 
	  

	229. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-175 
	7531250 
	4861675 
	I 
	3 
	+ 
	  

	230. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-181 
	7530475 
	4850200 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	231. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-182 
	7531425 
	4850725 
	I 
	3 
	+ 
	  

	232. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-183 
	7533400 
	4850725 
	I 
	3 
	+ 
	  

	233. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-184 
	7534425 
	4850875 
	I 
	3 
	+ 
	  

	234. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-191 
	7533350 
	4841125 
	I 
	3 
	+ 
	  

	235. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-192 
	7533425 
	4841325 
	I 
	3 
	+ 
	  

	236. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-193 
	7534875 
	4840225 
	I 
	3 
	+ 
	  

	237. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-194 
	7535450 
	4840325 
	I 
	6 
	+ 
	  

	238. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-161 
	7524000 
	4875775 
	I 
	6 
	+ 
	  

	239. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-162 
	7523525 
	4875450 
	I 
	3 
	+ 
	  

	240. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-163 
	7522425 
	4875275 
	I 
	3 
	+ 
	  

	241. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-164 
	7521294 
	4875127 
	I 
	6 
	+ 
	  

	242. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-165 
	7519475 
	4874175 
	I 
	3 
	+ 
	  

	243. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-171 
	7527387 
	4860391 
	I 
	3 
	+ 
	  

	244. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-172 
	7526555 
	4860633 
	I 
	3 
	+ 
	  

	245. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-173 
	7525991 
	4860800 
	I 
	3 
	+ 
	  

	246. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-181 
	7529550 
	4848825 
	I 
	3 
	+ 
	  

	247. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-182 
	7529075 
	4848750 
	I 
	3 
	+ 
	  

	248. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-183 
	7527475 
	4848700 
	I 
	3 
	+ 
	  

	249. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-184 
	7527100 
	4848575 
	I 
	3 
	+ 
	  

	250. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-191 
	7532725 
	4840550 
	I 
	3 
	+ 
	  

	251. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-192 
	7532350 
	4840550 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	252. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-193 
	7531881 
	4840232 
	I 
	3 
	+ 
	  

	253. 
	Kučaj - zapad 
	73 
	VMOR_GW_K_2 
	288,06 
	Karstna poroznost 
	129-201 Veliko vrelo 
	7551750 
	4884700 
	I 
	svakod. 
	  
	+ 

	254. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP218 
	7577500 
	4798400 
	II 
	3 
	+ 
	  

	255. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP500 
	7553172 
	4823543 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	256. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP501 
	7553850 
	4823385 
	I 
	6 
	+ 
	  

	257. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP502 
	7554582 
	4823092 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	258. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP504 
	7557351 
	4819990 
	II 
	3 
	+ 
	  

	259. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP505 
	7557876 
	4820316 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	260. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP506 
	7578547 
	4797321 
	II 
	3 
	+ 
	  

	261. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP507 
	7578775 
	4796295 
	I 
	6 
	+ 
	  

	262. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP509 
	7570526 
	4798222 
	II 
	3 
	  
	+ 

	263. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP510 
	7570375 
	4797621 
	II 
	3 
	  
	+ 

	264. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP511 
	7567014 
	4799143 
	I 
	6 
	+ 
	  

	265. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP512 
	7566793 
	4798841 
	I 
	6 
	+ 
	  

	266. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP513 
	7566412 
	4797710 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	267. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP514 
	7564375 
	4796795 
	I 
	6 
	+ 
	  

	268. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP533 
	7567948 
	4784623 
	I 
	6 
	+ 
	  

	269. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP534 
	7567757 
	4784739 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	270. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP535 
	7567947 
	4785070 
	II 
	3 
	+ 
	  

	271. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP537 
	7565481 
	4783489 
	II 
	3 
	+ 
	  

	272. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP538 
	7565614 
	4784069 
	II 
	3 
	+ 
	  

	273. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP540 
	7558258 
	4783695 
	II 
	3 
	  
	+ 

	274. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP541 
	7558501 
	4784283 
	II 
	3 
	+ 
	  

	275. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP515 
	7568570 
	4786390 
	I 
	6 
	+ 
	  

	276. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP516 
	7570898 
	4783643 
	I 
	6 
	+ 
	  

	277. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP517 
	7570030 
	4783615 
	II 
	3 
	  
	+ 

	278. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP518 
	7568847 
	4783497 
	I 
	6 
	+ 
	  

	279. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP519 
	7568199 
	4783492 
	II 
	3 
	+ 
	  

	280. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP520 
	7571867 
	4760406 
	II 
	3 
	+ 
	  

	281. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP521 
	7572661 
	4759831 
	II 
	3 
	+ 
	  

	282. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP522 
	7573202 
	4759091 
	II 
	3 
	+ 
	  

	283. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP523 
	7569984 
	4780693 
	II 
	3 
	+ 
	  

	284. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP527 
	7583214 
	4759047 
	II 
	3 
	+ 
	  

	285. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP530 
	7585519 
	4759104 
	I 
	6 
	+ 
	  

	286. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NPL-1 
	7577962 
	4759875 
	Gl. 
	svakod. 
	  
	+ 

	287. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NPL-2 
	7577962 
	4759875 
	Gl. 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	288. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NPL-3 
	7577962 
	4759875 
	Gl. 
	svakod. 
	  
	+ 

	289. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NPL-4 
	7577962 
	4759875 
	Gl. 
	svakod. 
	  
	+ 

	290. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	4NP379 
	7576021 
	4755002 
	II 
	3 
	+ 
	  

	291. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	4NP386 
	7572094 
	4746159 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	292. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	4NP388 
	7570686 
	4748282 
	II 
	3 
	+ 
	  

	293. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	4NP390 
	7569888 
	4745454 
	II 
	3 
	+ 
	  

	294. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	4NP524 
	7577669 
	4758809 
	II 
	3 
	+ 
	  

	295. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	4NP525 
	7578203 
	4758902 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	296. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	4NP526 
	7578586 
	4758926 
	II 
	3 
	+ 
	  

	297. 
	Rasina 
	89 
	ZMOR_GW_I_1 
	497,41 
	Intergranularna poroznost 
	2NP201 
	7510341 
	4823867 
	II 
	3 
	+ 
	  

	298. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP195 
	7524262 
	4829338 
	II 
	3 
	+ 
	  

	299. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP198 
	7511618 
	4828003 
	II 
	3 
	+ 
	  

	300. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP199 
	7511650 
	4827325 
	II 
	3 
	+ 
	  

	301. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP200 
	7512257 
	4826288 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	302. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP202 
	7513069 
	4828452 
	II 
	3 
	+ 
	  

	303. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP203 
	7512663 
	4829254 
	II 
	3 
	+ 
	  

	304. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP204 
	7511854 
	4830575 
	II 
	3 
	+ 
	  

	305. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP205 
	7511042 
	4831246 
	II 
	3 
	+ 
	  

	306. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP206 
	7479605 
	4842157 
	I 
	6 
	+ 
	  

	307. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP208 
	7477900 
	4843666 
	I 
	6 
	  
	+ 

	308. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP209 
	7477942 
	4844480 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	309. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP210 
	7470725 
	4847939 
	I 
	6 
	+ 
	  

	310. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP212 
	7470685 
	4848075 
	II 
	3 
	+ 
	  

	311. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP214 
	7460143 
	4853842 
	I 
	6 
	  
	+ 

	312. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP216 
	7458483 
	4853372 
	II 
	3 
	  
	+ 

	313. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP217 
	7455447 
	4858820 
	I 
	6 
	  
	+ 

	314. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP218 
	7455452 
	4859594 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	315. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP219 
	7455726 
	4860228 
	II 
	3 
	  
	+ 

	316. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2 NPK-1 
	7524275 
	4829075 
	I 
	svakod. 
	+ 
	  

	317. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2 NPK-2 
	7524275 
	4829075 
	I 
	svakod. 
	+ 
	  

	318. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2 NPK-3 
	7524275 
	4829075 
	I 
	svakod. 
	+ 
	  

	319. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NP11A 
	7398750 
	4968950 
	II 
	3 
	  
	+ 

	320. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NP18A 
	7390600 
	4971150 
	II 
	3 
	  
	+ 

	321. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NP28A 
	7394500 
	4960275 
	II 
	3 
	  
	+ 

	322. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NP33 
	7378789 
	4955364 
	II 
	3 
	  
	+ 

	323. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NP49 
	7397525 
	4959000 
	II 
	3 
	  
	+ 

	324. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPB-1 
	7380247 
	4967093 
	Gl. 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	325. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPB-2 
	7380247 
	4967093 
	Gl. 
	svakod. 
	  
	+ 

	326. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPB-3 
	7380247 
	4967093 
	Gl. 
	svakod. 
	  
	+ 

	327. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPB-4 
	7380247 
	4967093 
	Gl. 
	svakod. 
	  
	+ 

	328. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-1 
	7374813 
	4978777 
	II 
	3 
	  
	+ 

	329. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-12 
	7385950 
	4963875 
	II 
	3 
	  
	+ 

	330. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-13 
	7389463 
	4962461 
	II 
	3 
	  
	+ 

	331. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-16 
	7387850 
	4958425 
	II 
	3 
	  
	+ 

	332. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-17 
	7399550 
	4955175 
	II 
	3 
	  
	+ 

	333. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-18 
	7383375 
	4956100 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	334. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-19 
	7390150 
	4954525 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	335. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-2 
	7382150 
	4979700 
	II 
	3 
	  
	+ 

	336. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-20 
	7373942 
	4952479 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	337. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-21 
	7383975 
	4952950 
	II 
	3 
	  
	+ 

	338. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-3 
	7390525 
	4980300 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	339. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-4 
	7396075 
	4975925 
	II 
	3 
	  
	+ 

	340. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-5 
	7377834 
	4973862 
	II 
	3 
	  
	+ 

	341. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-6 
	7373822 
	4971934 
	II 
	3 
	  
	+ 

	342. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-7 
	7379004 
	4969316 
	II 
	3 
	  
	+ 

	343. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-8 
	7385838 
	4972588 
	II 
	3 
	  
	+ 

	344. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-9 
	7391163 
	4971805 
	II 
	3 
	  
	+ 

	345. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-10 
	7398300 
	4972050 
	II 
	3 
	  
	+ 

	346. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-711 
	7385713 
	4982789 
	I 
	3 
	  
	+ 

	347. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-712 
	7385600 
	4982243 
	I 
	3 
	  
	+ 

	348. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-713 
	7386350 
	4978100 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	349. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-714 
	7384950 
	4977250 
	I 
	3 
	  
	+ 

	350. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-715 
	7384100 
	4970825 
	I 
	6 
	  
	+ 

	351. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-716 
	7383213 
	4967638 
	I 
	3 
	  
	+ 

	352. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-717 
	7375783 
	4962055 
	I 
	3 
	  
	+ 

	353. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-718 
	7374221 
	4960386 
	I 
	3 
	  
	+ 

	354. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-722 
	7397150 
	4968600 
	I 
	6 
	  
	+ 

	355. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-723 
	7394225 
	4968650 
	I 
	6 
	  
	+ 

	356. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-724 
	7391550 
	4968650 
	I 
	6 
	  
	+ 

	357. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-725 
	7387663 
	4968988 
	I 
	6 
	  
	+ 

	358. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-726 
	7383625 
	4964900 
	I 
	3 
	  
	+ 

	359. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP236A 
	7437706 
	4945892 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	360. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP238A 
	7438644 
	4945523 
	I 
	6 
	  
	+ 

	361. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP240A 
	7440589 
	4945471 
	I 
	3 
	  
	+ 

	362. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP241A 
	7438686 
	4944618 
	II 
	3 
	  
	+ 

	363. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP247A 
	7437208 
	4932681 
	II 
	3 
	+ 
	  

	364. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP251A 
	7429644 
	4929422 
	I 
	3 
	+ 
	  

	365. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP252A 
	7429625 
	4929175 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	366. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP829A 
	7422500 
	4922100 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	367. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP831A 
	7425320 
	4923404 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	368. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP834A 
	7436670 
	4914330 
	I 
	6 
	+ 
	  

	369. 
	Valjevo 
	121 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Složena poroznost 
	5NP830A 
	7437071 
	4909767 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	+ 
	  

	370. 
	Valjevo 
	121 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Složena poroznost 
	5NP838A 
	7437195 
	4909860 
	II 
	3 
	+ 
	  

	371. 
	Valjevo 
	121 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Složena poroznost 
	5NP839A 
	7423605 
	4906019 
	II 
	3 
	+ 
	  

	372. 
	Valjevo 
	121 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Složena poroznost 
	5NP840A 
	7423295 
	4906095 
	II 
	3 
	+ 
	  

	373. 
	Valjevo 
	121 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Složena poroznost 
	5NP841A 
	7413620 
	4903993 
	I 
	svakod. (aut.st.) 
	+ 
	  

	374. 
	Valjevo 
	121 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Složena poroznost 
	5NP842A 
	7413879 
	4904153 
	I 
	6 
	+ 
	  

	375. 
	Lelić - karst 
	122 
	KOL_GW_K_2 
	306,83 
	Karstna poroznost 
	117-475
Vrelo Petnica 
	7415415 
	4900595 
	I 
	svakod. 
	  
	+ 

	376. 
	Ljig 
	123 
	KOL_GW_P_1 
	565.82 
	Karstna poroznost 
	117-459 Povlensko vrelo 
	7398200 
	4890200 
	I 
	svakod. 
	  
	+ 

	377. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NP43 
	7359961 
	4935267 
	II 
	3 
	  
	+ 

	378. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NP46 
	7373046 
	4961780 
	II 
	3 
	  
	+ 

	379. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-11 
	7372657 
	4966823 
	II 
	3 
	  
	+ 

	380. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-15 
	7371126 
	4958874 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	381. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-22 
	7363358 
	4944034 
	II 
	3 
	  
	+ 

	382. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-23 
	7361979 
	4939121 
	II 
	3 
	  
	+ 

	383. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-24 
	7359428 
	4934386 
	II 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	384. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-7110 
	7370069 
	4956361 
	I 
	3 
	  
	+ 

	385. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-7111 
	7368886 
	4955804 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	386. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-719 
	7370640 
	4956553 
	I 
	3 
	  
	+ 

	387. 
	Povlen 
	127 
	DR_GW_K_2 
	322,37 
	Karstna poroznost 
	106-48 Gvozdac vrelo 
	7389750 
	4884800 
	I 
	svakod. 
	  
	+ 

	388. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0231 
	7386521 
	4985982 
	I 
	6 
	  
	+ 

	389. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0231/1 
	7386521 
	4985984 
	I 
	6 
	  
	+ 

	390. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0231/2 
	7386521 
	4985986 
	I 
	6 
	  
	+ 

	391. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0231/D 
	7386521 
	4985978 
	I 
	6 
	  
	+ 

	392. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0231/d 
	7386525 
	4985978 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	393. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0241 
	7360147 
	5000519 
	I 
	6 
	  
	+ 

	394. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0241/D 
	7360144 
	5000515 
	I 
	6 
	  
	+ 

	395. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0241/d 
	7360145 
	5000516 
	I 
	3 
	  
	+ 

	396. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0241d1 
	7360146 
	5000518 
	I 
	3 
	  
	+ 

	397. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP67 
	7395075 
	4984550 
	II 
	3 
	  
	+ 

	398. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP85 
	7395300 
	4979825 
	II 
	3 
	  
	+ 

	399. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0191 
	7422143 
	4996104 
	I 
	6 
	+ 
	  

	400. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0191/D 
	7422144 
	4996102 
	I 
	6 
	+ 
	  

	401. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0221 
	7408625 
	4967567 
	I 
	3 
	  
	+ 

	402. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0221/1 
	7408623 
	4967566 
	I 
	3 
	  
	+ 

	403. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0221/2 
	7408622 
	4967564 
	I 
	3 
	  
	+ 

	404. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0221/D 
	7408626 
	4967569 
	I 
	svakod.
(aut.st.) 
	  
	+ 

	405. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP137 
	7418825 
	4955300 
	I 
	3 
	  
	+ 

	406. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP142 
	7403275 
	4971275 
	I 
	3 
	  
	+ 

	407. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP145 
	7421445 
	4971425 
	I 
	3 
	  
	+ 

	408. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP146 
	7432150 
	4971647 
	I 
	3 
	+ 
	  


*OVK - osnovni vodonosni kompleks
3. Način i postupak ispitivanja, broj i uslovi u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta podzemnih voda 

Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda iz aluviona vrši se u priobalju sledećih vodotoka: Dunav, Sava, Drina, Kolubara, Tisa, Tamiš, Nera, Velika Morava, Zapadna Morava, Južna Morava, Mlava i Veternica, kao i na šest karstnih vrela. 

Pregled lokacija hidroloških stanica podzemnih voda (pijezometara i vrela) na kojima se vrši ispitivanje kvaliteta podzemnih voda dat je u Tabeli 18. Uzorkovanje podzemnih voda vrši se po standardu ISO 5667-11. 

Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda vrši se dva puta godišnje na glavnim hidrološkim stanicama podzemnih voda (GL), kao i na stanicama u slivu reke Kolubare bez obzira na rang stanice, jednom godišnje na hidrološkim stanicama podzemnih voda I i II ranga, a tri puta godišnje na šest vrela koja su uključena u program monitoringa podzemnih voda. Spisak parametara za analizu kvaliteta podzemnih voda dat je u tabelama 19, 20. i 21,a za ostale zagađujuće supstance u podzemnim vodama prate se i u skladu sa propisom koji utvrđuje granične vrednosti zagađujućih materija (supstanci) u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. 

Tabela 18. Stanice podzemnih voda na kojima se vrši monitoring kvaliteta podzemnih voda 

	Redni broj 
	Naziv vodnog tela podzemne vode 
	Broj vodnog tela 
	Šifra vodnog tela 
	Površina
vodnog
tela (km2) 
	Tip poroznosti 
	Šifra hidroliške
stanice na kojoj
se vrši merenje 
	Koordinate 
	Rang stanice 
	Broj
uzoraka
godišnje 

	
	
	
	
	
	
	
	y 
	x 
	
	

	1. 
	Severozapadna Bačka - prva izdan 
	8 
	TIS_GW_SI_1 
	1232,43 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0011/D 
	7356014 
	5070858 
	I 
	1 

	2. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0021/D 
	7372002 
	5087933 
	I 
	1 

	3. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0031 
	7395257 
	5096101 
	I 
	1 

	4. 
	Telečka - prva izdan 
	9 
	TIS_GW_SI_2 
	2643,55 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0041/D 
	7403338 
	5070163 
	I 
	1 

	5. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0071/D 
	7396393 
	5049187 
	I 
	1 

	6. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0381/D 
	7427850 
	5098500 
	I 
	1 

	7. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0371/D 
	7426965 
	5105213 
	I 
	1 

	8. 
	Gornja Tisa - prva izdan 
	10 
	TIS_GW_SI_3 
	1772,02 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0101/D 
	7440324 
	5103110 
	I 
	1 

	9. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0111/D 
	7456747 
	5078282 
	I 
	1 

	10. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0391/D 
	7434668 
	5072449 
	I 
	1 

	11. 
	Severni Banat - prva izdan 
	11 
	TIS_GW_SI_4 
	1545,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0401 
	7430650 
	5054875 
	I 
	1 

	12. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0061/D 
	7416062 
	5041695 
	II 
	1 

	13. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0081 
	7361298 
	5031605 
	I 
	1 

	14. 
	Srednja Bačka - prva izdan 
	12 
	TIS_GW_SI_5 
	2068,06 
	Intergranularna poroznost 
	18NP0091/1 
	7408612 
	5020359 
	I 
	1 

	15. 
	Donja Tisa - prva izdan 
	13 
	TIS_GW_SI_6 
	1099,78 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0141/D 
	7451606 
	5028441 
	II 
	1 

	16. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0161/D 
	7469151 
	4993137 
	I 
	1 

	17. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0181/D 
	7499142 
	4957745 
	I 
	1 

	18. 
	Jugozapadni Banat - prva izdan 
	15 
	D_GW_SI_2 
	2228,19 
	Intergranularna poroznost 
	19NPLP1012 
	7520184 
	4961434 
	II 
	1 

	19. 
	Vršačke planine 
	19 
	D_GW_S_1 
	257,63 
	Složena poroznost 
	19NP372 
	7538800 
	4970250 
	II 
	1 

	20. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0171/D 
	7503331 
	4989545 
	I 
	1 

	21. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP045L1 
	7479525 
	5023225 
	I 
	1 

	22. 
	Jugoistočni Banat - prva izdan 
	20 
	D_GW_SI_1 
	2298,93 
	Intergranularna poroznost 
	19NP0492 
	7530857 
	4972615 
	I 
	1 

	23. 
	Beograd - desna obala Save 
	23 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Intergranularna poroznost 
	5NP232A 
	7439958 
	4947296 
	I 
	2 

	24. 
	Beograd - desna obala Save 
	23 
	SA_GW_I_5 
	179,68 
	Intergranularna poroznost 
	5NP234A 
	7437450 
	4949005 
	I 
	2 

	25. 
	Pančevački rit 
	29 
	D_GW_I_3 
	413,74 
	Intergranularna poroznost 
	9NP163 
	7458430 
	4970273 
	I 
	1 

	26. 
	Negotin Kladovo - aluvion 
	31 
	D_GW_I_6 
	462,86 
	Intergranularna poroznost 
	14NPN-1 
	7623100 
	4900450 
	Gl. 
	2 

	27. 
	Kličevac 
	39 
	D_GW_I_9 
	604,28 
	Intergranularna poroznost 
	14NP604 
	7536942 
	4954033 
	II 
	1 

	28. 
	Kučaj i Baljanica 
	48 
	CTIM_GW_K_1 
	726,52 
	Karstna poroznost 
	133-376 
	7549250 
	4893400 
	I 
	3 

	29. 
	Kučaj i Beljanica 
	48 
	CTIM_GW_K_1 
	726,52 
	Karstna poroѕnost 
	133-66 
	7563125 
	4894410 
	I 
	3 

	30. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-111 
	7502500 
	4950675 
	I 
	1 

	31. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-124 
	7499300 
	4944400 
	I 
	1 

	32. 
	Velika Morava aluvion - leva obala 
	63 
	VMOR_GW_I_1 
	468,26 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-133 
	7509600 
	4924675 
	I 
	1 

	33. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPP-1 
	7513625 
	4943425 
	I 
	1 

	34. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-143 
	7513028 
	4911255 
	I 
	1 

	35. 
	Velika Morava aluvion - desna obala 
	64 
	VMOR_GW_I_2 
	429,31 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-152 
	7514255 
	4898242 
	I 
	1 

	36. 
	Kučaj - zapad 
	73 
	VMOR_GW_K_2 
	288,06 
	Karstna poroznost 
	129-201 
	7551750 
	4884700 
	I 
	3 

	37. 
	Levač 
	65 
	VMOR_GW_I_4 
	718,98 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-194 
	7530600 
	4839925 
	I 
	1 

	38 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-163 
	7525825 
	4876850 
	I 
	1 

	39. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPD-171 
	7529050 
	4861300 
	I 
	1 

	40. 
	Velika Morava neogen - jug 
	66 
	VMOR_GW_I_3 
	1321,17 
	Intergranularna poroznost 
	1NPPL-181 
	7529550 
	4848825 
	I 
	1 

	41. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP504 
	7557351 
	4819990 
	II 
	1 

	42. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP507 
	7578775 
	4796295 
	I 
	1 

	43. 
	Južna Morava neogen - sever 
	83 
	JMOR_GW_I_3 
	1153,38 
	Intergranularna poroznost 
	3NP540 
	7558258 
	4783695 
	II 
	1 

	44. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NP517 
	7570030 
	4783615 
	II 
	1 

	45. 
	Leskovac - neogen 
	85 
	JMOR_GW_I_2 
	914,31 
	Intergranularna poroznost 
	3NPL-2 
	7577962 
	4759875 
	Gl. 
	2 

	46. 
	Rasina 
	89 
	ZMOR_GW_I_1 
	497,41 
	Intergranularna poroznost 
	2NP201 
	7510341 
	4823867 
	II 
	1 

	47. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP208 
	7477900 
	4843666 
	I 
	1 

	48. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2NP218 
	7455452 
	4859594 
	I 
	1 

	49. 
	Zapadna Morava - aluvion 
	108 
	IB_GW_I_1 
	588,04 
	Intergranularna poroznost 
	2 NPK-1 
	7524275 
	4829075 
	I 
	1 

	50. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPB-1 
	7380247 
	4967093 
	Gl. 
	2 

	51. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-18 
	7383375 
	4956100 
	II 
	1 

	52. 
	Mačva - OVK 
	116 
	SA_GW_I_3 
	763,41 
	Intergranularna poroznost 
	7NPPd-714 
	7384950 
	4977250 
	I 
	1 

	53. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP238A 
	7438644 
	4945523 
	I 
	2 

	54. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP252A 
	7429625 
	4929175 
	I 
	2 

	55. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP236A 
	7437706 
	4945892 
	I 
	2 

	56. 
	Kolubara - neogen 
	119 
	KOL_GW_I_1 
	656,57 
	Intergranularna poroznost 
	5NP829A 
	7422500 
	4922100 
	II 
	2 

	57. 
	Valjevo 
	121 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Složena poroznost 
	5NP838A 
	7437195 
	4909860 
	II 
	2 

	58. 
	Valjevo 
	121 
	KOL_GW_S_1 
	542,81 
	Složena poroznost 
	5NP841A 
	7413620 
	4903993 
	I 
	2 

	59. 
	Lelić - karst 
	122 
	KOL_GW_K_2 
	306,83 
	Karstna poroznost 
	117-475 
	7415415 
	4900595 
	I 
	3 

	60. 
	Ljig 
	123 
	KOL_GW_P_1 
	565,82 
	Karstna poroznost 
	117-459 
	739820 
	4890200 
	I 
	3 

	61. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NP46 
	7373046 
	4961780 
	II 
	1 

	62. 
	Lozničko Polje 
	124 
	DR_GW_I_1 
	243,88 
	Intergranularna poroznost 
	7NPP-24 
	7359428 
	4934386 
	II 
	1 

	63. 
	Povlen 
	127 
	DR_GW_K_2 
	322,37 
	Karstna poroznost 
	106-48 
	7389750 
	4884800 
	I 
	3 

	64. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0231/D 
	7386521 
	4985978 
	I 
	1 

	65. 
	Zapadni Srem - pliocen 
	151 
	SA_GW_I_6 
	1172,92 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0241/D 
	7360144 
	5000515 
	I 
	1 

	66. 
	Istočni Srem - pliocen 
	152 
	SA_GW_I_7 
	2248,99 
	Intergranularna poroznost 
	20NP0221/D 
	7408626 
	4967569 
	I 
	1 


Tabela 19. Fizičko-hemijski i hemijski parametri 

	Redni broj 
	Parametar 
	Jedinica 

	1. 
	Temperatura vode 
	°C 

	2. 
	Miris 
	- 

	3. 
	Mutnoća 
	NTU 

	4. 
	Alkalitet 
	mmol/l 

	5. 
	Rastvoreni kiseonik 
	mgO2/l 

	6. 
	Zasićenost vode kiseonikom 
	% 

	7. 
	Ukupna tvrdoća kao CaCO3 
	mg/l 

	8. 
	Slobodni CO2 
	mg/l 

	9. 
	Karbonati - CO3-- 
	mg/l 

	10. 
	Bikarbonati - HCO3- 
	mg/l 

	11. 
	Ukupni alkalitet - CaCO3
	mg/l 

	12. 
	pH 
	- 

	13. 
	Elektroprovodljivost 
	µS/cm 

	14. 
	Ukupne rastvorene supstance (TDS) 
	mg/l 

	15. 
	Amonijum (NH4-N) 
	mg/l 

	16. 
	Nitriti (NO2-N) 
	mg/l 

	17. 
	Nitrati (NO3-N) 
	mg/l 

	18. 
	Organski azot (N) 
	mg/l 

	19. 
	Ukupni azot (N) 
	mg/l 

	20. 
	Ortofosfati (PO4-P) 
	mg/l 

	21. 
	Ukupni fosfor (P) 
	mg/l 

	22. 
	Kalcijum (Ca++) 
	mg/l 

	23. 
	Magnezijum (Mg++) 
	mg/l 

	24. 
	Hloridi (Cl-) 
	mg/l 

	25. 
	Sulfati (SO4--) 
	mg/l 

	26. 
	Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4
	mg/l 

	27. 
	Hemijska potrošnja kiseonika iz bihromata 
	mg/l 

	28. 
	Ukupni organski ugljenik -TOC 
	mg/l 

	29. 
	Naftni ugljovodonici 
	mg/l 

	30. 
	Ukupna β-radioaktivnost 
	Bq/l 


Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Tabela 20. Metali i njihova jedinjenja 

	Redni broj 
	Parametar 
	Jedinica 

	1. 
	Arsen (As) 
	µg/l 

	2. 
	Bakar (Cu) 
	µg/l 

	3. 
	Bor (B) 
	µg/l 

	4. 
	Cink (Zn) 
	µg/l 

	5. 
	Živa (Hg)* 
	µg/l 

	6. 
	Kadmijum (Cd)* 
	µg/l 

	7. 
	Kobalt (Co) 
	µg/l 

	8. 
	Nikal (Ni)* 
	µg/l 

	9. 
	Olovo (Pb)* 
	µg/l 

	10. 
	Hrom ukupni (Cr) 
	µg/l 


Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006.
* Specifične zagađujuće supstance - Prioritetne i prioritetne hazardne supstance pod rednim br. 5, 6, 8. i 9. radiće se kao rastvorena jedinjenja (rastvoreni teški metali). 

Tabela 21. Specifične zagađujuće supstance - prioritetne i prioritetne hazardne supstance 

	Redni broj 
	Parametar 
	Jedinica 

	1. 
	Alahlor (Alachlor) 
	µg/l 

	2. 
	Atrazin (Atrazine) 
	µg/l 

	3. 
	Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) 
	µg/l 

	4. 
	Hlorpirifos (Chlorpyrifos) 
	µg/l 

	5. 
	Diuron (Diuron) 
	µg/l 

	6. 
	Endosuflan (Endosulfan) 
	µg/l 

	7. 
	Heksahlorobenzen (Hexachlorobenzene) 
	µg/l 

	8. 
	Heksahlorobutadien (Hexachlorobutadiene) 
	µg/l 

	9. 
	Heksahlorocikloheksan (Hexachlorocyclohexane) 
	µg/l 

	10. 
	Gama-isomer, Lindan (gamma-isomer, Lindane) 
	µg/l 

	11. 
	Izoproturon (Isoproturon) 
	µg/l 

	12. 
	Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) 
	µg/l 

	13. 
	Simazin (Simazine) 
	µg/l 

	14. 
	Trifluralin (Trifluralin) 
	µg/l 

	15. 
	Heptahlor (Heptahlor) 
	µg/l 

	16. 
	Heptahlor-epoksid (Heptahlor-epoksid) 
	µg/l 

	17. 
	Aldrin (Aldrin) 
	µg/l 

	18. 
	Endrin (Endrin) 
	µg/l 

	19. 
	DDE (DDE) 
	µg/l 

	20. 
	Dieldrin (Dieldrin) 
	µg/l 

	21. 
	4, 4‘- DDT (p.p’-DDT) 
	µg/l 

	22. 
	2, 4‘- DDT (o.p’-DDT) 
	µg/l 

	23. 
	Propazin (Propazin) 
	µg/l 

	24. 
	Linuron (Linuron) 
	µg/l 

	25. 
	Terbutrin (Terbutrin) 
	µg/l 

	26. 
	Terbutilazin (Terbutilazin) 
	µg/l 


Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

III. SADRŽINA IZVEŠTAJA O UTVRĐENOM KVALITETU I KVANTITETU VODA 

Izveštaj o monitoringu statusa voda u 2014. godini izrađuju zajedno Republički hidrometeorološki zavod i Agencija za zaštitu životne sredine, u štampanoj i elektronskoj formi pogodnoj za unos u informacione sisteme. 

Sadržina izveštaja mora biti u skladu sa propisom kojim se utvrđuju parametri ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i kvantitativnog i hemijskog statusa podzemnih voda. 

Podaci u Izveštaju o monitoringu statusa voda u 2014. godini daju se prema vodnim područjima i vodnim telima, a u skladu sa propisom kojim se određuju granice vodnih područja i propisom kojim se utvrđuju vodna tela površinskih i podzemnih voda. 

