	IZV-Z-S (PR-34-04)_i2

	



	
[image: image1.emf]
	ИНСТИТУТ ВАТРОГАС
- ЛАБОРАТОРИЈА-
	[image: image2.jpg]¢

ATC

01-173

AKPEAWTOBAHA

JIABOPATOPUJA

3A UCMUTUBAHE
SRPS ISO/IEC 17025:2006






	
	Булевар војводе Степе 66, Нови Сад,  
Тел: 021-6403-181; Фаx: 021-6398-929

laboratorija@institutvatrogas.co.rs 
www.institutvatrogas.co.rs
	


	Наслов
	ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ УЗОРАКА ЗЕМЉИШТА

	Идентификациони 
број извештаја
	2007/17-240 Л СМ

	Број страна
	23

	
	

	Назив и адреса корисника
	Покраjински сeкрeтариjат за урбанизам и заштиту животнe срeдинe
Булeвар Михаjла Пупина 16 

Нови Сад

	Местa узорковања
	Дефинисана обухватом мониторинга (ЈН ОП 11/2017, табела 1.)  

	Датум издавања извештаја
	26.09.2017. год.

	
	М.П.
	Технички руководилац Лабораторије
_____________________________

Јасмина Белић, спец.хем.наука
Генерални директор
_____________________________

мр Зоран Николић, дипл.инж.


1. ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА
Предмет испитивања је одређивање квалитета узорака непољопривредног земљишта узоркованог на локацијама општинских депонија на територији Војводине. 
2.  УЗОРКОВАЊЕ

Датум узорковања: 20, 21, 24, 25, 26. и 27.07.2017. године.

Опис и стање узорака: просечни узорци слоја непољопривредног земљишта са дубине 30 cm, укупно 5 мeрних профила по локациjи. На свакоj локациjи jeдан мeрни профил je узeт на мeсту гдe je дошло до минeрализациje, односно на мeсту старe дeпониje, док су остали профили равномeрно распорeђeни по ободу дeпониje.
Датум пријема узорака на испитивање: 21, 22, 25, 26, 27. и 28.07.2017. године

Табела 1. Места узорковања земљишта
	Редни број узорка
	Аналитички број узорка
	Подручје/Локација
	Мерни профил
	Географске координате

	
	
	
	
	N
	Е

	1.
	2007/17-240
	САКУЛЕ/
Општинска депонија 
	стара депонија
	45°7'37,1"
	20°29'56,1"

	2.
	2007/17-241
	
	обод депоније
	45°7'39,11"
	20°29'59,48"

	3.
	2007/17-242
	
	обод депоније
	45°7'37,63"
	20°30'1,05"

	4.
	2007/17-243
	
	обод депоније
	45°7'38,74"
	20°30'5,78"

	5.
	2007/17-244
	
	обод депоније
	45°7'40,61"
	20°30'4,35"

	6.
	2007/17-245
	КОВАЧИЦА/

Општинска депонија
	стара депонија
	45°06'20,3"
	20°38'20,5"

	7.
	2007/17-246
	
	обод депоније
	45°06'18,8"
	20°38'19,8"

	8.
	2007/17-247
	
	обод депоније
	45°06'17,9"
	20°38'17,8"

	9.
	2007/17-248
	
	обод депоније
	45°06'18,2"
	20°38'14,6"

	10.
	2007/17-249
	
	обод депоније
	45°06'19,3"
	20°38'16,8"

	11.
	2007/17-24А
	КОВИН/

Општинска депонија
	стара депонија
	44°44'50,5"
	20°57'49"

	12.
	2007/17-24Б
	
	обод депоније
	44°44'52,1"
	20°57'47,8"

	13.
	2007/17-24Ц
	
	обод депоније
	44°44'50,5"
	20°57'46,4"

	14.
	2007/17-24Д
	
	обод депоније
	44°44'50,1"
	20°57'43,6"

	15.
	2007/17-24Е
	
	обод депоније
	44°44'47,2"
	20°57'45,1"

	16.
	2107/17-24Ф
	НОВА ЦРЊА/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°39'49,2"
	20°34'2,5"

	17.
	2107/17-24Г
	
	обод депоније
	45°39'48,1"
	20°34'3"

	18.
	2107/17-24Х
	
	обод депоније
	45°39'47,7"
	20°34'4,9"

	19.
	2107/17-24И
	
	обод депоније
	45°39'48,2"
	20°34'6,1"

	20.
	2107/17-24Ј
	
	обод депоније
	45°39'49,5"
	20°34'6,5"

	21.
	2507/17-245
	НОВИ БЕЧЕЈ/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°36'13,7"
	20°11'0,7"

	22.
	2507/17-246
	
	обод депоније
	45°36'13,1"
	20°11'2,4"

	23.
	2507/17-247
	
	обод депоније
	45°36'11,9"
	20°11'0,9"

	24.
	2507/17-248
	
	обод депоније
	45°36'13,2"
	20°10'58,9"

	25.
	2507/17-249
	
	обод депоније
	45°36'13,9"
	20°11'4,1"

	26.
	2107/17-24А
	НОВИ КНЕЖЕВАЦ/
Општинска депонија
	обод депоније
	46°4'20,2"
	20°6'6,4"

	27.
	2107/17-24Б
	
	стара депонија
	46°4'32,1"
	20°6'8,2"

	28.
	2107/17-24Ц
	
	обод депоније
	46°4'23,8"
	20°6'4,2"

	29.
	2107/17-24Д
	
	обод депоније
	46°4'28,2"
	20°6'9,7"

	30.
	2107/17-24Е
	
	обод депоније
	46°4'27,1"
	20°6'6,1"

	31.
	2107/17-245
	ЧОКА/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°56'24,7"
	20°9'59,7"

	32.
	2107/17-246
	
	обод депоније
	45°56'25"
	20°10'2,5"

	33.
	2107/17-247
	
	обод депоније
	45°56'23,9"
	20°10'3,5"

	34.
	2107/17-248
	
	обод депоније
	45°56'23,7"
	20°9'56,4"

	35.
	2107/17-249
	
	обод депоније
	45°56'26,3"
	20°9'56,1"

	36.
	2107/17-240
	АДА/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°47'46,2"
	20°6'5,3"

	37.
	2107/17-241
	
	обод депоније
	45°47'48,7"
	20°6'7"

	38.
	2107/17-242
	
	обод депоније
	45°47'46,8"
	20°6'8,7"

	39.
	2107/17-243
	
	обод депоније
	45°47'44,5"
	20°6'10,5"

	40.
	2107/17-244
	
	обод депоније
	45°47'41,9"
	20°6'8,5"

	41.
	2407/17-24Ф
	СЕЧАЊ/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°23'27,5"
	20°48'8"

	42.
	2407/17-24Г
	
	обод депоније
	45°23'27,1"
	20°48'7,6"

	43.
	2407/17-24Х
	
	обод депоније
	45°23'27,0"
	20°48'9,6"

	44.
	2407/17-24И
	
	обод депоније
	45°23'26"
	20°48'9"

	45.
	2407/17-24Ј
	
	обод депоније
	45°23'26,5"
	20°48'10,3"

	46.
	2607/17-245
	АПАТИН/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°38'14,7"
	18°57'32,3"

	47.
	2607/17-246
	
	обод депоније
	45°38'15,2"
	18°57'27,7"

	48.
	2607/17-247
	
	обод депоније
	45°38'13,1"
	18°57'29,4"

	49.
	2607/17-248
	
	обод депоније
	45°38'16,4"
	18°57'35,0"

	50.
	2607/17-249
	
	обод депоније
	45°38'18,0"
	18°57'31,5"

	51.
	2707/17-240
	БЕОЧИН/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°11'57,8"
	19°42'10,8"

	52.
	2707/17-241
	
	обод депоније
	45°11'58,5"
	19°42'8,9"

	53.
	2707/17-242
	
	обод депоније
	45°11'55,8"
	19°42'10"

	54.
	2707/17-243
	
	обод депоније
	45°11'56,6"
	19°42'12,4"

	55.
	2707/17-244
	
	обод депоније
	45°12'1,9"
	19°42'13"

	56.
	2507/17-240
	БЕЧЕЈ/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°35'34,45"
	20°2'45,60"

	57.
	2507/17-241
	
	обод депоније
	45°35'32,9"
	20°2'42,3"

	58.
	2507/17-242
	
	обод депоније
	45°35'27,6"
	20°2'40,9"

	59.
	2507/17-243
	
	обод депоније
	45°35'27"
	20°2'46,0"

	60.
	2507/17-244
	
	обод депоније
	45°35'37,6"
	20°2'47,0"

	61.
	2407/17-245
	ЖАБАЉ/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°22'35"
	20°2'9,5"

	62.
	2407/17-246
	
	обод депоније
	45°22'32,1"
	20°2'8,1"

	63.
	2407/17-247
	
	обод депоније
	45°22'34,8"
	20°2'12,5"

	64.
	2407/17-248
	
	обод депоније
	45°22'38,1"
	20°2'13,6"

	65.
	2407/17-249
	
	обод депоније
	45°22'38,7"
	20°2'10,2"

	66.
	2507/17-24А
	НОВИ САД/
Градска депонија
	обод депоније
	45°18'39,54"
	19°50'20,10"

	67.
	2507/17-24Б
	
	обод депоније
	45°18'42,59"
	19°50'31,19"

	68.
	2507/17-24Ц
	
	стара депонија
	45°18'36,75"
	19°50'25,60"

	69.
	2507/17-24Д
	
	обод депоније
	45°18'35,81"
	19°50'15,89"

	70.
	2507/17-24Е
	
	обод депоније
	45°18'43,06"
	19°50'13,92"

	71.
	2607/17-240
	ОЏАЦИ/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°28'47,0"
	19°15'45,4"

	72.
	2607/17-241
	
	обод депоније
	45°28'47,5"
	19°15'39,5"

	73.
	2607/17-242
	
	обод депоније
	45°28'50,2"
	19°15'46,0"

	74.
	2607/17-243
	
	обод депоније
	45°28'49,7"
	19°15'42,5"

	75.
	2607/17-244
	
	обод депоније
	45°28'45,0"
	19°15'48,2"

	76.
	2407/17-240
	ТЕМЕРИН/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°25'27,8"
	19°51'11,3"

	77.
	2407/17-241
	
	обод депоније
	45°25'27,9"
	19°51'13,4"

	78.
	2407/17-242
	
	обод депоније
	45°25'27,1"
	19°51'12,4"

	79.
	2407/17-243
	
	обод депоније
	45°25'30,5"
	19°51'11,1"

	80.
	2407/17-244
	
	обод депоније
	45°25'29,9"
	19°51'13,2"

	81.
	2407/17-24А
	ТИТЕЛ/
Општинска депонија
	стара депонија
	45°12'0,3"
	20°17'10"

	82.
	2407/17-24Б
	
	обод депоније
	45°12'2,3"
	20°17'12,4"

	83.
	2407/17-24Ц
	
	обод депоније
	45°11'59"
	20°17'13,6"

	84.
	2407/17-24Д
	
	обод депоније
	45°12'3,5"
	20°17'14,7"

	85.
	2407/17-24Е
	
	обод депоније
	45°11'57,5"
	20°17'9,2"


Узорковање је извршено у складу са: 
	ISO 10381-1:2002
	Квалитет земљишта - Узимање узорака - Део 1: Смернице за израду програма узимања узорака

	ISO 10381-2:2002
	Квалитет земљишта - Узимање узорака - Део 2: Смернице за технике узимања узорака

	ISO 18512:2007
	Квалитет земљишта - Смернице за краткотрајно и дугорочно чување узорака землљишта

	ISO 10381-5:2005
	Квалитет земљишта - Узимање узорака - Део 5: Смернице за процедуру истраживања урбаних и индустријских локација у односу на контаминацију земљишта


Одступања, допуна или изузимања у односу на наведене методе узорковања није било.

3.  МЕТОДЕ ИСПИTИВАЊА
Испитивање је извршено акредитованим методама: 
	SRPS ISO 11465:2002
	Квалитет земљишта – Одређивање садржаја суве материје и воде у облику масене фракције – гравиметријска метода

	DM-34-715
	Земљиште – Одређивање садржаја глине – гравиметријски-волуметријски/ хидрометријски

	SRPS EN ISO 13137:2005 Metod B
	Земљиште – Одређивање садржаја органске материје

	SRPS CEN/TS 16170:2013
	Муљ, третирани биоотпад и земљиште – Одређивање елемената индуковано - куплованом плазма оптичко - емисионом спектрометријом, ICP/OES

	DM-34-707
	Земљиште и отпад – Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника  (PAH) – гаснохроматографски

	DM-34-706
	Земљиште и отпад – Одређивање полихлорованих бифенила (PCB) – гаснохроматографски

	DM-34-714
	Земљиште и отпад – Одређивање органохлорних пестицида и њихових метаболита – гаснохроматографски

	DM-34-807
	Отпад и земљиште – Одређивање укупних угљоводоника C10 ÷ C40 –  гаснохроматографски


Мерне несигурности и границе извештавања: 
	Параметар
	Мерна несигурност [%]
	Опсег испитивања

	Влага
	20
	0,1 – 100 %

	Сува материја
	20
	0,1 – 100 %

	Глина
	20
	0,1 – 45 %

	Органске материје
	28
	0,3 – 100 %

	Олово (Pb)
	29
	0,70 – 40000 mg/kg

	Бакар (Cu) 
	29
	0,25 – 40000 mg/kg

	Цинк (Zn) 
	37
	0,35 – 40000 mg/kg

	Кадмијум (Cd)
	33
	0,20 – 40000 mg/kg

	Никл (Ni)
	26
	0,45 – 40000 mg/kg

	Хром (Cr)
	28
	0,45 – 40000 mg/kg

	Жива  (Hg)
	46
	0,10 – 1000 mg/kg

	Арсен (Аs)
	38
	0,20 – 10000 mg/kg

	Naftalen 
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	Antracen
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	Fenantren
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	Fluoranten
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	Benzo(a)antracen
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	Krizen
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	Benzo(a)piren
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	Benzo(g,h,i)perilen
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	Benzo(k)fluoranten
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	42
	0,05 – 80 mg/kg

	PCB 28 
	50
	0,003 – 10 mg/kg

	PCB 31 
	50
	0,003 – 10 mg/kg

	PCB 52 
	50
	0,003 – 10 mg/kg

	PCB 101 
	50
	0,003 – 10 mg/kg

	PCB 118
	50
	0,003 – 10 mg/kg

	PCB 138 
	50
	0,003 – 10 mg/kg

	PCB 153 
	50
	0,003 – 10 mg/kg

	PCB 180 
	50
	0,003 – 10 mg/kg

	2,4'-DDD
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	4,4'-DDD
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	2,4'-DDE
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	4,4'-DDE 
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	2,4'-DDT 
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	4,4'-DDT
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	Aldrin
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	Dieldrin
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	Endrin 
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	α-HCH
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	β-HCH
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	γ-HCH
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	(-HCH
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	Atrazin
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	Simazin
	44
	0,00012 – 10 mg/kg

	Минерална уља
	24
	5 – 1000 mg/kg


Одступања, допуна или изузимања у односу на наведене методе испитивања није било.

Приказана мерна несигурност је проширена мерна несигурност израчуната са нивоом поверења од 95% (фактор покривености к = 2).
4. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА
Табела 2. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Сакулама
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Влага
	%
	6,5 ± 1,3
	5,4 ± 1,1
	3,5 ± 0,7
	4,3 ± 0,9
	5,1 ± 1,0

	Сува материја
	%
	93,5 ± 18,4
	94,6 ± 18,9
	96,5 ± 19,3
	95,7 ± 19,1
	94,9 ± 19,0

	Глина
	%
	8,8 ± 1,8
	9,5 ± 1,9
	9,2 ± 1,8
	9,3 ± 1,9
	9,0 ± 1,8

	Органске материје
	%
	3,4 ± 0,9
	2,2 ± 0,6
	7,1 ± 2,0
	1,9 ± 0,5
	1,8 ± 0,5

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	99,65 ± 35,87
	60,25 ± 21,69
	52,61 ± 18,94
	73,57 ± 26,48
	50,58 ± 18,21

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	68,15 ± 21,13
	12,65 ± 3,92
	24,98 ± 7,74
	9,32 ± 2,89
	< 0,04

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	199,61 ± 63,88
	103,53 ± 33,13
	99,23 ± 31,75
	95,87 ± 30,68
	101,16 ± 32,37

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	7,07 ± 2,55
	4,33 ± 1,56
	3,66 ± 1,32
	< 0,2
	3,00 ± 1,08

	Никл (Ni)
	mg/kg
	47,89 ± 14,85
	20,64 ± 6,40
	26,97 ± 8,36
	42,94 ± 13,31
	28,29 ± 8,77

	Хром (Cr)
	mg/kg
	149,15 ± 52,20
	186,09 ± 65,13
	180,82 ± 63,29
	161,45 ± 56,51
	158,40 ± 55,44

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	12±3
	< 5
	< 5


Табела 3. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Ковачици
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	6
	7
	8
	9
	10

	Влага
	%
	7,1 ± 1,4
	5,3 ± 1,1
	4,2 ± 0,8
	5,1 ± 1,0
	3,0 ± 0,6

	Сува материја
	%
	92,9 ± 18,6
	94,7 ± 18,9
	95,8 ± 19,2
	94,9 ± 19,0
	97,0 ± 19,4

	Глина
	%
	9,4 ± 1,9
	10,8 ± 2,2
	10,2 ± 2,0
	10,9 ± 2,2
	11,1 ± 2,2

	Органске материје
	%
	1,4 ±
0,4
	1,9 ±
0,5
	1,8 ±
0,5
	1,8 ±
0,5
	1,9 ±
0,5

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	68,31 ± 24,59
	59,90 ± 21,56
	48,55 ± 17,48
	46,23 ± 16,64
	68,55 ± 24,68

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	< 0,04
	5,65 ± 1,75
	< 0,04
	< 0,04

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	106,05 ± 33,94
	71,88 ± 23,00
	68,51 ± 21,92
	65,85 ± 21,07
	65,22 ± 20,87

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	7,48 ± 2,69
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	1,66 ± 0,60

	Никл (Ni)
	mg/kg
	24,07 ± 7,46
	18,64 ± 5,78
	19,95 ± 6,19
	16,30 ± 5,05
	12,31 ± 3,82

	Хром (Cr)
	mg/kg
	68,64 ± 24,02
	50,92 ± 17,82
	49,22 ± 17,23
	46,56 ± 16,30
	46,26 ± 16,19

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	0,18 ± 0,08
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	24 ± 6
	< 5
	< 5


Табела 4. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Ковину

	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	11
	12
	13
	14
	15

	Влага
	%
	6,4 ± 1,3
	2,2 ± 0,4
	2,8 ± 0,6
	2,7 ± 0,5
	3,9 ± 0,8

	Сува материја
	%
	93,6 ± 18,7
	97,8 ± 19,6
	97,2 ± 19,4
	97,3 ± 19,5
	96,1 ± 19,2

	Глина
	%
	17,9 ± 3,6
	18,2 ± 3,6
	17,5 ± 3,5
	17,7 ± 3,5
	18,1 ± 3,6

	Органске материје
	%
	4,2 ± 1,2
	2,5 ± 0,7
	1,1 ± 0,3
	2,3 ± 0,6
	2,4 ± 0,7

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	55,32 ± 19,92
	34,61 ± 12,46
	63,01 ± 22,68
	50,26 ± 18,09
	52,24 ± 18,81

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	36,77 ± 11,40
	< 0,04
	< 0,04
	10,12 ± 3,14
	< 0,04

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	106,74 ± 34,16
	83,90 ± 26,85
	72,48 ± 23,19
	69,84 ± 22,35
	67,25 ± 21,52

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	3,26 ± 1,18
	< 0,20
	< 0,20

	Никл (Ni)
	mg/kg
	27,01 ± 8,37
	36,24 ± 11,23
	40,81 ± 12,65
	46,02 ± 14,27
	28,73 ± 8,91

	Хром (Cr)
	mg/kg
	128,70 ± 45,05
	95,33 ± 33,37
	83,25 ± 29,14
	80,61 ± 28,21
	75,42 ± 26,40

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00031 ± 0,00013
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	0,00063 ± 0,00028
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	7 ± 2
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5


Табела 5. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Новој Црњи

	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	16
	17
	18
	19
	20

	Влага
	%
	6,2 ± 1,2
	6,4 ± 1,3
	3,6 ± 0,7
	3,0 ± 0,6
	3,9 ± 0,8

	Сува материја
	%
	93,8 ± 18,8
	93,6 ± 18,7
	96,4 ± 19,3
	97,0 ± 19,4
	96,1 ± 19,2

	Глина
	%
	12,0 ± 2,4
	13,2 ± 2,6
	12,2 ± 2,4
	12,9 ± 2,6
	11,5 ± 2,3

	Органске материје
	%
	1,9 ± 0,5
	2,7 ± 0,8
	2,6 ± 0,7
	7,3 ± 2,1
	5,9 ± 1,7

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	56,77 ± 20,44
	61,94 ± 22,30
	55,67 ± 20,04
	67,24 ± 24,21
	78,75 ± 28,35

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	28,71 ± 8,90
	15,16 ± 4,70
	< 0,04
	28,68 ± 8,89
	42,17 ± 13,07

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	341,92 ± 109,42
	119,11 ± 42,60
	128,79 ± 41,21
	126,90 ± 40,61
	114,00 ± 36,48

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	0,70 ± 0,25
	< 0,20
	< 0,20
	0,47 ± 0,17
	3,44 ± 1,24

	Никл (Ni)
	mg/kg
	24,14 ± 7,48
	35,91 ± 11,13
	31,29 ± 9,70
	21,09 ± 6,54
	17,13 ± 5,31

	Хром (Cr)
	mg/kg
	116,48 ± 40,77
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	0,0047 ± 0,0021
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	14 ± 3
	< 5


Табела 6. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Новом Бечеју
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	21
	22
	23
	24
	25

	Влага
	%
	5,9 ± 1,2
	11,1 ± 2,2
	7,6 ± 1,5
	8,4 ± 1,7
	8,5 ± 1,7

	Сува материја
	%
	94,1 ± 18,8
	88,9 ± 17,8
	92,4 ± 18,5
	91,6 ± 18,3
	91,5 ± 18,3

	Глина
	%
	15,8 ± 3,2
	18,1 ± 3,6
	18,9 ± 3,8
	17,7 ± 3,5
	16,8 ± 3,4

	Органске материје
	%
	1,9 ± 0,5
	2,4 ± 0,7
	2,8 ± 0,8
	3,8 ± 1,1
	2,7 ± 0,7

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	10,71 ± 3,85
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	89,55 ± 28,66
	82,35 ± 26,35
	80,91 ± 25,89
	83,33 ± 26,67
	84,56 ± 27,06

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	< 0,25
	< 0,25
	3,59 ± 1,11
	< 0,25

	Хром (Cr)
	mg/kg
	102,86 ± 36,00
	241,98 ± 67,75
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5


Табела 7. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Новом Кнежевцу
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	26
	27
	28
	29
	30

	Влага
	%
	2,9 ± 0,6
	4,1 ± 0,8
	3,0 ± 0,6
	6,9 ± 1,4
	5,9 ± 1,2

	Сува материја
	%
	97,1 ± 19,4
	95,9 ± 19,2
	97,0 ± 19,4
	93,1 ± 18,6
	94,1 ± 18,8

	Глина
	%
	22,9 ± 4,6
	23,2 ± 4,6
	22,1 ± 4,4
	22,5 ± 4,5
	23,4 ± 4,7

	Органске материје
	%
	2,2 ± 0,6
	0,6 ± 0,2
	2,2 ± 0,6
	1,3 ± 0,4
	1,5 ± 0,4

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	103,51 ± 37,26
	65,88 ± 23,72
	75,71 ± 27,25
	98,81 ± 35,57
	72,82 ± 26,21

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	42,07 ± 13,04
	16,14 ± 5,00
	< 0,04
	< 0,04
	65,57 ± 20,33

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	89,82 ± 28,74
	115,94 ± 37,10
	109,61 ± 35,08
	105,07 ± 33,62
	114,33 ± 36,59

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	1,54 ± 0,56

	Никл (Ni)
	mg/kg
	37,06 ± 11,49
	38,21 ± 11,84
	36,54 ± 11,33
	41,50 ± 12,87
	40,86 ± 12,67

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	0,07 ± 0,03
	0,06 ± 0,03
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	0,14 ± 0,06
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	0,06 ± 0,03
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	0,15 ± 0,06
	0,09 ± 0,04
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	0,00171 ± 0,00075
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	0,00228 ± 0,00100
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	0,0378 ± 0,0166
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	941 ± 266
	718 ± 172
	< 5
	< 5
	< 5


Табела 8. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Чоки
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	31
	32
	33
	34
	35

	Влага
	%
	7,6 ± 1,5
	3,3 ± 0,7
	4,0 ± 0,8
	2,5 ± 0,5
	1,8 ± 0,4

	Сува материја
	%
	92,4 ± 18,5
	96,7 ± 19,3
	96,0 ± 19,2
	97,5 ± 19,5
	98,2 ± 19,6

	Глина
	%
	13,7 ± 2,7
	12,8 ± 2,6
	11,8 ± 2,4
	13,8 ± 2,8
	12,5 ± 2,5

	Органске материје
	%
	2,9 ± 0,8
	1,8 ± 0,5
	1,7 ± 0,5
	1,1 ± 0,3
	1,0 ± 0,3

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	31,80 ± 11,45
	20,87 ± 7,51
	< 0,23
	29,68 ± 10,68
	84,12 ± 30,28

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	35,08 ± 10,88
	< 0,04
	11,74 ± 3,64
	26,74 ± 8,29
	5,54 ± 1,72

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	99,67 ± 31,90
	81,51 ± 26,08
	79,58 ± 25,47
	70,78 ± 22,65
	67,82 ± 21,70

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20

	Никл (Ni)
	mg/kg
	29,51 ± 9,15
	8,80 ± 2,73
	10,76 ± 3,34
	5,54 ± 1,72
	15,65 ± 4,85

	Хром (Cr)
	mg/kg
	31,48 ± 11,02
	99,77 ± 34,92
	101,76 ± 35,62
	105,68 ± 36,99
	99,12 ± 34,69

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5


Табела 9. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Ади
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	36
	37
	38
	39
	40

	Влага
	%
	4,2 ± 0,8
	3,7 ± 0,7
	5,2 ± 1,0
	5,2 ± 1,0
	5,6 ± 1,1

	Сува материја
	%
	95,8 ± 19,2
	96,3 ± 19,3
	94,8 ± 19,0
	94,8 ± 19,0
	94,4 ± 18,9

	Глина
	%
	10,1 ± 2,0
	11,2 ± 2,2
	10,8 ± 2,2
	11,9 ± 2,4
	11,4 ± 2,3

	Органске материје
	%
	3,6 ± 1,0
	2,5 ± 0,7
	2,2 ± 0,6
	4,1 ± 1,2
	2,1 ± 0,6

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	7,26 ± 2,61
	< 0,23

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	33,35 ± 10,34
	46,53 ± 14,43
	19,48 ± 6,04
	41,58 ± 12,89
	47,84 ± 14,83

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	103,95 ± 33,26
	175,58 ± 56,18
	117,53 ± 37,61
	106,60 ± 34,11
	123,39 ± 39,49

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20

	Никл (Ni)
	mg/kg
	60,33 ± 19,41
	76,57 ± 23,74
	77,80 ± 24,12
	79,59 ± 24,67
	79,07 ± 24,51

	Хром (Cr)
	mg/kg
	165,32 ± 57,86
	209,70 ± 58,72
	203,04 ± 56,85
	192,08 ± 67,23
	183,11 ± 64,09

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	0,64 ± 0,27
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	0,09 ± 0,04
	0,28 ± 0,12
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	30 ± 7
	< 5


Табела 10. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Сечњу
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	41
	42
	43
	44
	45

	Влага
	%
	6,2 ± 1,2
	6,4 ± 1,3
	3,6 ± 0,7
	3,0 ± 0,6
	3,9 ± 0,8

	Сува материја
	%
	93,8 ± 18,8
	93,6 ± 18,7
	96,4 ± 19,3
	97,0 ± 19,4
	96,1 ± 19,2

	Глина
	%
	11,9 ± 2,4
	10,9 ± 2,2
	12,4 ± 2,5
	14,4 ± 2,9
	14,3 ± 2,9

	Органске материје
	%
	8,0 ± 2,2
	6,1 ± 1,7
	9,7 ± 2,7
	3,3 ± 0,9
	3,1 ± 0,9

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	25,24 ± 9,09
	35,73 ± 12,86
	26,55 ± 9,56
	17,69 ± 6,37
	26,87 ± 9,67

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	61,11 ± 18,94
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	117,90 ± 37,73
	100,29 ± 32,09
	97,67 ± 31,26
	102,23 ± 32,71
	104,85 ± 33,55

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	9,16 ± 3,30
	4,35 ± 1,57
	5,10 ± 1,84
	3,79 ± 1,36
	5,06 ± 1,82

	Никл (Ni)
	mg/kg
	35,20 ± 10,91
	25,89 ± 8,03
	28,19 ± 8,74
	36,70 ± 11,38
	37,68 ± 11,68

	Хром (Cr)
	mg/kg
	64,76 ± 22,67
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	7,39 ± 3,10
	0,59 ± 0,25
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	3,72 ± 1,56
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	1,26 ± 0,53
	0,12 ± 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	471 ± 113
	28 ± 7
	< 5
	< 5


Табела 11. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Апатину
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	46
	47
	48
	49
	50

	Влага
	%
	12,3 ± 2,5
	12,3 ± 2,5
	9,4 ± 1,9
	9,8 ± 2,0
	11,6 ± 2,3

	Сува материја
	%
	87,7 ± 17,5
	88,6 ± 17,7
	90,6 ± 18,1
	90,2 ± 18,0
	88,4 ± 17,7

	Глина
	%
	11,5 ± 2,3
	12,1 ± 2,4
	12,9 ± 2,6
	11,8 ± 2,4
	12,6 ± 2,5

	Органске материје
	%
	3,6 ± 1,0
	1,6 ± 0,4
	1,2 ± 0,3
	1,7 ± 0,5
	2,1 ± 0,5

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	175,58 ± 63,21
	182,97 ± 65,87
	187,95 ± 67,08
	185,97 ± 66,95
	192,10 ± 69,16

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	81,52 ± 23,63
	63,16 ± 18,31
	64,92 ± 18,82
	62,01 ± 17,98
	58,01 ± 16,82

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	285,55 ± 91,37
	191,54 ± 61,29
	202,10 ± 64,67
	206,88 ± 66,20
	184,83 ± 59,15

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	1,33 ± 0,48
	0,97 ± 0,35
	0,97 ± 0,35

	Никл (Ni)
	mg/kg
	20,60 ± 8,25
	31,58 ± 9,79
	37,76 ± 11,71
	42,43 ± 13,15
	26,01 ± 8,06

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	0,14 ± 0,06
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	0,08 ± 0,03

	Fluoranten
	mg/kg
	0,08 ± 0,03
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	0,09 ± 0,04
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	0,06 ± 0,03

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	0,00015 ± 0,00007
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	0,00049 ± 0,00022
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	0,00021 ± 0,00009
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	8 ± 2


Табела 12. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Беочину
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	51
	52
	53
	54
	55

	Влага
	%
	10,7 ± 2,1
	10,3 ± 2,1
	9,6 ± 1,9
	11,1 ± 2,2
	11,2 ± 2,2

	Сува материја
	%
	89,3 ± 17,9
	89,7 ± 17,9
	90,4 ± 18,1
	88,9 ± 11,1
	88,8 ± 11,2

	Глина
	%
	10,3 ± 2,1
	12,1 ± 2,4
	12,9 ± 2,6
	11,8 ± 2,4
	10,8 ± 2,2

	Органске материје
	%
	3,3 ± 0,9
	2,6 ± 0,7
	2,6 ± 0,7
	2,8 ± 0,8
	1,6 ± 0,4

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	19,93 ± 7,18
	23,91 ± 8,25
	< 0,23
	< 0,23
	11,91 ± 4,29

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	12,68 ± 3,93
	4,17 ± 1,29
	33,65 ± 10,43
	17,86 ± 5,54
	41,68 ± 12,92

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	108,43 ± 34,70
	95,21 ± 30,47
	94,10 ± 30,11
	97,62 ± 31,24
	95,86 ± 30,68

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20

	Никл (Ni)
	mg/kg
	42,59 ± 13,20
	36,60 ± 11,34
	42,58 ± 13,20
	39,58 ± 12,27
	38,40 ± 11,91

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	8,03 ± 2,81
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	0,00289 ± 0,00127

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	0,00114 ± 0,00046

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5


Табела 13. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Бечеју
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	56
	57
	58
	59
	60

	Влага
	%
	11,3 ± 2,3
	8,7 ± 1,7
	9,5 ± 1,9
	10,3 ± 2,1
	10,7 ± 2,1

	Сува материја
	%
	88,7 ± 17,7
	91,3 ± 18,3
	90,5 ± 18,1
	89,7 ± 17,9
	89,3 ± 17,9

	Глина
	%
	10,4 ± 2,1
	10,5 ± 2,1
	14,4 ± 2,9
	13,6 ± 2,7
	14,2 ± 2,8

	Органске материје
	%
	1,3 ± 0,4
	3,0 ± 0,8
	3,0 ± 0,8
	2,2 ± 0,6
	1,9 ± 0,6

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	5,92 ± 1,13
	27,26 ± 9,81
	28,29 ± 10,18
	22,02 ± 7,93

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	15,26 ± 4,73
	< 0,04
	24,30 ± 7,53
	62,50 ± 19,38
	< 0,04

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	67,35 ± 21,55
	111,77 ± 35,77
	111,00 ± 35,52
	113,49 ± 36,32
	110,45 ± 35,35

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	< 0,25
	3,28 ± 1,02
	< 0,25
	< 0,25

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	198,74 ± 55,65
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	0,00061 ± 0,00027
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	0,00026 ± 0,00011
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5


Табела 14. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Жабљу
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	61
	62
	63
	64
	65

	Влага
	%
	10,5 ± 2,1
	3,0 ± 0,6
	12,3 ± 2,5
	9,9 ± 2,0
	11,2 ± 2,2

	Сува материја
	%
	89,5 ± 17,9
	97,0 ± 19,4
	87,7 ± 17,5
	90,1 ± 18,0
	88,8 ± 17,8

	Глина
	%
	13,5 ± 2,7
	14,0 ± 2,8
	14,6 ± 2,9
	13,1 ± 2,6
	13,3 ± 2,7

	Органске материје
	%
	0,8 ± 0,2
	1,7 ± 0,5
	7,4 ± 2,1
	7,4 ± 2,1
	2,5 ± 0,7

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	30,49 ± 10,98
	32,34 ± 11,64
	61,74 ± 22,23
	18,95 ± 6,82
	32,68 ± 11,74

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	9,15 ± 2,84
	8,82 ± 2,73
	17,32 ± 5,37
	24,51 ± 7,60

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	53,11 ± 17,00
	112,38 ± 35,96
	107,15 ± 34,29
	110,78 ± 35,45
	111,76 ± 35,76

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	3,37 ± 1,21
	3,36 ± 1,21
	2,85 ± 1,02
	3,36 ± 1,21
	4,90 ± 1,76

	Никл (Ni)
	mg/kg
	11,48 ± 3,56
	25,16 ± 7,80
	50,64 ± 15,70
	36,93 ± 11,45
	16,99 ± 5,27

	Хром (Cr)
	mg/kg
	124,26 ± 43,49
	101,27 ± 35,45
	96,37 ± 33,73
	101,63 ± 35,57
	94,44 ± 33,06

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	0,00033 ± 0,00015
	0,00066 ± 0,00029
	< 0,00012
	0,00034 ± 0,00015
	0,00038 ± 0,00017

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	0,00096 ± 0,00042
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5


Табела 15. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ГД у Новом Саду
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	66
	67
	68
	69
	70

	Влага
	%
	11,0 ± 2,2
	10,8 ± 2,2
	7,2 ± 1,4
	7,0 ± 1,4
	10,9 ± 2,2

	Сува материја
	%
	89,0 ± 17,8
	89,2 ± 17,8
	92,8 ± 18,6
	93,0 ± 18,6
	89,1 ± 17,8

	Глина
	%
	13,5 ± 2,7
	14,8 ± 3,0
	15,9 ± 3,2
	14,5 ± 2,9
	13,9 ± 2,8

	Органске материје
	%
	2,1 ± 0,6
	1,7 ± 0,5
	1,1 ± 0,3
	2,0 ± 0,5
	1,6 ± 0,4

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	14,91 ± 5,37
	10,39 ± 3,74
	< 0,23
	< 0,23

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	< 0,04
	15,23 ± 4,71
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	84,77 ± 27,13
	76,47 ± 24,47
	74,03 ± 23,69
	77,22 ± 24,71
	77,80 ± 24,89

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20

	Никл (Ni)
	mg/kg
	< 0,25
	< 0,25
	< 0,25
	< 0,25
	< 0,25

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	103,69 ± 36,29
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	1,88 ± 0,79
	0,27 ± 0,11
	0,21 ± 0,09
	0,39 ± 0,16
	0,37 ± 0,16

	Fluoranten
	mg/kg
	1,32 ± 0,55
	0,16 ± 0,07
	0,08 ± 0,03
	0,14 ± 0,06
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	0,75 ± 0,32
	0,06 ± 0,03
	< 0,05
	< 0,05
	0,11 ± 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	0,00017 ± 0,00007
	< 0,00012
	0,00014 ± 0,00006
	0,00013 ± 0,00006
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	0,00118 ± 0,00052
	0,00026 ± 0,00011
	0,00104 ± 0,00046
	0,00072 ± 0,00032
	0,00020 ± 0,00009

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	0,00028 ± 0,00012
	< 0,00012
	0,00022 ± 0,00010
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	0,00092 ± 0,00040
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	92 ± 22
	< 5
	< 5
	37 ± 9
	< 5


Табела 16. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Оџацима
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	71
	72
	73
	74
	75

	Влага
	%
	13,0 ± 2,6
	10,7 ± 2,1
	10,6 ± 2,1
	11,9 ± 2,4
	9,6 ± 1,9

	Сува материја
	%
	87,0 ± 17,4
	89,3 ± 17,9
	89,4 ± 17,9
	88,1 ± 17,6
	90,4 ± 18,1

	Глина
	%
	14,2 ± 2,8
	13,4 ± 2,7
	12,7 ± 2,5
	13,0 ± 2,6
	12,2 ± 2,4

	Органске материје
	%
	1,2 ± 0,3
	2,1 ± 0,6
	2,1 ± 0,6
	1,8 ± 0,5
	4,7 ± 1,3

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	< 0,23
	9,57 ± 3,44
	9,58 ± 3,45
	< 0,23
	< 0,23

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	74,68 ± 23,15
	57,70 ± 17,89
	35,33 ± 10,95
	35,64 ± 11,05
	50,55 ± 15,67

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	168,52 ± 53,93
	152,77 ± 48,88
	151,20 ± 48,38
	149,15 ± 47,73
	154,05 ± 49,30

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20
	< 0,20

	Никл (Ni)
	mg/kg
	38,31 ± 11,88
	43,35 ± 13,44
	39,82 ± 12,34
	34,44 ± 10,68
	17,35 ± 5,38

	Хром (Cr)
	mg/kg
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	0,21 ± 0,09
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	0,19 ± 0,08
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	0,06 ± 0,03

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	0,08 ± 0,03
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	0,00146 ± 0,00064
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	202 ± 48
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5


Табела 17. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Темерину
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	76
	77
	78
	79
	80

	Влага
	%
	2,8 ± 0,6
	11,7 ± 2,3
	10,6 ± 2,1
	11,8 ± 2,4
	12,1 ± 2,4

	Сува материја
	%
	97,2 ± 19,4
	88,3 ± 17,7
	89,4 ± 17,9
	88,2 ± 17,6
	87,9 ± 17,6

	Глина
	%
	13,5 ± 2,7
	13,3 ± 2,7
	12,8 ± 2,6
	13,6 ± 2,7
	14,2 ± 2,8

	Органске материје
	%
	2,0 ± 0,6
	1,5 ± 0,4
	2,5 ± 0,7
	3,7 ± 1,0
	1,2 ± 0,3

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	49,01 ± 17,64
	35,91 ± 12,93
	< 0,23
	54,70 ± 19,69
	38,88 ± 14,00

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	2,32 ± 0,72
	22,73 ± 7,05
	21,09 ± 6,54
	< 0,04
	< 0,04

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	95,70 ± 30,62
	97,53 ± 31,21
	98,55 ± 31,54
	91,27 ± 29,21
	92,59 ± 29,63

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	2,18 ± 0,78
	1,46 ± 0,53
	2,92 ± 1,05
	3,62 ± 1,30
	2,73 ± 0,98

	Никл (Ni)
	mg/kg
	51,66 ± 16,01
	48,76 ± 15,12
	12,85 ± 3,98
	42,50 ± 13,18
	46,46 ± 14,40

	Хром (Cr)
	mg/kg
	132,12 ± 46,24
	206,92 ± 72,42
	10,88 ± 3,81
	< 0,23
	< 0,23

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	0,00055 ± 0,00024
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	0,00173 ± 0,00076
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	0,00087 ± 0,00038
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5


Табела 18. Измерене вредности испитиваних параметара са мерном несигурношћу – ОД у Тителу
	Испитивани параметaр
	Мерна 
јед.
	Измерена вредност ± мерна несигурност

	
	
	81
	82
	83
	84
	85

	Влага
	%
	2,9 ± 0,6
	4,1 ± 0,8
	3,0 ± 0,6
	6,9 ± 1,4
	5,9 ± 1,2

	Сува материја
	%
	97,1 ± 19,4
	95,9 ± 19,2
	97,0 ± 19,4
	93,1 ± 18,6
	94,1 ± 18,8

	Глина
	%
	12,1 ± 2,4
	12,8 ± 2,6
	11,6 ± 2,3
	12,5 ± 2,5
	13,8 ± 2,8

	Органске материје
	%
	3,5 ± 1,0
	3,4 ± 1,0
	0,1 ± 0,0
	6,6 ± 1,9
	1,6 ± 0,5

	
	
	
	
	
	
	

	Олово (Pb)
	mg/kg
	56,52 ± 20,35
	20,58 ± 7,41
	48,69 ± 17,53
	44,43 ± 15,99
	36,92 ± 13,29

	Бакар (Cu) 
	mg/kg
	13,96 ± 4,33
	6,21 ± 1,92
	14,71 ± 4,56
	22,87 ± 7,09
	42,47 ± 13,17

	Цинк (Zn) 
	mg/kg
	70,48 ± 22,55
	94,41 ± 30,21
	90,52 ± 28,97
	91,80 ± 29,38
	89,84 ± 28,75

	Кадмијум (Cd)
	mg/kg
	4,65 ± 1,68
	4,11 ± 1,48
	4,86 ± 1,75
	4,48 ± 1,61
	3,92 ± 1,41

	Никл (Ni)
	mg/kg
	7,65 ± 2,37
	29,08 ± 9,01
	15,03 ± 4,66
	12,74 ± 3,95
	25,16 ± 7,80

	Хром (Cr)
	mg/kg
	206,95 ± 72,43
	82,65 ± 28,39
	84,64 ± 29,62
	87,55 ± 30,64
	80,69 ± 28,24

	Жива  (Hg)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Арсен (Аs)
	mg/kg
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02

	Naftalen 
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fenantren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)antracen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Krizen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(a)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(g,h,i)perilen
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Benzo(k)fluoranten
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	Indeno(1,2,3-cd)piren
	mg/kg
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	PCB 28 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 31 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 52 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 101 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 118
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 138 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 153 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	PCB 180 
	mg/kg
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	2,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDD
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDE
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDE 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	2,4'-DDT 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	4,4'-DDT
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Aldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Dieldrin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Endrin 
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	α-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	β-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	γ-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	0,00065 ± 0,00029
	< 0,00012

	(-HCH
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Atrazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Simazin
	mg/kg
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012
	< 0,00012

	Минерална уља
	mg/kg
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5


5. ПРИЛОЗИ

	1.
	Сертификат о акредитацији Лабораторије Института ватрогас, бр. 01-173

	2.
	Обим акредитације за предмет испитивања - земљиште


6. НАПОМЕНЕ

	1.
	Приказани резултати испитивања се односе искључиво на испитанe узоркe и наведене услове испитивања. 

	2.
	Испитивању се приступа под условима које је корисник навео као истините и не преузима се одговорност за њихову веродостојност.  

	3.
	Без одобрења Лабораторије извештај се сме умножавати искључиво као целина. 

	4.
	Уколико у року од 15 дана од дана достављања извештаја корисник не упути технички приговор, Лабораторија ће испитивање сматрати окончаним.


	Испитивање извршио
	
	Испитивање верификовала

	Стеван Милетић, дипл.хемичар
одговорни аналитичар
	
	Јасмина Белић, спец.хем.наука
технички руководилац Лабораторије


[image: image3.emf] 

Brusi lica  

[image: image4.jpg]



	
	

	Извештај о испитивању узорака земљишта 2007/17-240 Л СМ
	Страна 23 од 23



_1264997163.unknown

