|  | Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средин Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 47 19 F: +381 21 456 238 ekourb@vojvodina.gov.rs ¦ www.ekourb.vojvodina.gov.rs |  |
| --- | --- | --- |
|  | БРОЈ: 140-404-197/2016-02 | ДАТУМ: 28.10.2016. године |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЈН ОП 8/2016

| Позив и Конкрсна документација објављени на ПЈН и интернет страници наручиоца: | 28.10.2016. године |
| --- | --- |
| Рок за подношење понуда: | 28.11.2016. године до 10:00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 28.11.2016. године у 11:00 часова |

Нови Сад, oктобар 2016. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15) а у вези са Одлуком о покретању поступка број: 140-404-197/2016-02 од 24.10.2016. године (ЈН ОП 8/2016), Комисија за јавну набавку образована Решењем покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине број: 140-404-197/2016 од 24.10.2016. године, припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЈН ОП 8/2016

Конкурсна документација садржи:

- опште податке о јавној набавци

(1) предмет јавне набавке;

(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама;

2) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.;

- техничку документацију и планове;

- услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова;

5) критеријуме за доделу уговора:

(1) све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;

(2) елементе критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;

6) обрасце који чине саставни део понуде:

(1) образац понуде;

(2) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;

(3) образац трошкова припреме понуде;

(4) образац изјаве о независној понуди;

(5) образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

7) модел уговора, односно модел оквирног споразума;

8) упутство понуђачима како да сачине понуду;

- остали обрасци:

9.1 образац изјаве по члану 79. став 10. ЗЈН

9.2 образац изјава понуђача о извршеном увиду на лицу места

9.3 референтне листе

9.4 стручне референце – образац потврде

9.5. кадровска опремљеност

9.6. менично овлашћење/писмо за озбиљност понуде

9.7. образац - овлашћена лица за контакт и сарадњу

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1)предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. ЈН ОП 8/2016 је набавка услуге - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Назив и ознака из ОРН: 50410000 услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу.

(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.:

2)1) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ): УСЛУГЕ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Локална мрежа аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине обухвата:

- мерна места/аутоматске станице: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Делиблатска пешчара и Обедска бара и

- Централну јединицу за прикупљање и обраду података са аутоматских станица-Нови Сад.

Услуга шестомесечног редовног одржавања и сервисирања укључује:

- обезбеђивање потрошног материјала за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга;

- обезбеђивање калибрационих гасова за гасне анализаторе и гасова носача за BTEX анализаторе;

- калибрацију гасних анализатора (фреквенција услуге: 2 пута у току 6 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору

- услуге редовних обилазака (фреквенција услуге: 12 пута у току 6 месеци, односно 1 пут на сваких 15 дана - по свакој аутоматској станици);

- услуге ванредних интервенција са набавком и уградњом резервних делова, по потреби или захтеву Наручиоца.

Услуга редовног одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга мора бити усклађена са препорукама произвођача опреме и обухвата:

- Спољну контролу аутоматске станице:

- преглед контејнера и остале инфраструктуре;

- преглед и контрола метео сензора;

- преглед и контрола носача за узорковање.

- Унутрашњу контролу аутоматске станице:

- провера електричних и гасних инсталација;

- провера и чишћење система за узорковање;

- провера и чишћење улазног филтера на вентилатору гасних анализатора;

- замена филтера за заштиту од прашине на улазу у гасни анализатор;

- провера статуса и радног режима апарата/анализатора (напон, температура, притисак, проток, интензитет лампе, статус аларма, zero/span контрола, контрола притиска у гасним боцама...);

- редовна калибрација гасних анализатора у 3 тачкe, са фреквенцијом 2 пута у току 6 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору;

- ванредна калибрација гасних анализатора по потреби, након замене резервних делова и/или поправке гасних анализатора;

- Контролу и проверу система за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (локалне и Централна јединицa за прикупљање и обраду података).

- Израду Записника о извршеној услузи након извршених редовних услуга и ванредних интервенција. Записник мора бити у следећој форми:

Након сваке извршене услуге (редовно одржавање, ванредна интервенција) Понуђач је у обавези да изда Записник о извршеној услузи, који ће након потписивања од стране Понуђача и Наручиоца бити основа за плаћање издате фактуре.

Записник о извршеној услузи након сваког редовног одржавања мора да садржи:

- списак мерних места са анализаторима, метеоролошким станицама и софтвером на којима је извршена услуга, са назнаком да ли су у исправном режиму рада и кратким описом извршене услуге (односно навести број из сервисног дневника). У случају да неки од предмета услуге није у исправном режиму рада дати предлог за поправку. Извештај мора бити усаглашен са издатим сервисним дневницима.

- Записник о извршеној услузи након сваке ванредне интервенције мора да садржи:

мерно место, предмет услуге, са кратким описом извршене услуге и назнаком да ли је предмет услуге доведен у исправан режим рада, уколико није у исправном режиму рада дати предлог за поправку. Записник мора бити усаглашен са сервисним дневницима аутоматских станица.

- Спецификација локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине дата је у Тачки 1. - Табеле 1.1-1.7. Неопходно је да се сви послови на редовном одржавању и сервисирању детаљно евидентирају у сервисним дневницима аутоматских станица, у следећој форми:

I. Сервисер ће након сваког прегледа анализатора (уколико је у исправном режиму рада) уписати у листу параметара у сервисним дневницима аутоматских станица (која се налази на мерном месту) све тражене параметре који се могу очитати на анализатору (притисак, температура, проток...).

II. Након сваке интервенције на анализатору (редовно одржавање, ванредна интервенција, рекламација, примопредаја и сл.) Понуђач је дужан да сачини документ о извршеном сервису који прилаже у сервисни дневник и који обавезно мора да садржи следеће: 1.Општи подаци Име Понуђача, име Наручиоца, назив мерног места, локација на којој се мерно место налази, назив и серијски број анализатора, датум (интервал) интервенције, за ванредну интервенцију уписати број радних сати, обавезно навести врсту одн. разлог интервенције (редовно одржавање, рекламација, поправка-ванредна интервенција, примопредаја, у гарантном року и сл.). 2. Сервисне активности Дати опис квара, сервисне активности (преглед, замена, подешавање, чишћење) материјал који је употребљен, материјал који је потребно набавити. 3. Калибрација Приликом калибрације анализатора дати добијене вредности нуле и спана, и навести вредности са сертификата за спан (гасне смеше или пермтубе). 4. Коментар - У коментару навести обавезно да ли је анализатор у радном режиму и ради исправно или је неисправан и дати предлог шта је потребно за поправку. - Код издавања документа о извршеном сервису при ванредном сервису обавезно навести и број радних сати. 5. На крају документа извршити оверу истог (печат фирме са датумом сервиса и потписом сервисера)

III. Након сваке интервенције на инсталираном софтверу на наведеним аутоматским станицама, као и у Централној јединици за прикупљање и обраду података у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, ће сачинити документ о извршеној провери/интервенцији од стране стручног лица, а у сарадњи са представником Сектора за мониторинг и информациони систем и доставља Сектору за мониторинг и информациони систем. 1. Општи подаци Име понуђача, име наручиоца, назив мерног места, локација на којој се мерно место налази, датум (интервал) интервенције, за ванредну интервенцију уписати број радних сати, обавезно навести врсту одн. разлог интервенције (редовно одржавање, рекламација, ванредна интервенција- надоградња, примопредаја, у гарантном року и сл). 2. На Data logger-има, који се налазе у аутоматским станицама проверити: - усклађеност мерене вредности на анализатору и забележене вредности на логеру, - усклађеност мерених вредности на сензорима за метеоролошке параметре и забележених вредности на логеру - да ли су све врсте статуса у функцији - пребацивање статуса и вредности мерења на централни сервер - да ли постоји довољан простор за смештај података на месечном нивоу. 3. На централном софтверу проверити - податке из логера - валидност података 4.На крају документа извршити оверу истог (печат фирме са датумом сервиса и потписом сервисера)

Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обиласке аутоматских станица, као и увид у Централну јединицу за прикупљање и обраду података са аутоматских станица уз присуство представника Наручиоца, у року од три дана од дана подношења писменог захтева Наручиоцу. Трошкове обилазака сноси понуђач. Захтев се подноси најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

1.СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

  - Анализатори

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) Т200/ Teledyne API, SAD | 1 |
|  |  | 1.2 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 1.3 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 1.4 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka | 1 |
|  |  | 1.5 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 2.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 2.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | 3.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 3.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 4.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 6.2 Analizator za ozon (O3) T400/Teledyne API, SAD | 1 |
|  |  | 6.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |

1.2 Уређаји за несметано струјно напајање, UPS Riello 2200VA, Италија

| Redni broj | Lokacija | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |

1.3 Генератор водоника и нултог ваздуха

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 1.1 SONIMIX 3080, LNI S.A., Švajcarska | 1 |

1.4 Локалне јединице за прикупљање и обраду података

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |

1.5 Метеоролошки сензори

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |

1.6 Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутоматских станица

| I Hardver |  |
| --- | --- |
|  | Tehničke karakteristike |
| Server za prikupljanje i obradu podataka sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha | Procesor: Intel(R) Xeon (R) CPU E5620 @ 2.40 GHz 2.39 GHz Radna memorija (RAM): 48.00 GB Disk: DELL PERC H700 SCSI Disc Device x 2 136 GB RAID 1 1675 GB RAID 5 |
| II Softver |  |
|  | Specifikacija operativnog sistema/softverskog paketa |
| Server za prikupljanje i obradu podataka sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha | Operativni sistemi: Microsoft Windows Server 2012 R2 Enterprise, Service Pack 1; Linux CentOS Softverski paket „Košava V3“, Mizma Igbos d.o.o.: - dijagnostika uređaja (analizatora) u automatskim stanicama - dijagnostika kalibracije uređaja - prikupljanje, validacija, obrada podataka i smeštanje u bazu - generisanje izveštaja i grafičkih prikaza - eksport podataka u Excel, xml i pdf formate - razmena podataka sa EIONET mrežom |

1.7 Централни калибрациони систем

| Redni broj | Mobilni kalibracioni sistem | Model/Proizvođač | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibrator | SONIMIX 6000 C2, LNI S.A., Švajcarska | 1 |
| 2. | Linija za razblaženje | Binarni sistem za razblaženje-regulator masenog protoka (MFC) i generator visoko stabilnog protoka gasa | 1 |
| 3. | Ozon generator i titrator u gasnoj fazi-GPT | Opseg od 50-500ppb | 1 |
| 4. | Generator nultog gasa | Ugrađen u kućište kalibratora | 1 |

- УСЛУГА ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

2.1 Општи потрошни материјал са уградњом

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potrošni materijal za analizatore | 1.1. Teflon crevo 6/4 (u m) | 40 |
|  |  | 1.2. Teflon crevo 3mm (u m) | 20 |
|  |  | 1.3. Set spojnica za cev ø 6 NPT 1/4 inox komplet sa ferulom I back ferulom | 15 |
|  |  | 1.4. Set spojnica za cev ø 3 NPT 1/8 inox komplet sa ferulom i back ferulom | 10 |
|  |  | 1.5. PTFE filter 47 mm 0,1mikron (25/1 pak) | 1 |
|  |  | 1.6. PTFE filter 47 mm 0,5mikron (25/1 pak) | 9 |
|  |  | 1.7. PTFE filter 47 mm (25/1 pak) | 5 |
|  |  | 1.8. Set O-ringova I sinter filtera | 10 |
|  |  | 1.9. DFU filteri | 10 |
|  |  | 1.10. Aktivni ugalj (po kg) | 1 |
|  |  | 1.11. Purafil (po kg) | 1 |
|  |  | 1.12. Silica gel | 1 |
|  |  | 1.13 Set za održavanje pumpe NOx | 1 |
|  |  | 1.14 NO/NОx ventil - autozero ventil | 1 |
|  |  | 1.15 Measurment interface board za analizator za ozon | 1 |
| 2. | Potrošni materijal za uređaj za nesmetano strujno napajanje UPS Riello | - Set rezervnih baterija | 2 |

2.2 Анализатори (услуга одржавања-редовног сервиса и калибрације)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42i/ T200,Teledyne API SAD | Usluga održavanja i kalibracije |
|  |  | 1.2 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 1.3 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 1.4 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka |  |
|  |  | 1.5 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | Usluga održavanja i kalibracije |
|  |  | 2.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 2.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | 3.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | Usluga održavanja i kalibracije |
|  |  | 3.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | Usluga održavanja i kalibracije |
|  |  | 4.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | Usluga održavanja i kalibracije |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | Usluga održavanja i kalibracije |
|  |  | 6.2 Analizator za ozon (O3) T 400/Teledyne API,SAD |  |
|  |  | 6.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |

2.3. Услуга ванредног сервиса са набавком и уградњом резервних делова

| Redni broj |  | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sve lokacije, svi uređaji | Usluga vanrednih izlazaka sa nabavkom i ugradnjom rezervnih delova po pozivu Naručioca |

2.4 Уређаји за несметано струјно напајање, UPS Riello 2200VA, Италија (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |

2.5 Генератор нултог ваздуха (услуга редовног одржавања и калибрације)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 1.1 SONIMIX 3080, LNI S.A., Švajcarska | Redovno održavanje |

2.6 Локалне јединице за прикупљање и обраду података Data logger-i Hamster, Mizma Igbos doo, RS (услуга одржавања)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |

2.7 Метеоролошки сензори (услуга одржавања)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, pravac i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Meteorološka glava sa 5 senzora(temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Meteorološka glava sa 5 senzora(temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Meteorološka glava sa 5 senzora(temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Meteorološka glava sa 5 senzora(temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |

2.8 Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутомaтских станица (услуга одржавања)

| Redni broj | Usluga | Specifikacija usluge | Dinamika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće usluge | Podrška za korisnike programa u konfigurisanju i korišćenju programa | Svakodnevno |
|  |  | Redovna – jednom mesečno – provera konzistentnosti baze podataka, njena optimizacija, kreiranje i provera konzistentnosti “back-up” baze podataka |  |
|  |  | Poboljšanja i izmene u programu i u njegovoj konfiguraciji |  |
|  |  | Konsultacije za tumačenje rezultata merenja, statusa instrumenata, korekciju i optimizaciju prenosa podataka i sl. |  |

2.9 Централни калибрациони систем (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Mobilni kalibracioni sistem/ Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kalibrator/ SONIMIX 6000 C2, LNI S.A., Švajcarska | Redovno održavanje |

| Redni broj | Gasovi nosači/Gasne smeše | Specifikacija gasne smeše | Kom |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibracioni gas CO u N2 (50l boca) | 10ppm CO | 2 |
| 2. | Kalibracioni gas NO u N2 (50l boca) | 800ppb | 1 |
| 3. | Kalibracioni gas SO2 u N2 (50l boca) | 400ppb | 2 |
| 4. | Kalibracioni gas BT(E)X u N2 (10l boca) | 10ppb | 2 |
| 5 | Kalibracioni gas CO, NO, SO2 u N2 (2l boca) | 64ppm;39ppm;39ppm | 1 |
| 6 | Gas nosac azot (50l boca) | 5,00 | 12 |

2.10 Калибрациони гасови и гасови носачи (потрошни материјал)

2)2) квалитет, количина и опис добара, радова или услуга :

Квалитет и детаљан опис услуга дат је у делу 2.1. конкурсне документације „Врста, техничке карактеристике (спецификације)“. Понуда мора у свему да одговара минималним захтевима дефинисаним од стране Наручиоца.

У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Техничкој спецификацији понуда ће се одбити.

2)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Понуђач је дужан да пре давања понуде изврши увид на мерним местима/аутоматским станицамa: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара и Централној јединици за прикупљање и обраду података са аутоматских станица у Новом Саду, у оквиру постојеће локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.  Понуђач је дужан да у понуди достави потврду, дату на Обрасцу изјаве о увиду на лицу места (образац је дат у делу конкурсне документације) потписану од стране представника Наручиоца, да је упознат са постојећом локалном мрежом аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине

Лица за контакт су: мр Христина Радовановић Јовин, дипл. хемичар, тел: 021/487-4689, 021/456-665 и мр Зорана Георгијев, дипл. хемичар, тел: 021/487-4484; Е - mail адреса: ekourb@vojvodina.gov.rs., сваког радног дана у времену од 11:00-13:00 часова, до истека рока за подношење понуда, када се може и извршити увид.

2)4) рок испоруке добара и извршења услуге:

Период извршења услуга: 6 месеци од дана закључења уговора.

Понуђач ће испоруку добара, дефинисаних Техничком спецификацијом (Табела 2.1. Општи потрошни материјал са уградњом) јавне набавке, извршити у року од 15 календарских дана од дана потписивања Уговора. Рок испоруке резервних делова који нису дефинисани Техничком спецификацијом не може бити дужи од 15 календарских дана, од дана пријема захтева од Наручиоца. Наведени рок се може продужити само у случајевима кашњења у испоруци од стране инодобављача, што се доказује писаним и овереним документом од стране инодобављача.

Добра се испоручују у простор Наручиоца на адреси коју Наручилац наведе у писаном захтеву. Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Понуђача.

Понуђач има обавезу да најави испоруку на захтевану локацију Наручиоца, најмање 24 сата пре саме испоруке, путем контакт телефона који буде наведен у поруџбеници - захтеву.

Наручилац је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и установи да су у складу са захтевима представљеним у Техничкој спецификацији (врста и количина).

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Понуђачу у писменом облику.

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, изабрани Понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца, с тим да ће се поштовати рок набавке резервних делова. У противном Понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Понуђача.

У случају да Наручилац уочи нерегуларности приликом прегледа података дужан је да о истима писмено обавести Понуђача, који је обавезан да, у року од 24 часа од пријема обавештења, извести Наручиоца о узроку нерегуларности, а уколико је могуће исте отклони у року од највише 48 сати од пријема обавештења. У случају квара на опреми, Понуђач је обавезан да, у року од 24 сата од момента детекције квара, о томе писмено обавести Наручиоца и уколико је могуће исти отклони у року од највише 48 сати од момента детекције квара.

Уколико није могуће отклањање квара у задатом року, Понуђач је дужан да Наручиоца обавести о врсти квара и, уколико је то могуће, и о року отклањања квара. Уколико је детектована нерегуларност/квар у склопу редовног одржавања и сервисирања (замењује се потрошни материјал дефинисан у Техничкој спецификацији - Табела 2.1. Општи потрошни материјал са уградњом), рок за отклањање нерегуларности/квара не може бити дужи од 15 календарских дана од дана идентификовања нерегуларност/квара.

Уколико је Понуђач утврдио нерегуларност/квар за чију поправку је неопходна набавка резервног дела који није дефинисан Техничком спецификацијом у оквиру редовног одржавања, Понуђач је дужан да Наручиоцу достави записник који мора да садржи следеће елементе: врсту квара, набавну цену и рок испоруке резервног дела и цену ванредне услуге сервиса. Након добијене сагласности од стране Наручиоца, Понуђач приступа набавци резервног дела и сервису са уградњом истог у року од највише 15 календарских дана. и издаје профактуру Наручиоцу. Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана достављања профактуре. У случају потребе поправке уређаја у иностранству рокови и начини отклањања квара решаваће се споразумно.

2)5) место извршења услуге:

- аутоматска станица Сомбор – централна градска раскрсница: угао улице Венац Петра Бојовића и Венац Степе Степановића

- аутоматска станица Суботица – централна градска раскрница: угао улице Максима Горког и Трга Лазара Нешића

- аутоматска станица Кикинда – улица Шумица

- аутоматска станица Нови Сад – Шангај – улица VIII/двориште МЗ Шангај

- аутоматска станица Делиблатска пешчара – СРП „Делиблатска пешчара“: К – 2 Корн

- аутоматска станица Обедска бара – СРП „Обедска бара“ хотел „Обедска бара“, Обреж

- Централна јединицa за прикупљање и обраду података-Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

2)6) евентуалне додатне услуге и сл.:

/

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова конкурсна докумeнтација не садржи техничку документацију и планове.

4)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

| Ред. број | 4.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); |
| 2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); |
| 3 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); |
| 4 | / |
| 5 | да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); |

| Ред. број | 4.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | финансијски капацитет | / |
| 2 | пословни капацитет | - понуђач мора да поседује стручне референце за извршене услуге које су предмет јавне набавке |
| 3 | технички капацитет | -опис услуга које ће понуђач пружити |
| 4 | кадровски капацитет | да има минимум два запослена и/или радно ангажована лица – кључно техничко особље и експерте који раде за понуђача и који ће бити одговорни за извршење уговора, као и лица одговорна за контролу квалитета услуге; |

4.2.Услови које мора да испуни ПОДИЗВОЂАЧ, у складу са чланом 80. ЗЈН:

| Ред. број | 4.2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); |
| 2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); |
| 3 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); |
| 4 | / |
| 5 | / |

| Ред. број | 4.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | финансијски капацитет | / |
| 2 | пословни капацитет | / |
| 3 | технички капацитет | / |
| 4 | кадровски капацитет | / |

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН – услови из тачке 1, 2 и 3 дела 4.2.1. Конкурсне докумнетације.

4.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са чланом 81. ЗЈН:

| Ред. број | 4.3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); |
| 2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); |
| 3 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); |
| 4 | / |
| 5 | да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона); |

| Ред. број | 4.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | финансијски капацитет | / |
| 2 | пословни капацитет | - понуђач мора да поседује стручне референце за извршене услуге које су предмет јавне набавке |
| 3 | технички капацитет | -опис услуга које ће понуђач пружити |
| 4 | кадровски капацитет | да има минимум два запослена и/или радно ангажована лица – кључно техничко особље и експерте који раде за понуђача и који ће бити одговорни за извршење уговора, као и лица одговорна за контролу квалитета услуге; |

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и става 2. ЗЈН –услови  под редним бројем 1., 2., 3.  и 5.  дела 4.3.1. Конкурсне документације.

Додатне услове испуњавају заједно.

4.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

1)прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:

| Ред. број | 4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1 | извод из регистра надлежног органа |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног Привреног суда |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/ |
|  | орган надлежан за издавање: -Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) -Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) |
| 2 | потврда надлежног суда односно надлежне полицијске управе МУП-а *не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда *уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1)правно лице – уверење надлежног суда 2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -за кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП да физичко лице није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | орган надлежан за издавање: ПРАВНА ЛИЦА: -извод из казнене евиденције основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица -извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организивани криминал) Вишег суда у Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта). ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА: -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) |
| 3 | потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације *не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | орган надлежан за издавање: -Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални центар - ___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град односно општина – градска односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. *уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа |
| 4 | важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , издате од стране надлежног органа |
|  | / |
| 5 | Својеручно потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН *изјава мора да буде својеручно потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити својеручно потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

ИСУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН ПОНУЂАЧИ ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА НАВЕДЕНИХ У ТАБЕЛИ 4.4.2 ДОКАЗИ О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Ред. број | 4.4.2.ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1 | финансијски капацитет |
|  | / |
| 2 | пословни капацитет |
|  | Понуђач мора да поседује најмање једну стручну референцу (потврду) о до сада извршеним услугама за исте или сличне послове које су предмет јавне набавке. Уколико се ради о заједничкој понуди два или више понуђача неопходно је да барем један испуњава услове. -ОБРАЗАЦ СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ/РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача (9.3); -СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ПОТВРДЕ – ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (9.4) прате списак најважнијих извршених услуга за исте или сличне послове, које су предмет јавне набавке , потписан и оверен од стране овлашћеног лица издаваоца потврде. Потврда мора да садржи укупну вредност извршене услуге у динарима без пдв-а, детаљну спецификацију услуге и период вршења услуге са датумом почетка и завршетка услуге одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга. Референце се доказују попуњавањем обрасца СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА/РЕФЕРЕРЕНТНА ЛИСТА и ПОТВРДАМА НАРУЧИЛАЦА/КУПАЦА: подаци садржани у обрасцу Списак извршених услуга/Референтна листа и Потврдама морају се слагати, тј. сваки навод у обрасцу списак извршених услуга/реферерентна листа мора бити доказан потврдом. Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде, као и да тражи од понуђача на увид закључени уговор, фактуру, примопредајни записник или други валидни документ којим се могу проверити наводи садржани у обрасцу СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА/РЕФЕРЕРЕНТНА ЛИСТА и ПОДНЕТИМ ПОТВРДАМА. |
| 3 | технички капацитет |
|  | -Опис услуга које ће понуђач пружити: Детаљан план шестомесечног редовног одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, према техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији, а у складу са техничким спецификацијама и захтевима произвођача опреме, којим ће се обезбедити поуздан и исправан рад система и континуитет мерења, у складу са захтевима у погледу квалитета података за оцењивање квалитета ваздуха прописаним Уредбом о условима за мониторинги захтевима квалитета ваздуха («Службени лист РС», бр. 11/10, 75/10 и 62/13); |
| 4 | кадровски капацитет |
|  | Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о броју запослених (списак запослених) – ОБРАЗАЦ КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ (9.5) потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача уз прилагање фотокопија за минимум 2 запослена или ангажована лица: -сертификата (преведених на српски језик од стране сталног судског тумача) за обучена (сертификована) лица запослена код понуђача или уговорно ангажована лица код понуђача за вршење услуге каја је предмет јавне набавке, - пријаве на пензијско-инвалидско осигурање и -уговора о раду или радном ангажовању (уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима) |

2) навођење да се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама

( уколико се наручилац за ту могућност определио):

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. сходно ставу 4. члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава услове.

Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН понуђачи доказују достављањем доказа наведених у табели 4.4.2 Докази о ипуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН), односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказе одређене ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Регистар понуђача је доступан на интернет страници, коју је понуђач дужан да наведе у понуди, ако тако доказује неки од испуњености обавезних услова.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. сходно ставу 4. члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава услове.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Понуђач ___________________________________________________________ из _______________________ул._______________________ бр.______

даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији за јавну набавку услуга - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 по Позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2016. године.

Обавезни услови:

1)  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ПОНУЂАЧ

м.п.			______________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДИЗВОЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

| Скраћено пословно име подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Понуђач ___________________________________________________________ из _______________________ул._______________________ бр.______

даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

којом потврђује да подизвођач испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији за јавну набавку услуга - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 по Позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2016. године.

Обавезни услови:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ПОНУЂАЧ

м.п.			____________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧA ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

| Скраћено пословно име члана групе понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач ___________________________________________________________ из _______________________ул._______________________ бр.______, као члан групе понуђача

даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији за јавну набавку услуга - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 по Позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2016. године.

Обавезни услови:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧA

м.п.				____________________

(потпис овлашћеног лица)

Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 2. ЗЈН понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

# И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде деловодни број: ____________________________________ за јавну набавку услуга - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ (Редни број ЈН ОП 8/2016), поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

ПОНУЂАЧ

М.П.				___________________________

(потпис овлашћеног лица)

*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити својеручно потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатих од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН чини саставни део ове Конкурсне докумнетације.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

3)прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин прописан чланом 77. став 5. Закона: у предметној набавци Наручилац прецизно не наводи доказе у случају доказивања испуњености услова на начин прописан чланом 77. став 5. Закона с обзиром да се у истој не ради о спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН.

4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази:

На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН.

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5) обавештење да ће наручилац у случају када се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона, поступити у складу са чланом 79. став 2. и 3. Закона:

На основу става 4. члана 77. Наручилац је одредио у Конкурсној документацији да се испуњеност обавезних услова, доказује ИЗЈАВОМ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

У складу са чланом 79. став 2. Закона, Наручилац ће, од понуђача који достави ИЗЈАВУ на основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а чија је понуда оцењена као најповољнија, пре доношења одлуке о додели уговора, дужан затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Наручилац задржава право да и од осталих понуђача затражи да доставе копију захтеваних доказа о испуњености услова.

Понуђач је дужан да у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, достави копије тражених доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави копије тражених доказа, његова понуда ће се одбити као неприхватљива.

Докази које је потребно доставити по позиву наручиоца су:

- Члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама – ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1.Услов: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ: извод из регистра надлежног органа

Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум издавања извода)

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода)

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Услов: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ: потврда надлежног суда односно надлежне полицијске управе МУП-а.

Напомена:

-потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда,

-уколико понуђач има више законскох заступника дужан је да потврду достави за  сваког законског заступника,

Доказ за правна лица као понуђаче - Извод из казнене евиденције:

-за правно лице - уверење надлежног суда и

- за законског заступника - Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова

да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и то:

1)Извод из казнене евиденције, односно  Уверење основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

2)Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,  кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ: Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације

Напомена: Потврда не може старије од два месеца пре отварања понуда

Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Овај доказ, Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

5) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

(1)сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Редни број ЈН ОП 8/2016), донеће се применом критеријума економски најповољније понуде.

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећем елементима критеријума:

# - Понуђена цена (Ц)....................................................................................................................80 пондера;

# -Рок испоруке делова наведених у Техничкој спецификацији (Табела 2.1. Општи потрошни материјал са уградњом) (РИ).....................................................................................................................20 пондера;

# Укупно:...................................................................................................................................100 пондера

Формула за обрачун укупног броја (УП) пондера: УП=Ц+РИ; УП – максимално 100 пондера

1)ПОНУЂЕНА ЦЕНА (Ц)

Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број пондера (80 пондера). Број пондера за цене осталих понуђача израчунава се по следећој формули:

Ц мин

Ц = ----------------------------- x 80

Ц понуде која се оцењује

Ц мин – најнижа укупна цена од свих понуда

Ц понуде – укупна цена понуде која се оцењује

Ц – број пондера који на основу критеријума „понуђена цена“ припада понуди која се оцењује.

2)РОК ИСПОРУКЕ ДЕЛОВА НАВЕДЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (Табела 2.1. Општи потрошни материјал са уградњом) (РИ)............................................................................................................20 пондера,

Пондерисање се врши на основу рока испоруке делова наведених у Техничкој спецификацији (Табела 2.1. Општи потрошни материјал са уградњом), и то на начин:

- Понуђени рок испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом краћи од 15 дана од дана потписивања Уговора.................................................................................................................20 пондера

- Понуђени рок испоруке делова дефинисаних Техничком спецификацијом од 15 дана од дана потписивања Уговора.................................................................................................................10 пондера

(2) елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:

# У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора је „понуђена цена“ – понуђач који има више пондера по овом елементу критеријума имаће предност у додели уговора.

# Уколико две или више понуда имају исту „понуђену цену“ и исти рок испоруке делова наведених у Техничкој спецификацији (Табела 2.1. Општи потрошни материјал са уградњом), као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок за извршене сервисне услуге.

Уколико предметне понуде имају исти број пондера по основу елемента критеријума „понуђена цена“, исти рок испоруке делова наведених у Техничкој спецификацији које је потребно одмах испоручити и исти гарантни рок за извршене сервисне услуге, Наручилац ће доделу уговора извршити путем жреба, и то на следећи начин:

- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исти укупан број пондера и исти број пондера по елементу критеријума «понуђeна цена» и исти гарантни рок за извршене сервисне услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Редни број ЈН ОП 8/2016), да присуствују поступку жребања.

- Поступак жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16, канцеларија 48/приземље.

- Комисија за јавну набавку ће водити записник о поступку жребања.

- Комисија ће припремити посуду и папириће са именима понуђача чије су понуде имале исти број пондера по елементу критеријума «понуђена цена» и исти рок извршења предметне услуге.

-  Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије извршити извлачење папирића из исте и прочитати назив понуђача који је извучен

-    Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора.

6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2016. године

ЈН ОП 8/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

*подаци из АПРа

| Пословно име: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скраћено пословно име: |  |  |  |  |  |  |
| Правна форма: |  |  |  |  |  |  |
| Адреса седишта: |  |  |  |  |  |  |
| Општина: | Место: | Улица: |  | Број: |  | Спрат/стан: |
| Адреса за пријем електронске поште: |  |  |  |  |  |  |
| Матични број: |  |  |  |  |  |  |
| ПИБ: |  |  |  |  |  |  |
| Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник): |  |  |  |  |  |  |
| Име и презиме: |  | ЈМБГ/лични број: |  |  |  |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |  |  |  |  |  |
| Особа/лице за контакт: |  |  |  |  |  |  |
| Контакт телефон: |  |  |  |  |  |  |
| Деловодни број понуде: |  |  |  |  |  |  |
| Интернет страница на којој су докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни *(уколико се не достављају уз понуду): |  |  |  |  |  |  |
| Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а: |  |  | да |  | не |  |

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :

| - самостално |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - као заједничка понуда групе понуђача: |  |  |  |
| Скраћено пословно име (назив) члана групе понуђача: |  | Место, општина и адреса седиште члана групе понуђача |  |
| Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у заједничкој понуду. |  |  |  |
| - као понуда са подизвођачем: |  |  |  |
| Скраћено пословно име (назив) и место и адреса седишта подизвођача: | Проценат укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу: |  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |

НАПОМЕНА:

- Уколико се подноси заједничка понуда, као обавезан прилог  који је саставни део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.

- Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачу

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

Напомена:рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

| Предмет: | ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ |
| --- | --- |
| укупна цена без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна цена са ПДВ: |  |
| Услови и начин плаћања |  |
| Рок испоруке делова наведених у Техничкој спецификацији |  |
| Место извршења сервисних услуга: |  |
| Гарантни рок за извршене сервисне услуге |  |
| Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу |  |
| Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача |  |

ПОНУЂАЧ

М.П. 			____________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку  услуга - шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине  објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2016. године

ЈН ОП 8/2016

изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

1.НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив: *попуњава само предузетник |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |
| Правни облик: |  |  |
| Место и адреса седишта: |  |  |
| Матични број: |  |  |
| ПИБ: |  |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |  |
| Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Е – mail адреса: |  |  |
| Интернет страница на којој су докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни *(уколико се не достављају уз понуду): |  |  |
| Члан групе понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а: | да | не |

2.ЧЛАН ГРУПЕ

| Пословно име: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив: *попуњава само предузетник |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |
| Правни облик: |  |  |
| Место и адреса седишта: |  |  |
| Матични број: |  |  |
| ПИБ: |  |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |  |
| Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Е – mail адреса: |  |  |
| Интернет страница на којој су докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни *(уколико се не достављају уз понуду): |  |  |
| Члан групе понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а: | да | не |

ПОНУЂАЧ

М.П.			 ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  попуњавају и уз понуду подносе само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

- Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  се не попуњава и не доставља уз понуду.

- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава  и потписује лице одређено Споразумом

- Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  се може умножити.

ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку услуга - шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2016. године

ЈН ОП 8/2016

изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачима.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1

| Пословно име: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив: *попуњава само предузетник |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |
| Правни облик: |  |  |
| Место и адреса седишта: |  |  |
| Матични број: |  |  |
| ПИБ: |  |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу: |  |  |
| Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Е – mail адреса: |  |  |
| Интернет страница на којој су докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни *(уколико се не достављају уз понуду): |  |  |
| Подизвођач се налази у регистру понуђача АПР-а: | да | не |

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2

| Пословно име: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив: *попуњава само предузетник |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |
| Правни облик: |  |  |
| Место и адреса седишта: |  |  |
| Матични број: |  |  |
| ПИБ: |  |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу: |  |  |
| Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Е – mail адреса: |  |  |
| Интернет страница на којој су докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни *(уколико се не достављају уз понуду): |  |  |
| Подизвођач се налази у регистру понуђача АПР-а: | да | не |

ПОНУЂАЧ

М.П. 				____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

- Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз понуду.

- Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује  понуђач, односно његово овлашћено лице.

- Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити.

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

1. Општи потрошни материјал са уградњом

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Kom. | Jedinična cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | Ukupna cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | PDV | Ukupna cena sa PDV-om (materijal sa uslugom ugradnje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potrošni materijal za analizatore | 1.1. Теflon crevo 6/4 (u m) | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Teflon crevo 3mm (u m) | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Set spojnica za cev ø6 NPT 1/4 inox komplet sa ferulom I back ferulom | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Set spojnica za cev ø3 NPT 1/8 inox komplet sa ferulom I back ferulom | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. PTFE filter 47 mm 0,1 mikron (25/1 pak) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. PTFE filter 47 mm 0,5 mikrona (25/1 pak) | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. PTFE filter 47 mm (25/1 pak) | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Set O-ringova I sinter filtera | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. DFU filteri | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Aktivni ugalj (po kg) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.11. Purafil (po kg) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.12. Silica gel | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.13. Set za održavanje pumpe NOx | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.14. NO/NOx ventil-autozero ventil | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.15. Measurment interface board za analizator za ozon | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Potrošni materijal za uređaj za nesmetano strujno napajanje UPS Riello | 2.1 Set rezervnih baterija | 2 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

2. Анализатори (услуга редовног oдржавања и калибрације анализатора)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1. Аnalizator za azotne okside (NO, NO2, NOx ) T200, Teledyne API SAD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Аnalizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Аnalizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | 3.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Analizator za ozon (O3) T 400/Teledyne API, SAD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Redni broj | Lokacija/adresa | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | celokupan sistem automatskog monitoringa | 1.250.000 | 250.000 | 1.500.000 |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  | 1.250.000 |
| UKUPNO PDV |  |  |  | 250.000 |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 1.500.000 |

3. Услуга ванредних излазака са набавком и уградњом резервних делова по позиву Наручиоца

4. Уређаји за несметано струјно напајање у 6 аутоматских станицa, модел: UPS Riello 2200VA, Италија (Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, СРП Дeлиблатска пешчара, СРП Обедска бара) (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/ Proizvodjač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 automatskih stanica (Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara) | UPS Riello 2200VA, Италија | 6 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

5. Генератор нултог ваздуха (услуга редовног одржавања и калибрације)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvodjač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Sonimix 3080, LNI S.A., Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

6. Локалне јединице за прикупљање и обраду података, Data logger-i Hamster, Mizma Igbos d.o.o, RS (услуга одржавања)

| Redni broj | Uređaj | Specifikacija uređaja | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje data logger-a u 6 automatskih stanica (Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara) | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 6 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

7. Метеоролошки сензори (услуга одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/ Proizvodjač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII-dvorište MZ Šangaj | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“:K-2 Korn | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

8. Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутомaтских станица (услуга одржавања)

| Redni broj | Usluga | Specifikacija usluge | Dinamika | Jedinična cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće usluge | Podrška za korisnike programa u konfigurisanju i korišćenju programa | Svakodnevno |  |  |  |
|  |  | Redovna – jednom mesečno – provera konzistentnosti baze podataka, njena optimizacija, kreiranje i provera konzistentnosti “back-up” baze podataka |  |  |  |  |
|  |  | Poboljšanja i izmene u programu i u njegovoj konfiguraciji. |  |  |  |  |
|  |  | Konsultacije za tumačenje rezultata merenja, statusa instrumenata, korekciju i optimizaciju prenosa podataka i sl. |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |

9. Централни калибрациони систем (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvodjač/usluga | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine | Kalibrator SONIMIX 6000 C2, LNI S.A., Švajcarska/usluga redovnog održavanja | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

10. Калибрациони гасови и гасови носачи (потрошни материјал)

| Redni broj | Gasovi nosači/Gasne smeše | Specifikacija gasne smeše | Kom | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibracioni gas CO u N2 (50l boca) | 10ppm CO | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Kalibracioni gas NO u N2 (50l boca) | 800ppb | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kalibracioni gas SO2 u N2 (50l boca) | 400ppb | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Kalibracioni gas BT(E)X u N2 (10l boca) | 10ppb | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Kalibracioni gas CO, NO, SO2 u N2 (2L boca) | 64ppm;39ppm;39ppm | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Gas nosac Azot (50L boca) | 5,00 | 12 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

11. Излазак сервисног возила (редовно одржавање и сервисирање)

| Red. Broj | Lokacija | Rastojanje | Broj izlazaka | Jedinična cena po izlasku, bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | PDV | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica | 106 km | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor | 95 km | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda | 92 km | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj | 8 km | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara | 120 km | 12 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara | 75 km | 12 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

12. Услуга ванредног сервиса

| Red. Broj | Usluga vanrednog servisa po izlasku | Jedinična cena usluge vanrednog servisa po izlasku, bez PDV-a | Jedinična cena usluge vanrednog servisa po izlasku,sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

UKUPNO, bez PDV-a (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):

UKUPNO, PDV (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):

UKUPNO, sa PDV-om (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

6)2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

1. Општи потрошни материјал за све анализаторе

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Kom. | Jedinična cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | Ukupna cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | PDV | Ukupna cena sa PDV-om (materijal sa uslugom ugradnje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potrošni materijal za analizatore | 1.1. Теflon crevo 6/4 (u m) | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Teflon crevo 3mm (u m) | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Set spojnica za cev ø6 NPT 1/4 inox komplet sa ferulom I back ferulom | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Set spojnica za cev ø3 NPT 1/8 inox komplet sa ferulom I back ferulom | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. PTFE filter 47 mm 0,1 mikron (25/1 pak) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. PTFE filter 47 mm 0,5 mikrona (25/1 pak) | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. PTFE filter 47 mm (25/1 pak) | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Set O-ringova I sinter filtera | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. DFU filteri | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Aktivni ugalj (po kg) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.11. Purafil (po kg) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.12. Silica gel | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.13. Set za održavanje pumpe NOx | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.14. NO/NOx ventil-autozero ventil | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.15. Measurment interface board za analizator za ozon | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Potrošni materijal za uređaj za nesmetano strujno napajanje UPS Riello | 2.1 Set rezervnih baterija | 2 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

3. Анализатори (услуга редовног oдржавања и калибрације анализатора)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1. Аnalizator za azotne okside (NO, NO2, NOx ) T200, Teledyne API SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Аnalizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Аnalizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | 3.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Analizator za ozon (O3) T 400/Teledyne API, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

| Redni broj | Lokacija/adresa | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | celokupan sistem automatskog monitoringa | 1.250.000 | 250.000 | 1.500.000 |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  | 1.250.000 |
| UKUPNO PDV |  |  |  | 250.000 |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 1.500.000 |

3. Услуга ванредних излазака са набавком и уградњом резервних делова по позиву Наручиоца

4. Уређаји за несметано струјно напајање у 6 аутоматских станицa, модел: UPS Riello 2200VA, Италија (Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, СРП Дeлиблатска пешчара, СРП Обедска бара) (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/ Proizvodjač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 automatskih stanica (Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara) | UPS Riello 2200VA, Италија | 6 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

5. Генератор нултог ваздуха (услуга редовног одржавања и калибрације)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvodjač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Sonimix 3080, LNI S.A., Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

6. Локалне јединице за прикупљање и обраду података, Data logger-i Hamster, Mizma Igbos d.o.o, RS (услуга одржавања)

| Redni broj | Uređaj | Specifikacija uređaja | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje data logger-a u 6 automatskih stanica (Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara) | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 6 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

7. Метеоролошки сензори (услуга одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvodjač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII-dvorište MZ Šangaj | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“:K-2 Korn | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

8. Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутомaтских станица (услуга одржавања)

| Redni broj | Usluga | Specifikacija usluge | Dinamika | Jedinična cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće usluge | Podrška za korisnike programa u konfigurisanju i korišćenju programa | Svakodnevno |  |  |  |
|  |  | Redovna – jednom mesečno – provera konzistentnosti baze podataka, njena optimizacija, kreiranje i provera konzistentnosti “back-up” baze podataka |  |  |  |  |
|  |  | Poboljšanja i izmene u programu i u njegovoj konfiguraciji. |  |  |  |  |
|  |  | Konsultacije za tumačenje rezultata merenja, statusa instrumenata, korekciju i optimizaciju prenosa podataka i sl. |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |

9. Централни калибрациони систем (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvodjač/usluga | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine | Kalibrator SONIMIX 6000 C2, LNI S.A., Švajcarska/usluga redovnog održavanja | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

10 Калибрациони гасови и гасови носачи (потрошни материјал)

| Redni broj | Gasovi nosači/Gasne smeše | Specifikacija gasne smeše | Kom | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibracioni gas CO u N2 (50l boca) | 10ppm CO | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Kalibracioni gas NO u N2 (50l boca) | 800ppb | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kalibracioni gas SO2 u N2 (50l boca) | 400ppb | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Kalibracioni gas BT(E)X u N2 (10l boca) | 10ppb | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Kalibracioni gas CO, NO, SO2 u N2 (2L boca) | 64ppm;39ppm;39ppm | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Gas nosac Azot (50L boca) | 5,00 | 12 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

11. Излазак сервисног возила

| Red. broj | Lokacija | Rastojanje | Broj izlazaka | Jedinična cena po izlasku, bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | PDV | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica | 106 km | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor | 95 km | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda | 92 km | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj | 8 km | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara | 120 km | 12 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara | 75 km | 12 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

12. Услуга ванредног сервиса са изласком сервисног возила

| Red. Broj | Usluga vanrednog servisa po izlasku | Jedinična cena usluge vanrednog servisa po izlasku, bez PDV-a | Jedinična cena usluge vanrednog servisa po izlasku,sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

UKUPNO, bez PDV-a (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):

UKUPNO, PDV (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):

UKUPNO, sa PDV-om (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

-У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цена из разлога што су цене фиксне (на основу учешћа трошкова материјала, рада, енергената), те није потребно наводити/дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром на то да тај податак није неопходана,

-Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом члан групе понуђача – носилац посла сходно Споразуму

6)2)2) УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр. 86/15) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:

1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ

2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената)

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

( ЈН ОП 8/2016) и то:

| -израда узорка или модела који су израђени у складу са траженом техничком спецификацијом наручиоца | __________ динара без пдв |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без пдв |
| Укупни трошкови без пдв | __________ динара |
| пдв | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

ПОНУЂАЧ

м.п. 			___________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

*образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади

*остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

*уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкове

6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.86/15) понуђач ______________________ из ___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду деловодни број:________________ за јавну набавку услуга - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ (ЈН ОП 8/2016)  Наручиоца – Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16., по Позиву објављеном на Порталу јавних набавки, и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2016. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван.

ПОНУЂАЧ

м.п. 			___________________________

(потпис овлашћеног лица)

*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

7) МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора исти потпише и овери и врати Наручиоцу. Модел уговора понуђач попуњава*осенчене делове и оверава и доставља уз понуду.

*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  УСЛУГА - ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Редни број ЈН ОП 8/2016

закључен дана _____________________. године, у Новом Саду, између:

1. Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. ( у даљем тескту: Наручилац), који заступа покрајински секретар Владимир Галић, и

2. ______________________________________ из _________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.______________________ бр. ____________ ( у даљем тексту: Добављач) , кога заступа ______________________________________________.

(навести функцију и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

2. Групу понуђача чине:

2.1. _________________________________  из ______________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.________________________________________ бр. ____________,

2.2.___________________________________из ______________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.________________________________________ бр. ____________,

2.3.________________________________из _________________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.________________________________________ бр. ____________,

2.4._________________________________из ________________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.________________________________________ бр. ____________,

(у даљем тексту:________________________________), а коју заступа _______________________________________________________________________,

(име и презиме, функција)

______________________________________________________________________.

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

Споразум групе понуђача  број:   __________________ од  _______________  је саставни део овог уговора.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Подаци о наручиоцу:						Подаци о добављачу:

| ПИБ: | 100715260 | ПИБ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матични број: | 08752885 | Матични број: |  |
| Број рачуна: | 840-30640-67 Управа за трезор | Број рачуна: |  |
| Телефон: | 021/487 4719 | Телефон: |  |
| Факс: | 021/456 238 | Факс: |  |
| E-mail: | ekourb@vojvodina.gov.rs | E-mail: |  |
| Интернет страница наручиоца: | www.ekourb.vojvodina.gov.rs |  |  |

Основ уговора:

| Број ЈН: | ЈН ОП 8/2016 |
| --- | --- |
| Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца | 28.10.2016. године |
| Број и датум одлуке о додели уговора: |  |
| Одлука о додели уговора објављена на ПЈН и интернет страници наручиоца: |  |
| Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. _______. године |  |

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет Уговора је извршење услуге редовног шестомесечног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (мерна места/аутоматске станице: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Делиблатска пешчара и Обедска бара и Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутоматских станица-Нови Сад), укључујући обезбеђивање потрошног материјала за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга, обезбеђивање калибрационих гасова за гасне анализаторе и гасова носача за BTEX анализаторе, услуге калибрације гасних анализатора, услуге редовних обилазака аутоматских станица и услуге ванредних интервенција са заменом резервних делова по потреби или захтеву Наручиоца, на основу спроведеног поступка јавне набавке, ЈН ОП 8/2016 (у даљем тескту: услуге).

Врста, количина и цена услуга утврђене су према опису Наручиоца, у Конкурсној документацији број:140 404-197/2016 од 28.10.2016. године, а исказане су у техничкој спецификацији услуга.

Понуда и техничка спецификација услуге из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Добављач је дужан да уговорене услуге изврши стручно и квалитетно, у свему према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла, сходно датој понуди и достави завршни извештај Наручиоцу.

Члан 3.

Добављач ће уговорене услуге извршити сходно прихваћеним обавезама – посебним условима које захтева Наручилац, утврђеним Конкурсном документацијом и прихваћеним од стране Добављача.

Обавезе добављача

Члан 4.

Добављач се обавезује да током вршења услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања аутоматског мониторинга:

- врши услуге редовних обилазака мерних места фреквенцијом услуге 12 пута у току 6 месеци, односно 1 пут на сваких 15 дана по свакој аутоматској станици и

- услуге ванредних интервенција да врши по потреби или по захтеву Наручиоца.

Добављач се обавезује да услугу редовног одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга изврши у складу са препоруком произвођача опреме, а која обухвата:

- Спољну контролу аутоматске станице:

- преглед контејнера и остале инфраструктуре;

- преглед и контрола метео сензора;

- преглед и контрола носача за узорковање.

- Унутрашњу контролу аутоматске станице:

- провера електричних и гасних инсталација;

- провера и чишћење система за узорковање;

- провера и чишћење улазног филтера на вентилатору гасних анализатора;

- замена филтера за заштиту од прашине на улазу у гасни анализатор;

- провера статуса и радног режима апарата/анализатора (напон, температура, притисак, проток, интензитет лампе, статус аларма, zero/span контрола, контрола притиска у гасним боцама...);

- редовна калибрација гасних анализатора у 3 тачкe, са фреквенцијом 2 пута у току 6 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору;

- ванредна калибрација гасних анализатора по потреби, након замене резервних делова и/или поправке гасних анализатора;

- Контролу и проверу система за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (локалне и Централна јединицa за прикупљање и обраду података).

- Израду Записника о извршеним услугама након извршених редовних услуга и ванредних интервенција. Записник мора бити у форми дефинисаној Техничком спецификацијом.

Члан 5.

Добављач се обавезује да ће за извршење уговорених обавеза ангажовати најмање два сервисера са сертификатом произвођача опреме који ће бити ангажовани на извршењу уговорених обавеза и доступни 24 сата у случају потребе за хитним интервенцијама.

Члан 6.

У случају да Наручилац уочи нерегуларности приликом прегледа података дужан је да о истима писмено обавести Добављача, који је обавезан да у року од 24 часа од пријема обавештења извести Наручиоца о узроку нерегуларности, а уколико је могуће исте отклони у року од највише 48 сати од пријема обавештења. У случају квара на опреми Добављач је обавезан да у року од 24 сата од момента детекције квара о томе писмено обавести Наручиоца и уколико је могуће исти отклони у року од највише 48 сати од момента детекције квара.

Уколико није могуће отклањање квара у задатом року, Добављач је дужан да Наручиоца обавести о врсти квара и, уколико је то могуће, и о року отклањања квара. Уколико је детектована нерегуларност/квар у склопу редовног одржавања и сервисирања (замењује се потрошни материјал дефинисан у Техничкој спецификацији - Табела 2.1. Општи потрошни материјал са уградњом), рок за отклањање нерегуларности/квара не може бити дужи од 15 календарских дана од дана идентификовања нерегуларности/квара.

Уколико је Добављач утврдио нерегуларност/квар за чију поправку је неопходна набавка резервног дела који није дефинисан Техничком спецификацијом у оквиру редовног одржавања, Добављач је дужан да Наручиоцу достави записник који мора да садржи следеће елементе: врсту квара, набавну цену и рок испоруке резервног дела и цену ванредне услуге сервиса. Након добијене сагласности од стране Наручиоца, Добављач приступа набавци резервног дела и сервису са уградњом истог у року од највише 15 календарских дана. Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана достављања профактуре. Добављач је дужан да у року од 24 часа након исплате средстава достави Наручиоцу фактуру. У случају надокнаде трошкова извршених услуга од стране осигуравајућег друштва, фактура мора бити умањена за износ наплаћеног осигурања, у складу са полисом осигурања за опрему која је предмет јавне набавке. У случају потребе поправке уређаја у иностранству рокови и начини отклањања квара решаваће се споразумно.

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, Добављач је дужан да исте отклони најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца, с тим да ће се поштовати рок набавке резервних делова. У противном, Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац

може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача приликом закључења уговора.

Члан 7.

Добављач услуге је дужан да приликом реализације овог уговора омогући присуство представника Наручиоца на лицу места по захтеву Наручиоца и одреди особу за контакт са представником Наручиоца.

За сваки сервисни излазак Добављач ће издати пропратну документацију о извршеним услугама на сервисирању и одржавању, односно Добављач је обавезан да након сваког урађеног сервисирања сачини записник са описом посла шта је урађено и списком замењеног потрошног материјала и резервних делова, који ће потписати обе уговорне стране. Један примерак записника и неисправне резервне делове који више нису за употребу враћају се Наручиоцу.

Члан 8.

Добављач услуге је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете приликом реализације уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења уговора.

Испорука добара

Члан 9.

Понуђач ће испоруку добара, дефинисаних Техничком спецификацијом (Табела 2.1. Општи потрошни материјал са уградњом) јавне набавке, извршити у року од 15 календарских дана од дана потписивања Уговора. Рок испоруке резервних делова који нису дефинисани Техничком спецификацијом не може бити дужи од 15 календарских дана, од дана пријема захтева од Наручиоца. Наведени рок се може продужити само у случајевима кашњења у испоруци од стране инодобављача, што се доказује писаним и овереним документом од стране добављача.

Добра се испоручују у простор Наручиоца на адресу коју Наручилац наведе у писаном захтеву.

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача.

Добављач има обавезу да најави испоруку на захтевану локацију Наручиоца, најмање 24 сата пре саме испоруке, путем контакт телефона који буде наведен у поруџбеници - захтеву. За квалитет добара гарантује и одговара Добављач.

Члан 10 .

Испорука добара дефинисаних у Техничкој спецификацији (Табела 2.1. Општи потрошни материјал са уградњом) се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом и свим пратећим прилозима (гарантни лист и др.).

Представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и установи да су у складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и количинама) која је саставни део уговора.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Добављачу у писменом облику.

Добављач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу.

Уколико се установи да испоручена добра нису исправна и задовољавајућа, Добављач се обавезује да исте замени за она одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације у противном Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача приликом закључења уговора.

Члан 11.

Добављач је дужан да замењене делове који нису функционални, односно нису за употребу, раздужи код Наручиоца или уз добијену писану сагласност представника Наручиоца, о свом трошку са предметним отпадом поступи у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским актима.

Гарантни рок

Члан 12.

За квалитет добара гарантује и одговара Добављач.

Гаранција на уграђена добра не може бити краћа од 6 месеци од дана примопредаје, тј. потписивања пријема предметних добара.

Гаранција на извршене услуге уградње, односно сервисирања и одржавања не може бити краћа од 6 месеци од дана извршене услуге.

Гарантни период почиње да тече од дана примопредаје, тј. потписивања пријема предметних добара.

Члан 13.

Све недостатке замењених делова који се покажу у оквиру гарантног рока Добављач отклања о свом трошку под условом да се инструментима рукује према упутствима Добављача и произвођача опреме.

Цена

Члан 14.

Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Добављач дао у понуди.

Укупна уговорена цена  износи:.............................динара, (словима: ...............................), без обрачунатог пореза на додату вредност, износи: ...............................................динара (словима: ..................................) са урачунатим порезом на додату вредност.

Укупна уговорена цена обухвата све врсте услуге редовног шестомесечног  одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на мерним местима/аутоматским станицама (Суботица, Сомбор, Кинкинда, Нови Сад – Шангај, Делиблатска пешчара Обедска бара и Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутоматских станица Нови Сад) укључујући обезбеђивање потрошног материјала  и за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга, обезбеђивање калибрационих гасова за гасне анализаторе и гасова носача за BTEX анализаторе, услуге калибрације гасних анализатора, услуге редовних обилазака аутоматских станица, као и услуге ванредних излазака по потреби или захтеву Наручиоца са набавком и заменом резервних делова.

Укупна уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења уговора.

Плаћање ће се извршити на текући рачун Добављача  број: ....................................................... код .................................................Банке.

Члан 15.

Укупна уговорена цена се састоји од два дела:

- I деo - услугa редовног одржавања и сервисирања: _______________________динара без ПДВ-а, односно ___________________________динара са ПДВ-ом.

- II деo - услуга ванредних интервенција по потреби или захтеву Наручиоца са набавком резервних делова: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.500.000,00 са ПДВ-ом.

I део обухвата услуге редовних обилазака аутоматских станица и обезбеђивање потрошног материјала за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга, калибрационих гасова за гасне анализаторе и гасова носача за BTEX анализаторе, као и услуге калибрације гасних анализатора.

II део обухвата услуге ванредних излазака по потреби или захтеву Наручиоца са набавком и заменом резервних делова.

Наручилац ће плаћање из става 1. овог члана извршити у складу са приливом средстава у буџет Аутономне покрајине Војводине, односно ликвидношћу буџета Аутономне покрајине Војводине

Члан 16.

Плаћање I дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

- авансно 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана пријема авансне фактуре,

- плаћање преосталих 10% уговорене вредности услуге ће си извршити у року од 7 дана од дана истављања фактуре Добављача, оверене од стране наручиоца према динамици извршених радова/сервиса.

Плаћање II дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

- плаћање услуге ванредних излазака са заменом резервних делова извршиће се по достављеној профактури у року од 45 дана од дана пријема профактуре, а у складу са појединачним захтевом наручиоца, до целокупне исплате уговореног износа.

Уговорна казна

Члан 17.

Ако Добављач не изведе уговорене услуге у уговореном року обавезан је да плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5 % од вредности уговорених услуга за сваки дан закашњења, с тим што износ уговорене казне не може прећи 10% од вредности уговорених услуга.

Наручилац је овлашћен да за износ обрачунатих пенала на име закашњења у извршењу услуге, умањи исплату купопродајне цене или да за ту сврху пусти на наплату регистровану меницу која му је предата за добро извршење посла.

Члан 18.

У случају неиспуњења обавеза у утврђеном року из члана 4. уговора, Наручилац ће једнострано раскинути уговор.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да врати уговорени износ аванса у року од 8 дана.

На дати аванс, Наручилац има право да обрачуна  затезну камату од момента пријема аванса до момента повраћаја аванса.

Члан 19.

Контролу наменског и законитог коришћења одобрених средстава вршиће Буџетска инспекција АП Војводине.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су предмет овог уговора подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине.

Обавезује се Добављач да служби буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине омогући несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код Добављача.

У случају неиспуњења уговорних обавеза и ненаменског и незаконитог коришћења одобрених средстава, Добављач се обавезује да изврши повраћај до тада исплаћених средстава, са законском затезном каматом од дана уплате средстава до дана повраћаја.

Средство обезбеђења

Члан 20.

Добављач предаје наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора  као средство обезбеђења за авансно плаћање, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву регистровану бланко соло меницу серије _______________________, са меничним овлашћењем на износ у висини датог аванса (90% од укупне вредности уговора и изражена у динарима са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења за авансно плаћање, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог члана.

У случају договореног авансног плаћања Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло менице у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет извршених услуга, као и на рок извршења услуге.

Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као средство  обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву регистровану бланко соло меницу серије ____________________________, са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора и изражена у динарима без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења за обезбеђење извршења уговорне обавезе, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 4. овог члана.

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло менице у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет извршених услуга, као и на рок извршења услуге.

Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати нереализовану депоновану бланко соло менице у року од 14 дана од дана када је Добављач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором.

У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу за испуњење уговорних обавеза дату у депозит, као и на трошкове настале због накнадне набавке добара од другог добављача.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 21.

Овај уговор се закључује на одређено време, на период од шест месеци и почиње да се примењује од ........................2016. године.

Члан 22.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако споразум није могућ спор ће се решити пред стварно надлежним судом у Новом Саду.

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерака а Добављач 2 (два) примерка.

Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

# ЗА ДОБАВЉАЧА									     ЗА НАРУЧИОЦА

Директор       	                                                                                                      		Покрајински секретар

_______________________							_____________________

Владимир Галић

8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1)подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

2)начин подношења понуде:

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и својеручно потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуду доставити на адресу Наручиоца: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте или кутије: "Не отварати - понуда за ЈН ОП 8/2016" -  јавна набавка услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца – радно време писарнице је сваког радног дана – понедељак – петак од 8:00 до 16:00 часова) до 28.11.2016. године  до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу  предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом.

Обавезна садржина понуде је:

1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА:

| 1 | Изјаву о испуњености обавезних услова услова из члана 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 2. | Докази о испуњености додатних услова из члана 76. |
| 3. | Образац понуде са табеларним делом понуде |
| 4. | Образац структуре понуђене цене |
| 5. | Образац трошкова припреме понуда *само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду |
| 6. | Образац изјаве о независној понуди |
| 7. | Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН |
| 8. | Модел уговора |
| 9 | Остале обрасце (9): |
| 10 | Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10 ЗЈН *само ако понуђач има седиште у другој држави (9.1) |
| 11. | Образац изјаве о увиду на лицу места (9.2) |
| 12. | Списак извршених услуга/референтна листа (9.3) |
| 13. | Стручне референце – образац потврде (9.4) |
| 14. | Образац кадровске опремљености (9.5) |
| 15. | Средство обезбеђења за озбиљност понуде (9.6) |
| 16. | Образац - овлашћена лица за контакт и сарадњу (9.7) |

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ДОСТАВЉА:

| 1. | Изјаве о испуњености обавезних услова за понуђача из члана 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 2. | Изјава о испуњености обавезних услова за подизвођача из члана 75. ЗЈН |
| 3. | Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. |
| 4. | Образац понуде са табеларним делом понуде |
| 5. | Образац општи подаци о подизвођачима |
| 6. | Образац структуре понуђене цене |
| 7. | Образац трошкова припреме понуде *само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду |
| 8. | Образац изјаве о независној понуди |
| 9. | Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН |
| 10. | Модел уговора |
| 11. | Остале обрасце (9): |
| 12. | Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10 ЗЈН *само ако понуђач има седиште у другој држави (9.1) |
| 13. | Образац изјаве о увиду на лицу места (9.2) |
| 14. | Списак извршених услуга/референтна листа (9.3) |
| 15. | Стручне референце – образац потврде (9.4) |
| 16. | Образац кадровске опремљености (9.5) |
| 17. | Средство обезбеђења за озбиљност понуде (9.6) |
| 18. | Образац - овлашћена лица за контакт и сарадњу (9.7) |

3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА:

| 1. | Изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 2. | Докази о испуњености додатних услова из члана 76. |
| 3. | Образац понуде са табеларним делом понуде |
| 4. | Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача |
| 5. | Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке |
| 6. | Образац структуре понуђене цене |
| 7. | Образац трошкова припреме понуде *само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду |
| 8. | Изјава о независној понуди |
| 9. | Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН |
| 10. | Модел уговора |
| 11. | Остале обрасце |
| 12. | Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10 ЗЈН *само ако понуђач има седиште у другој држави (9.1) |
| 13. | Образац изјаве о увиду на лицу места (9.2) |
| 14. | Списак извршених услуга/референтна листа (9.3) |
| 15. | Стручне референце – образац потврде (9.4) |
| 16. | Образац кадровске опремљености (9.5) |
| 17. | Средство обезбеђења за озбиљност понуде (9.6) |
| 18. | Образац - овлашћена лица за контакт и сарадњу (9.7) |

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверева и својеручно потписује лице овлашћено за заступање.

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача својеручно потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овалшћено лице понуђача својеручно потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2.

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној докумнетацији својеручно потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве којом се потврђује  испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити својеручно потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један од понуђача из групе понуђача својеручно потписује и печатом оверава обрасце из Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сходно члану 81. став 4. ЗЈН,како је то и објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације.

3) обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија:

Ова набавка није обликована по партијама.

4) обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено:

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде није дозвољена.

5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив  понуде треба доставити на адресу Наручиоца: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средина, 21000 Нови сад Булевар Михајла Пупина 16.,   путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком:

«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 8/2016 - јавна набавка услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине  – НЕ ОТВАРАТИ», или

«ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 8/2016 - јавна набавка услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине  – НЕ ОТВАРАТИ», или

«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ОП 8/2016  – јавна набавка услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине НЕ ОТВАРАТИ», или

«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 8/2016 – јавна набавка услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине НЕ ОТВАРАТИ».

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.

6) обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са подизвођачем.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке

(став 5. члана 87. ЗЈН).

7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача:

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. У том смислу потребно је да се подизвођач  обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјсни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не утичу на одговорност добављача.

8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:

9)1) Начин и услови плаћања уговорене цене:

Плаћање I дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

- авансно 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана пријема авансне фактуре,

- плаћање преосталих 10% уговорене вредности услуге ће си извршити у року од 7 дана од дана истављања фактуре Добављача, оверене од стране наручиоца према динамици извршених радова/сервиса.

Плаћање II дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

- плаћање услуге ванредних излазака са заменом резервних делова извршиће се по достављеној профактури у року од 45 дана од дана пријема профактуре, а у складу са појединачним захтевом наручиоца, до целокупне исплате уговореног износа.

9)2) плаћање ће се вршити у складу са приливом средстава у буџету Аутономне покрајине Војводине, односно ликвидношћу буџета Аутономне покрајине Војводине, на начин описан у алинеји 9)1);

9)3) Рок извршења услуге: 6 месеци од дана закључења уговора;

9)4) Место извршења услуге: локална мрежа аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине. Локална мрежа аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине обухвата:

мерна места/аутоматске станице: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара и Централну јединицу за прикупљање и обраду података са аутоматских станица – Нови Сад;

9)5)Захтеви у погледу гарантног рока за извршене сервисне услуге:

За квалитет добара гарантује и одговара Понуђач.

Гаранција на уграђена добра не може бити краћа од 6 месеци од дана примопредаје, тј. потписивања пријема предметних добара.

Гаранција на извршене услуге уградње, односно сервисирања и одржавања не може бити краћа од 6 месеци од дана извршене услуге.

Гарантни период почиње да тече од дана примопредаје, тј. потписивања пријема предметних добара.

9)6)Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:

Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:

-уколико понуђач захтева другачији начин и услове плаћања;

-уколико не достави потписану и оверену Изјаву о независној понуди;

-уколико не достави Образац изјаве о увиду на лицу места

-рок важења понуде: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања.

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуду одбити као неприхватљиву.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10) валуту и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди:

10)1) Валута:Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

10)2) Процењена вредност јавне набавке износи: 5.000.000,00 динара

Понуде које буду дате преко процењене вредности Наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

10)3) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у Конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима (РСД).

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену без ПДВ-а, јединичну цену са ПДВ –ом, укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом, на начин тражен у обрасцу понуде и у обрасцу понуде у табеларном делу понуде.

11) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: /

11.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде - ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ

Понуђач је дужан да уз понуду, као средство обезбеђења за озбиљност понуде достави бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације, у супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије. Као доказ да је меница регистрована понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не сме садржати додатне услове за исплату, нити на било који други начин ограничавати могућност наплате или преноса менице, не сме садржавати краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу из конкурсне документације и мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.

Начин подношења: уз понуду.

Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв

Рок трајања: до истека рока важења понуде

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и ако не закључи уговор након доношења одлуке о додели уговора. Уколико средство обезбеђења за озбиљност понуде није дато у складу са свим захтевима из конкурсне документације понуда ће се одбити као неприхватљива због битних недостатака.

Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено након закључења уговора о јавној набавци.

11.2. Средство обезбеђења за авансно плаћање:

# Средство обезбеђења за авансно плаћање предаје понуђач коме је додељен уговор и то приликом закључења уговора – НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ.

Врста: бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депокартоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као гаранција за дати аванс.

Средство обезбеђења за  авансно плаћање предаје САМО понуђач са којим је закључен уговор. НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011) а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице (са серијским бројем менице, основом издавања - гаранција за дати аванс), овереног од своје пословне банке.

Садржина:

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло регистровану меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје у висини датог аванса - 90% од уговорене вредности јавне набавке у динарима са пдв-ом, са навођењем рока важности – 30 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

У случају договореног авансног плаћања Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Начин подношења: у тренутку закључења уговора.

Висина: у висини датог аванса 90% од уговорене вредности уговора и изражена у динарима са пдв,

Рок трајањa: 30 дана дужи од дана  истека рока за коначно извршење посла.

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло менице у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет извршених услуга, као и на рок извршења услуге.

11.3. Средство обезбеђења за добро извршење посла – НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ

Понуђач коме се додели уговор дужан је да као средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза, приликом закључења уговора Наручиоцу преда бланко, соло регистровану меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице.

Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје САМО понуђач коме је додељен уговор. НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Начин подношења: приликом закључења уговора.

Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ

Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако добављач не извршава уговорне обавезе на начин и у роковима утврђеним уговором.

12) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

13) обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити:

Предметна набавка не садржи техничке документације и планове односно поједине њихове делове, те се не даје обавештење о начину њиховог преузимања.

14) обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона:

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком «Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН ОП 8/2016» може се упутити наручиоцу:

-писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца

-путем електронске поште, на e mial: ekourb@vojvodina.gov.rs

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН –  Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно изршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16) oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси Понуђач.

17) обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

17)1) Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране Наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Ст. 3. и 4. ове подтачке не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40. овог закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. ове подтачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

17)2) Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

17)3) Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије (број рачун буџета Републике Србије за уплату таксе:840-30678845-06, позив на број: број или ознака јавне набавке) уплати таксу од:

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

17)4) Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 3590850010301932307

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

9) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ

9.1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 10. ЗЈН

9.2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА

9.3 СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА /РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

9.4 СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ

9.5 КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ

9.6. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

9.7. ОБРАЗАЦ - ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И САРАДЊУ

9)1) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајемо

# И З Ј А В У

да се у држави - __________________________, у којој имамо седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе ______________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Редни број ЈН ОП 8/2016).

Упознати смо са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве односно да провери да ли су докумнета којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издата од стране надлежних органа државе где имамо седиште.

ПОНУЂАЧ

М.П.			___________________________

(потпис овлашћеног лица)

9)2) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из АПРа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пословно име: |  |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |  |
| Правна форма: |  |  |  |
| Седиште: | Општина: | Место: | Улица и број: |
| Матични број: |  |  |  |
| ПИБ: |  |  |  |

И З Ј А В А

да смо дана  _______________ 2016. године посетили локацијe  - и извршили увид на мерним местима/аутоматским станицамa: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара и централна јединица за прикупљање и обраду података са аутоматском станицом - Нови Сад-  постојеће локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводинене, на лицу места ради припремања понуде за јавну набавку услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Ред. број ЈНОП 8/2016) по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2016. године.

ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО ПОСЕТУ И УВИД У ПРЕДМЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ (мерна места/аутоматске станице: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара и централна јединица за прикупљање и обраду података са аутоматском станицом - Нови Сад):__________________________________________________________________________________

ПОНУЂАЧ

м.п.			 _______________________

(потпис овлашћеног лица)

ПОТВРЂУЈЕМ:

Представник Наручиоца ______________________________________

(уписати штампаним словима име и презиме)

_________________________________________

(потпис)

*у случају да посету и увид на лицу места  врши овлашћено лице понуђача потребно је да приложи пуномоћ дату од стране одговорног лица.

9)3) СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА /РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ШЕСТОМЕСЕЧНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ЈН ОП 8/2016

| Редни бр. | Референтни наручилац (назив, контакт особа и контакт телефон) | Година и период ангажованости | Вредност посла у динарима (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- У случају више референци образац треба фотокопирати.

- Свака референца мора бити документована потврдом наручиоца (оригинал) на образцу потврде који је дат у Конкурсној документацији.

| Место и датум | М.П. | Понуђач (овлашћено лице) |
| --- | --- | --- |

| 9)4) СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ |  |
| --- | --- |
| Назив референтног наручиоца/купца |  |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Место и датум издавања потврде |  |

На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја (2).  а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15) И 68/15 купац/наручилац издаје

ПОТВРДУ

да је извођач/добављач

_____________________________________________________________________________________________

Назив и седиште извођача/добављача

према захтевима наручиоца/купца извршио услугу за исте или сличне послове, која је предмет јавне набавке.

_______________________________________________________________

Укупна вредност извршене услуге у динарима без пдв-а

Детаљна спецификација извршене услуге __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Период вршења услуге са датумом почетка и завршетка: ______________________________________________________________________________________

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача __________________________________________________________________________________________   ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном поступку, за потребе Наручиоца Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16. (Ред.бр.ЈН ОП 8/2016) и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

м.п.				Законски заступник

________________

Напомена: Образац потврде умножити и доставити за све купце/наручиове наведене у обрасцу СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА/РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА.

9)5) КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ РЕДНИ БРОЈ 8/2016

| Ред. бр. | Име и презиме | Занимање/ звање и стручна спрема | Функција у Фирми | Број година радног искуства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

Уз образац приложити:

- сертификате (преведене на српски језик од стране сталног судског тумача) за обучена (сертификована) лица запослена код понуђача или уговорно ангажована лица код понуђача за вршење услуге каја је предмет јавне набавке (минмум два),

-  пријаве на пензијско-инвалидско осигурање и

- уговора о раду или радном ангажовању (уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима

| Место и датум | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  |  | (овлашћено лице) |

9)6) МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр.______________________________

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје

| МЕНИЧНИ ДУЖНИК: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески број: |  |

| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: | Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине |
| --- | --- |
| Седиште и адреса: | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 |
| Матични број: | 08752885 |
| Порески број: | 100715260 |
| Текући рачун: | 840-30640-67 код Управе за трезор |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: ________________________________________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је менични дужник поднео у отвореном поступку јавне набавке услуге - шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (ЈН ОП 8/2016).

#### Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде.

#### Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју	се односи менично овлашћење	на	износ	од _______________________ 	 ________________ динара  (словима________________________________________________________________________) што представља 10% без ПДВ од износа понуде коју је Менични  дужник поднео.

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде.

што представља 10% без ПДВ од износа понуде коју је Менични  дужник поднео.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до  промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум  издавања                                                 М.П.                             ____________________________

овлашћења:                                                                                                   Потпис овлашћеног лица

Меничног дужника

____________________________

9)7)ОБРАЗАЦ - ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И САРАДЊУ

УСЛУГЕ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ  (ЈНОП 8/2016)

1. СПИСАК КОНТАКТ ОСОБА ДОБАВЉАЧА

Контакт особе Добављача:

| Име контакт особе |  |
| --- | --- |
| Функција |  |
| Телефон |  |
| Мобилни телефон |  |
| Е-mail адреса |  |

| Име контакт особе |  |
| --- | --- |
| Функција |  |
| Телефон |  |
| Мобилни телефон |  |
| Е-mail адреса |  |

| Име контакт особе |  |
| --- | --- |
| Функција |  |
| Телефон |  |
| Мобилни телефон |  |
| Е-mail адреса |  |

ПОНУЂАЧ

м.п. _______________________

(потпис овлашћеног лица)

2. СПИСАК КОНТАКТ ОСОБА НАРУЧИОЦА

Контакт особе Наручиоца:

| Име контакт особе | мр Христина Радовановић Јовин |
| --- | --- |
| Функција | самостални стручни сарадник I за планско – аналитичке послове – шеф одсека у Одсеку за мониторинг животне средине Сектора за мониторинг и информациони систем животне средине |
| Телефон | 021/487 4689, 021/456 665 |
| Мобилни телефон | / |
| Е-mail адреса | ekourb@vojvodina.gov.rs |

| Име контакт особе | Зоран Шандин |
| --- | --- |
| Функција | самостални стручни сарадник II за информациони систем у Сектору за мониторинг и информациони систем животне средине |
| Телефон | 021/487 4485, 021/456 665 |
| Мобилни телефон | / |
| Е-mail адреса | ekourb@vojvodina.gov.rs |

| Име контакт особе | мр Зорaна Георгијев |
| --- | --- |
| Функција | самостални стручни сарадник II за мониторинг животне средине у Одсеку за мониторинг животне средине Сектора за мониторинг и информациони систем животне средине |
| Телефон | 021/487 4484, 021/456 665 |
| Мобилни телефон | / |
| Е-mail адреса | ekourb@vojvodina.gov.rs |

Растојање Нови Сад-аутоматска станица

Растојање Нови Сад-аутоматска станица