Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за

урбанизам и заштиту животне средине

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719  Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs|www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 140-404-304/2019-02                 ДАТУМ: 25.11.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА БРОЈ: 140-404-304/2019-02 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Ред. бр. ЈН ОП 25/2019

| Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и интернет страници наручиоца: | 25.11.2019. године |
| --- | --- |
| Рок за подношење понуда: | 25.12.2019. године до 11:00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 25.12.2019. године у 11:30 часова |

Нови Сад, новембар 2019. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15) а у вези са Одлуком о покретању поступка број 140-404-304/2019-02 од 18.11.2019. године (ЈН ОП 25 /2019), Комисија за јавну набавку образована Решeњем покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине број: 140-404-304/2019-02 од 18.11.2019. године, припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- (Ред. бр. ЈН ОП 25/2019)

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.; | 4 |
| 3. | Техничку документацију и планове; | 9 |
| 4. | Услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова; | 26 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 35 |
| 6. | Обрасце који чине саставни део понуде: | 36 |
| 6.1. | Образац понуде; | 37 |
| 6.2. | Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; | 57 |
| 6.3. | Образац трошкова припреме понуде; | 73 |
| 6.4. | Образац изјаве о независној понуди; | 74 |
| 6.5. | Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; ( Чл. 75 став 2. ЗЈН) | 75 |
| 7. | Модел уговора | 76 |
| 8. | Упутство понуђачима како да сачине понуду; | 86 |
| 9. | Остали обрасци: | 100 |
| 9.1. | Образац изјаве по члану 79. став 10. зјн | 101 |
| 9.2. | Oбразац изјава понуђача о извршеном увиду на лицу места | 102 |
| 9.3. | Oбразац потврде | 103 |
| 9.3.1. | Oбразац потврде 1- спецификација извршених услуга сервисирања и одржавања свеобухватног мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха | 103 |
| 9.3.2 | Oбразац потврде 2- сертификати/овлашћења произвођача опреме за продају и сервис опреме аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха која је предмет јавне набавке | 106 |
| 9.3.3. | Oбразац- изјава понуђача | 108 |
| 9.4. | Oбразац - кадровска опремљеност | 110 |
| 9.5. | Oбразац - овлашћена лица за контакт и сарадњу | 112 |

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Подаци о наручиоцу: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Адреса Наручиоца: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Интернет страница Наручиоца: www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

E-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

ПИБ: 100715260

Матични број: 08752885

(2) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке бр. ЈН ОП 25/2019 је набавка УСЛУГА – Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине

Назив и ознака из ОРН: 50411000

(3) Oпис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

(4) Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије”,бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

(5) Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.:

2)1) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Локална мрежа аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине обухвата:

- мерна места/аутоматске станице: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара и Зрењанин

- локалне јединице за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (7 локалних јединица које се налазе у аутоматским станицама).

Услуга редовног одржавања и сервисирања у трајању од петнаест месеци укључује:

- обезбеђивање потрошног материјала за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга у складу са упутствима/препорукама произвођача опреме и важећим стандардима;

- обезбеђивање калибрационих гасова (BTEX-а и SO2/CO/NO) и гасова носача за BTEX анализаторе;

- калибрацију гасних анализатора (фреквенција услуге: 5 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору) и проверу калибрације свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 (фреквенција услуге 5 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком узоркивачу)

- екстерну калибрацију анализатора за суспендоване честице (PM10/PM2.5) модел Grimm EDM-180, GRIMM Aerosol Technik Gmbh & Cо. KG, Немачка (НАПОМЕНА: eкстерна калибрација поменутог уређаја се врши 1 пут у 24 месеца у референтној лабораторији)

- Екстерну калибрацију и проверу функционалности анализатора из мреже Наручиоца (дефинисаних у Табели 2.2. Анализатори (услуга одржавања – редовног сервиса, калибрације, као и екстерне калибрације анализатора у референтној лабораторији)), као и екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 из мреже Наручиоца у акредитованој лабораторији за обављање ових послова. Калибрацију свих анализатора неопходно је извршити 1 пут у току трајања уговора, при чему временско трајање калибрације не може бити дуже од 14 дана по анализатору, и то од момента демонтаже уређаја са система до момента поновног повезивања у систем након извршене екстерне калибрације. Динамика ове услуге ће бити договорена накнадно са Наручиоцем. Понуђач је дужан да након извршеног посла достави извештај лабораторије у којој је извршена услуга, као и копију важеће акредитације лабораторије којом доказује да је овлашћена и задовољава све потребне стандарде за обављање послова екстерне калибрације. Све трошкове везане за екстерну калибрацију (путни трошкови, пратећа документација, услуга калибрације у лабораторији и др.) сноси Понуђач.

- услуге редовних обилазака (фреквенција услуге: 30 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на сваке 2 недеље - по свакој аутоматској станици);

- услуге ванредних интервенција са набавком и уградњом резервних делова, по потреби или захтеву Наручиоца за целокупан систем аутоматског мониторинга.

Услуга петнаестомесечног  редовног одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга мора бити усклађена са препорукама произвођача опреме и обухвата:

- Спољну контролу аутоматске станице:

- преглед контејнера и остале инфраструктуре;

- преглед и контрола метео сензора;

- преглед и контрола носача за узорковање.

- Унутрашњу контролу аутоматске станице:

- провера електричних и гасних инсталација;

- провера и чишћење система за узорковање;

- провера и чишћење улазног филтера на вентилатору гасних анализатора;

- замена филтера за заштиту од прашине на улазу у гасни анализатор;

- провера статуса и радног режима апарата/анализатора (напон, температура, притисак, проток, интензитет лампе, статус аларма, zero/span контрола, контрола притиска у гасним боцама...);

- редовна калибрација гасних анализатора у 2 тачкe, са фреквенцијом 5 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору и проверу калибрације свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 (на свака 3 месеца)

- ванредна калибрација гасних анализатора по потреби, након замене резервних делова и/или поправке гасних анализатора;

- екстерну калибрацију анализатора за суспендоване честице (PM10/PM2.5) модел Grimm EDM-180, GRIMM Aerosol Technik Gmbh & Cо. KG, Немачка (НАПОМЕНА: eкстерна калибрација поменутог уређаја се врши 1 пут у 24 месеца у референтној лабораторији; последња калибрација је вршена 2018. године)

- екстерну калибрацију и проверу функционалности анализатора из мреже Наручиоца (дефинисаних у Табели 2.2. Анализатори (услуга одржавања – редовног сервиса, калибрације, као и екстерне калибрације анализатора у референтној лабораторији)) у акредитованој лабораторији за обављање ових послова. Калибрацију анализатора неопходно је извршити 1 пут у току трајања уговора, при чему временско трајање калибрације не може бити дуже од 14 дана по анализатору, и то од момента демонтаже уређаја са система до момента поновног повезивања у систем након извршене екстерне калибрације. Екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 врши акредитована лабораторија уз присуство сервисера једном у току трајања уговора после годишњег сервиса (годишњи сервис подразумева чишћење, замену О рингова, сервис пумпе и тест цурења). Динамика ове услуге ће бити договорена накнадно са Наручиоцем. Понуђач је дужан да након извршеног посла достави извештај лабораторије у којој је вршена услуга, као и копију важеће акредитације лабораторије којом доказује да је овлашћена и задовољава све потребне стандарде за обављање послова екстерне калибрације. Све трошкове везане за екстерну калибрацију (путни трошкови, пратећа документација, услуга калибрације у лабораторији и др.) сноси Понуђач .

- Контролу и проверу система за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (локалне јединице за прикупљање и обраду података).

- Израду Записника о извршеној услузи након извршених редовних услуга и ванредних интервенција. Записник мора бити у следећој форми:

Након сваке извршене услуге (редовно одржавање, ванредна интервенција) Понуђач је у обавези да изда Записник о извршеној услузи, који ће након потписивања од стране Понуђача и Наручиоца бити основа за плаћање издате фактуре.

Записник о извршеној услузи након сваког редовног одржавања мора да садржи:

- списак мерних места са анализаторима, метеоролошким станицама и локалних јединица за прикупљање и обраду података на којима је извршена услуга, са назнаком да ли су у исправном режиму рада и кратким описом извршене услуге (односно навести број из сервисног дневника). У случају да неки од предмета услуге није у исправном режиму рада дати предлог за поправку. Извештај мора бити усаглашен са издатим сервисним дневницима.

Записник о извршеној услузи након сваке ванредне интервенције мора да садржи:

- мерно место, предмет услуге, са кратким описом извршене услуге и назнаком да ли је предмет услуге доведен у исправан режим рада. Уколико није у исправном режиму рада дати предлог за поправку. Записник мора бити усаглашен са сервисним дневницима аутоматских станица.

Спецификација локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине дата је у Тачки 1. - Табеле 1.1-1.5. Неопходно је да се сви послови на редовном одржавању и сервисирању детаљно евидентирају у сервисним дневницима аутоматских станица, у следећој форми:

I. Сервисер ће након сваког прегледа анализатора (уколико је у исправном режиму рада) уписати у листу параметара у сервисним дневницима аутоматских станица (која се налази на мерном месту) све тражене параметре који се могу очитати на анализатору (притисак, температура, проток...).

II. Након сваке интервенције на анализатору (редовно одржавање, ванредна интервенција, рекламација, примопредаја и сл.) Понуђач је дужан да сачини документ о извршеном сервису који прилаже у сервисни дневник и који обавезно мора да садржи следеће: 1.Општи подаци Име Понуђача, име Наручиоца, назив мерног места, локација на којој се мерно место налази, назив и серијски број анализатора, датум (интервал) интервенције, за ванредну интервенцију уписати број радних сати, обавезно навести врсту одн. разлог интервенције (редовно одржавање, рекламација, поправка-ванредна интервенција, примопредаја, у гарантном року и сл.). 2. Сервисне активности Дати опис квара, сервисне активности (преглед, замена, подешавање, чишћење) материјал који је употребљен, материјал који је потребно набавити. 3. Калибрација Приликом калибрације анализатора дати добијене вредности нуле и спана, и навести вредности са сертификата за спан (гасне смеше или пермтубе). 4. Коментар - У коментару навести обавезно да ли је анализатор у радном режиму и ради исправно или је неисправан и дати предлог шта је потребно за поправку. - Код издавања документа о извршеном сервису при ванредном сервису обавезно навести и број радних сати. 5. На крају документа извршити оверу истог (печат фирме са датумом сервиса и потписом сервисера)

III. Након сваке интервенције у локалној мрежи ће сачинити документ о извршеној провери/интервенцији од стране стручног лица, а у сарадњи са представником Сектора за мониторинг и информациони систем и доставља Сектору за мониторинг и информациони систем. 1. Општи подаци Име понуђача, име наручиоца, назив мерног места, локација на којој се мерно место налази, датум (интервал) интервенције, за ванредну интервенцију уписати број радних сати, обавезно навести врсту одн. разлог интервенције (редовно одржавање, рекламација, ванредна интервенција- надоградња, примопредаја, у гарантном року и сл). 2. На Data logger-има, који се налазе у аутоматским станицама проверити: - усклађеност мерене вредности на анализатору и забележене вредности на логеру, - усклађеност мерених вредности на сензорима за метеоролошке параметре и забележених вредности на логеру - да ли су све врсте статуса у функцији - пребацивање статуса и вредности мерења на централни сервер - да ли постоји довољан простор за смештај података на месечном нивоу. 3.На крају документа извршити оверу истог (печат фирме са датумом сервиса и потписом сервисера)

1.СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

  - Анализатори

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 1.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 1.3 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka | 1 |
|  |  | 1.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
|  |  | 1.5 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |
|  |  | 1.6 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) od trenutka puštanja u rad će biti predmet održavanja u ovom ugovoru | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 2.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 2.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
|  |  | 2.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |
|  |  | 2.5 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) od trenutka puštanja u rad će biti predmet održavanja u ovom ugovoru | 1 |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | 3.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 3.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
|  |  | 3.3 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 4.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
|  |  | 4.3 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) od trenutka puštanja u rad će biti predmet održavanja u ovom ugovoru | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 6.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
|  |  | 6.3 Analizator za ozon (O3) 49C/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
| 7. | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | 7.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) APNA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |
|  |  | 7.2 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |
|  |  | 7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) GC 866 PID AirToxic (model A73022)/Chromatotec/airmotec, Francuska | 1 |
|  |  | 7.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |

1.2 Уређаји за несметано струјно напајање, UPS Riello 2200VA, Италија

| Redni broj | Lokacija | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 7 | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |

1.3 Локалне јединице за прикупљање и обраду података

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | 1 |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | 1 |
| 7. | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | 1 |

1.4 Метеоролошки сензори

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 7. | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |

- УСЛУГA ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

2.1 Потрошни материјал за све анализаторе и узоркиваче са уградњом

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opšti potrošni materijal za analizatore | 1.1 Aktivni ugalj (po kg) | 4 |
|  |  | 1.2 Silica gel (po kg) | 4 |
|  |  | 1.3. DFU filteri | 20 |
|  |  | 1.4. Teflon crevo 6/4 (u m) | 40 |
|  |  | 1.5. Teflon crevo 3/2 (u m) | 30 |
|  |  | 1.6. Set spojnica za cev ø 6 NPT 1/4 inox komplet sa ferulom I back ferulom | 20 |
|  |  | 1.7. Set spojnica za cev ø 3 NPT 1/8 inox komplet sa ferulom i back ferulom | 20 |
| 2. | Potrošni materijal specifično po analizatoru/uzorkivaču |  |  |
| 2.1. | Horiba APSA 370 SO2 | 2.1.1. Set of Sample filter (24 pcs/ set) | 2 |
|  |  | 2.1.2. Pump membrane (2 pieces required) | 4 |
|  |  | 2.1.3. Gas Cleaner ESU | 2 |
|  |  | 2.1.4. Air Filter 0,3µ | 2 |
|  |  | 2.1.5. Xenon Lamp | 2 |
|  |  | 2.1.6 HC Cutter | 2 |
|  |  | 2.1.7. Pump unit GD-EH-230 | 2 |
| 2.2. | Horiba APNA 370 NOx | 2.2.1. Set of Sample filter (24 pcs/ set) | 1 |
|  |  | 2.2.2. pump membrane (2 pieces required) | 2 |
|  |  | 2.2.3. DO unit for deozonizer | 1 |
|  |  | 2.2.4. Air Filter 0,3µ | 1 |
|  |  | 2.2.5. Catalyzer Filling NO2/NO | 1 |
|  |  | 2.2.6. Silikagel for Dryer Units,containing 500g | 1 |
|  |  | 2.2.7. Gas Cleaner BAA-050 | 1 |
|  |  | 2.2.8 UV Lamp unit (ozoniizer unit) with UV liner 263x145x0,8 (t) mm, PTFE Liner | 1 |
|  |  | 2.2.9. Dehumidifier unit for APNA 370 | 1 |
|  |  | 2.2.10. O-ring JISB2401 G70 | 1 |
| 2.3. | AirToxic BTX PID/Chromatotec, | 2.3.1. O ring 1.5x0.75mm Nitril | 60 |
|  |  | 2.3.2. Coalescent filter | 6 |
|  |  | 2.3.3. O-ring gasket 4x1 | 6 |
|  |  | 2.3.4. O-ring gasket 6x1 | 6 |
|  |  | 2.3.5. Rotor 6 port 1/8" | 6 |
|  |  | 2.3.6. Membrane and valves Kit airmo Pump | 5 |
|  |  | 2.3.7. Metalic column MXT30 (30m) | 1 |
|  |  | 2.3.8. PID Assy cpl. | 1 |
|  |  | 2.3.9. CRITICAL ORIFICE 50 ΜM | 2 |
|  |  | 2.3.10. Pumpa | 1 |
|  |  | 2.3.11. Chromatotec punjenje za permeacijsku jedinicu | 3 |
|  |  | 2.3.12. set of fuses (3x3,15A-1A-315mA-50mA) | 6 |
|  |  | 2.3.13. Hard disk 128GB SSd 2,5 (SATA connection) for internal PC | 6 |
|  |  | 2.3.14. Fan(int) for internal PC | 6 |
| 2.4. | Thermo 48i CO | 2.4.1. FUSE 3 AMP S/B (PK/5) (2 pieces required) | 4 |
|  |  | 2.4.2. Capillary, 18 mil (Purp/Blue) | 2 |
|  |  | 2.4.3. IR source | 2 |
|  |  | 2.4.4. Receptacle Fuse Drawer, 110V | 2 |
|  |  | 2.4.5. PUMP REPAIR KIT, KNF | 2 |
|  |  | 2.4.6. flow transducer | 1 |
|  |  | 2.4.7. pressure transducer | 1 |
| 2.5. | Thermo 49i O3 | 2.5.1. Capillary, 15 Mil Short (Purple) | 10 |
|  |  | 2.5.2. Scrubber Assembly | 5 |
|  |  | 2.5.3. Pump Repair Kit | 5 |
|  |  | 2.5.4. Fuse 3 Amp ,S/B, 110V | 10 |
|  |  | 2.5.5. Receptacle Fuse Drawer, 110V (Add) | 5 |
|  |  | 2.5.6. Lamp, Photometer | 1 |
|  |  | 2.5.7. Lamp, Ozonator | 1 |
|  |  | 2.5.8. flow transducer | 2 |
|  |  | 2.5.9. pressure transducer | 2 |
| 2.6. | Thermo 450i (SO2) | 2.6.1. PTFE Filters, 47 mm (25/1) | 2 |
|  |  | 2.6.2. FUSE 3 AMP S/B (PK/5) | 4 |
|  |  | 2.6.3. O-RING VITON (PK/10) (FOR CAPILLARIES) | 2 |
|  |  | 2.6.4. PUMP REPAIR KIT, KNF | 2 |
|  |  | 2.6.5. Capillary, 20 mil L (Blue) | 2 |
|  |  | 2.6.6. Receptacle Fuse Drawer, 110V | 2 |
|  |  | 2.6.7. LAMP, UV SOURCE | 2 |
| 2.7. | GRIMM EDM 180 PM10/PM2.5 | 2.7.1. BQ filter - filter za prašinu | 1 |
|  |  | 2.7.2. CQ filter | 2 |
|  |  | 2.7.3. Set za reparaciju pumpe za uzorak | 1 |
|  |  | 2.7.4. Set za reparaciju pumpe sušača | 1 |
| 2.8. | DIGITEL LSV DPA 14, PM10 | 2.8.1. O-ring 66x3 mm | 3 |
|  |  | 2.8.2. O-ring 32x5 mm | 3 |
|  |  | 2.8.3. O-ring 32x3 mm | 12 |
|  |  | 2.8.4. O-ring 50x3 mm | 9 |
|  |  | 2.8.5. O-ring 52x3 mm | 40 |
|  |  | 2.8.6. O-ring 57x3 mm | 40 |
|  |  | 2.8.7. O ring 60x3 mm | 9 |
|  |  | 2.8.8. O ring 4x2 mm | 6 |
|  |  | 2.8.9. O ring 8x2 mm | 6 |
|  |  | 2.8.10. filter na ventilatoru | 3 |
|  |  | 2.8.11. filteri na izlazu za servis pumpe | 3 |
|  |  | 2.8.12. filteri na ulazu za servis pumpe | 3 |
|  |  | 2.8.13. set četkica za servis pumpe | 3 |

2.2 Анализатори (услуга одржавања – редовног сервиса, калибрације, као и екстерне калибрације анализатора у референтној лабораторији)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | Usluga održavanja, kalibracije i eksterne kalibracije u akreditovanoj laboratoriji |
|  |  | 1.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 1.3 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka(без екстерне калибрације)** |  |
|  |  | 1.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
|  |  | 1.5 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan – u garantnom roku do 19.03.2020. |  |
|  |  | 1.6 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) od trenutka puštanja u rad će biti predmet održavanja u ovom ugovoru |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | Usluga održavanja, kalibracije i eksterne kalibracije u akreditovanoj laboratoriji |
|  |  | 2.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 2.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
|  |  | 2.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska – u garantnom roku do 19.03.2020. |  |
|  |  | 2.5 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) od trenutka puštanja u rad će biti predmet održavanja u ovom ugovoru |  |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | 3.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | Usluga održavanja, kalibracije i eksterne kalibracije u akreditovanoj laboratoriji |
|  |  | 3.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
|  |  | 3.3 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska – u garantnom roku do 19.03.2020. |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD* | Usluga održavanja, kalibracije i eksterne kalibracije u akreditovanoj laboratoriji |
|  |  | 4.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
|  |  | 4.3. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) od trenutka puštanja u rad će biti predmet održavanja u ovom ugovoru |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | Usluga održavanja, kalibracije i eksterne kalibracije u akreditovanoj laboratoriji |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD* | Usluga održavanja, kalibracije i eksterne kalibracije u akreditovanoj laboratoriji |
|  |  | 6.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
|  |  | 6.3 Analizator za ozon (O3) 49C/ Thermo Electron Corporation, SAD |  |
| 7 | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | 7.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) APNA 370, Horiba, Ltd., Japan – u garantnom roku do 19.03.2020. | Usluga održavanja, kalibracije i eksterne kalibracije u akreditovanoj laboratoriji |
|  |  | 7.2 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan -у гарантном року до 19.03.2020 |  |
|  |  | 7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) GC 866 PID AirToxic (model A73022)/Chromatotec/airmotec, Francuska – u garantnom roku do 19.03.2020. |  |
|  |  | 7.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska – u garantnom roku do 19.03.2020. |  |

*Напомена: Услуга екстерне калибрације се неће вршити за следеће уређаје: Анализатор за водоник сулфид/сумпор диоксид (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD, нема типски сертификат, (АС Обедска бара и АС Нови Сад-Шангај);

**Напомена: калибрација анализатора за суспендоване честице, Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka, калибрисан у 2018. години (АС Суботица); калибрација код произвођача се врши сваке друге године - eкстерна калибрација поменутог уређаја се врши 1 пут у 24 месеца у референтној лабораторији;

2.3. Услуга ванредног сервиса са набавком и уградњом резервних делова

| Redni broj |  | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sve lokacije, svi uređaji za celokupan sistem automatskog monitoringa | Usluga vanrednih izlazaka sa nabavkom i ugradnjom rezervnih delova po pozivu Naručioca |

2.4 Уређаји за несметано струјно напајање, UPS Riello 2200VA, Италија (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 7 | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica: ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | UPS Riello 2200VA, Italija | Redovno održavanje |

2.5 Локалне јединице за прикупљање и обраду података Data logger-i (услуга одржавања)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | Redovno održavanje |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | Redovno održavanje |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | Redovno održavanje |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | Redovno održavanje |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | Redovno održavanje |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | Redovno održavanje |
| 7. | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija Procesor Atmel AT91SAM9G20 sa ARM926EJ- С језгром • Меморијска јединица капацитета 64 MB SDRAM, 128 MB NAND-Flash • Софтверски пакети: Bootloader U-Boot, Linux Kernel 3.0.27, BusyBox v1.15.3, Webserver lighttpd 1.4.18, PHP 5.2.13 (cgi-fcgi), EU-noia comm v1.0.1, Samba Server 3.0.37, FTP Server vsftpd 2.2.2 • Напајање: 1 x 3 пински конектор за напајање у рангу 12-24V DC (+/- 10%) – 60mA@12V; 1 x 2пински конектор за напајање сензора • Ethernet: 1 x Ethernet port 10/100BaseT (RJ45) • RS232: 4 x 9-pinski Sub-D конектор за повезивање опреме • USB: 2 x USB port 2.0 за прихват ексерних USB WiFi ili 3G adaptera; 1 x USB port za за развој и програмирање • Аналогни и дигитални улази и излази: 4 аналогна улаза конфигурабилна (0 – 20mA, 0 – 2V i 0 – 10V); 4 Optokapler OPC дигитална улаза; 4 Relejna (SSR) дигитална излаза • Температурни сензор интегрисан у кућишту јединице (0-50°C) | Redovno održavanje |

2.6 Метеоролошки сензори (услуга одржавања)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, pravac i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Meteorološka glava sa 5 senzora(temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Meteorološka glava sa 5 senzora(temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Meteorološka glava sa 5 senzora(temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Meteorološka glava sa 5 senzora(temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |
| 7. | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | Redovno održavanje |

2.7 Калибрациони гасови и гасови носачи (потрошни материјал)

| Redni broj | Gasovi nosači/Gasne smeše | Specifikacija gasne smeše | Kom |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibracioni gas BT(E)X u N2 (10l boca) | 10ppb | 2 |
| 2. | Gas nosac azot,50l (200 bar) | 6,00 | 16 |
| 3. | Kalibracioni gas SO2, NO, CO | 400ppm, 400ppm, 16000ppm | 1 |

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДОСТАВИТИ ВАЖЕЋИ ЦЕНОВНИК ЛИСТЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НАВЕДЕНИХ У УПУТСТВИМА ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ ПРЕМА СВАКОМ ТИПУ АНАЛИЗАТОРА, ЦЕНОВНИК ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ТИПУ АНАЛИЗАТОРА НАВЕДЕНИХ У УПУТСТВИМА ПРОИЗВОЂАЧА КАО И ЦЕНОВНИК ЗАХТЕВАНИХ КАЛИБРАЦИЈА ИЗ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

2)2) квалитет, количина и опис добара, радова или услуга :

Квалитет и детаљан опис услуга дат је у делу 2.1. конкурсне документације „Врста, техничке карактеристике (спецификације)“. Понуда мора у свему да одговара минималним захтевима дефинисаним од стране Наручиоца.

У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Техничкој спецификацији понуда ће се одбити.

2)3) начин спровођења вршења увида на мерним местима/аутоматским станицама и особе за контакт:

Понуђач је дужан да пре давања понуде изврши увид на мерним местима/аутоматским станицамa: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара и Зрењанин у оквиру постојеће локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине. Понуђач је дужан да у понуди достави потврду, дату на Обрасцу изјаве о увиду на лицу места (образац је дат у делу конкурсне документације) потписану од стране представника Наручиоца, да је упознат са постојећом локалном мрежом аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине. Увид се може вршити до истека рока за подношење понуда. Лицe за контакт и договор ради вршења увида je мр Зорана Георгијев, дипл. хемичар, тел: 021/487-4689;  Е - mail адреса: ekourb@vojvodina.gov.rs, и може се контактирати сваког радног дана у времену од  од 11:00-13:00 часова ради договора о дану и часу вршења увида.

2)4) рок испоруке добара и извршења услуге:

Период извршења услуга: 15 месеци од дана закључења уговора.

Понуђач ће испоруку добара, дефинисаних Техничком спецификацијом (Табела 2.1. Потрошни материјал за све анализаторе и узоркиваче са уградњом) јавне набавке, извршити у року од 45 календарских дана од дана потписивања Уговора, изузев испоруке резервних батерија за УПС и калибрационих гасова и гасова носача који ће се испоручивати сукцесивно како се буду трошили . Рок испоруке резервних делова који нису дефинисани Техничком спецификацијом не може бити дужи од 15 календарских дана, од дана пријема захтева од Наручиоца. Наведени рок се може продужити само у случајевима кашњења у испоруци од стране инодобављача, што се доказује писаним и овереним документом од стране инодобављача.

Добра се испоручују у простор Наручиоца на адреси коју Наручилац наведе у писаном захтеву. Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Понуђача.

Понуђач има обавезу да најави испоруку на захтевану локацију Наручиоца, најмање 24 сата пре саме испоруке, путем контакт телефона који буде наведен у поруџбеници - захтеву.

Наручилац је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и установи да су у складу са захтевима представљеним у Техничкој спецификацији (врста и количина).

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Понуђачу у писменом облику.

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, изабрани Понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца, с тим да ће се поштовати рок набавке резервних делова. У противном Понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Понуђача.

У случају да Наручилац уочи нерегуларности приликом прегледа података дужан је да о истима писмено обавести Понуђача, који је обавезан да, у року од 24 часа од пријема обавештења, извести Наручиоца о узроку нерегуларности, а уколико је могуће исте отклони у року од највише 48 сати од пријема обавештења. У случају квара на опреми, Понуђач је обавезан да, у року од 24 сата од момента детекције квара, о томе писмено обавести Наручиоца и уколико је могуће исти отклони у року од највише 48 сати од момента детекције квара.

Уколико није могуће отклањање квара у задатом року, Понуђач је дужан да Наручиоца обавести о врсти квара и, уколико је то могуће, и о року отклањања квара. Уколико је детектована нерегуларност/квар у склопу редовног одржавања и сервисирања (замењује се потрошни материјал дефинисан у Техничкој спецификацији - Табела 2.1. Потрошни материјал за све анализаторе и узоркиваче са уградњом), рок за отклањање нерегуларности/квара не може бити дужи од 15 календарских дана од дана идентификовања нерегуларност/квара.

Уколико је Понуђач утврдио нерегуларност/квар за чију поправку је неопходна набавка резервног дела који није дефинисан Техничком спецификацијом у оквиру редовног одржавања, Понуђач је дужан да Наручиоцу достави записник који мора да садржи следеће елементе: врсту квара, набавну цену и рок испоруке резервног дела и цену ванредне услуге сервиса. Након добијене сагласности од стране Наручиоца, Понуђач приступа набавци резервног дела и сервису са уградњом истог у року од највише 15 календарских дана и издаје профактуру Наручиоцу. Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана достављања профактуре. У случају потребе поправке уређаја у иностранству рокови и начини отклањања квара решаваће се споразумно.

2)5) место извршења услуге:

- аутоматска станица Сомбор – централна градска раскрсница: угао улице Венац Петра Бојовића и Венац Степе Степановића

- аутоматска станица Суботица – централна градска раскрница: угао улице Максима Горког и Трга Лазара Нешића

- аутоматска станица Кикинда – улица Шумица

- аутоматска станица Нови Сад – Шангај – улица VIII/двориште МЗ Шангај

- аутоматска станица Делиблатска пешчара – СРП „Делиблатска пешчара“: К – 2 Корн

- аутоматска станица Обедска бара – СРП „Обедска бара“ хотел „Обедска бара“, Обреж

- аутоматска станица Зрењанин - централна градска раскрсница: угао Булевара Ослобођења и Цара Душана

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова конкурсна докумeнтација не садржи техничку документацију и планове.

4)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

| Ред. број | 4.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); |
| 2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); |
| 3 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); |
| 4 | / |
| 5 | да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); |

| Ред. број | 4.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | финансијски капацитет | Да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади. |
| 2 | пословни капацитет | - 1. да је у последње три године успешно реализовао услуге одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, са обимом посла од најмање једног (1) уговора у трајању од минимум 6 месеци, који је за предмет имао пружање услуга одржавања и сервисирања свеобухватног система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха (систем од минимум једног анализатора који прати бар један од параметара предметне јавне набавке, метеоролошких сензора (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак, правац и брзина ветра), локалне јединице за прикупљање и обраду података (дата логер) и софтверског пакета за пренос и обраду података аутоматског мониторинга квалитета ваздуха). Напомена: услуга одржавања и сервисирања подразумева у целини набавку потрошног материјала и резервних делова, редовно одржавање и калибрацију анализатора и обезбеђивање несметаног функционисања система за прикупљање и обраду података (хардвер и софтвер), а не појединачне фазе горе наведене. 2. Понуђач мора да достави сертификат/е, одн. овлашћење од произвођача опреме који су наведени у табели из Обрасца 9)3)2)–ПОТВРДА 2 (спецификација сертификата/овлашћења произвођача опреме за продају и сервис опреме аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха која је предмет јавне набавке), за продају и сервис система за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха (анализатори за све параметре који су предмет јавне набавке, метео сензори, дата логери и софтверски пакет за пренос и обраду података аутоматског мониторинга квалитета ваздуха.) Напомена: Сертификат или овлашћење мора бити издатo од стране произвођача опреме и валидан на дан отварања понуде и за време трајања уговора за услуге које су предмет ове јавне набавке. 3. Споразум/Уговор између Понуђача и акредитоване лабораторије у којој ће Понуђач извршити екстерну калибрацију свих анализатора и екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице што је предвиђено уговором из ове јавне набавке. Уз овај споразум/уговор Понуђач мора да достави и акредитацију лабораторије из споразума/уговора, којом се доказује да је овлашћена и задовољава све потребне стандарде за обављање послова екстерне калибрације, а која је важећa на дан отварања понуде. 4. Понуђач мора да достави овлашћења произвођача опреме која је под гаранцијом (HORIBA, CHROMATOTEC, DIGITEL, ЕNVEA) којом се потврђује да је Понуђач овлашћен за сервис ове опреме и да сервисним интервенцијама неће нарушити гаранцију за наведену опрему. |
| 3 | технички капацитет | / |
| 4 | кадровски капацитет | - Да има минимум 1 (једно) лице у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, радно ангажован за све време трајања уговора и гарантног рока, са високим образовањем у пољу техничко - технолошких наука ( електротехника , машинство и информатика) стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕSPB бодова, мастер академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама , специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и минимум 1 лице са средњим образовањем, које је стручно техничко лице са овлашћењем произвођача опреме за сервис опреме која је у гарантном року и која је предмет јавне набавке. |

4.2.Услови које мора да испуни ПОДИЗВОЂАЧ, у складу са чланом 80. ЗЈН:

| Ред. број | 4.2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); |
| 2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); |
| 3 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); |
| 4 | / |
| 5 | да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); |

| Ред. број | 4.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | финансијски капацитет | / |
| 2 | пословни капацитет | / |
| 3 | технички капацитет | / |
| 4 | кадровски капацитет | / |

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)  и ст. 2. ЗЈН (услови из тачке 1., 2., 3. и 5. дела 4.2.1. Конкурсне документације), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

4.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са чланом 81. ЗЈН:

| Ред. број | 4.3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); |
| 2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); |
| 3 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); |
| 4 | / |
| 5 | да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); |

| Ред. број | 4.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | финансијски капацитет | -Да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади |
| 2 | пословни капацитет | 1. да је у последње три године успешно реализовао услуге одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, са обимом посла од најмање једног (1) уговора у трајању од минимум 6 месеци, који је за предмет имао пружање услуга одржавања и сервисирања свеобухватног система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха (систем од минимум једног анализатора који прати бар један од параметара предметне јавне набавке, метеоролошких сензора (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак, правац и брзина ветра), локалне јединице за прикупљање и обраду података (дата логер) и софтверског пакета за пренос и обраду података аутоматског мониторинга квалитета ваздуха). Напомена: услуга одржавања и сервисирања подразумева у целини набавку потрошног материјала и резервних делова, редовно одржавање и калибрацију анализатора и обезбеђивање несметаног функционисања система за прикупљање и обраду података (хардвер и софтвер), а не појединачне фазе горе наведене. 2. Понуђач мора да достави сертификат/е, одн. овлашћење од произвођача опреме који су наведени у табели из Обрасца 9)3)2)–ПОТВРДА 2 (спецификација сертификата/овлашћења произвођача опреме за продају и сервис опреме аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха која је предмет јавне набавке), за продају и сервис система за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха (анализатори за све параметре који су предмет јавне набавке, метео сензори, дата логери и софтверски пакет за пренос и обраду података аутоматског мониторинга квалитета ваздуха.) Напомена: Сертификат или овлашћење мора бити издатo од стране произвођача опреме и валидан на дан отварања понуде и за време трајања уговора за услуге које су предмет ове јавне набавке. 3. Споразум/Уговор између Понуђача и акредитоване лабораторије у којој ће Понуђач извршити екстерну калибрацију свих анализатора и екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице што је предвиђено уговором из ове јавне набавке. Уз овај споразум/уговор Понуђач мора да достави и акредитацију лабораторије из споразума/уговора, којом се доказује да је овлашћена и задовољава све потребне стандарде за обављање послова екстерне калибрације, а која је важећa на дан отварања понуде. 4. Понуђач мора да достави овлашћења произвођача опреме која је под гаранцијом (HORIBA, CHROMATOTEC, DIGITEL, ENVEA) којом се потврђује да је Понуђач овлашћен за сервис ове опреме и да сервисним интервенцијама неће нарушити гаранцију за наведену опрему. |
| 3 | технички капацитет | / |
| 4 | кадровски капацитет | - Да има минимум 1 (једно) лице у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, радно ангажован за све време трајања уговора и гарантног рока, са високим образовањем у пољу техничко - технолошких наука ( електротехника , машинство и информатика) стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕSPB бодова, мастер академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама , специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и минимум 1 лице са средњим образовањем, које је стручно техничко лице са овлашћењем произвођача опреме за сервис опреме која је у гарантном року и која је предмет јавне набавке. |

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН (услови  под редним бројем 1., 2., 3. и 5. дела 4.3.1. Конкурсне документације), а услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

4.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

1) Прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:

| Ред. број | 4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1 | извод из регистра надлежног органа |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног Привреног суда |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/ |
|  | орган надлежан за издавање: -Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) -Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) |
| 2 | потврда надлежног суда односно надлежне полицијске управе МУП-а *не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда *уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1)правно лице – уверење надлежног суда 2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -за кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП да физичко лице није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | орган надлежан за издавање: ПРАВНА ЛИЦА: -извод из казнене евиденције основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица -извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта). ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА: -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) |
| 3 | потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације *не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | орган надлежан за издавање: -Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални центар - ___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град односно општина – градска односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. *уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа |
| 4 | важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , издате од стране надлежног органа: |
|  | / |
| 5 | Својеручно потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН *изјава мора да буде својеручно потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити својеручно потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН ПОНУЂАЧИ ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА НАВЕДЕНИХ У ТАБЕЛИ 4.4.2 ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Ред. број | 4.4.2.ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1 | финансијски капацитет |
|  | ДОКАЗ: - Потврда Народне банке Србије да понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда. Орган надлежан за издавање Потврде о броју дана неликвидности је НБС – Дирекција за регистре и принудну наплату –одељење за принудну наплату – одсек за пријем основа и налога принудне наплате Крагујевац, Бранка Радичевића 16); Напомена: Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије. |
| 2 | пословни капацитет |
|  | 1. Понуђач мора доставити: попуњен и оверен ОБРАЗАЦ 9)3)1) - ПОТВРДА 1– СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА СВЕОБУХВАТНОГ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА од стране субјекта са којим је реализован уговор као гарант за тачност података из обрасца. -у прилогу обрасца Понуђач мора да достави копију уговора или други документ који потврђује наведене податке из Обрасца 9)3)1) - ПОТВРДА 1 . 2. Понуђач мора доставити: попуњен и оверен образац 9)3)2 ) – ПОТВРДА 2 и сертификат/е одн. овлашћења од сваког појединачног произвођача а који је наведен у табели из ОБРАСЦА 9)3)2) – ПОТВРДА 2 – СПЕЦИФИКАЦИЈА СЕРТИФИКАТА/ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ ЗА ПРОДАЈУ И СЕРВИС ОПРЕМЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ(по параметрима, метеоролошки сензори, софтвер) а којима су обухваћени сви наведени типови опреме у табели из ОБРАСЦА 9)3)2) – ПОТВРДА 2 – СПЕЦИФИКАЦИЈА СЕРТИФИКАТА/ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ ЗА ПРОДАЈУ И СЕРВИС ОПРЕМЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (по параметрима, метеоролошки сензори, софтвер) Наручиоца. НАПОМЕНА: Сертификат или овлашћење за сваког произвођача наведеног у табели мора бити издат од стране произвођача опреме и валидан на дан отварања понуде и за време трајања уговора за услуге које су предмет ове набавке и преведени на српски језик од стране сталног судског тумача. 3. ПОНУЂАЧ МОРА ДОСТАВИТИ ПОПУЊЕН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ 9)3)3) – ПОТВРДА 3 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА којом прихвата да ће извршити све обавезе из конкурсне документације у складу са техничким спецификацијама. 4. Понуђач мора да достави овлашћења произвођача опреме која је под гаранцијом (HORIBA, CHROMATOTEC, DIGITEL, ENVEA) којом се потврђује да је Понуђач овлашћен за сервис ове опреме и да сервисним интервенцијама неће нарушити гаранцију за наведену опрему. |
| 3 | технички капацитет |
|  | - *** |
| 4 | кадровски капацитет |
|  | Доказ за запослене/уговором ангажовано лице: 1. Образац М -A (пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање) или уговор о раду или уговор о обављању привремених и повремених послова; 2. фотокопије диплома о захтеваној стручној спреми; 3. Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о броју запослених (списак запослених) – ОБРАЗАЦ КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ 9)3) потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 4. Доказ за сертификована лица: За сертификовано особље понуђач мора доставити: Важећи сертификати на дан објављивања јавне набавке и током трајања уговора, којим потврђује да има обученог сервисера/е за СВЕ од наведених типова опреме који су предмет јавне набавке, а произвођача наведених у табели из ОБРАСЦА 9)3)2) – ПОТВРДА 2 – спецификација сертификата/овлашћења произвођача опреме за продају и сервис опреме аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха која је предмет јавне набавке, |

2) навођење да се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама

(уколико се Наручилац за ту могућност определио):

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. сходно ставу 4. члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава услове.

Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77. став 4. ЗЈН НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 77. став 1. тачка од 1. до 4. ЗЈН уз понуду.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказе одређене ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Регистар понуђача је доступан на интернет страници, коју је понуђач дужан да наведе у понуди, ако тако доказује неки од испуњености обавезних услова.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је Понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој Понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини саставни део ове Конкурсне документације .

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. сходно ставу 4. члана 77. Закона о јавним набавкама, Понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да испуњава услове.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Понуђач ___________________________________________________________ из ____________________ул._______________________ бр.______ даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈН ОП 25/2019.

Обавезни услови:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. ЗЈН);

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. ЗЈН);

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тачка 4. ЗЈН).

ПОНУЂАЧ

м.п.			______________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДИЗВОЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

| Скраћено пословно име подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Понуђач___________________________________________________________из___________________ ул._______________________ бр.______ даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

којом потврђује да подизвођач испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈН ОП 25/2019.

Обавезни услови:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка   1. ЗЈН);

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. ЗЈН);

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4. ЗЈН);

4) да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

ПОНУЂАЧ

м.п.			____________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧA ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

| Скраћено пословно име члана групе понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач___________________________________________________________ из _______________________ул._______________________ бр.______, као члан групе понуђача даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В У

којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној документацији  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине,ЈН ОП 25/2019.

Обавезни услови:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. ЗЈН);

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. ЗЈН);

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тачка 4. ЗЈН).

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧA

м.п.				____________________

(потпис овлашћеног лица)

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатих од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН чини саставни део ове Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

3) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин прописан чланом 77. став 5. Закона:у предметној набавци Наручилац прецизно не наводи доказе у случају доказивања испуњености услова на начин прописан чланом 77. став 5. Закона с обзиром да се у истој не ради се о спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН.

4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази:

На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН.

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа:

- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН

- регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5) обавештење да ће Наручилац у случају када се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона, поступити у складу са чланом 79. став 2. и 3. Закона:

На основу става 4. члана 77. Наручилац је одредио у Конкурсној документацији да се испуњеност обавезних услова, доказује ИЗЈАВОМ којом Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

У складу са чланом 79. став 2. Закона, Наручилац ће, од Понуђача који достави ИЗЈАВУ, а чија је понуда оцењена као најповољнија, пре доношења одлуке о додели уговора, затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико изабрани Понуђач уз понуду не доставља доказе о испуњености услова за учешће у поступку  из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, него испуњеност обавезних услова доказује Изјавом, Наручилац је дужан да провери да ли је изабрани понуђач уписан у регистар понуђача који је у складу са одредбама члана 78. ЗЈН, доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли је изабрани понуђач у својој понуди навео податке о упису у тај регистар. У том случају, сматраће се да су испуњени наведени услови уколико је понуђач уписан у Регистру понуђача пре протека рока за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке, што је Наручилац, такође дужан да провери. Уколико изабрани понуђач уз понуду не доставља доказе о испуњености услова за учешће у поступку  из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, него испуњеност услова доказује Изјавом, а није уписан у регистар понуђача Наручилац ће затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова.

Наручилац задржава право да и од осталих понуђача затражи да доставе копију захтеваних доказа о испуњености услова.

Понуђач је дужан да у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, достави копије тражених доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави копије тражених доказа, његова понуда ће се одбити као неприхватљива.

5) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

(1) сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

Критеријум за доделу уговора за јавну набавку - Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈН ОП 25/2019, је: најнижа понуђена цена

(2) елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба, и то на следећи начин:

- Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исто максимално време одзива у случају критичне грешке

- Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству Понуђача и

Поступку жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16, канцеларија 48/приземље.

- Комисија за јавну набавку ће водити записник о поступку жребања.

- Комисија ће припремити посуду и папириће са именима Понуђача чије су понуде имале исту понуђену цену.

- Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије извршити извлачење папирића из исте и прочитати назив Понуђача који је извучен

- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора.

6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

6.1. Образац понуде

6.2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

6.3. Образац трошкова припреме понуде

6.4. Образац изјаве о независној понуди

6.5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине , као и да  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде( чл. 75 став 2. ЗЈН)

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број  ________________________ од ________________________ за јавну набавку услуга – Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине

ЈН ОП БР: 25/2019

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођа

III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

IV ПОДАЦИ О ПОНУДИ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање I дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин: - авансно 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и пријема предрачуна, - плаћање преосталих 10% уговорене вредности услуге ће си извршити у року од 15 дана од дана истављања фактуре Добавача и достављеном коначном извештају, овереном од стране наручиоца о пруженим услугама и испорученим и уграђеним деловима. Плаћање II дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин: - авансно 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и пријема предрачуна, - плаћање преосталих 10% уговорене вредности услуге ће се извршити у року од 15 дана од дана истављања фактуре Добављача и достављеном коначном извештају, овереном од стране Наручиоца о пруженим услугама и испорученим и уграђеним деловима. - У случају да Наручилац не искаже потребу за набавком и заменом резервних делова у висини средстава из претходног става те да предвиђена средства са тим у вези не буду утрошена, Добављач је у обавези да изврши повраћај неутрошеног дела авансних средстава на рачун Наручиоца у року од 15 дана од дана истека уговора. |
| Рок важења понуде | _______ дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |

Датум 					                     Понуђач

М. П.

_____________________________			              ________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ ЈАВНА НАБАВКА- УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЈН ОП 25/2019

1. Потрошни материјал за све анализаторе и узоркиваче са уградњом

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Kom. | Jedinična cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | Ukupna cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | PDV | Ukupna cena sa PDV-om (materijal sa uslugom ugradnje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opšti potrošni materijal za analizatore | 1.1 Aktivni ugalj (po kg) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Silica gel (po kg) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. DFU filteri | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Teflon crevo 6/4 (u m) | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Teflon crevo 3/2 (u m) | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Set spojnica za cev ø 6 NPT 1/4 inox komplet sa ferulom I back ferulom | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Set spojnica za cev ø 3 NPT 1/8 inox komplet sa ferulom i back ferulom | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Potrošni materijal specifično po analizatoru/uzorkivaču |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Horiba APSA 370 SO2 | 2.1.1. Set of Sample filter (24 pcs/ set) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Pump membrane (2 pieces required) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. Gas Cleaner ESU | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. Air Filter 0,3µ | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.5. Xenon Lamp | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.6 HC Cutter | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.7. Pump unit GD-EH-230 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2. | Horiba APNA 370 NOx | 2.2.1. Set of Sample filter (24 pcs/set) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. DO unit for deozonizer pump membrane (2 pieces required) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. DO unit for deozonizer | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.4. Air Filter 0,3µ | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.5. Catalyzer Filling NO2/NO | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.6. Silikagel for Dryer Units,containing 500g | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.7 Gas Cleaner BAA-050 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.8.UV Lamp unit (ozoniizer unit) with UV liner 263x145x0,8 (t) mm, PTFE Liner | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.9. Dehumidifier unit for APNA 370 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.10. O-ring JISB2401 G70 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | AirToxic BTX PID/Chromatotec, | 2.3.1. O ring 1.5x0.75mm Nitril | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.2. Coalescent filter | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.3. O-ring gasket 4x1 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.4. O-ring gasket 6x1 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.5. Rotor 6 port 1/8" | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.6. Membrane and valves Kit airmo Pump | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.7. Metalic column MXT30 (30m) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.8. PID Assy cpl. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.9. CRITICAL ORIFICE 50 ΜM | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.10. Pumpa | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.11. Chromatotec punjenje za permeacijsku jedinicu; | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.12. set of fuses (3x3,15A-1A-315mA-50mA) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.13. Hard disk 128GB SSd 2,5 (SATA connection) for internal PC | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.14. Fan(int) for internal PC | 6 |  |  |  |  |
| 2.4. | Thermo 48i CO | 2.4.1. FUSE 3 AMP S/B (PK/5) (2 pieces required) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.2. Capillary, 18 mil (Purp/Blue) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.3. IR source | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.4. Receptacle Fuse Drawer, 110V | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.5. PUMP REPAIR KIT, KNF | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.6. flow transducer | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.7. pressure transducer | 1 |  |  |  |  |
| 2.5. | Thermo 49i O3 | 2.5.1. Capillary, 15 Mil Short (Purple) | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.2. Scrubber Assembly | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.3. Pump Repair Kit | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.4. Fuse 3 Amp ,S/B, 110V | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.5. Receptacle Fuse Drawer, 110V (Add) | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.6. Lamp, Photometer | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.7. Lamp, Ozonator | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.8. flow transducer | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.9. pressure transducer | 2 |  |  |  |  |
| 2.6 | Thermo 450i (SO2) | 2.6.1. PTFE Filters, 47 mm (25/1) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.2. FUSE 3 AMP S/B (PK/5) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.3. O-RING VITON (PK/10) (FOR CAPILLARIES) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.4. PUMP REPAIR KIT, KNF | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.5. Capillary, 20 mil L (Blue) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.6. Receptacle Fuse Drawer, 110V | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.7. LAMP, UV SOURCE | 2 |  |  |  |  |
| 2.7.. | GRIMM EDM 180 PM10/PM2.5 | 2.7.1. BQ filter - filter za prašinu | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.2. CQ filter | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.3. Set za reparaciju pumpe za uzorak | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.4. Set za reparaciju pumpe sušača | 1 |  |  |  |  |
| 2.8. | DIGITEL LSV DPA 14, PM10 | 2.8.1. O-ring 66x3 mm | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.2. O-ring 32x5 mm | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.3. O-ring 32x3 mm | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.4. O-ring 50x3 mm | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.5. O-ring 52x3 mm | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.6. O-ring 57x3 mm | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.7. O ring 60x3 mm | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.8. O ring 4x2 mm | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.9. O ring 8x2 mm | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.10. filter na ventilatoru | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.11. filteri na izlazu za servis pumpe | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.12. filteri na ulazu za servis pumpe | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.13. set četkica za servis pumpe | 3 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

2. Анализатори (услуга одржавања – редовног сервиса и калибрације анализатора)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan – u garantnom roku do 19.03.2020. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет одржавања у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska – u garantnom roku do 19.03.2020. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет одржавања у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | 3.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет одржавања у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Analizator za ozon (O3) 49C/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | 7.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) APNA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) GC 866 PID AirToxic (model A73022)/Chromatotec/airmotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

3. Анализатори и узоркивачи(услуга екстерне калибрације анализатора и свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице )*

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka** | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan – u garantnom roku do 19.03.2020. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет калибрације у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Аnalizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет калибрације у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | 3.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj* ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет калибрације у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara* SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Analizator za ozon (O3) 49C/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | 7.1. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) APNA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) GC 866 PID AirToxic (model A73022)/Chromatotec/Аirmotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

*Напомена: Услуга екстерне калибрације се неће вршити за следеће уређаје: Анализатори за водоник сулфид/сумпор диоксид (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD, нема типски сертификат, (АС Обедска бара и АС Нови Сад-Шангај);

**Напомена: калибрација анализатора за суспендоване честице, Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka, калибрисан у 2018. години (АС Суботица); калибрација код произвођача се врши сваке друге године - eкстерна калибрација поменутог уређаја се врши 1 пут у 24 месеца у референтној лабораторији;

4. Услуга ванредних излазака са набавком и уградњом резервних делова по позиву Наручиоца

| Redni broj | Lokacija/adresa | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | celokupan sistem automatskog monitoringa | 6.000.000,00 | 1.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  | 6.000.000,00 |
| UKUPNO PDV |  |  |  | 1.200.000,00 |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 7.200.000,00 |

5. Уређаји за несметано струјно напајање у 7 аутоматских станицa, модел: UPS Riello 2200VA, Италија (Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, СРП Дeлиблатска пешчара, СРП Обедска бара и Зрењанин) (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/ Proizvodjač | Period održavanja | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 automatskih stanica (Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara i Zrenjanin) | UPS Riello 2200VA, Италија | 15 meseci | 7 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Локалне јединице за прикупљање и обраду података Data logger-i (услуга одржавања)

| Redni broj | Uređaj | Specifikacija uređaja | Period održavanja | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje data logger-a u 7 automatskih stanica (Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara, Zrenjanin) | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija | 15 meseci | 7 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Метеоролошки сензори (услуга одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/ Proizvodjač | Period održavanja | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII-dvorište MZ Šangaj | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“:K-2 Korn | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Zrenjanin * Centralna gradska saobraćajnica: ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

8. Калибрациони гасови и гасови носачи (потрошни материјал)

| Redni broj | Gasovi nosači/Gasne smeše | Specifikacija gasne smeše | Kom | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibracioni gas BT(E)X u N2 (10l boca) | 10ppb | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Kalibraciona gasna smeša SO2/CO/NO (10l boca) | CO 16000ppm, SO2 400ppm, NO 400ppm | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Gas azot kvaliteta, 50l, 200 bar | 6,0 | 16 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

9. Излазак сервисног возила (редовно одржавање и сервисирање)

| Red. Broj | Lokacija | Rastojanje | Broj izlazaka | Jedinična cena po izlasku, bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | PDV | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica | 106 km | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor | 95 km | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda | 92 km | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj | 8 km | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara | 120 km | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara | 75 km | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Zrenjanin | 50 km | 30 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

UKUPNO, bez PDV-a (1+2+3+4+5+6+7+8+9):

UKUPNO, PDV (1+2+3+4+5+6+7+8+9):

UKUPNO, sa PDV-om (1+2+3+4+5+6+7+8+9):

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 25/2019

1. Потрошни материјал за све анализаторе и узоркиваче са уградњом

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Kom. | Jedinična cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | Ukupna cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | PDV | Ukupna cena sa PDV-om (materijal sa uslugom ugradnje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opšti potrošni materijal za analizatore | 1.1 Aktivni ugalj (po kg) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Silica gel (po kg) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. DFU filteri | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Teflon crevo 6/4 (u m) | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Teflon crevo 3/2 (u m) | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Set spojnica za cev ø 6 NPT 1/4 inox komplet sa ferulom I back ferulom | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Set spojnica za cev ø 3 NPT 1/8 inox komplet sa ferulom i back ferulom | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Potrošni materijal specifično po analizatoru/uzorkivaču |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Horiba APSA 370 SO2 | 2.1.1. Set of Sample filter (24 pcs/ set) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Pump membrane (2 pieces required) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. Gas Cleaner ESU | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. Air Filter 0,3µ | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.5. Xenon Lamp | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.6 HC Cutter | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.7. Pump unit GD-EH-230 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2. | Horiba APNA 370 NOx | 2.2.1. Set of Sample filter (24 pcs/set) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. pump membrane (2 pieces required) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. DO unit for deozonizer | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.4. Air Filter 0,3µ | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.5. Catalyzer Filling NO2/NO | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.6. Silikagel for Dryer Units,containing 500g | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.7. Gas Cleaner BAA-050 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.8.UV Lamp unit (ozoniizer unit) with UV liner 263x145x0,8 (t) mm, PTFE Liner | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.9. Dehumidifier unit for APNA 370 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.10. O-ring JISB2401 G70 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | AirToxic BTX PID/Chromatotec, | 2.3.1. O ring 1.5x0.75mm Nitril | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.2. Coalescent filter | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.3. O-ring gasket 4x1 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.4. O-ring gasket 6x1 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.5. Rotor 6 port 1/8" | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.6. Membrane and valves Kit airmo Pump | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.7. Metalic column MXT30 (30m) | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.8. PID Assy cpl. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.9. CRITICAL ORIFICE 50 ΜM | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.10. Pumpa | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.11. Chromatotec punjenje za permeacijsku jedinicu; | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.12. set of fuses (3x3,15A-1A-315mA-50mA) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.13. Hard disk 128GB SSd 2,5 (SATA connection) for internal PC | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.14. Fan(int) for internal PC | 6 |  |  |  |  |
| 2.4. | Thermo 48i CO | 2.4.1. FUSE 3 AMP S/B (PK/5) (2 pieces required) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.2. Capillary, 18 mil (Purp/Blue) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.3. IR source | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.4. Receptacle Fuse Drawer, 110V | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.5. PUMP REPAIR KIT, KNF | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.6. flow transducer | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.7. pressure transducer | 1 |  |  |  |  |
| 2.5. | Thermo 49i O3 | 2.5.1. Capillary, 15 Mil Short (Purple) | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.2. Scrubber Assembly | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.3. Pump Repair Kit | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.4. Fuse 3 Amp ,S/B, 110V | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.5. Receptacle Fuse Drawer, 110V (Add) | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.6. Lamp, Photometer | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.7. Lamp, Ozonator | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.8. flow transducer | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.9. pressure transducer | 2 |  |  |  |  |
| 2.6 | Thermo 450i (SO2) | 2.6.1. PTFE Filters, 47 mm (25/1) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.2. FUSE 3 AMP S/B (PK/5) | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.3. O-RING VITON (PK/10) (FOR CAPILLARIES) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.4. PUMP REPAIR KIT, KNF | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.5. Capillary, 20 mil L (Blue) | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.6. Receptacle Fuse Drawer, 110V | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.7. LAMP, UV SOURCE | 2 |  |  |  |  |
| 2.7.. | GRIMM EDM 180 PM10/PM2.5 | 2.7.1. BQ filter - filter za prašinu | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.2. CQ filter | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.3. Set za reparaciju pumpe za uzorak | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.4. Set za reparaciju pumpe sušača | 1 |  |  |  |  |
| 2.8. | DIGITEL LSV DPA 14, PM10 | 2.8.1. O-ring 66x3 mm | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.2. O-ring 32x5 mm | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.3. O-ring 32x3 mm | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.4. O-ring 50x3 mm | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.5. O-ring 52x3 mm | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.6. O-ring 57x3 mm | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.7. O ring 60x3 mm | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.8. O ring 4x2 mm | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.9. O ring 8x2 mm | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.10. filter na ventilatoru | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.11. filteri na izlazu za servis pumpe | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.12. filteri na ulazu za servis pumpe | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.13. set četkica za servis pumpe | 3 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

2. Анализатори (услуга одржавања – редовног сервиса и калибрације анализатора)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan – u garantnom roku do 19.03.2020. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет одржавања у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska – u garantnom roku do 19.03.2020. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет одржавања у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | 3.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет одржавања у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Analizator za ozon (O3) 49C/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | 7.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) APNA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) GC 866 PID AirToxic (model A73022)/Chromatotec/airmotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

3. Анализатори и узоркивачи(услуга екстерне калибрације анализатора и свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице)*

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka** | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan – u garantnom roku do 19.03.2020. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет калибрације у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Аnalizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет калибрације у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | 3.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj* ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) од тренутка пуштања у рад ће бити предмет калибрације у овом уговору | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara* SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Analizator za ozon (O3) 49C/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | 7.1. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) APNA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 Analizator za sumpor dioksid (SO2) APSA 370, Horiba, Ltd., Japan | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) GC 866 PID AirToxic (model A73022)/Chromatotec/Аirmotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 Standardni referentni uzorkivač za suspendovane čestice (PM10/PM2.5), Digitel DPA14, LVS, DIGITEL Elektronik AG, Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

*Напомена: Услуга екстерне калибрације се неће вршити за следеће уређаје: Анализатори за водоник сулфид/сумпор диоксид (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD, нема типски сертификат, (АС Обедска бара и АС Нови Сад-Шангај);

**Напомена: калибрација анализатора за суспендоване честице, Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka, калибрисан у 2018. години (АС Суботица); калибрација код произвођача се врши сваке друге године - eкстерна калибрација поменутог уређаја се врши 1 пут у 24 месеца у референтној лабораторији;

4. Услуга ванредних излазака са набавком и уградњом резервних делова по позиву Наручиоца

| Redni broj | Lokacija/adresa | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | celokupan sistem automatskog monitoringa | 6.000.000,00 | 1.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  | 6.000.000,00 |
| UKUPNO PDV |  |  |  | 1.200.000,00 |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 7.200.000,00 |

5. Уређаји за несметано струјно напајање у 7 аутоматских станицa, модел: UPS Riello 2200VA, Италија (Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, СРП Дeлиблатска пешчара, СРП Обедска бара и Зрењанин) (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/ Proizvodjač | Period održavanja | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 automatskih stanica (Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara i Zrenjanin) | UPS Riello 2200VA, Италија | 15 meseci | 7 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Локалне јединице за прикупљање и обраду података Data logger-i (услуга одржавања)

| Redni broj | Uređaj | Specifikacija uređaja | Period održavanja | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje data logger-a u 7 automatskih stanica (Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara, Zrenjanin) | Rekonfigurisani Dataloggeri; proizvođač Airhopper, MLU-Recordum, Austrija | 15 meseci | 7 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Метеоролошки сензори (услуга одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/ Proizvodjač | Period održavanja | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII-dvorište MZ Šangaj | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“:K-2 Korn | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Zrenjanin * Centralna gradska saobraćajnica: ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | Meteоrološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 15 meseci | 1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

8. Калибрациони гасови и гасови носачи (потрошни материјал)

| Redni broj | Gasovi nosači/Gasne smeše | Specifikacija gasne smeše | Kom | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibracioni gas BT(E)X u N2 (10l boca) | 10ppb | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Kalibraciona gasna smeša SO2/CO/NO (10l boca) | CO 16000ppm, SO2 400ppm, NO 400ppm | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Gas azot kvaliteta, 50l, 200 bar | 6,0 | 16 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

9. Излазак сервисног возила (редовно одржавање и сервисирање)

| Red. Broj | Lokacija | Rastojanje | Broj izlazaka | Jedinična cena po izlasku, bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | PDV | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica | 106 km | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Sombor | 95 km | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Kikinda | 92 km | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Novi Sad-Šangaj | 8 km | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Deliblatska peščara | 120 km | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Obedska bara | 75 km | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Zrenjanin | 50 km | 30 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

UKUPNO, bez PDV-a (1+2+3+4+5+6+7+8+9):

UKUPNO, PDV (1+2+3+4+5+6+7+8+9):

UKUPNO, sa PDV-om (1+2+3+4+5+6+7+8+9):

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

6)2)2) УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр. 86/15) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:

1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ

2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената).

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог Обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.86/15) понуђач ______________________ из ___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду деловодни број:_______________од ________________ ЈАВНА НАБАВКА- Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине ЈН ОП БР: 25/2019

Наручиоца – Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и  68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може Понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је Понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

ПОНУЂАЧ

м.п. 			___________________________

(потпис овлашћеног лица)

*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 2. ЗЈН понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

# И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде деловодни број: ____________________________________ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине ЈН ОП БР: 25/2019 поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

ПОНУЂАЧ

М.П.				___________________________

(потпис овлашћеног лица)

*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити својеручно потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

7) МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора исти потпише и овери и врати Наручиоцу. Модел уговора понуђач попуњава*осенчене делове и оверава и доставља уз понуду.

*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Редни број ЈН ОП 25/2019

закључен дана _____________________. године, у Новом Саду, између:

1. Аутономне покрајине Војводине - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. (у даљем тескту: Наручилац), који заступа покрајински секретар Владимир Галић, и

2. ______________________________________ из _________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.______________________ бр. ____________ ( у даљем тексту: Добављач) , кога заступа ______________________________________________.

(навести функцију и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

2. Групу понуђача чине:

2.1. _________________________________  из ______________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.________________________________________ бр. ____________,

2.2.___________________________________из ______________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.________________________________________ бр. ____________,

2.3.________________________________из _________________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.________________________________________ бр. ____________,

2.4._________________________________из ________________________,

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул.________________________________________ бр. ____________,

(у даљем тексту:________________________________), а коју заступа _______________________________________________________________________,

(име и презиме, функција)

______________________________________________________________________.

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

Споразум групе понуђача  број:   __________________ од  _______________  је саставни део овог уговора.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Подаци о наручиоцу:						Подаци о добављачу:

| ПИБ: | 100715260 | ПИБ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матични број: | 08752885 | Матични број: |  |
| Број рачуна: | 840-30640-67 Управа за трезор (динарски рачун) Девизни рачун ће бити отворен за потребе предметне јавне набавке уколико се укаже потреба | Број рачуна: |  |
| Телефон: | 021/487-4719 | Телефон: |  |
| Факс: | 021/456-238 | Факс: |  |
| E-mail: | ekourb@vojvodina.gov.rs | E-mail: |  |
| Интернет страница наручиоца: | www.ekourb.vojvodina.gov.rs |  |  |

Основ уговора:

| Број ЈН: | ЈН ОП 25/2019 |
| --- | --- |
| Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца | 25.11.2019. године |
| Број и датум одлуке о додели уговора: |  |
| Одлука о додели уговора објављена на ПЈН и интернет страници наручиоца: |  |
| Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. _______. године |  |

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет Уговора је извршење услугe петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (мерна места/аутоматске станице: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара и Зрењанин и локалних јединица за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (7 локалних јединица које се налазе у аутоматским станицама), укључујући обезбеђивање потрошног материјала за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга, обезбеђивање калибрационих гасова за гасне анализаторе и гасова носача за BTEX анализаторе, услуге калибрације гасних анализатора, услуге редовних обилазака аутоматских станица, услуге ванредних интервенција са заменом резервних делова по потреби или захтеву Наручиоца и екстерну калибрацију и проверу функционалности свих анализатора и екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице из мреже Наручиоца у акредитованој лабораторији за обављање ових послова, на основу спроведеног поступка јавне набавке, ЈН ОП 25/2019 (у даљем тексту: услуге).

Врста, количина и цена услуга утврђене су према опису Наручиоца, у Конкурсној документацији, а исказане су у техничкој спецификацији услуга.

Понуда и техничка спецификација услуге из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА

Члан ___

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _________________________________________________________________________ (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _______________________________________________________ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) ПИБ __________, матични број _____________, а која чини ________% од укупне вредности набавке. Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _________________________________________________________________________ (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _______________________________________________________ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) ПИБ __________, матични број _____________, а која чини ________% од укупне вредности набавке. Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _________________________________________________________________________ (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _______________________________________________________ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) ПИБ __________, матични број _____________, а која чини ________% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2. и 3. овог уговора.

Члан 2.

Добављач је дужан да уговорене услуге изврши стручно и квалитетно, у свему према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла, сходно датој понуди и достави завршни извештај Наручиоцу, а према потреби наручиоца и периодичне извештаје, по потреби на шест месеци а по потреби и раније.

Добављач је дужан да поступа у складу са прописима који уређују безбедност и здравље на раду.

Члан 3.

Добављач ће уговорене услуге извршити сходно прихваћеним обавезама – посебним условима које захтева Наручилац, утврђеним Конкурсном документацијом и прихваћеним од стране Добављача.

Обавезе добављача

Члан 4.

Локална мрежа аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине обухвата:

- мерна места/аутоматске станице: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара и Зрењанин

- локалне јединице за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (7 локалних јединица које се налазе у аутоматским станицама).

Услуга редовног одржавања и сервисирања у трајању од петнаест месеци укључује:

- обезбеђивање потрошног материјала за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга у складу са упутствима/препорукама произвођача опреме и важећим стандардима;

- обезбеђивање калибрационих гасова (BTEX-а и SO2/CO/NO) и гасова носача за BTEX анализаторе;

- калибрацију гасних анализатора (фреквенција услуге: 5 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору) и проверу калибрације свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 (фреквенција услуге 5 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком узоркивачу)

- екстерну калибрацију анализатора за суспендоване честице (PM10/PM2.5) модел Grimm EDM-180, GRIMM Aerosol Technik Gmbh & Cо. KG, Немачка (НАПОМЕНА: eкстерна калибрација поменутог уређаја се врши 1 пут у 24 месеца у референтној лабораторији)

- Екстерну калибрацију и проверу функционалности анализатора из мреже Наручиоца (дефинисаних у Табели 2.2. Анализатори (услуга одржавања – редовног сервиса, калибрације, као и екстерне калибрације анализатора у референтној лабораторији)), као и екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 из мреже Наручиоца у акредитованој лабораторији за обављање ових послова. Калибрацију свих анализатора неопходно је извршити 1 пут у току трајања уговора, при чему временско трајање калибрације не може бити дуже од 14 дана по анализатору, и то од момента демонтаже уређаја са система до момента поновног повезивања у систем након извршене екстерне калибрације. Динамика ове услуге ће бити договорена накнадно са Наручиоцем. Понуђач је дужан да након извршеног посла достави извештај лабораторије у којој је извршена услуга, као и копију важеће акредитације лабораторије којом доказује да је овлашћена и задовољава све потребне стандарде за обављање послова екстерне калибрације. Све трошкове везане за екстерну калибрацију (путни трошкови, пратећа документација, услуга калибрације у лабораторији и др.) сноси Понуђач.

- услуге редовних обилазака (фреквенција услуге: 30 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на сваке 2 недеље - по свакој аутоматској станици);

- услуге ванредних интервенција са набавком и уградњом резервних делова, по потреби или захтеву Наручиоца за целокупан систем аутоматског мониторинга.

Услуга петнаестомесечног  редовног одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга мора бити усклађена са препорукама произвођача опреме и обухвата:

- Спољну контролу аутоматске станице:

- преглед контејнера и остале инфраструктуре;

- преглед и контрола метео сензора;

- преглед и контрола носача за узорковање.

- Унутрашњу контролу аутоматске станице:

- провера електричних и гасних инсталација;

- провера и чишћење система за узорковање;

- провера и чишћење улазног филтера на вентилатору гасних анализатора;

- замена филтера за заштиту од прашине на улазу у гасни анализатор;

- провера статуса и радног режима апарата/анализатора (напон, температура, притисак, проток, интензитет лампе, статус аларма, zero/span контрола, контрола притиска у гасним боцама...);

- редовна калибрација гасних анализатора у 2 тачкe, са фреквенцијом 5 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору и проверу калибрације свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 (на свака 3 месеца)

- ванредна калибрација гасних анализатора по потреби, након замене резервних делова и/или поправке гасних анализатора;

- екстерну калибрацију анализатора за суспендоване честице (PM10/PM2.5) модел Grimm EDM-180, GRIMM Aerosol Technik Gmbh & Cо. KG, Немачка (НАПОМЕНА: eкстерна калибрација поменутог уређаја се врши 1 пут у 24 месеца у референтној лабораторији; последња калибрација је вршена 2018. године)

- екстерну калибрацију и проверу функционалности анализатора из мреже Наручиоца (дефинисаних у Табели 2.2. Анализатори (услуга одржавања – редовног сервиса, калибрације, као и екстерне калибрације анализатора у референтној лабораторији)) у акредитованој лабораторији за обављање ових послова. Калибрацију анализатора неопходно је извршити 1 пут у току трајања уговора, при чему временско трајање калибрације не може бити дуже од 14 дана по анализатору, и то од момента демонтаже уређаја са система до момента поновног повезивања у систем након извршене екстерне калибрације. Екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 врши акредитована лабораторија уз присуство сервисера једном у току трајања уговора после годишњег сервиса (годишњи сервис подразумева чишћење, замену О рингова, сервис пумпе и тест цурења). Динамика ове услуге ће бити договорена накнадно са Наручиоцем. Понуђач је дужан да након извршеног посла достави извештај лабораторије у којој је вршена услуга, као и копију важеће акредитације лабораторије којом доказује да је овлашћена и задовољава све потребне стандарде за обављање послова екстерне калибрације. Све трошкове везане за екстерну калибрацију (путни трошкови, пратећа документација, услуга калибрације у лабораторији и др.) сноси Понуђач .

- Контролу и проверу система за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (локалне  јединице за прикупљање и обраду података).

Израду Записника о извршеној услузи након извршених редовних услуга и ванредних интервенција.

Члан 5.

Добављач се обавезује да ће за извршење уговорених обавеза ангажовати најмање два сервисера са сертификатом произвођача опреме који ће бити ангажовани на извршењу уговорених обавеза и доступни 24 сата у случају потребе за хитним интервенцијама.

Члан 6.

У случају да Наручилац уочи нерегуларности приликом прегледа података дужан је да о истима писмено обавести Добављача, који је обавезан да у року од 24 часа од пријема обавештења извести Наручиоца о узроку нерегуларности, неопходној сервисној интервенцији и потреби за набавком делова, а уколико је могуће исте отклони у року од највише 48 сати од пријема обавештења, осим ако то није могуће због комплексности самог квара.

Уколико није могуће отклањање квара у задатом року, Добављач је дужан да Наручиоца обавести о врсти квара и, уколико је то могуће, и о року отклањања квара. Уколико је детектована нерегуларност/квар у склопу редовног одржавања и сервисирања (замењује се потрошни материјал дефинисан у Техничкој спецификацији - Табела 2.1. Потрошни материјал за све анализаторе и узоркиваче са уградњом), рок за отклањање нерегуларности/квара не може бити дужи од 15 календарских дана од дана идентификовања нерегуларности/квара.

Уколико је Добављач утврдио нерегуларност/квар за чију поправку је неопходна набавка резервног дела који није дефинисан Техничком спецификацијом у оквиру редовног одржавања, Добављач је дужан да Наручиоцу достави записник који мора да садржи следеће елементе: врсту квара, набавну цену и рок испоруке резервног дела и цену ванредне услуге сервиса. Након добијене сагласности од стране Наручиоца, Добављач приступа набавци резервног дела на начин да ће доставити копију оригинала поруџбенице према добављачу са јасно назначеним роком испоруке и сервису са уградњом истог у року од највише 5 календарских дана од дана када је неопходни део набављен. Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана достављања профактуре. Добављач је дужан да у року од 24 часа након исплате средстава достави Наручиоцу фактуру. У случају надокнаде трошкова извршених услуга од стране осигуравајућег друштва, фактура мора бити умањена за износ наплаћеног осигурања, у складу са полисом осигурања за опрему која је предмет јавне набавке. У случају потребе поправке уређаја у иностранству рокови и начини отклањања квара решаваће се споразумно.

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, Добављач је дужан да исте отклони најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца, с тим да ће се поштовати рок набавке резервних делова на начин описан у претходном ставу овог уговора. У противном, Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача приликом закључења уговора.

Члан 7.

Добављач услуге је дужан да приликом реализације овог уговора омогући присуство представника Наручиоца на лицу места по захтеву Наручиоца и одреди особу за контакт са представником Наручиоца.

За сваки сервисни излазак Добављач ће издати пропратну документацију о извршеним услугама на сервисирању и одржавању, односно Добављач је обавезан да након сваког урађеног сервисирања сачини записник са описом посла шта је урађено и списком замењеног потрошног материјала и резервних делова, који ће потписати обе уговорне стране. Један примерак записника и неисправне резервне делове који више нису за употребу враћају се Наручиоцу или на начин како дефинише члан 11. овог уговора.

Члан 8.

Добављач услуге је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете приликом реализације уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења уговора.

Испорука добара

Члан 9.

Понуђач ће испоруку добара, дефинисаних Техничком спецификацијом (Табела 2.1. Потрошни материјал и неопходни делови за редовно сервисирање према препоруци произвођача за све анализаторе и узоркиваче са уградњом) јавне набавке, извршити у року од 45 календарских дана од дана потписивања Уговора.

Добра се испоручују у простор Наручиоца на адресу коју Наручилац наведе у писаном захтеву.

Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Добављача.

Добављач има обавезу да најави испоруку на захтевану локацију Наручиоца, најмање 24 сата пре саме испоруке, путем контакт телефона који буде наведен у поруџбеници - захтеву. За квалитет добара гарантује и одговара Добављач.

Члан 10 .

Испорука добара дефинисаних у Техничкој спецификацији (Табела 2.1. Потрошни материјал за све анализаторе и узоркиваче са уградњом) се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом и свим пратећим прилозима (гарантни лист и Јединствена царинска исправа).

Представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и установи да су у складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и количинама) која је саставни део уговора.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.

Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Добављачу у писменом облику.

Добављач је дужан да у року од 3 (три) дана од примљене рекламације изврши проверу.

Уколико се установи да испоручена добра нису исправна и задовољавајућа, Добављач се обавезује да исте замени за она одговарајућег квалитета у року од 15 дана од дана подношења писмене рекламације у противном Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране Добављача приликом закључења уговора.

Члан 11.

Добављач је дужан да замењене делове који нису функционални, односно нису за употребу, раздужи код Наручиоца или уз добијену писану сагласност представника Наручиоца, о свом трошку са предметним отпадом поступи у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским актима.

Гарантни рок

Члан 12.

За квалитет добара гарантује и одговара Добављач.

Гаранција на уграђена добра не може бити краћа од 6 месеци од дана примопредаје, тј. потписивања пријема предметних добара.

Гаранција на извршене услуге уградње, односно сервисирања и одржавања не може бити краћа од 6 месеци од дана извршене услуге.

Гарантни период почиње да тече од дана примопредаје, тј. потписивања пријема предметних добара.

Гаранција на електронску опрему и делове који садрже електронске компоненте не може бити краћа од 12 месеци.

Члан 13.

Све недостатке замењених делова који се покажу у оквиру гарантног рока Добављач отклања о свом трошку под условом да се инструментима рукује према упутствима Добављача и произвођача опреме.

Цена

Члан 14.

Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Добављач дао у понуди.

Укупна уговорена цена  износи:...............................................динара, (словима: .............................................................................................), без обрачунатог пореза на додату вредност, износи: ...............................................динара (словима: ..................................................................................) са урачунатим порезом на додату вредност.

Укупна уговорена цена  добављача из иностранства  је _____________________.(девизе)

Уплата се има извршити у динарској противвредности по продајном курсу за девизе на дан куповине девиза, односно уплате авансног рачуна и рачуна по курсу НБС који је објављен на сајту НБС са девизног подрачуна Наручиоца.

- Укупна уговорена цена обухвата све врсте услуге петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на мерним местима/аутоматским станицама (Суботица, Сомбор, Кинкинда, Нови Сад – Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара, Зрењанин и локалних јединица за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (7 локалних јединица које се налазе у аутоматским станицама), укључујући обезбеђивање потрошног материјала за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга, обезбеђивање калибрационих гасова (BTEX-а и SO2/CO/NO) и гасова носача за BTEX анализаторе, услуге калибрације гасних анализатора, услуге редовних обилазака аутоматских станица, екстерну калибрацију и проверу функционалности анализатора из мреже као и екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 Наручиоца у акредитованој лабораторији за обављање ових послова, као и услуге ванредних излазака по потреби или захтеву Наручиоца са набавком и заменом резервних делова.

Укупна уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења уговора.

Плаћање ће се извршити на текући рачун Добављача  број: ....................................................... код .................................................Банке.

Члан 15.

Укупна уговорена цена се састоји од два дела:

- I деo - услугa редовног одржавања и сервисирања: _______________________динара без ПДВ-а, односно ___________________________динара са ПДВ-ом.

- II деo - услуга ванредних интервенција по потреби или захтеву Наручиоца са набавком резервних делова: .......................... динара без ПДВ-а, односно ............................................ са ПДВ-ом.

у случају да добављач буде из иностранства укупна уговорена цена ће и за  I деo - услугa редовног одржавања и сервисирања и II деo - услуга ванредних интервенција по потреби или захтеву Наручиоца са набавком резервних делова, бити  исказана у _____________________, у динарској противвредности по продајном курсу за девизе на дан куповине девиза, односно уплате авнасног рачуна и рачуна по курсу НБС који је објављен на сајту НБС.

I део обухвата услуге редовних обилазака аутоматских станица и обезбеђивање потрошног материјала за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга, калибрационих гасова (BTEX-а и SO2/CO/NO) и гасова носача за BTEX анализаторе, као и услуге калибрације гасних анализатора.

II део обухвата услуге ванредних излазака по потреби или захтеву Наручиоца са набавком и заменом резервних делова.

Наручилац ће плаћање из става 1. овог члана извршити у складу са приливом средстава у буџет Аутономне покрајине Војводине, односно ликвидношћу буџета Аутономне покрајине Војводине

Члан 16.

Плаћање I дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

- авансно 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и пријема предрачуна,

- плаћање преосталих 10% уговорене вредности услуге ће си извршити у року од 15 дана од дана истављања фактуре Добављача и достављеном коначном извештају, овереном од стране наручиоца о  пруженим услугама и испорученим и уграђеним деловима.

Плаћање II дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

- авансно 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и пријема предрачуна,

- плаћање преосталих 10% уговорене вредности услуге ће се извршити у року од 15 дана од дана истављања фактуре Добављача и достављеном коначном извештају, овереном од стране Наручиоца о  пруженим услугама и испорученим и уграђеним деловима.

- У случају да Наручилац не искаже потребу за набавком и заменом резервних делова у висини средстава из претходног става те да предвиђена средства са тим у вези не буду утрошена, Добављач је у обавези да изврши повраћај неутрошеног дела авансних средстава на рачун Наручиоца у року од 15 дана од дана истека уговора.

Уговорна казна

Члан 17.

Ако Добављач не изведе уговорене услуге као и сваку појединачну дефинисану обавезу које и какве дефинише овај уговор  у уговореном року обавезан је да плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5 % од вредности уговорених услуга за сваки дан закашњења, с тим што износ уговорене казне не може прећи 10% од вредности уговорених услуга.

Наручилац је овлашћен да за износ обрачунатих пенала на име закашњења у извршењу услуге, умањи исплату купопродајне цене или да за ту сврху пусти на наплату регистровану меницу која му је предата за добро извршење посла.

Члан 18.

У случају неиспуњења обавеза у утврђеном року из члана 4. уговора, Наручилац ће једнострано раскинути уговор.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да врати уговорени износ аванса у року од 8 дана.

На дати аванс, Наручилац има право да обрачуна затезну камату од момента пријема аванса до момента повраћаја аванса.

Члан 19.

Контролу наменског и законитог коришћења одобрених средстава вршиће Буџетска инспекција АП Војводине.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су предмет овог уговора подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине.

Обавезује се Добављач да служби буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине омогући несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код Добављача.

У случају неиспуњења уговорних обавеза и ненаменског и незаконитог коришћења одобрених средстава, Добављач се обавезује да изврши повраћај до тада исплаћених средстава, са законском затезном каматом од дана уплате средстава до дана повраћаја.

Средство обезбеђења

Члан 20.

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Добављач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најкасније  у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда:

- Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од 90% од уговорене вредности са ПДВ-ом са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак услуга. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг);

- Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак услуга. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Добављач је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана.

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим Уговором.

- Добављач је обавезан да приликом закључења уговора Наручиоцу преда гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико Добављач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

Уколико Добављач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 21.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује, се на период од  15 месеци.

Уговорне стране су сагласне да овај Уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана и то:

1. утрошком средстава Наручиоца у износу који је Финансијским планом за 2019. годину планиран за набавку предметних услуга, о чему ће Наручилац писмено обавестити Добављача;

2. истеком последњег дана текуће буџетске године ако Наручилац не предвиди набавку услуга које су предмет овог уговора у свом годишњем Плану набавки за 2020. годину и ако за ову набавку не предвиди средства у свом Финансијском плану за 2020. годину, о чему ће Добављача писмено обавестити.

Члан 22.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако споразум није могућ спор ће се решити пред стварно надлежним судом у Новом Саду.

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерака а Добављач 2 (два) примерка.

Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

# ЗА ДОБАВЉАЧА						 	                            ЗА НАРУЧИОЦА

Директор       	                                                                                                     	       Покрајински секретар

_______________________						  _____________________

Владимир Галић

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик , одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде .

У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊИХОВ САСТАВНИ ДЕО

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у све обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Сви обрасци морају бити прописно попуњени , потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом. У случају потребе за исправком , исправка мора бити оверена иницијалима особе која је потписала понуду и оверена печатом.

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и својеручно потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).

У случају потребе за исправком, исправка мора бити оверена иницијалима особе која је потписала понуду и оверена печатом.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко –штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу наручиоца:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте или кутије: "Понуда за ЈН ОП бр. 25/2019 Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине

-– НЕ ОТВАРАТИ».

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца – радно време писарнице је сваког радног дана – понедељак – петак од 8:00 до 16:00 часова) до 25.12.2019. године до 11:00 часова.

Понуђач може да подносе само једну понуду.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача , име , презиме и број телефона контакт особе.

Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе до 25.12.2019. године до 11,00 часова.

Свака понуда која стигне Наручиоцу по истеку датума и сата одређеног у претходном ставу, сматраће се неблаговременом и иста ће се по окончању поступка отварања вратити неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и оверен печатом од стране одговорног лица.

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверева и својеручно потписује лице овлашћено за заступање.

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној документацији својеручно потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве којом се потврђује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити својеручно потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један од понуђача из групе понуђача својеручно потписује и печатом оверава обрасце из Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сходно члану 81. став 4. ЗЈН, како је то и објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације.

4. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда обавиће се 25.12.2019. године у 11:30 часова у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту чивотне средине, приземље, канцеларија број 48.

Уколико рок истиче на дан који је нерадни (субота, недеља, државни празник) као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.

За активно учествовање у поступку отварања понуда, представници понуђача изузев директора фирми, власника радње односно предузетника, у обавези су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку предају уредно пуномоћје.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од 3 дана од дана отварања понуда, или непосредно после после отварања понуда.

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

7. НАЧИН , ИЗМЕНЕ , ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. Закона понуђач у року за подношење понуде може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адесу : Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средина, 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16., путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком:

«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 25/2019 - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине–– НЕ ОТВАРАТИ»,

или

«ДОПУНЕ ПОНУДЕ за ЈН ОП 25/2019 - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине– НЕ ОТВАРАТИ»,

или

«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ОП 25/2019 - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине

– НЕ ОТВАРАТИ»,

или

«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 25/2019 - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- Услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине

– НЕ ОТВАРАТИ»,

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.

8. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са подизвођачем.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке (став 5. члана 87. ЗЈН).

9. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)  и ст. 2. ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. У том смислу потребно је да се подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјасни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не утичу на одговорност добављача.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача који се обавезују на заједничко извршење јавне набавке.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

11. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

11.1. Начин и услови плаћања: Плаћање I дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

- авансно 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и пријема предрачуна,

- плаћање преосталих 10% уговорене вредности услуге ће си извршити у року од 15 дана од дана истављања фактуре Добавача и достављеном коначном извештају, овереном од стране наручиоца о  пруженим услугама и испорученим и уграђеним деловима.

Плаћање II дела уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

- авансно 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и пријема предрачуна,

- плаћање преосталих 10% уговорене вредности услуге ће се извршити у року од 15 дана од дана истављања фактуре Добављача и достављеном коначном извештају, овереном од стране Наручиоца о  пруженим услугама и испорученим и уграђеним деловима.

- У случају да Наручилац не искаже потребу за набавком и заменом резервних делова у висини средстава из претходног става те да предвиђена средства са тим у вези не буду утрошена, Добављач је у обавези да изврши повраћај неутрошеног дела авансних средстава на рачун Наручиоца у року од 15 дана од дана истека уговора.

Рачун за пружене услуге мора да буде насловљен на Наручиоца: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, ПИБ: 100715260, матични број: 08752885, број рачуна 840-30640-67 Управа за трезор и мора да садржи позив на број и датум уговора о пружању услуге и тачан назив услуга који је захтеаван у техничкој спецификацији.

Наручилац ће плаћање из става 1.овог члана извршити у складу са приливом средстава у буџету Аутономне покрајине Војводине, односно ликвидношћу буџета Аутономне покрајине Војводине.

Сва плаћања ће се вршити на текући рачун понуђача достављен у понуди.

Наручилац услуге је овлашћен да приговори фактури у року од три дана од пријема. У супротном ће се сматрати да је исту примио без примедби.

Плаћање ће се вршити у складу са приливом средстава у буџету Аутономне покрајине Војводине, односно ликвидношћу буџета Аутономне покрајине Војводине.

11.2. Захтеви у погледу рока извођења услуге

Период извршења услуге 15 месеци од дана закључења уговора

11.3. Захтеви у погледу гарантног рока – За квалитет добара гарантује и одговара Добављач.

Гаранција на уграђена добра не може бити краћа од 6 месеци од дана примопредаје, тј. потписивања пријема предметних добара.

Гаранција на извршене услуге уградње, односно сервисирања и одржавања не може бити краћа од 6 месеци од дана извршене услуге.

Гарантни период почиње да тече од дана примопредаје, тј. потписивања пријема предметних добара.

Гаранција на електронску опрему и делове који садрже електронске компоненте не може бити краћа од 12 месеци.

11.4. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. ВАЛУТА И ЦЕНА

Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

Процењена вредност јавне набавке износи: 15.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим што се за оцену понуде узима у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена покрива све трошкове понуђача.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Понуђач је дужан да у понуди назначи укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, на начин тражен у обрасцу понуде и  у обрасцу понуде у табеларном делу понуде.

# 13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА , ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, обавезујуће писма о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла и обавезујуће писма о намерама банке за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

13.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде са назначеним износом од минимум 5% од понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мање износе од оних који су одређене Конкурсном документацијом или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од дана отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе уговорена средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и за добро извршење посла у складу са одредбама Уговора.

13.2. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај аванса у укупној висини утврђеног аванса од  90% од понуђене цене са ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак уговора .

Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.

13.3. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у висини од  10% од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак уговора.

Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.

13.4. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року у висини од  10% од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о намерама банке понуђачима којима није доделио уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора следећа средства финансијског обезбеђења:

- Банкарску гаранцију за повраћај авансног  плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), у висини уговореног аванса од 90% од укупне уговорене цене са ПДВ-ом, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за коначно извршење услуга. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.   Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг).

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), у висини од 10% од укупне уговорене цене без  ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном року и то:

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), у висини од 10% од укупне уговорене цене без  ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).

Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу тренутку закључења уговора средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у уговореном гарантном року.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ , УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве , у складу са законом, понуђач означио у понуди. Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Поверљивим ће бити третирани документи који у горњем десном углу носе назнаку “ поверљиво“ и потпис овлашћеног лица.

15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАНАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:

Предметна набавка не садржи техничке документације и планове односно поједине њихове делове, те се не даје обавештење о начину њиховог преузимања.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком

«Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН ОП 25/2019 - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ“,  може се упутити наручиоцу:

-писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца

-путем електронске поште, на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Наручилац ће у року од 3 ( три)  дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН –  Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на порталу јавних набавки.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

17.ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно изршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА, КАО И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под  кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животен средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА , ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума “најнижа понуђена цена“ .

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена одлука Наручиоца о додели уговора .

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

22. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧКА 1) – 7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧКА 1)-3) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈИ СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦА, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ:

22)1) Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Ст. 3. и 4. ове подтачке не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40. овог закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. ове подтачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3JН.

22)2) Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак: наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

22)3) Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије (број рачун буџета Републике Србије за уплату таксе:840-30678845-06, позив на број: број или ознака јавне набавке) уплати таксу од:

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

22)4) Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 3590850010301932307

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

9) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ

9.1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 10. ЗЈН

9.2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА

9.3 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ

9.3.1. ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА 1 – СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА СВЕОБУХВАТНОГ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА

9.3.2. ОБРАЗАЦ  – ПОТВРДА 2 – СПЕЦИФИКАЦИЈА СЕРТИФИКАТА/ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ ЗА ПРОДАЈУ И СЕРВИС ОПРЕМЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

9.3.3. ОБРАЗАЦ  –  ПОТВРДА 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

9.4 КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ

9.5. ОБРАЗАЦ - ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И САРАДЊУ

9)1) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајемо

# И З Ј А В У

да се у држави - __________________________, у којој имамо седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе ______________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку услуга петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Редни број ЈН ОП 25/2019).

Упознати смо са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве односно да провери да ли су докумнета којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издата од стране надлежних органа државе где имамо седиште.

ПОНУЂАЧ

М.П.			___________________________

(потпис овлашћеног лица)

9)2) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из АПРа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пословно име: |  |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |  |
| Правна форма: |  |  |  |
| Седиште: | Општина: | Место: | Улица и број: |
| Матични број: |  |  |  |
| ПИБ: |  |  |  |

И З Ј А В А

да смо дана  _______________ 2019. године посетили локацијe - и извршили увид на мерним местима/аутоматским станицамa: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара, Зрењанин у оквиру постојеће локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, на лицу места ради припремања понуде за јавну набавку петнаестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине (Ред. број ЈН ОП 25/2019)

ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО ПОСЕТУ И УВИД У ПРЕДМЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ (мерна места/аутоматске станице: Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад – Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара,Зрењанин:________________________________________________________________________________

ПОНУЂАЧ

м.п.			 _______________________

(потпис овлашћеног лица)

ПОТВРЂУЈЕМ:

Представник Наручиоца ______________________________________

(уписати штампаним словима име и презиме)

_________________________________________

(потпис)

*у случају да посету и увид на лицу места врши овлашћено лице понуђача потребно је да приложи пуномоћ дату од стране одговорног лица.

| 9)3) ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 9)3)1) ПОТВРДА 1 - СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА СВЕОБУХВАТНОГ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА |  |
| --- | --- |
| Назив референтног наручиоца/купца |  |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Место и датум издавања потврде |  |

На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја (2).  а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15) И 68/15 купац/наручилац издаје

ПОТВРДУ

Којом се доказује да је извођач/добављач

_____________________________________________________________________________________________

Назив и седиште извођача/добављача

- према захтевима наручиоца/купца извршио услугу одржавања и сервисирања свеобухватног система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха (систем од минимум једног анализатора који прати бар један од параметара предметне јавне набавке, метеоролошких сензора (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак, правац и брзина ветра), локалне јединице за прикупљање и обраду података (дата логер) ______________________________________________________________________________________

Назив и седиште наручиоца/купца

_____________________________________________________________________________________________

У периоду вршења услуге са датумом почетка и завршетка

Детаљна спецификација извршене услуге:

| ВРСТА ОПРЕМЕ | ПРОИЗВОЂАЧ | МОДЕЛ | Заокружити |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализатор за азотне оксиде „(NO, NO2, NOx)“ |  |  | ДА | НЕ |
| 2.Анализатор за угљен моноксид „(СО)“ |  |  | ДА | НЕ |
| 3. Анализатор за суспендоване честице „(PM10/PM2.5)“ |  |  | ДА | НЕ |
| 4. Анализатор за озон „(О3)“ |  |  | ДА | НЕ |
| 5. Анализатор за водоник сулфид/сумпор диоксид „(H2S/SO2)“ |  |  | ДА | НЕ |
| 6. Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилене „(BTEX)“ |  |  | ДА | НЕ |
| 7. Метеоролошки сензори (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак, правац и брзина ветра) |  |  | ДА | НЕ |
| 8. Локална јединица за прикупљање и обраду података „data logger“ |  |  | ДА | НЕ |

Потврду издаје наручилац/купац на захтев испоручиоца/добављача _____________________________________________________________________________________ради

учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга петнаестомесечног  редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном поступку, за потребе Наручиоца Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16. (Ред.бр.ЈН ОП 25/2019) и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

м.п.	Законски заступник наручиоца/купца

__________________________________________

Напомена: услуга одржавања и сервисирања подразумева у целини набавку потрошног материјала и резервних делова, редовно одржавање и калибрацију анализатора и обезбеђивање несметаног функционисања система за прикупљање и обраду података (хардвер и софтвер), а не појединачне фазе горе наведене.

Напомена: У Прилогу обрасца Понуђач доставља копију уговора или други документ који потврђује наведене податке из Обрасца потврде 1.

9)3)2) ПОТВРДА 2 -  СЕРТИФИКАТИ/ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ ЗА ПРОДАЈУ И СЕРВИС ОПРЕМЕ

АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја (6). а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доставља

ПОТВРДУ

којом се доказује да је Понуђач

_____________________________________________________________________________________________

(Назив и седиште Понуђача)

овлашћен од произвођача опреме који су наведени у табели ОВЛАШЋЕЊА/СЕРТИФИКАТИ, за продају и сервис наведене опреме за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха (анализатори за све параметре који су предмет јавне набавке, метео сензори и локалне јединице за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (7 локалних јединица које се налазе у аутоматским станицама) који су предмет јавне набавке.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОВЛАШЋЕЊА/СЕРТИФИКАТИ:

| ВРСТА ОПРЕМЕ | ПРОИЗВОЂАЧ | МОДЕЛ |
| --- | --- | --- |
| 1.Анализатор за азотне оксиде „(NO, NO2, NOx)“ |  |  |
| 2.Анализатор за угљен моноксид „(СО)“ |  |  |
| 3. Анализатор за суспендоване честице „(PM10/PM2.5)“ |  |  |
| 4. Анализатор за озон „(О3)“ |  |  |
| 5. Анализатор за водоник сулфид/сумпор диоксид „(H2S/SO2)“ |  |  |
| 6. Анализатор за бензен, толуен, етилбензен и ксилене „(BTEX)“ |  |  |
| 7. Метеоролошки сензори (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак, правац и брзина ветра) |  |  |
| 8. Локална јединица за прикупљање и обраду података „data logger“ |  |  |

Потврду издаје понуђач

_____________________________________________________________________________________

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга петнаестомесечно редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, уговором у отвореном поступку, за потребе Наручиоца Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16. (Ред.бр.ЈН ОП 25/2019) и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

м.п.				Законски заступник

Понуђача

________________

НАПОМЕНА:

Сертификати/овлашћења за сваког произвођача наведеног у табели морају бити издати од стране произвођача опреме, валидни на дан отварања понуде и за време трајања уговора за услуге које су предмет ове јавне набавке, и преведени на српски језик од стране сталног судског тумача

9)3)3) ПОТВРДА 3 -  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Место и датум издавања потврде |  |

ПОНУЂАЧА СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, РЕД. БР.  ЈН ОП 25/2019, ИЗВРШИ СЛЕДЕЋЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Услуга редовног одржавања и сервисирања у трајању од петнаест месеци укључује:

- обезбеђивање потрошног материјала за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга у складу са упутствима/препорукама произвођача опреме и важећим стандардима;

- обезбеђивање калибрационих гасова (BTEX-а и SO2/CO/NO) и гасова носача за BTEX анализаторе;

- калибрацију гасних анализатора (фреквенција услуге: 5 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору) и проверу калибрације свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 (фреквенција услуге 5 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком узоркивачу)

- екстерну калибрацију анализатора за суспендоване честице (PM10/PM2.5) модел Grimm EDM-180, GRIMM Aerosol Technik Gmbh & Cо. KG, Немачка (НАПОМЕНА: eкстерна калибрација поменутог уређаја се врши 1 пут у 24 месеца у референтној лабораторији)

- Екстерну калибрацију и проверу функционалности анализатора из мреже Наручиоца (дефинисаних у Табели 2.2. Анализатори (услуга одржавања – редовног сервиса, калибрације, као и екстерне калибрације анализатора у референтној лабораторији)), као и екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 из мреже Наручиоца у акредитованој лабораторији за обављање ових послова.Калибрацију свих анализатора неопходно је извршити 1 пут у току трајања уговора, при чему временско трајање калибрације не може бити дуже од 14 дана по анализатору, и то од момента демонтаже уређаја са система до момента поновног повезивања у систем након извршене екстерне калибрације. Динамика ове услуге ће бити договорена накнадно са Наручиоцем. Понуђач је дужан да након извршеног посла достави извештај лабораторије у којој је извршена услуга, као и копију важеће акредитације лабораторије којом доказује да је овлашћена и задовољава све потребне стандарде за обављање послова екстерне калибрације. Све трошкове везане за екстерну калибрацију (путни трошкови, пратећа документација, услуга калибрације у лабораторији и др.) сноси Понуђач.

- услуге редовних обилазака (фреквенција услуге: 30 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на сваке 2 недеље - по свакој аутоматској станици);

- услуге ванредних интервенција са набавком и уградњом резервних делова, по потреби или захтеву Наручиоца за целокупан систем аутоматског мониторинга.

Услуга петнаестомесечног  редовног одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга мора бити усклађена са препорукама произвођача опреме и обухвата:

- Спољну контролу аутоматске станице:

- преглед контејнера и остале инфраструктуре;

- преглед и контрола метео сензора;

- преглед и контрола носача за узорковање.

- Унутрашњу контролу аутоматске станице:

- провера електричних и гасних инсталација;

- провера и чишћење система за узорковање;

- провера и чишћење улазног филтера на вентилатору гасних анализатора;

- замена филтера за заштиту од прашине на улазу у гасни анализатор;

- провера статуса и радног режима апарата/анализатора (напон, температура, притисак, проток, интензитет лампе, статус аларма, zero/span контрола, контрола притиска у гасним боцама...);

- редовна калибрација гасних анализатора у 2 тачкe, са фреквенцијом 5 пута у току 15 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору и проверу калибрације свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 (на свака 3 месеца)

- ванредна калибрација гасних анализатора по потреби, након замене резервних делова и/или поправке гасних анализатора;

- екстерну калибрацију анализатора за суспендоване честице (PM10/PM2.5) модел Grimm EDM-180, GRIMM Aerosol Technik Gmbh & Cо. KG, Немачка (НАПОМЕНА: eкстерна калибрација поменутог уређаја се врши 1 пут у 24 месеца у референтној лабораторији; последња калибрација је вршена 2018. године)

- екстерну калибрацију и проверу функционалности анализатора из мреже Наручиоца (дефинисаних у Табели 2.2. Анализатори (услуга одржавања – редовног сервиса, калибрације, као и екстерне калибрације анализатора у референтној лабораторији)) у акредитованој лабораторији за обављање ових послова. Калибрацију анализатора неопходно је извршити 1 пут у току трајања уговора, при чему временско трајање калибрације не може бити дуже од 14 дана по анализатору, и то од момента демонтаже уређаја са система до момента поновног повезивања у систем након извршене екстерне калибрације. Екстерну калибрацију свих сензора стандардних референтних узоркивача ваздуха за суспендоване честице у складу са стандардом ЕN 12341:2015 врши акредитована лабораторија уз присуство сервисера један пут у току трајања уговора после годишњег сервиса (годишњи сервис подразумева чишћење, замену О рингова, сервис пумпе и тест цурења). Динамика ове услуге ће бити договорена накнадно са Наручиоцем. Понуђач је дужан да након извршеног посла достави извештај лабораторије у којој је вршена услуга, као и копију важеће акредитације лабораторије којом доказује да је овлашћена и задовољава све потребне стандарде за обављање послова екстерне калибрације. Све трошкове везане за екстерну калибрацију (путни трошкови, пратећа документација, услуга калибрације у лабораторији и др.) сноси Понуђач .

- Контролу и проверу система за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (локалне  јединице за прикупљање и обраду података).

- Израду Записника о извршеној услузи након извршених редовних услуга и ванредних интервенција. Записник мора бити у следећој форми:

Након сваке извршене услуге (редовно одржавање, ванредна интервенција) Понуђач је у обавези да изда Записник о извршеној услузи, који ће након потписивања од стране Понуђача и Наручиоца бити основа за плаћање издате фактуре.

Записник о извршеној услузи након сваког редовног одржавања мора да садржи:

- списак мерних места са анализаторима, метеоролошким станицама и локалних јединица за прикупљање и обраду података на којима је извршена услуга, са назнаком да ли су у исправном режиму рада и кратким описом извршене услуге (односно навести број из сервисног дневника). У случају да неки од предмета услуге није у исправном режиму рада дати предлог за поправку. Извештај мора бити усаглашен са издатим сервисним дневницима.

Записник о извршеној услузи након сваке ванредне интервенције мора да садржи:

- мерно место, предмет услуге, са кратким описом извршене услуге и назнаком да ли је предмет услуге доведен у исправан режим рада. Уколико није у исправном режиму рада дати предлог за поправку. Записник мора бити усаглашен са сервисним дневницима аутоматских станица.

| Датум: | М.П. | Потпис одговорног лица понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. Закона.

9)4) КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, РЕДНИ БРОЈ 25/2019

| Понуђач |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Место и датум издавања изјаве |  |

даје изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о броју запослених - списак запослених и уговорно  ангажованих лица, која ће бити ангажована на реализацији предмета јавне набавке:

| Ред. бр. | Име и презиме | Занимање/ звање и стручна спрема | Радно место у фирми | Број година радног искуства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

Уз образац приложити:

- Образац М А (пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање) или уговор о раду или уговор о обављању привремених и повремених послова;

- фотокопије диплома о захтеваној стручној спреми;

-важећи сертификати на дан објављвања јавне набавке и током трајања уговора којим потврђује да има обученог сервисера/е за све од наведених типова опреме који су предмет јавне набавке, а произвођача наведених у табели  9)3)2)  ПОТВРДА 2 –  спецификација сертификата/овлашћења произвођача опреме за продају и сервис опреме аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха која је предмет јавне набавке, (преведене на српски језик од стране сталног судског тумача) за обучена (сертификована)   лица запослена или уговорно ангажована лица код понуђача, за вршење услуге која је предмет јавне набавке.

| Место и датум | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  |  | (овлашћено лице) |

9)5)ОБРАЗАЦ - ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И САРАДЊУ

УСЛУГА ПЕТНАЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ (ЈН ОП 25/2019)

1. СПИСАК КОНТАКТ ОСОБА ДОБАВЉАЧА

Контакт особе Добављача:

| Име контакт особе |  |
| --- | --- |
| Функција |  |
| Телефон |  |
| Мобилни телефон |  |
| Е-mail адреса |  |

| Име контакт особе |  |
| --- | --- |
| Функција |  |
| Телефон |  |
| Мобилни телефон |  |
| Е-mail адреса |  |

| Име контакт особе |  |
| --- | --- |
| Функција |  |
| Телефон |  |
| Мобилни телефон |  |
| Е-mail адреса |  |

ПОНУЂАЧ

м.п. _______________________

(потпис овлашћеног лица)

2. СПИСАК КОНТАКТ ОСОБА НАРУЧИОЦА

Контакт особе Наручиоца:

| Име контакт особе | мр Зорaна Георгијев |
| --- | --- |
| Функција | саветник за мониторинг животне средине у Одсеку за мониторинг животне средине Сектора за мониторинг и информациони систем животне средине |
| Телефон | 021/487 4689, 021/456 665 |
| Мобилни телефон | / |
| Е-mail адреса | ekourb@vojvodina.gov.rs |

Растојање Нови Сад-аутоматска станица

Растојање Нови Сад-аутоматска станица