РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1.; Регистарски број: 324. 2.; Број досијеа: 140-501-1224/2021-05. 3.; Врста дозволе за управљање отпадом; Сакупљање; . Транспорт; . Складиштење; ×. Третман; ×. Одлагање; .. 4.; Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола: Регистарски број или име и лични број: -. 5.; Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је издата дозвола: REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Др. Ђорђа Радића 1, Зрењанин Регистарски број или име и лични број: Матични број:20559799 ПИБ: 106229657. 6.; Назив постројења или активности за које је дозвола издата: REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Др. Ђорђа Радића 1, Зрењанин, складиштење и третман неопасног и опасног отпада. 7.; Назив надлежног органа који је издао дозволу: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. 8.; Број и датум издавања дозволе: 140-501-1224/2021-05 од 10.01.2022.. 9.; Рок важности дозволе; Од 11.01.2022.; До 11.01.2032... 10.; Услови утврђени дозволом за складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада: Врста и количина отпада: Неопасан отпад који оператер складишти и третира у постројењу - 18 01 01 оштри инструменти (изузев 18 01 03) – Операције D9 и D15 - 18 01 02 делови тела и органи укључујући и кесе са крвљу и крвне продукте (изузев 18 01 03) – Операције D9 и D15 - 18 01 04 отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције (нпр. завоји, гипсеви, постељина, одећа за једнократну употребу и пелене) – Операције D9 и D15 - 18 02 01 оштри инструменти (изузев 18 02 02) – Операције D9 и D15 - 18 02 03 отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције – Операције D9 и D15 - 19 02 10 сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09 - Операција D15 Опасан отпад који оператер складишти и третира у постројењу: - 18 01 03* отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције – Операције D9 и D15 - 18 02 02* отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције – Операције D9 и D15 Подаци о капацитету постројења, oдносно о количинама отпада Складиштење отпада Маскимални пројектовани капацитет складишта, односно укупна количина свих врста отпада који може да се складишти у једном тренутку је 9,6t. Планирани капацитет складишта на годишњем нивоу, односно укупна количина свих врста отпада која ће се складиштити за годину дана је 3.500t. 2.2. Третман отпада 2.2.1. - Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног и опасног отпада износи 9,6t. Није могуће изнети максимални капацитет сваке врсте отпада, из разлога што је то промењив чинилац, односно се третману отпада истог порекла (отпада из здраствених установа). Планирани годишњи капацитет третмана неопасног и опасног отпада износи око 3500t. Локација, капацитет постројења и кратак опис: Фирма REMONDIS Medison doo Zrenjanin, ће вршити складиштење и третман неопасног и опасног отпада на к.п. бр. 15365/119 КО Зрењанин I. Катастарска парцела 15365/99 КО Зрењанин I се налази у оквиру радне зоне 8 "Југоисток- Ечка" у Зрењанину. Подаци о постројењу за складиштење отпада Складиштење неопасног и опасног медицинског отпада се обавља искључиво на месту предвиђеном за складиштење (на отвореном, на бетонским платоима и у затвореном делу објекта, означеним 1а. на слици Укупна запремина простора за складиштење опасног отпада је око 180 m3. Запремина простора за складиштење испод надстрешница износи 148,48 m3. Током складиштења отпада оператер, неће заузети више од 75% запремине укупног простора складишта. Опрему за складиштење чине: Опрему за складиштење чине: - контејнери.. - Контејнери. 1,1 m3, 120 литара и 240 литара жуте и зелене боје - Уређаји за прање; Подаци о постројењу за третман отпада Третман неопасног и опасног медицинског отпада ће се се вршити у постројењу ARI 550H и у постројењу Logmed II, у objektu na katastarskoj parceli br. 15365/119 KO Zrenjanin I. У објекту 2 површине 73,26 m2 је смештено постројење за третман медицинског отпада Logmed II,a у објекtu 3 површине 56,95m2 је смештено постројење за третман медицинског отпада ARI 550H (слика 1.). Технолошки поступак третмана/методе и технологије Методе третмана медицинског отпада које примењује оператер REMONDIS Medison doo Zrenjanin, заснивају се на стерилизацији воденом паром у аутоклавима на температури од 121-142ºС (температура је подесива). Дробљење, а потом стерилизација воденом паром, представља физичко-хемијски поступак третмана медицинског отпада, који подразумева термичку обраду под строго контролисаним оперативним условима (притисак, температура, засићеност водене паре, време трајања) а чији је резултат безбедан ниво стерилности отпада. На почетку предвиђеног технолошког поступка врши се млевење медицинског отпада и оштрих предмета (у дробилици), чиме се постиже редукција запремине а и већа контактна површина отпада са воденом паром. Принцип рада процеса стерилизације је излагање уситњеног медицинског отпада пари на високој температури и притиску. Ефикасност процеса стерилизације зависи од фактора: температура у аутоклаву, продор паре кроз отпад и време контакта водене паре и отпада. Предности ове методе су: редукција запремине отпада, релативно једноставно руковање и једноставно управљање и контрола процеса стерилизације. Недостатак ове методе је то што није погодна за све врсте медицинског и фармацеутског отпада. Такође, ефикасност процеса неће бити потпуна (100%) ако отпад није уситњен до одређење величине честице, а у случају акцидента, постоји вероватноћа емисије у ваздух и емиисији отпадне воде. У постројењу за третман неопасног и опасног отпада оператер REMONDIS Medison doo Zrenjanin, врши третман предметног отпада, у складу са D листом и то D9 – Физичко-хемијски третмани који нису назначени на другом месту у овој листи, а чији су коначни производи једињења или смеше које се одбацују убило којој од операција од D1 до D12 (нпр. испаравање, сушење, калцинација). Начин управљања отпадом: Пријем, контрола отпада, складиштење, термички третман неопасног и опасног отпада, предавање излазних фракција након термичког третмана отпада, овлашћеним оператерима. Превозно средство: / Мере заштите животне средине и контрола загађивања: Услови и мере заштите животне средине Оператер REMONDIS Medison doo, Зрењанин, у току складиштења и термичког третмана неопасног и опасног отпада на локацији у Зрењанину, Др Ђорђа Радића 1, обезбеђује заштиту животне средине, применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о прикупљеним количинама отпада, потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера превенције. Граничне вредности емисија у воду Обавезује се оператер REMONDIS Medison doo, Zrenjanin, да у току рада постројења складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији у Зрењанину, Др Ђорђа Радића 1, прати параметре могућих емисија у воду у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих. Отпадна вода из процеса стерилизације је нешкодљива и стерилна, те се након третмана пребацује цевима и упушта у градску фекалну канализацију. Атмосферске воде с манипулативних површина се одводе на сепаратор, где се врши мониторинг квалитета вода пре упуштања у градску канализацију. Вода од прања контејнера се испушта у градску канализациону мрежу. На испусту у канализацију је потребно вршити мониторинг квалитета. За град Зрењанин су прописане MDK (максимално дозвољене концентрације), Међуопштинским службеним листом Зрењанин, 15/1990: Одлука о канализацији. У складу са Међуопштинским службеним листом Зрењанин, 15/1990: Одлука о канализацији, Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11 и 48/12), Прилог II, одељак II, тачка 4., REMONDIS Medison doo, Зрењанин, је дужан да, у оквиру редовног мониторинга, врши редовну контролу квалитета зауљених атмосферских вода пре упуштања у канализацију, узимањем узорака једном годишње. Мерења квалитета вода вршиће правно лице које је овлашћено за испитивање квалитета отпадних вода у складу са Законом о водама („Службени гласник РС, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016). Начин и услови испитивања квалитета отпадних вода, као и извештаји о извршеним мерењима морају бити у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (''Службени гласник РС'', број 33/2016). Обавезује се оператер REMONDIS Medison doo, Zrenjanin, да врши контролу ефикасности рада сепаратора уља и масти. Пражњење сепаратора поверити оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз евиденцију и документ о кретању опасног отпада и водити уредну евиденцију о чишћењу сепаратора уља и масти. Спречавање удеса и одговор на удес: У складу са Планом заштите од удеса Мере у случају коначног престанка рада постројења: У складу са достављеним планом затварања постројења Извештавања: Оператер REMONDIS Medison doo, Zrenjanin, се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са чланом 46. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) и посебним прописима. Оператер REMONDIS Medison doo, Zrenjanin, попуњава Документ о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр.17/17) и исти чува трајно, као и Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр.114/13) и исти чува 2 године. Оператер REMONDIS Medison doo, Zrenjanin, извештаје о мониторингу загађујућих материја у ваздух, воду, као и извештаје о количинама неопасног и опасног отпада шаље надлежном органу. Оператер води и чува дневну евиденцију о отпаду (ДЕО 6) и доставља редовни годишњи извештај (ГИО 6) Агенцији за животну средину, где се води Национални регистар извора загађења животне средине. Оператер доставља извештај најкасније до 31. марта текуће године за предходну годину, који садржи податке о: врсти, количини, пореклу, карактеризацији и класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, третману и извозу, као и отпада примљеног у складиште..

11.; Promene: a) izmena dozvole b) oduzimanje dozvole. 12.; Napomene. Ime i prezime ovlašćenog lica ___________________________________________